二次供水水池清洗服务单位遴选项目招标文件 

二次供水水池清洗服务单位遴选项目，经校后勤管理处招标工作小组讨论同意，决定对该项目进行校内公开招标遴选，欢迎符合要求的服务商前来参选。 
一、项目概况：

（一）项目名称：二次供水水池清洗服务单位遴选

（二）项目控制总价： ¥80000元
（三）服务期限及内容要求：

1.服务期限：签订 三年 服务合同。

2.服务地点：福建中医药大学旗山及屏山校区。

3.服务范围及要求：

（1）对我校屏山和旗山校区的16个二次供水水塔、水池（总量为1127吨）进行每年两次供水清洗消毒。须按二次供水清洗规范要求进行清洗消毒，使用符合国家有关卫生标准的消毒用品，清洗后水质达到国家饮用水卫生标准。

（2）清洗时间为每年寒暑假期间，具体时间以招标人通知为准。应在接到校方清洗通知的48小时内安排人员进校施工，并在规定时间内保质保量完成每次清洗工作。

（3）清洗作业过程中不得损坏二次供水水箱内的各种设施，如有损坏，应负责赔偿，清洗过程中的一切安全责任由中标人承担。

（4）清洗单位撤离现场前，应将设施现场清理干净，达到卫生要求，保证水质不受污染。储水设施清洗消毒结束后，应委托有资质的水质检测机构进行水质检测，且需每个水池各提供一份当次相应的水质检验报告。 

4.质量要求：合格。

二、招标方式：校内公开招标；投标人在全部满足招标文件实质性要求的前提下，采取最低价中标法。

三、投标人须知：

（一）投标人资格及要求：

1.应具备水池清洗保洁相关经营范围。

2.在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照。

3.水池清洗工作人员必须持有有效健康证。
4.本项目不接受联合体投标。

（二）投标人必须针对本项目指派一名现场负责人员，负责现场管理及安全管理工作。递交投标文件时，投标人（代理人）必须提供其身份证复印件并加盖公章以做核对（并携带身份证原件备查），一位投标人（代理人）只能代表一家单位进行投标，一人持多份投标文件的不予受理。

（三）不组织踏勘现场，投标人可以自行对工作现场进行考察，一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况。

（四）投标文件递交时间： 2022年6月30日9:00至15:00（上班时间）。

（五）投标文件递交地点：福州市闽侯县上街镇福建中医药大学旗山校区白楼三楼校园科（4）室。

（六）开标时间：2022年6月30日下午15:00。

（七）开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处一楼会议室。

（八）中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

（九）因疫情防控需要，请参与投标的单位如实填写校外人员进出登记表，并同2022年6月29日当天健康码、行程码以及48小时核酸检测阴性报告，于2022年6月29日17：00前发至邮箱 :1833571127@qq.com。

四、投标文件内容： 

（一）营业执照（复印件加盖公章）。

（二）法定代表人身份证及代理人身份证（复印件加盖公章）。

（三）法定代表人授权委托书（见附件一，原件加盖公章，投标代表是法定代表人本人则无需提供）。

（四）报价表（见附件二，为原件加盖公章），所报价格应包含水池清洗人工费、材料费、水池水质检验报告费用、利润，税金及安全管理费等可能发生的全部费用，招标人除按中标价的标准支付费用外，将不承担其他任何费用。

（五）承诺函（见附件三，为原件加盖公章）。

五、投标文件要求

（一）所有投标文件采用A4纸张打印装订，每页应加盖单位公章（骑缝章无效）。
（二）所有投标文件需装在一个文件袋中，按规定进行密封，无严格密封者后果自负。封面写明投标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。
（三）本次招标采取资格后审的方式。

注：未按要求和报价文件组成提供资料的，视为未实质性响应，投标材料作废。
六、评标原则：

（一）评标办法：

1.本项目投标人在全部满足招标文件实质性要求的前提下，采取最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由评标小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。投标人满足3家及以上可开标，若投标人不足3家，招投标小组有权决定是否开标。

2.经后勤管理处评标小组评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（二）最高限价：人民币捌万圆（¥80000元），报价人报价超出控制价的，按无效报价处理。
七、付款方式：
（一）中标人每次清洗完毕后委托有资质的水质检测机构进行水质检测，并每个水池各提供一份当次相应的水质检验报告，招标人结清当次清洗费用。

（二）款项凭税务正规机打增值税发票，以对公转帐形式支付，招标人付款前中标人应当提供正规等额发票，并提供对公转账账号。
八、其它说明与要求

（一）本招标工作在福建中医药大学后勤管理处招标工作小组监督下公开进行，真正做到公开、公正、公平。

（二）没有实质响应招标文件要求的，将作废标处理。

（三）福建中医药大学后勤管理处招标工作小组对本招标文件拥有最终解释权。

（四）附件一：法定代表人授权委托书

（五）附件二：二次供水水池清洗服务单位遴选项目报价表

（六）附件三：承 诺 函

九、联系方式：

地址：福建省福州市闽侯上街邱阳路1号福建中医药大学旗山校区

联系人：陈老师

联系电话：0591-22861234

（报价表、承诺函、等见附件）    
福建中医药大学后勤管理处

                                                2022年6月22日

附件一
法定代表人授权委托书
 
本授权委托书声明：我            (姓名)系                  (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加二次供水水池清洗服务单位遴选项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。
特此委托。  
代理人：     
                                          
身份证号码： 
公司(盖章) ：
法定代表人 (签字)  ：
年      月     日
附件二

二次供水水池清洗服务单位遴选项目报价表

货币单位：人民币
	序号
	项目名称
	数量
	投标单价
	投标总价

	1
	二次供水水池

清洗
	1121吨×6次
	元/吨
	        元

	投标总价(人民币大写)                               圆整


注：所报价格应包含水池清洗人工费、材料费、水池水质检验报告费用、利润，税金及安全管理费等可能发生的全部费用，招标人除按中标价的标准支付费用外，将不承担其他任何费用。本报价表共计1页，必须加盖报价单位公章。

报价单位（章）：

联   系   人：                                       

联系电话：  

      年      月     日
附件三

承 诺 函

至：福建中医药大学
我司愿意承接贵单位“二次供水水池清洗服务单位遴选”项目，保证服从学校的安排管理，自主完成本项目，不转包、分包，根据校方要求，在规定的时间内完成每次服务，并承诺如下：

1.质量达到招标文件要求，如未达到验收标准的，我司在规定的时间内必须返工且承担所需的费用。

2.项目作业期间，按规定做好安全防护措施，因我司原因发生安全问题，由我司自行负责。

3. 项目实施期间做好各项防护措施，避免校园的财产损坏、人员的损伤，若因作业造成的财产损失及人员损伤由我司承担相应的责任并负责全额赔偿。

4. 在接到校方清洗通知的48小时内安排人员进校施工，并在规定时间内保质保量完成每次清洗工作。
承诺人：              （公章）

       年      月     日

7

