福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线人体三维运动捕捉系统 |  | 1套 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年9月19日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年9月19日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技术要求 | 响 应 情 况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

无线人体三维运动捕捉系统1套

一、技术参数

硬件部分：

1.主机系统采样频率≥4000Hz。

2.主机同时可采集惯性传感器数据和无线表面肌电数据。

3.IMU传感器数量≥16个，要求全无线。

5.加速度≥400Hz。

6.角速度≥400Hz。

7.磁强计≥100Hz。

8.四元数≥100Hz。

9.方位&关节角度≥400Hz。

10.传感器尺寸≤45×35×15mm。

11.传感器重量≤19g。

12.传感器续航时间≥8小时。

13.任意两个传感器都可以作为虚拟测角仪。

15.静态精度≤0.25°。

16.动态精度≤1.25°。

17.角速度范围≥±7000°/秒。

18.加速度范围≥±200g。

19.磁场范围≥±16 Gs。

20.内置2G主板，存储时间≥8小时。

21.无线传输距离范围≥40米。

软件部分：

22.支持无损数据恢复，提供在线或离线数据回传，提供原始数据并支持导出。需要提供软件页面截图。

23.数据库管理模式，支持新建和编辑测量配置方案和受试者。

24.支持快速、慢速回放采集记录。

26.采集记录可导出为slk、mat、xml、CSV和C3D等格式。

27.具有自动标记系统。

28.可自定义编辑报告模板。

29.可进行左右侧、不同通道和记录对比分析。

30.可实时动画显示人体骨骼模型。

31.可差异化显示不同身高受试者的骨骼模型。

32.具备角度分析报告模板，包括平均角度报告、关节活动度报告、步态分析和多周期运动分析等，需要提供软件页面截图。

33.可提供关节活动范围的对比分析。

34.报告曲线图形式显示运动过程中关节角度随时间的变化。

35.报告可通过图表方式显示平均化的关节角度曲线。

36.在同一软件内，能够同时采集肌电信号，压力分布，去标记点视频分析，需要提供软件页面截图。

二、配置要求：

1.IMU惯性动捕传感器≥16个。

2.IMU惯性动捕传感器固定绑带≥1套。

3.IMU传感器主机盒≥1个。

4.IMU传感器充电桩≥2个。

5.电源适配器及配套线缆≥1套。

6.IMU设备便携箱1个。

7.采集分析软件1套。

三、商务要求

交货期：合同生效后90天内。

质保期：整机免费保修1年起。

其他：交货时应提供设备的装箱单等证明材料，设备需为厂家原包装未拆封。安装、调试、验收合格后交付使用。