福建中医药大学电热水器询价采购文件
一、经后勤管理处采购小组研究，决定对该项目进行校内询价采购，欢迎国内具有生产或销售该产品的供应商前来参选。
二、项目概况
1、项目名称：福建中医药大学电热水器询价采购项目
2、项目地点：福建中医药大学旗山校区学生宿舍
3、项目控制价：3.4 万元
4、采购要求：见附件一
5、交货时间：合同签订后5个日历日
6、质保期：8年
三、投标人须知：
1、投标人应是具有独立法人资格的企业，经营范围应包含电热水器生产或销售业务。
2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。
3、询价文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。
4、询价文件递交截止时间：2025年11月13日 15 时（北京时间）。
5、询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科。
6、开标时间：2025年11月13日15 时（北京时间）。
7、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。
8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。
9、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联系人：黄老师            电 话：  0591-22863391
四、投标报价说明
各投标人根据询价文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标控制价为3.4万元，超过控制价的报价按无效报价处理）
五、询价文件内容
1、营业执照复印件（原件备查）。

2、法人授权委托书(见附件四，投标人为法人的，不需要授权书）。
3、法人、委托代理人的身份复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4、报价单（按附件二：报价单格式填写）。

5、承诺书（按附件三：承诺书格式填写）。

6、生产厂家出具的授权函和售后服务承诺函。

六、询价文件要求
1、所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。
2、询价文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。
3、所有文件需装在文件袋中，封面写明招标单位、项目名称、联系人、
联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。
七、评标原则及方法
在符合询价文件要求的基础上，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由后勤管理处采购小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，后勤管理处采购小组有权决定是否开标。

八、交货期和安装期

合同签订后五个工作日内全部货物须一次性到货，根据校方指定时间零星安装（1台起）。接到校方安装通知后必须于24小时之内安装完毕并运行正常，否则校方有权另请他人安装，相关安装及辅材费用从货款中扣除（200元/台）。
九、付款方式
投标人全部货物安装完毕及提供产品录入厂家售后系统免费保修安装档案记录表，经甲方验收合格后一次性付款。
附件一：电热水器采购清单及技术参数
附件二：报价单
附件三：承诺书

附件四:法定代表人授权委托书
福建中医药大学后勤管理处
2025年 11月 7 日
附件一： 
一、电热水器技术参数

	  序号
	品牌、型号
	数量
	预算

单价

（元）
	预算

总金额（元）
	备注

	1
	美的F50-A20GA2(H)
	40台
	850
	34000
	


1、容量：50升，功率：2000W，防水等级：IPX4，控制方式：机械旋钮控温。

2、具有防电墙功能。

3、蓝钻内胆工艺的搪瓷内胆，加厚聚氨脂发泡保温层，加重阳极镁棒。

4、采用不锈钢加热管，探入式控温器。

5、保温层厚度大于50MM,采用高密度无氟聚氨酯整体发泡，一次成型技术。

6、内胆配备镁棒，镁棒包用2年以上。

7、防干烧、防超温、防超压、耐腐蚀、防潮、防贱、抗震。

8、产品具有3C认证，安全性能由保险公司承保。

9、报价中包含电热水器安装所有配套配件：明装式混水阀一套（含不锈钢软管、花洒）、安全阀1只（配泄水软管）、安装辅件1套（活接、弯头、PPR管材、管卡及生料带等）、电热水器安装完整所需的全部零部件、出厂时的各项配件，保证新安装电热水器正常运行。

10、不锈钢软管要求：产品材质为不锈钢、黄铜、优质三元乙丙胶；表面处理：精细抛光、电解处理；工作压力：0-1.6Mpa；产品工艺：冲压、压造、全长1.5米，加厚防爆、耐高温、防冻裂，使用温度：0-90℃。

11、花洒要求：增压淋浴花洒、三档出水，材质：ABC树脂，表面处理：5层电镀、精细抛光，使用温度：0-90℃，工作压力：0-1.6MPa。
12、含原热水管道拆除、改造并更换新管道及安装配件，旧热水器拆除、搬运至校方指定位置并配合学校做好新热水器安装序列号和生产号的登记工作。
附件二：

报 价 单

                                                       金额单位：元

	货物名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	电热水器
	台
	40
	
	

	备注：1.以上报价包括材料费及人工费，安装、调试、运输费、税收等一切费用，采购人除按中标价的标准支付费用外，将不承担其他任何费用。 

2、整机8年免费保修（混水阀、不锈钢软管、花洒、PPR管等配件保修一年）。


                               报价单位（盖章）：

                      联系人：

                       联系电话：
                                      年    月    日     
附件三：
承 诺 书

至：福建中医药大学
我司愿意以总价             元，承接贵单位“福建中医药大学电热水器询价采购”项目，报价包含辅材费、人工费、搬运、运输、安装、调试、税收等所有费用，整机8年免费保修（混水阀、不锈钢软管、花洒、PPR管等配件保修一年），内胆漏水则更换整机，质保期内对产品进行免费维修服务，成交供应商在接到采购人故障通知后应在2小时内作出电话响应，并在24小时内响应并到现场，若无法排除故障，则承诺在24小时内免费提供同品牌同档次备用机给客户使用；若成交供应商无法按时响应及维修的，采购人有权委托其他有资质的企业进行维修，相关费用由成交供应商承担。质保期外承担终身维修服务，维修过程只收取配件费。
承诺人：      （盖章） 

      年    月    日    

附件四：
法定代表人授权委托书
 
本授权委托书声明：我            (姓名)系                  (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学电热水器询价采购项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。
特此委托。  
代理人：     
                                        
身份证号码： 
公司(盖章) ：
法定代表人 (签字)  ：
年      月     日
