
生物力学模拟构建系统采购项目参数
一、三维模型构建及成像

1、允许将软件内生成的测量，转换矩阵等导出。

2、软件支持3D PDF文件输出，可以在Adobe Reader 软件中实现模型三维显示、旋转、放缩、平移、渲染模式设置、颜色设置和透明度设置。

3、软件内设多种组织（如肌肉，骨骼，皮肤，脂肪，牙齿等）的灰度阈值预设值，便于用户直接选择并分割重建。

4、软件对二维和三维影像进行旋转平移缩放等操作。对原始影像进行基于多平面的重排布或基于曲线的全景展开。

5、在软件内同时打开多组影像数据并同时在窗口内查看。

6、将不同模态的影像（如CT、MRI、超声）进行自动或手动配准。将不同影像的信息结合到同一视图窗口中并生成对应三维模型。

7、软件提供图像滤波器，包括中值滤波、均值滤波、梯度滤波、高斯滤波、曲率流动滤波和双值模糊滤波。

8、去伪影能将原始影响数据内的伪影减轻或者去除，减少阅片时的信息干扰。

9、分割工具包括阈值分割、区域生长、动态区域生长、3D 智能曲线、形态学操作、布尔操作（相加、相减、相交）、孔洞填充、蒙板编辑、多层蒙板编辑、3D 蒙板编辑、蒙板智能扩展、光顺蒙板、剪切蒙板。

10、快速将多块骨头一次性分割。该工具的输出是多个蒙板，用户可以定义的阈值，可以选择分割皮质骨及全部分割。

11、软件提供丰富多样的测量功能，如距离、长度、角度、表面积、半径、直径、椭圆测量、曲面距离，测量信息允许以txt格式导出。

12、测量矩形区域的平均灰度值和灰度值标准差、椭圆区域的平均灰度值和灰度值标准差。

13、对二维影像和三维模型进行标注，标注信息的标签可以自由移动，软件生成灰度信息柱状图。

14、对三维物体的旋转、平移、镜像、面对齐、弧线对齐、点对齐、全局配准。

15、提供基于STL文件的面片标记操作，包括单个标记、平面标记、整体标记、光滑标记区域、壳体标记、反选标记、扩展标记、收缩标记、矩形标记、画笔标记、画刷标记、多边形区域标记和套索区域标记。

16、提供STL文件修复功能，包括自动调整面片法向、反转面片法向、缝合面片、粘合网格、填充空洞、包裹、缩减、过滤选择面片。

17、基于灰度值对模型赋予更接近现实物体的彩色。

18、对软件部分界面进行自定义，生成定制化的工具栏。

19、采用 Windows 风格的标准用户界面，便于使用，学习周期短。

20、直接输出操作的屏幕截图和视频录像，方便演示与学习。

21、交互式的读取DICOM 格式的 CT/MRI/Micro CT/CBCT/ 3D ultrasound/Micro MRI/工业 CT断层扫描图像和非DICOM 的普通图像格式BMP/JPG/TIFF/RAW 等断层扫描图像，可自动识别图像内置信息。

22、可导入STL格式模型文件，支持 STL 的属性识别和基本编辑操作。

23、可将蒙板以DICOM、JPG、3D、2D蒙板面积、蒙版的灰度值信息也可以用txt格式输出。

24、指定区域分割重建后，该区域信息就可以以三维的形式显示出来，并三维重构。获得三维模型,获得的三维模型支持导出为文本STL、二进制STL、DICOM 格式封装的STL、MGX、DXF、3MF、DICOM 格式封装的OBJ、Wavefront OBJ、VRML2.0、PLY、Point Cloud 格式输出。

25、导入STL、XML、3DM、DXF、SketchUp、3DS、OBJ、MDCK形式文件。

26、导出STL、3mf、ZPR、VRML、X3D、3D PDF、OBJ、MDCK形式文件。

二、三维构建模拟运算

1、对三维模型进行各类几何体运算包括合并，分离，镜像，布尔运算，大小缩放。

2、针对骨伤外科,通过自定义测量模板，进行点线面的创建，根据创建的模板，进行例如点与点距离，点到面距离，线与线夹角等分析测量。

3、各类计算模拟，虚拟截骨，骨块移动及匹配工作。骨块复位，放置钢板和螺钉，匹配放置植入体等，模拟术后软组织形态,并进行3D贴图。

4、通过点创建自定义切割平面实现多元化截骨或者切割操作。

三、分析构建重组模型

1、通过输出网格文件为用户提供由扫描图像到有限元分析,计算流体力学接口。

2、基于从影像数据中重建的三维数据，为后续进行面网格和体网格划分，可对多个三维模型进行组装(或对已组装结构进行拆分)，相交面有共同的网格节点，网格优化器保证用户获得最优化的网格模型，方便后续力学分析计算。通过基于扫描图像单位 (灰度)、提取的二维蒙版，以及均一材料物理属性，为体网格赋材料属性。

3、导入已有的分析结果，对现有的结构进行再比对与分析。

4、支持的接口有: Patran Neutral, ABAQUS, ANSYS, Fluent, Nastran, COMSOL, FEM。

三、商务要求
1.一年免费质保

2.合同签订3个月内供货。



