
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	合同包
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	儿童青少年滑轨悬吊康复训练系统
	
	1套
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2017年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2017年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 附件：

项目一：

   儿童青少年滑轨悬吊康复训练系统

1、儿童滑轨悬吊训练部分：

*1.1、滑 轨： 
长度≧3米，钢化铝合金材质，承重≧200KG，数量：2根。

*1.2、滑车：

4轮静音滑车，具有随时锁定功能，同时具有角度锁定功能。数量：2个

*1.3、悬吊器：

每组悬吊器配备2根5米红绳，内置2个不锈钢安全钩，内有锁定装置，具备任意滑动位置随时锁定的效果。 数量：3组

1.4、分组训练装置：

1.4.1支撑摆动装置：

复合板厚度≧9mm，最大承重：50KG

红绳2根（两边均为锁扣）长度≧1.5米；绳夹2个；手扶装置2件，

悬吊训练器1套，两根中绳最大承重：250公斤无延展。

附两组独立悬吊绳索，内含2组滑索装置。 

1.4.2感觉运动训练装置：

绳梯（配两块坐扳）1套，最大承重：150KG，

悬吊棒1根，最大承重：150KG，

悬吊棒2根，最大承重：50KG，材料：木制/钢；

滑索悬带2根（绳长≧75mm，全长≧1.1米）；

悬吊鞋1对，最大承重：150KG；

绳钩6个，材质碳钢；

悬吊训练器1套，两根中绳最大承重：250公斤无延展。

附两组独立悬吊绳索，内含2组滑索装置

 1.4.3感统训练装置：

吊袋1套，最大承重：100KG，

吊船1套，最大承重：150KG，

悬吊训练器1套，两根中绳最大承重：250公斤无延展。

附两组独立悬吊绳索，内含2组滑索装置     

1.4.4儿童行走及爬行训练装置

摇板1根               

行走装具1组 （大小各1）  悬带1套（2个）

平衡气垫2个              治疗作业板1套

训练作业板1套            足板1套

平衡板1套                横抱桶1个

2、青少年负重训练部分：
2.1悬吊训练器 3套  

2.2双轨平行滑轨系统 1套

2.3悬吊训练系统附件：    

2.3.1滑索绳子、红色、长≧30cm带栓扣2根
2.3.2滑索绳子、红色、长≧60cm带栓扣2根

2.3.3吊带 红色附链接环，承重≧150KG，4根

2.3.4窄悬带：附连接环2根

2.3.5中分悬带：附连接环1根

2.3.6宽悬带：附连接环2根

2.3.7滑索弹性绳：长≧30cm,红色，高阻力，附栓扣2根

2.3.8滑索弹性绳：长≧30cm,黑色，中阻力，附栓扣2根

2.3.9滑索性绳：长≧30cm,黑色，低阻力，附栓扣2根

2.3.10滑索弹性绳：长≧60cm,红色，高阻力，附栓扣2根

2.3.11滑索弹性绳：长≧60cm,红色，中阻力，附栓扣2根

2.3.12滑索弹性绳：长≧60cm,黑色，低阻力，附栓扣2根

2.3.13平衡垫2个

2.3.14滑索手把2个

2.3.15 松绳器3个

2.3.16滚筒1个

2.3.17绳夹4个

2.3.185米红绳2根

2.3.19三角固定带2个，T型吊带1个，

2.3.20欧式安装架1套。


