
福  建  中  医  药  大  学

询  价  采  购  工  作  单

公司名称（盖章）：

	合同包
	项目名称
	参考型号/规格
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	
	
	
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、报价文件需包含以下材料：

1.1.报价一览表（格式见附件1）

1.2.法人营业执照、税务登记证

1.3.法定代表人授权书（格式见附件2）

    1.4.技术规格和商务条款偏离表（格式见附件3）
    1.5.其它相关资料（企业简况、服务方案等）

2、报价文件一式四份，报价文件密封。在外层包封上注明“2022年6月17日上午9:30之前不准启封”；

附件1：报价一览表

报 价 一 览 表

报价方名称（全称及公章）： 

                                                                     货币单位：人民币
	合同包
	品目号
	货物名称
	规格型号及配置
	品牌
	数量
	报价

单价
	报价

总价
	交货

时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价总价
	(大写)：             ，￥          

报价均为福州现场交货人民币价。


授权代表签章：            

时间：二○二二年   月   日

附件2：法定代表人授权书

法定代表人授权书

福建中医药大学：

  （报价方全称）  法定代表人授权           为本公司的合法代理人，参加贵方组织的                        项目（项目编号：            ）采购活动，全权代表我方处理报价活动的一切事宜和签署一切文件。被授权人无转委托权。

特此委托。

报价方（全称及法人公章）：

法定代表人（签字）：

时间：二○二二年   月   日

附：

报价方代表姓名（印刷体）：         

签字：               

职务：                  

身份证号码：                   

详细通讯地址：                   

邮政编码：                   

传真：                   

电话：                   

附件3：技术偏离表

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件3：商务偏离表

商务条款偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求
	报价响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


授权代表签章：            

时间：二○二二年   月   日

注：商务条款指质量技术服务要求、交货期、付款方式、资格证明文件等

福建中医药大学旗山校区安防系统设备维保服务
	品目号
	采购标的
	数量
	简要需求或要求

	1-1
	安防系统维保服务
	1年
	对福建中医药大学现有正在运行的视频监控系统提供一年运维服务并且派驻不少于1人的现场驻点人员。

本项目最高限价人民币28.8万元。


平安校园安防系统延保服务1项
一、涉及范围
对福建中医药大学旗山校区平安校园视频监控系统（一期）提供一年运维服务并且派驻不少于1人的现场驻点人员，具体维保内容详见维保设备清单。
二、维保设备清单
	序号
	现有设备名 称
	型号
	设备数量

	1-1
	红外网络枪式摄像机
	DH-IPC-HFW54XYZF-ABCD/大华
	550

	1-2
	警戒智能摄像机
	DH-IPC-HFW72XYZA-ABCD/大华
	5

	1-3
	全景网络高清枪式摄像机
	DH-IPC-PFW86XYZ-ABCD/大华
	1

	1-4
	全景网络高清球机
	DH-PSD88XYZ-ABCD/大华
	1

	1-5
	高清智能网络跟踪摄像机
	DH-SDT-5AABCDU-XYZ-XY/大华
	8

	1-6
	网络半球摄像机
	DH-IPC-HDBW54XYZR-ABCDE/大华
	266

	1-7
	400万网络智能球摄像机
	DH-SD-6A94BCDU-XY/大华
	25

	1-8
	高空星光网络球型摄像机
	DH-SD-9A1ABCDE-XYZ/大华
	6

	1-9
	人脸识别摄像机
	DH-IPC-HF82XYZF-ABCDF/大华
	13

	1-10
	鱼眼摄像机
	DH-IPC-EBW86XYZ-ABCD/大华
	45

	1-11
	全景摄像机
	DS-2CD2145F-IS/海康威视
	90

	1-12
	教学评估服务器
	iDS-ENI6001-H/E/海康威视
	2

	1-13
	校园综合信息管理系统
	iVMS-CIP/海康威视
	1

	1-14
	8口接入交换机
	DH-S4100-8ET2GF/大华
	20

	1-15
	16口安防工业级接入交换机
	DH-S4100-24ET2GF/大华
	45

	1-16
	24口接入交换机
	DH-S4100-24ET2GF/大华
	16

	1-17
	全千兆网管汇聚交换机
	DH-S5500-24GT4GF/大华
	2

	1-18
	校园综合监控平台
	DH-DSS-U8000S2/大华
	2

	1-19
	46寸拼接单元
	DHL460UCM-ES/大华
	12

	1-20
	图像综合处理主机
	DH-M70-4U/大华
	1

	1-21
	网络控制键盘
	DH-NKB5000-F/大华
	1

	1-22
	48口安防企业级汇聚交换机
	DH-S5500-48GT4XF/大华
	1

	1-23
	48盘位磁盘阵列
	DH-EVS5048S-R/大华
	7

	1-24
	智能运维一体机
	DH-NMS8100/大华
	1

	1-25
	电脑信号采集软件
	DH-RTS-View/大华
	1

	1-26
	双基色LED屏
	P3.75双色/华美
	2

	1-27
	客户端工作站
	Lenovo-G4560-I5/联想
	2

	1-28
	核心交换机
	DH-S7606/大华
	1

	1-29
	人脸识别比对智能主机
	DH-IVSS708/大华
	1


三、校园安防维保服务内容要求
1.维保服务期间，中标人负责上述清单设备的维护、维修。如设备无法维修，投标人需承诺在规定的响应时间内提供设备换新服务，提供的新设备必须能和现有校园综合监控系统设备兼容工作，并确保系统的工作性能不低于原有设备。
2.故障响应时间：响应时间≤2小时；如在工程师确认设备故障后8小时内仍无法修复故障并解决硬件问题，投标人应承诺 24小时内给予免费提供备件更换服务，备件性能不得低于原有设备；
3.备品备件服务：为了确保最高效提供维护保障服务，要求投标人在福建中医药大学（旗山校区）自建备件库，在合同签订之日起一周内，中标人必须保证不低于现有性能的视频监控设备到达福建中医药大学（旗山校区）场，且备品在服务期结束之前不得带离，否则按违约处理，采购人有权不予支付合同任何款项；

4.现场驻点服务：派驻不少于1人5*8小时驻点服务，全程提供服务支持。
5.远程技术支持服务：服务期内需提供7×24 客户服务热线，提供产品技术咨询、故障申报，受理硬件维修受理等服务内容。
四、备品备件清单
1、高清(400万像素)红外枪网络摄像机（2台） 浙江大华  型号：DH-IPC-HFW3433M-I1

1. 传感器：≥1/3英寸CMOS；
2. 最大分辨率≥2592x1520；；
3. 最低照度彩色：≤0.002lx，黑白：≤0.0002lx；
4. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile；
5. 主码流≥2560×1440@25fps;辅码流≥704×576@25fps; 
6. 图像传输延时≤100ms；
7. 信噪比≥60dB；
8. 宽动态≥120dB；
9. 红外补光距离≥50米；
10. 具有走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；
11. 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；
12. 防护等级支持≤IP67、IK10
13. 具有≥1个10M/100M自适应RJ45网络接口；
14. 支持DC12V/POE供电；
二、400万智能球机（1台）  浙江大华  型号：DH-SD-8A3440-HNR-XB-E

1.采用400万像素≥1/1.8英寸CMOS 传感器
2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
3.支持≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍
4.内置≥250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀
5.水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区
6. ★支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。（提供招标公告发布前生效的具有CAL、CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查。）
7. ★多场景分配不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用，切换码流可继续支持原来的智能，支持跟踪抓拍（提供招标公告发布前生效的具有CAL、CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查。）
8. ★支持全局视频结构化功能，可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍，并在IE浏览器上显示行人、机动车、非机动车属性，手动点击或框选预览画面中的被测目标时，设备能通过PTZ转动将被测目标置于画面中心，并对人脸进行抓拍和属性提取-（提供招标公告发布前生效的具有CAL、CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查。）
9. ★支持人脸库存储16万张人脸图片，可对场景中抓拍的人脸进行比对并给出比对结果（提供招标公告发布前生效的具有CAL、CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查。）
10. ★支持人脸检测功能（提供招标公告发布前生效的具有CAL、CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查。）
11.支持越界入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式
12.支持≥1路音频输入和≥1路音频输出
13.内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能
14.支持≥IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护
15.支持DC24V±30%宽电压输入；
三、网络硬盘录像机（1台）  浙江大华  型号：DH-NVR5832-4KS2

1. 操作系统：嵌入式LINUX操作系统；
2. 硬盘接口：不少于接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入 ；
3. 视频接入：不小于32路网络摄像机接入，支持接入带宽≥320Mbps，储存≥320Mbps，转发≥320Mbps，可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件；
4. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
5. 支持标签自定义功能，设备支持对指 定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；
6. 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放
7. 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；
8. ★在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程（提供招标公告发布前生效的具有CAL、CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查。）；
9. ★应自动记录与设备信息安全相关的日志信息作为独立的安全日志信息作为独立的安全日志,内容包括用尸登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志。（提供招标公告发布前生效的具有CAL、CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查。）；
10. ★支持视频画面字符叠加功能，字符可选择项包IPC通道名 称、日期、时间及地理位置；时间格式年月日、月日年、日月年可选；叠加位置可设2、支持通道标题叠加功能，叠加最66个字节3、支持自定义标题叠加，叠加最多10行，每行叠加最多20个字4、可在监视画面上设置遮盖区域，区域的个数、大小、位置可设置，最多可设4个区域，区域位置可重叠。（提供招标公告发布前生效的具有CAL、CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查。）；
11. ★支持TCP/IP信息、端口设置，支PPPoe、DDNS、UPnP、Email、SNMP、组播802.1x、GB28181协议，具有报警中心、主动注册服务功能。（提供招标公告发布前生效的具有CAL、CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查。）；
12. ★可配置一个自定义名 称的网络报警信号。设备收到报警信号后样机可联录像、抓拍并保持图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志。（提供招标公告发布前生效的具有CAL、CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查。）
13. 支持设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理；
14. 支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份；
15. 支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动；
16. 视频接口：≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口；
17. 网络接口：≥2个千兆以太网口；
18. USB接口：≥4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)；
19. RS232/RS485接口：≥1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）；
20. 报警接口：≥16路报警输入接口、≥6路报警输出接口；
21. 音频接口：≥1个MIC音频输入RCA接口、≥2个MIC音频输出RCA接口；
22. 电源：AC100～240V；
四、8口接入交换机（1台）  浙江大华  型号：DH-IS5500-8GT2GF

1.全千兆交换机，固定千兆端口数>=8个， 2个千兆SFP光口
2.支持IRF2（最大支持9台堆叠）；
3.交换容量>=336Gbps，包转发速率>=72Mpps
4.支持基于端口的VLAN，支持802.1q VLAN最大512个
5.支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC、 MAC地址范围、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、物理端口、VLAN等定义ACL
6.支持静态路由功能
7.支持WRR、HQ-WRR队列调度，支持Voice VLAN
8.支持STP/RSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1w标准；
五、24口接入交换机（1台）  浙江大华  型号：DH-IS5500-24GT4XF

1.全千兆交换机，固定千兆端口数>=24个， 4个千兆SFP光口
2.支持IRF2（最大支持9台堆叠）；
3.交换容量>=336Gbps，包转发速率>=92Mpps
4.支持基于端口的VLAN，支持802.1q VLAN最大512个
5.支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC、 MAC地址范围、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、物理端口、VLAN等定义ACL
6.支持静态路由功能
7.支持WRR、HQ-WRR队列调度，支持Voice VLAN
8.支持STP/RSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1w标准；
六、光模块（1只）  浙江大华  型号：GSFP-1310-20-SMF

1.千兆单模双纤，波长1310；
