
现代针灸铜人教学系统
	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	现代针灸铜人教学系统
	本项目硬件设备应为成熟稳定产品并且已经有了一定的用户使用案例，必须考虑教学的稳定性，要求与本项目中其它软件系统为同一品牌，确保同一实训室内各系统之间兼容对接，不接受两个或以上品牌的系统搭配组合使用。
一、软件系统包括中英文双语言版
1．中文版包括4个子系统，分别是：教学模式子系统、编辑模式子系统、考试模式子系统和后台管理子系统。
2.教学模式子系统必须包含全国高等中医药院校规划教材《针灸学》的基本内容。
3.编辑模式子系统：用户可利用系统提供的编辑工具，对标准数据库进行个性化编辑，比如增加教材以外的针灸穴位。
4.考试模块：针对针灸学习过程中的常见穴位，自动创建试题。学生可操作操作笔进行虚拟扎针操作，系统对针刺结果进行自动评分，并上传至系统后台记录。
5.后台管理系统：用户可以利用内置工具，对学生分组管理、任务分配和试题分发。
6. 英文版包括教学模式子系统，纯英文界面，英文内容。
1、教学模式
1.1.经络穴位名称代码符合国家标准<腧穴名称与定位>(GB/T12346-2006)。
1.2.经络穴位相关信息符合国家标准<腧穴名称与定位>(GB/T12346-2006)、国家标准<腧穴主治>(GB/T30233-2013))、全国中医药行业高等教育"十三五"规划教材,全国高等中医药院校规划教材《针灸学》(中国中医药出版社)。
1.3.包含7大教学子模块，包括：十四经络学习、经外奇穴、特定穴、位置定穴、功能分穴、针灸治疗和人体解剖。
1.4.包括人体常见穴位431个，分属十四经络和经外奇穴。每个穴位又各自包含“名称”、“定位”、“解剖”等10个类别的详细信息。
1.5.包含人体手太阴肺经、足阳明胃经、手阳明大肠经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足厥阴肝经、任脉、督脉14条经络。
1.6.经外奇穴包含头颈、胸腹、上肢、下肢、背部5个分类类别。
1.7.特定穴包含五腧穴、原穴、络穴、背俞穴、募穴、八会穴、郄穴、六腑下合穴、八脉交会穴9个分类类别。
1.8.位置定穴包含头颈、胸腹、上肢、下肢、背部5个分类类别。
★1.9．功能分穴包含安神穴、补阴穴、温里穴等26个分类类别。
1.10．人体解剖包含了人体骨骼系统、肌肉系统、循环系统、消化系统、神经系统、淋巴系统、呼吸系统、内分泌系统、泌尿系统、生殖系统、皮肤系统11大系统的解剖学系统。
1.11.三维人体解剖模型分为5个类别：皮肤、血管、肌肉、骨骼、神经、内脏。
1.12．人体解剖包含了至少2322个基本人体组织器官模型。
1.13．针灸治疗收录了头面躯体痛症、内科病证、妇科病证、儿科病证、皮外伤科病证、五官科病证、急症、其他病证8个类别的病证，总计100种，每个类别不少于6种病症。
★1.14．针灸治疗收录了总计100种病证的定义、辨证及治疗方法。(要求现场演示)

1.15．可以通过鼠标左键和单指触摸的方式控制三维模型的绕任意轴旋转(不局限于XYZ三个轴)，旋转的间隔角度为任意角度。
1.16．可以通过鼠标右键和三指触摸的方式控制三维模型的向任意方向移动。
1.17．可以通过鼠标滚轮和两指触摸的方式控制三维模型的任意程度的缩放。
1.18．可以通过独立的按键分别对人体的皮肤、血管、肌肉、骨骼、神经和内脏进行显示控制。
1.19．可以通过一个滑动条控制人体皮肤、肌肉和骨骼的透明度。当滑动条从最大值滑动到最小值时，人体模型按照皮肤、肌肉和骨骼的顺序依次由不透明到半透明，再到完全不显示。(要求现场演示)

1.20．支持快速视角切换：6向视角的快速按键切换，包括前、后、左、右、上、下。
1.21．支持对侧穴位显示控制：通过按键控制人体对侧穴位的显示与否，默认只显示身体右侧的穴位。
1.22．支持骨度分寸显示：支持通过按键控制人体骨度分寸的显示与否，默认不显示。
1.23．支持虚拟针刺功能，当该功能打开时，用户可以选择针具，可供选择的针具不少于5种。
★1.24．支持触摸控制虚拟针刺：当虚拟针刺功能开启时，用户可以通过触摸的方式进行扎针。具体如下：用户可以按住“定位”键的同时，单指触摸在人体皮肤模型选择针刺位置，然后松开“定位”键，单指拖动针刺针柄旋转针刺针选择入针角度。当位置和角度确定之后，用户可以通过单指按压“入针”或者“出针”按键控制针灸针的插入和拔出。(要求现场演示)

1.25．支持鼠标控制虚拟针刺：当虚拟针刺功能开启时，用户可以按住键盘Ctrl键和鼠标左键在人体皮肤模型表面选择针刺位置，松开Ctrl键和鼠标左键之后，再通过鼠标左键按住针灸针柄的位置拖动，可以旋转针灸针以选择入针方向和角度。当位置和角度确定之后，用户可以通过鼠标滚轮控制针灸的针插入和拔出。(要求现场演示)

★1.26．支持针刺路径及深度计算：当进行虚拟针刺时，系统会显示当前针刺路径上已穿刺及将穿刺的组织名称以及对应的针刺深度。(要求现场演示)

1.27．支持针刺组织逐层透明剥离：在进行虚拟针刺时，被针灸针穿刺的模型会随着穿刺的深度的增加逐渐由不透明到半透明到完全透明。(要求现场演示)

1.28．支持经络巡行动画：当开启经络巡行动画时，十四条经络的每条经络会从第一个穴位到最后一个穴位进行巡行，并且视角会跟随当前巡行的位置实时变化。(要求现场演示)

1.29. 学习模式包含收藏夹功能，可将穴位、经络、痛症等信息加入收藏夹，以便用户后续查看。
1.30. 学习模式包含学习轨迹生成功能，统计用户在不同的穴位、经络和痛症等知识点花费的学习时间。
1.31. 学习模式包含笔记本功能。用户可以随时针对某特定知识点（穴位、经络、痛症等）添加笔记并进行翻阅查看。
2.编辑模式
2.1．编辑模式支持穴位位置编辑：用户可以通过鼠标左键单击按住标识穴位的红色小球在人体皮肤表面拖动来改变穴位的位置。
2.2．编辑模式支持经络走向编辑：用户可以选择经络，通过鼠标控制经络线路上的控制点来改变经络的走向。(要求现场演示)

★2.3．编辑模式支持经络信息编辑：用户可以选择穴位，并且对穴位的名称、国标、注音、解剖、主治、操作等信息进行修改。(要求现场演示)

2.4．编辑模式支持等分定位操作：用户可以在文本框内输入数字，即分段数；然后在人体皮肤模型上按住鼠标左键并拖动，系统会显示一条红色的线标识鼠标按下位置与当前位置的连线，当用户松开鼠标左键时，系统会将该红线在皮肤表面上的投影线进行等分操作，分段数就是前面输入的分段数。(要求现场演示)

2.5.包含经络描绘、穴位拖动、测距等分、参考平面、信息编辑5个穴位编辑工具。
2.6.编辑模式包含人体器官显示、观察角度切换等30个功能控制工具。
3.考试模式
3.1.系统包含2种考试模式，即虚拟针刺考试和传统文字考试。
3.2.在虚拟针刺考试模式下，用户可以通过虚拟扎针在人体皮肤模型表面对待考的穴位进行针刺操作，系统会对针刺结果进行评分，正确为5.0分，错误为0分。
3.3. 虚拟针刺考试模式收录了全部431个穴位的考试信息。
3.4. 传统文字考试模式包含选择题、填空题、判断题、简述、论述、名词解释6大类别的题型。
3.5. 传统文字考试收录了384道针灸学考试常见试题，并具备自动导入功能。
3.6. 考试模式可以将用户的考试分数自动评分，并上传到网络记录。
★3.7．考试模式支持外置文本文件试题：用户可以在txt文件中录入待考的穴位名称，并保存在软件特定文件夹内，系统会读取该文件并自动生成考题。
3.8.考试过程可以进行快速的六向视角切换。
3.9.考试的过程可以显示骨度分寸，帮助学生进行穴位定位。
3.10.系统内置“提示”功能，当学生多次扎针错误时，可以点击“提示”，系统会显示正确的穴位位置。
4.后台管理模式
4.1. 包含学习小组管理、信息发布、试卷管理三大功能。
4.2. 小组管理功能可创建学习小组，对学生进行分组管理，并查看特定小组成员的学习情况。
4.3. 信息发布可对特定或所有学习小组进行学习任务布置、考试安排等信息发布。
4.4. 试卷管理功能可创建新试卷，并在题库中选择试题组成试卷内容，以供学生考试使用。
5.教学模式(英文版) （要求现场演示）
  ★5.1.英文模式以纯英文的形式展示穴位的名称、解剖、主治等10项基础信息。
  5.2.人体十四经络的循环、主治、穴位列表等均已英文的形式进行展现。
  5.3.以英文形式展现人体常见的18种病症的简介、病征以及治疗方法。
二、硬件系统
针灸铜人模型
1.1．模型材质：食品级液体硅橡胶（符合美国FDA 21 CFR177.2600标准）
1.2．模型形态：模型包含头部及底座(要求现场演示）
1.3．模型尺寸：高43cm

1.4．模型重量：≤ 5kg

1.5．针刺感应穴位数量：57个 

★1.6．针刺感应穴位57个具体是：迎香（左、右）、承泣（左、右）、四白、巨髎（左、右）、地仓、颊车、下关、头维、人迎（左、右）、睛明（左、右）、攒竹、瞳子髎（左、右）、听会（左、右）、率谷（左、右）、完骨（左、右）、本神、阳白（左、右）、风池（左、右）、颧髎（左、右）、听宫（左、右）、翳风、丝竹空、哑门、风府、脑户、百会、上星、神庭、印堂、水沟、廉泉、承浆、四神聪（四个）、鱼腰（左、右）、太阳、球后（左、右）、安眠穴（左、右）、颈百劳。
1.7．针刺传感器直径：10mm

1.8．针刺传感器厚度：5mm

1.9．单穴位针刺感应范围：≤10mm

1.10．针刺感应深度：≥7mm

1.11．针刺感应响应时间：≤20ms

1.12．数据接口：通用串行总线USB

1.13．电源：USB接口供电
1.14．操作系统：支持Windows8、10

1.15．工作温度：5℃-40℃
1.16．相对湿度：8%-80%

 ★1.17．当用户操作真实的针灸针对铜人模型上的穴位进行正确的针刺时，针灸教学考试软件系统会定位到相应的穴位的位置上，弹出有关该穴位的名称、国标、注音、解剖、主治、注意事项等信息，并且显示该穴位的三维解剖结构，并自动将人体模型的皮肤设置为半透明状态。（要求现场演示）
1.18．当用户操作真实的针灸针对铜人模型上的多个穴位进行同时的针刺操作时，针灸教学软件系统将会按照针刺的顺序依次在软件上定位相应的穴位，显示穴位信息并展示三维解剖结构。（要求现场演示）
1.19．当用户将原本扎在铜人模型某穴位上的针灸针拔出时，针灸教学考试软件系统将会给出对应穴位针已拔出的提示。（要求现场演示）
1.20．针灸教学系统软件会记录当前铜人模型上处于针刺状态的穴位的数量及名称，并在软件的界面上进行显示。
三、商务要求
1.为保证知识产权清晰，需提供发明专利证书(或受理通知书)、软件产品证书、软件著作权证书，防止盗版，原件备查。
2本软件系统须符合《软件产品评估标准》(T/SIA003 2017),并提供软件行业协会颁发的证书复印件，原件备查。
3本软件系统须通过中国软件评测中心的测试，并提供中国软件评测中心的测试报告复印件，原件备查。
4须提供现代针灸铜人教学系统、中医针灸虚拟仿真教学系统及相应的软件著作权证书复印件，现场提供原件供检查。
5须提供中医针灸虚拟仿真教学系统的软件产品证书复印件，现场提供原件供检查。
6须提供至少1项针灸训练系统和方法的发明专利证书(或受理通知书、实审通知书)复印件。

质保期一年；

供货期30天。

	1


