
福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	硬质组织磨片机
	
	1套
	
	详见附件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年6月23日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年6月23日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

硬组织磨片机1套

（一）总体功能：

1.能够进行硬组织切片的自动化磨片。

2.具备触摸控制屏，磨片厚度可调。

3.具备水循环装置。

4.具备样本微米千分尺。

5.具备自动启停安全装置。
（二）硬件要求：
1.最小磨抛片厚度：≥35μm
2.磨盘直径不小于280mm

3.磨盘砂纸直径不小于280mm

4.磨盘最高转速不低于1800转/min
5.砂纸目数：各梯度规格供选择，具体参考配置要求。
（三）配置要求：

1.设备主体1个

2.基础磨盘1个

3.真空吸附装置1套

4.冷却水循环装置1套

5.320目磨盘纸1盒

6.600目磨盘纸1盒

7.1000目磨盘纸1盒

8.1500目抛光纸纸1盒

9.3000目抛光纸纸1盒

10.真空泵1个

11.砝码1套

12.同步带1条

13.隔水瓶1个
（四）商务要求

交货期：签订合同后30个日历日内。要求提供技术指标内所要求的佐证材料，整机免费保修2年起。

