福建中医药大学学生宿舍部分房间加装线路

和开关面板询价采购文件

    一、福建中医药大学学生宿舍部分房间加装线路和开关面板询价采购，经校后勤管理处采购小组研究，决定对该项目进行询价采购，欢迎国内具有生产或销售该产品的供应商前来参选。
二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学学生宿舍部分房间加装线路和开关面板询价采购
2、项目地点：福建中医药大学旗山人才公寓
3、项目控制价：2.58万元
4、交货时间：合同签订后7个日历日

5、质保期：2年

三、投标人须知：

1、投标人应是具有独立法人资格，经营范围应包含建设工程施工或住宅室内装饰装修。
2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。
3、询价文件领取 ：投标人自行网上下载询价文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。

4、询价文价递交截止时间：2025年 7 月 10 日 15 时（北京时间）。
5、询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科。

6、开标时间：2025年 7 月 10 日 15 时（北京时间）。

7、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、项目不组织现场查看，投标人可以自行对工作现场进行考察，一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况 。
10、凡对本次询价事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：  黄老师            电    话：  0591-22863391
四、投标报价说明

各投标人根据询价文件中所提供的采购数量及技术参数要求（详见附件）进行投标报价。（投标控制价为2.58万元整）

五、询价文件内容

1、营业执照复印件（原件备查）。

2、法人授权委托书(见附件五，投标人为法人的，不需要授权书）。
3、法人、委托代理人的身份证复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4、报价单（按附件三：报价单格式填写）。

5、承诺书（按附件四：承诺书格式填写）。

6、检测报告（相关检测机构）

7、特种作业证书（电工证）复印件:至少3名电工
六、询价文件要求

1、所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、所有询价文件需装在一个文件袋中，按规定进行密封，无严格密封者后果自负。封面写明投标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

七、评标原则及方法

1、评标办法：在资质符合询价文件要求的基础上，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由采购小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，采购小组有权决定是否开标。

2、最高限价：本项目控制价25800元作为本项目报价的最高限价，报价人报价超出控制价的，按无效报价处理。

八、付款方式

待产品安装完成，进行为期30天的试运行，验收合格后乙方持甲方所开具的验收合格证明持金额为合同价款 100% 的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转帐方式支付合同价款的100%。
附件一：电源线及开关、插座数量统计表
附件二：技术参数及要求
附件三：报价单

附件四：承诺书

附件五：法定代表人授权委托书

福建中医药大学后勤管理处

2025年 7 月4日

附件一：
电源线及开关、插座数量统计表

（数量仅供参考，以实际需求为准）
	品名
	规格
	数量
	合计

	BV电线
	4m2
	65m*9
	585m

	BV电线
	2.5m2
	273m*9
	2457m

	开关面板
	　
	4*9
	36个

	五孔插座10A
	　
	10*9
	90个

	五孔插座20A
	　
	2*9
	18个


附件二：
电线参数及要求

1、 WDZB-BYJ-450/750V4㎡电缆电线
1. 绝缘平均厚度(mm)最小:≥0.8

2. 绝缘最薄点厚度(mm)最小:≥0.62

3. A)伸长率(负载15min%)最大:≤175%

4. B)冷却后永久伸长率 %最大:≤25%

5. 导体直流电阻 20℃2/km 最大:≤4.61

6. 耐压试验2.5kV/5min:不击穿

7. 颜色、外观：色泽均匀、无损伤

2、 WDZB-BYJ-450/750V4㎡2.5㎡电缆电线

1. 绝缘平均厚度(mm)最小:≥0.8

2.绝缘最薄点厚度(mm)最小:≥0.62

3.A)伸长率(负载15min%)最大:≤175%

4.B)冷却后永久伸长率 %最大:≤25%

5.导体直流电阻 20℃2/km 最大:≤7.41

6.耐压试验2.5kV/5min:不击穿

7.颜色、外观：色泽均匀、无损伤

注：以上技术参数须提供厂家出厂的检测报告

附件三：

报 价 单

                                                       金额单位：元

	项目名称
	单位
	数量
	总价

	福建中医药大学学生宿舍部分房间加装线路和开关面板项目
	项
	1
	


                      报价单位（盖章）：

             联系人：

               联系电话：
                        年   月   日

附件四：
承 诺 书

至：福建中医药大学
我司愿意以总价共计             元，承接贵单位“福建中医药大学学生宿舍部分房间加装线路和开关面板询价采购”项目，报价包含运输、安装、调试、税收等所有费用，质保期2年，质保期内对产品进行免费维修服务，成交供应商在接到采购人故障通知后应在2小时内作出电话响应，并在24小时内响应并到现场，若成交供应商无法按时响应及维修的，采购人有权委托其他有资质的企业进行维修，相关费用由成交供应商承担。承若本次投标所提供的产品，其质量严格符合招标文件要求、均达到或优于国家标准限值要求。
承诺人：              （公章）

                                年   月   日

附件五：
法定代表人授权委托书
 
本授权委托书声明：我            (姓名)系                  (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学学生宿舍部分房间加装线路和开关面板询价采购项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。
特此委托。  
代理人：     
                                        
身份证号码： 
公司(盖章) ：
法定代表人 (签字)  ：
年      月     日
