福建中医药大学询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、参与询价的单位需完成技术规格偏离表。

2、报价均为福州现场交货人民币价。

3、询价单一式三份，装订成册。

4、询价时间和地点:2026年1月14日上午10:00，福建中医药大学旗山校区图书馆5楼科学技术处会议室

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

一、项目服务要求

对小鼠脑和肌肉样本共计63例进行10X Genomics单细胞转录组测序及分析。对样本组织进行细胞解离，利用DNBSEQ-T7高通量平台完成文库的测序，数据质量Q30＞85%，测序模式为PE100，总数据量不低于500M reads。具有数据分析团队和服务器集群分析平台，提供专属高级单细胞转录组云分析流程，可在线自主设置参数进行动态交互分析。一批次送样，样本质检合格后，35天完成单细胞转录组测序及分析工作。

二、技术要求

1.利用10x Genomics平台对单细胞进行捕获标记，对单细胞悬液进行质检和计数，要求每个测序样本的细胞活性≥90%，结团率≤5%，细胞浓度范围为400-1200cells/μL，细胞直径范围＜40μm，有核率≥70%。

2.构建GEMs(Gel Bead in Emulsion)进行单细胞分离和标签化后，对GEMs破油处理，用磁珠纯化富集一链cDNA，然后进行cDNA扩增和质检。质检片段分布检测采用安捷伦2100、安捷伦5300、安捷伦5400或其他适配仪器等进行，文库浓度检测采用Qubit、QPCR等检测。主峰cDNA浓度要求至少0.5ng/uL以上，片段大小主峰位置在1kb-2kb之间。

3.cDNA质检合格后构建二代测序文库，文库浓度在1ng/uL以上，体积≥20ul，接头污染占比＜10%，主峰片段大小在300-600bp之间。文库插入片段检测单峰，分布均匀，呈标准正态分布。

4.使用DNBSEQ-T7高通量平台进行测序。每个检测样本的数据量不低于500M reads，Q30≥85％，测序数据基因组比对率≥85%，细胞平均reads≥20k reads。

5.具有数据分析团队和服务器集群分析平台，提供专属高级单细胞转录组云分析流程，在线自主设置参数动态交互分析。且交互分析至少能完成以下分析：

（1）基础分析：至少包括测序数据统计html报告、细胞质量过滤与评估（过滤包括线粒体、核糖体、红细胞（仅限动物）、叶绿体（仅限植物）、双细胞）；

（2）标准分析1：降维与聚类分析（至少包含UMAP、tSNE可视化结果）；

（3）标准分析2：细胞类型注释（其中细胞类型注释在线上至少包含3种及以上注释方式、4种及以上注释软件），细胞类群差异分析；

（4）标准分析3：针对筛选出来的细胞类型至少进行亚群细分、功能分析等。功能分析至少包含5大数据库注释和功能富集，至少包括GO、KEGG、DO、DisGeNET、Reactome（DO和DisGeNET仅限人这一物种）以及GSEA、GSVA富集分析；

（5）个性化分析：提供≥10项个性化分析，至少提供Monocle3拟时序分析、细胞通讯分析（线上至少以提供3款软件选择）、hdWGCNA分析、SCINIC转录因子分析、RNA速率分析、单细胞代谢分析、单细胞ssGSEA分析、恶性细胞CNV分析、MEBOCOST代谢通讯分析等10项+线上个性化分析；提供单细胞转录组云平台交互式报告拓展工具，满足更多个性化需求。

（6）具备个性化呈图方案：可对项目中UMAP/tSNE、盒形图、堆积图、柱形图、网络图、火山图、MA图、韦恩图、花瓣图、饼图、弦图、折线图等图形的配色方案及字体进行一键化修改，也可针对单个图片单独进行配色、字体、字号等的调整。

（7）云平台（服务器集群分析平台）

①云平台拥有完善的资料体系，综述、FAQ、文献案例解析、视频教程、分析Tips五位一体；

②云平台可在线自主设置参数进行动态交互分析，灵活选择参数、计算方法；

③云平台分析呈图标准化，符合CNS期刊要求：可实时在线修改，提供20+种配色方案，并可一键切换配色方案；图片编辑栏可调整字体、颜色，编辑文字、添加文字；可调整坐标轴，可直接拖动样本；

④须具有独立的研发与数据分析团队，基于云平台交付流程有影响因子IF≥10的一作文章不低于两篇