“中国-菲律宾中医药中心”中医健康状态辨识系统服务项目采购询价公告

福建中医药大学拟采购“中国-菲律宾中医药中心”中医健康状态辨识系统服务项目，现开始询价，欢迎国内能提供相关服务的公司前来参与。

1.因防疫工作需要，本次询价无需提前报名。参与询价需提交材料，保持社交距离并全程佩戴口罩。

2.参与现场询价时，需提供：

2.1具备该服务所需产品生产或销售能力的的法人营业执照复印件（副本）、身份证复印件。

2.2填写完整的询价单（详见附件）1份。

2.3 提供完整详细的服务解决方案(详见附件)正本1份，副本4份并密封。

3.询价时间：2022年4月22日上午10:00。

4.询价地点：福建中医药大学明德楼302会议室

5.因疫情防控需要，请参与询价供应商务必如实填报校外人员进出校园登记，以便及时办理外来人员登记，拟参与的询价供应商需持入校前48小时内核酸检测阴性报告，属于福州市卫健委发布公告中的中高风险地区及封控区、管控区、防范区和健康码非绿码及行程码带“*”人员不得入校。（登记表见附件）

电话：0591-22861831

联系人：戴老师

福建中医药大学中医药国际合作专项办公室                      2022年4月15日

附件1

“中国-菲律宾中医药中心”

中医健康状态辨识系统服务项目需求说明

一、项目简介

“中国-菲律宾中医药中心”与菲律宾光坦纪念医院于2021年12月9日签署合作协议，双方决定共同设立中国—菲律宾中医药中心光坦纪念医院分部。“中国-菲律宾中医药中心”参与设立光坦纪念医院分部，中心计划结合互联网、现代计算机技术，以及现代健康管理技术、方法和手段，通过望诊、声诊、问诊、切诊采集患者数据、建立患者健康档案、形成患者健康状态报告等一系列系统服务，实现中医健康状态辨识。为华人华侨提供全面的医疗、保健服务，也将通过常见病、多发病、疑难病的诊疗，探索中菲医疗合作方向，为开展海外科研合作打下基础。

- 系统服务内容

| 望诊模块 | 功能：采集面相、舌象。 构成：摄像头、摄像头的辅助光源（LED灯组及外壳）、提供图像识别与显示接口。 |
| --- | --- |
| 声诊模块 | 功能：采集受诊人声音，鉴别声音的强弱高低，显示声音的平均分贝值、最高分贝值，为中医诊断或辩证提供声音信息。 构成：声音传感器，及其外观组件，提供声音识别与声波显示的软件接口 |
| 切诊模块 | 功能：采集受诊人双手脉象图及脉率。 构成：脉搏传感器及其夹持结构件与松紧卡带，USB连接，提供脉象识别与显示的软件接口。 |

1.采集患者基本信息进行建档，包括长期居住地、饮食习惯、运动习惯等，建立全面的个人的健康档案。

2.进行患者风险评估。

3.运用状态辨识仪采集患者数据，数据包括舌部图像、声音、面部图像及脉象。

4.进行健康状态辨识。

5.由专家审核出具中医健康管理报告，报告应包括患者的个人信息、中医证素分数、所处的状态(未病、欲病、已病、病后)、自助调理方案。

6.对客户的健康状态进行整体、动态、个性化的跟踪、评估、干预、回访，达到未病先防、既病防变、病后防复的目标。

三、系统运行服务要求

1.软件语言：中文、英文；

2.区域要求：中国、菲律宾正常使用。

3.具备四个部分：预约建档、风险评估、状态辨识、咨询干预。功能需与国内网络及菲律宾相关网络对接、中标方负责数据后台处理。

4.平台为菲律宾中心使用服务为主，如菲方需要，需到菲律宾提供相应建设和维护服务，具体以双方友好平等下追加为准。

5.维护服务：本项服务期3年。

四、系统服务免费提供配套硬件

所涉及软硬件的使用权归我方，所涉及软硬件的运维由中标单位负责。三年内本项目在“中国—菲律宾中医药中心”（菲律宾马尼拉）的配套软硬件，使用权归采购人所有，三年后配套设备由中标单位收回自行处置。

包含采集计算机1台，面诊采集箱1台，脉诊采集仪1台，工作操作台1台，配置须达到系统功能运行的需求。

| 1 | 主机系统 | 液晶显示器＞17英寸 主板：INTEL H310 CPU 型号：INTELG5400 内存容量：＞4GB 固态容量：固态240G 显卡芯片：HD610 操作系统：INTELG5400 显卡类型：核心显卡 音频系统：集成 网卡：RJ45有线以太网卡及802.11n无线网卡 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 额定功率： | 220V±22V |
| 3 | 工作频率： | 2.0MHz~10 MHz |
| 4 | 技术参数及要求： | 4.1.显示屏 19英寸护眼高分辨率显示器 4.2.面诊仪 2000万像素高清摄像头 4.3.输入／输出接口：USB2.0、LAN 4.4.测量：精密脉搏诊疗器 4.5.诊疗档案管理：即时生成打印、USB接口外接U盘存储、内置储器数据传送到医院PC端 |

五、系统服务网络设置及安全

须按国际通用标准对网络布线及安全防护提出相应的解决方案。

六、与采购服务相关的要求

1.本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、服务说明，投标报价包含服务及服务所需的必要的软硬件产品的制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2.提供服务地点：菲律宾马尼拉。

3.询价响应供应商的资质要求（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）：

（1）要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况；

（2）具有独立承担民事责任能力，并具有相应的资质。

4.询价响应供应商必须提供服务的质量保证说明及售后承诺。询价响应供应商提供的服务标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。

5.询价文件的组成：报价一览表、服务简要说明一览表（包括规格技术参数偏离表）、售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、资质以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟）

7.采购方在确定成交供应商后有权对成交服务说明做适当调整。

8.询价响应报价要求：询价响应总报价为服务期间送达采购人指定地点，经采购人验收合格所有可能发生的费用，包括提供服务及服务所需的软硬件产品的制造、运输、装卸、保险费、采购保管、产品检验检测、税收以及售后服务等费用。

9.报价方不得虚报各项技术指标，所供服务若不能符合要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

10.评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，采购人采用最低评标价法选择供应商。

11.验收方法及标准

（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家服务技术标准说明及国家有关质量标准规定，均视为验收依据。

（2）服务验收：服务及所需软硬件产品运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

12.出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。

（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

（4）未提供服务说明一览表、售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件。

联系人：戴老师

电  话 ：0591-22861821

地  址：福建省福州市闽侯县上街镇邱阳路1号福建中医药大学旗山校区明德楼302室

时  间：2022年4月15日

附件2

商务条件

- 1.提供服务地点：菲律宾马尼拉

2.交付时间：合同签订后15个工作日内交付（不可抗力因素除外）

3.交付条件：达到可供试运行的程度

4.是否收取履约保证金：否

5.是否邀请投标人参与验收：否

6.支付方式

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一期 | 50 | 合同签订生效后，采购人在收到中标人提交的总服务费50%的正式发票后5个工作日内向中标人支付总服务费50%的首付款款项。 |
| 第二期 | 40 | 提供服务满一个月且通过采购人考评后，采购人在收到中标人提交的总服务费40%的正式发票后20个工作日内向中标人支付总服务费40%的款项。 |
| 第三期 | 10 | 三年服务正常结束后，采购人在收到中标人提交总服务费10%的正式发票后20个工作日内向中标人支付剩余10%的款项。 |

7. 质保期：

7.1本项目质量保证期为3年,质保期从验收合格之日起计算。

7.2在质保期内，乙方须免费提供该软件的售后工作，包括软件的版本升级、功能改进和漏洞修复。

7.3乙方向甲方提供免费远程支持服务，通常的系统故障，实时响应远程调试。远程无法排障时，乙方须及时提供解决方案乃至到场服务。

7.4若非平台本身质量问题所造成的损坏不在保修之列，但乙方应及时提供线上免费技术支持。

7.5培训要求：乙方须在平台部署调试合格后，派专业技术人员应对甲方的技术人员进行线上免费培训，直至甲方的技术人员能独立操作和维护。

8.其他事项：

8.1本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

8.2本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。