屏山校区 33#楼、34#楼阳台不锈钢护栏加高服务
询价采购文件
一、屏山校区 33#楼、34#楼阳台不锈钢护栏加高服务项目经后勤管理处采购小组研究，决定对该项目进行校内询价采购，欢迎国内具有生产或销售该产品的供应商前来参选。
二、项目概况
1、项目名称：屏山校区 33#楼、34#楼阳台不锈钢护栏加高服务项目
2、项目地点：福建中医药大学屏山校区80间学生宿舍
3、项目控制价：3.5万元
4、采购要求：见附件一
5、时间：中标后15天内安装完毕，施工时间在寒假期间进行，不得影响学生休息，不得破坏学生宿舍内物品。
6、质保期：3年
三、投标人须知：
1、投标人应是具有独立法人资格或个体工商户，经营范围应包含五金建材生产或销售。
2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。
3、询价文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。
4、询价文件递交截止时间：2026年2月3日 15 时（北京时间）。
5、询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科。
6、开标时间：2026年2月3日15 时（北京时间）。
7、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。
8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、该项目不组织现场查看，投标人可以自行对工作现场进行考察，时间：正常上班时间，屏山校区联系电话：83570494。一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况 。
10、投标人的报价应包含所有服务价款、一切税金，包括搬运、运输、保险、安装、和所需安装、损坏材料、零配件等所有费用，结算费用如超出报价将自行承担相应费用，安装过程中把原护栏损坏破损，需照价赔偿。
11、 该项目包工包料，安装工具和劳保用品自备。应安全和文明施工，施工人员人身安全由投标人自行负责。 
12、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。
联系人：黄老师            电 话：  0591-22863391
四、投标报价说明
各投标人根据询价文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标控制价为3.5万元，超过控制价的报价按无效报价处理）
五、询价文件内容
1、营业执照复印件（原件备查）。

2、法人授权委托书(见附件四，投标人为法人的，不需要授权书）。
3、法人、委托代理人的身份复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4、报价单（按附件二：报价单格式填写）。

5、承诺书（按附件三：承诺书格式填写）。

六、询价文件要求
1、所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。
2、询价文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。
3、所有文件需装在文件袋中，封面写明招标单位、项目名称、联系人、
联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。
七、评标原则及方法
在符合询价文件要求的基础上，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由后勤管理处采购小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，后勤管理处采购小组有权决定是否开标。若中标后不签订合同或签订合同后未履行的，视为报价无效，并顺延至符合要求的下一家。
八、付款方式
待产品安装完成，进行为期30天的试运行，验收合格后乙方持甲方所开具的验收合格证明持金额为合同价款 100% 的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转帐方式支付合同价款的100%。

附件一：技术参数及要求
附件二：报价单

附件三：承诺书

附件四：法定代表人授权委托书

福建中医药大学后勤管理处
2026年 1月 28 日
附件一： 
技术参数及要求
1.材质：304不锈钢、直径DN51mm、壁厚1.2±0.2；
2.外形：弯曲度＜2.0、管材无明显的扭转；
3.力学性能：抗拉强度695Mpa、屈服强度385、断后伸长率≥35；
4.管材表面质量：钢管的外表面整洁无有裂纹、划伤、折叠、分层、氧化皮和明显的焊边缺陷，圆管外径≤63.5mm时，其表面粗糙度不低于Ra0.80 m；
5.高度30CM（在原有栏杆高度的基础上加高30CM）。
6.一共80间宿舍，合计栏杆总长度约288米。（具体以实际测量为准）
附件二：
报 价 单

                                                       金额单位：元

	项目名称
	单位
	数量
	总价

	屏山校区 33#楼、34#楼阳台不锈钢护栏加高服务项目
	项
	1
	


备注：一共80间宿舍，合计栏杆总长度约288米。（具体以实际测量为准）
                      报价单位（盖章）：
             联系人：
               联系电话：
                        年   月   日
附件三：
承 诺 书
至：福建中医药大学
我司愿意以总价共计             元，承接贵单位“福建中医药大学屏山校区 33#楼、34#楼阳台不锈钢护栏加高服务”项目，报价包含运输、安装、调试、税收等所有费用，质保期3年，质保期内对产品进行免费维修服务，成交供应商在接到采购人故障通知后应在2小时内作出电话响应，并在24小时内响应并到现场，若成交供应商无法按时响应及维修的，采购人有权委托其他有资质的企业进行维修，相关费用由成交供应商承担。  

承诺人：              （公章）
                                年   月   日
附件四：
法定代表人授权委托书
 

本授权委托书声明：我            (姓名)系                  (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学屏山校区 33#楼、34#楼阳台不锈钢护栏加高服务项目询价采购投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。
特此委托。  
代理人：     
                                        

身份证号码： 

公司(盖章) ：

法定代表人 (签字)  ：

年      月     日
