福建中医药大学学生宿舍及教室空调清洗消毒服务项目

招 标 文 件

一、福建中医药大学学生宿舍及教室空调清洗消毒服务项目，经后勤处招投标工作小组研究，决定对该项目进行校内公开招标，欢迎国内具备条件的单位参与报名。
二、项目概况

1、项目名称：学生宿舍及教室空调清洗消毒服务项目
2、项目地点：福建中医药大学（含旗山、屏山校区）
3、服务内容：室内机过滤网、风轮、蒸发器清洗，室外机冷凝器、风叶、机壳清洗，空调整机表面除尘；采用专用空调清洗消毒剂（符合国家相关环保标准）、工具、器械对空凋部件进行清洗，清洗后的部件应符合有关标准并恢复到原始位置。
4、质量要求：空调清洗后面板干净如新，各部件无灰尘或污物，过滤网通风正常，送风清新舒适。空调运转参数正常，排水系统通畅，整机运行正常，风速达到正常参数水平，制冷效果良好。

5、施工要求：投标人应为现场清洗工作人员提供必要的安全防护设施，并对所有现场清洗工作人员安全负有全部责任。现场清洗工作人员应遵守有关的安全操作规范，清洗现场应设置安全员，并采取有效措施确保建筑物内人员的安全； 
6、售后要求：因清洗原因造成空调不能正常使用或损坏的，由投标人负责修复或者赔偿。投标人应在接到报修电话通知后2小时内到达现场，24小时内修复完毕，如修复不了的，须免费提供同档次的备用设备，供用户使用。凡是保修期内设备必须与厂家沟通享受免费保修服务。

7、质保期：1年
8、项目完成期限： 自合同签订之日起20日内完成清洗消毒服务。
三、招标方式：校内公开招标。

四、投标人须知：

1、投标人应具备空调清洗、维修保养能力，经营范围应包含空调的清洗、维修业务。

2、招标文件领取：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）
3、标书递交截止时间：2020年5月14日上午12 时（北京时间）。
4、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科
5、开标时间：2020年5月14日下午15时（北京时间）。
6、开标地点：福建中医药大学后勤管理处会议室（旗山校区）。
7、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。
8、中标人在接到中标通知后，3日内应签订项目合同，否则视为自动放弃。

9、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。
联 系 人：  黄老师            电    话：  0591-22861111

五、投标报价说明

1、各投标人根据招标文件中所提供的清单及要求进行投标报价。（投标控制价为198000元）
2、投标人应根据招标文件的要求投报项目名称、单价、总价。
3、投标人的报价应包含所有服务价款、一切税金、运输、安装、维护、保养费等。

六、投标文件内容：（备注：提供复印件的材料需加盖公章）
1、营业执照。
2、银行开户许可证复印件。

3、委托书，法人、委托代理人的身份复印件。
4、业绩证明材料(有效合同复印件)。
5、报价单（按附件一：报价单格式填写）。
6、承诺函（按附件二：承诺函格式填写）。
七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、
联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

八、投标保证金：伍仟元整（5000元），于投标前1个工作日内转入学校账户（开户行工商银行福州大学城支行，户名福建中医药大学，账号1402020829600000729），并将银行转账凭证发至邮箱（2428441693qq.com），中标后转为履约保证金，并在质保期结束后且中标人无违约前提下无息退还，未中标者的保证金将依据（附件三）以转账方式无息返还。投标保证金未按期到账，则投标无效。
九、评标原则及方法
1、评标办法：综合评标法。
2、评标细则：

A.价格分（满分60分）

本项目招标预算198000元，投标报价不得高于预算价。报价等于198000元得40分为基础分。报价每下降10%加5分，以此类推。最高不得加20分，否则按废标处理。
B.资质分（满分20分）

1.该批空调由“美的”、“格力”、“海尔”品牌构成，投标人凡是其中一种品牌的空调厂家授权售后网点的（须提供厂商出具的相关证明），得10分，否则不得分。
    2.投标人提供的技术人员具有高空作业证和制冷及与空调作业证不得少于5名（不含5名），得10分，否则不得分。

C.业绩分（满分20分）

投标人提供从2018年1月1日起至本次投标截标时间止，所完成的大专及以上院校类似项目（空调清洗、维护保养）且单项合同金额≥2万为有效业绩。每提交一项有效业绩（以有效合同复印件为准）加4分，满分20分。
综合价格分、资质分、业绩分，以得分最高的投标人为中标人；投标人如有两家或两家以上得分相同且为最高分，价格分高者优先，若价格分也相同，业绩分高者优先，业绩分仍然相同者则随机抽取一家投标人为中标人。 
若出现下列情况之一的，按废标处理：

(A)未实质响应招标文件要求的投标文件；

(B)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(C)投标方投标报价超过本项目的控制价。
3、若实际响应招标文件的投标人不足三家，招标工作小组可根据投标现场情况进行评议，有权决定是否开标。
十、结算方式

按实际数量结算；单价按投标报价时的单价为准。

十一、付款方式

空调清洗消毒完毕并经甲方确认后，乙方提供合同等额的正规的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转账方式支付。
附件一：报价单

附件二：承诺函
附件三：退保证金格式说明
福建中医药大学后勤管理处

2020年5月11日
附件一

报价单
	项目
	规格
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	挂式空调清洗
	1—2匹
	2458台
	
	

	柜式空调清洗
	2-5匹
	9台
	
	

	吸顶式空调清洗
	2-5匹
	282台
	
	

	总价
	


备注：该价格包括:清洗设备、材料（含采购、交通、运输）、高空作业费、安全措施费、检测费用、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。

附件二：
承 诺 函

至：福建中医药大学
本单位愿意以总价        元，承接贵单位“学生宿舍及教室空调清洗消毒服务”项目，愿作出以下承诺：

一、保证项目严格按照招标文件要求进行清洗消毒。

二、根据招标人指定的具体地点清洗，安装并经最终验收合格后，交付招标人使用，本单位将在投标中详细列明所需各项费用。
三、保证自合同签订之日起20日内完成所有空调的清洗消毒服务。
四、报价包括：清洗设备、材料（含采购、交通、运输）、安装、高空作业费、安全措施费、检测费用、税收等所有费用及可合理推断的责任和义务。 

五、如经本单位清洗完的设备在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合格的材料导致设备无法正常工作，本单位愿意承担应标合同应承担的责任。

承诺人：              （公章）

                             2020年   月   日

附件三
退保证金格式说明
致：福建中医药大学
我方为“学生宿舍及教室空调清洗消毒服务”项目的投标所提交的投标保证金       （大写金额）元，请贵单位退还时划到以下帐户：
	收 款
单 位
	收款单位名称
	
	
	

	
	收款单位地址
	
	
	

	
	开户银行（含汇入地点）
	
	联系人
	

	
	帐    号
	
	联系电话 
	


注：须附上投标保证金“现金缴存单”原件或“转账凭证”复印件，并加盖单位公章。
投标单位(盖章)：            
授权代表(签字)：            
日      期：            






