气血津液状态智能辨识系统升级优化

一、升级功能内容

1、中医在线问诊研发：提供在线问诊功能，通过在线问诊，快速采集检测者气血津液表征参数据。

2、搭建中医五行脸、舌诊采集系统平台：完成中医五行脸、舌诊采集管理平台，实现中医五行脸、舌诊的拍照采集、图片管理等功能。摄像头参数，

3、搭建中医五行脸、舌像系统网络平台：完成中医五行脸、舌诊系统网络平台，实现本地及系统上传各类图片，并实现在线管理、标注、审核等功能。

4、搭建中医舌、面像识别算法系统：在人工标注基础上，对机器进行训练，并搭建中医面、舌像核心算法系统，实现机器智能识别中医五行脸、舌像等功能。

5、气血津液辨识与舌、面系统无缝对接：实现检测者基础信息、五行脸、舌像、气血津液等数据的存储和管理。

6、搭建中医健康档案管理系统：在收集检测者各类指标数据后，搭建档案管理系统，实现对检测者健康档案的存储和管理。

7、搭建中医健康服务方案管理系统：根据检测者的检测结果，依据中医理论，给出针对性的中医健康服务方案，并实现对这些方案的存储管理。

8、提供综合检测智能终端：提供五行脸、舌像采集等智能终端，该智能终端能快速实现对检测者基础数据的收集，并快速将中医状态诊断结果反馈给检测者。

二、技术参数

1、五行脸、舌像识别核心算法研究 ：支持对中医人脸五行状态的判断、舌形、舌质、舌苔状态判断。准确率达到85%以上。

2、人脸、舌象识别功能支持本地识别，识别响应时间不超过3秒，支持模板库创建、识别结果查询和导出，模板库不能大于2KB。

3、五行脸、舌像识别智能采集终端设备性能要求及接口研发。采集的人脸五官信息、人脸五行信息、舌像信息必须能够以接口的形式供第三方应用调用，并上传给第三方业务系统。

4、智能检测终端必须是一体化设备，具备人证合一、人脸采集、舌象采集、人体健康状态诊断等功能。

5、智能终端设计必须为一体式设计，所有外围检测设备内置式设计，以防外界环境污染；读卡器、摄像头、触摸屏等全部为内部嵌入式设计，目视看不到任何外露部件和摄像头孔，防止进尘进水等情况出现影响品质。

6、▲为确保测量数据传输的稳定性，所有检测设备须采用usb、RS232等有线方式和控制主机连接。

7、▲可一体化组合使用，同时现场支持按操作区域分体式独立工作站分布安装使用。

8、操作显示屏尺寸≧15寸电容触摸屏，显示规格为16:9宽屏显示，方便操作使用，触摸屏必须采用加硬钢化玻璃材质，采用金属边框整体嵌入，安全耐用。

9、多媒体显示屏尺寸≧23寸显示屏，屏幕须整体嵌入一体机，整洁美观，当检测人员检测时显示检测结果，无人检测使用时可自动播放健康教育知识，作为健康宣教显示屏。

10、一体机系统须开放数据接口，支持和第三方数据平台对接，将检测数据上传到指定的数据服务端。

11、▲系统管理：支持用户设置、登录设置、数据备份、数据统计、用户列表统计、用户管理、档案管理、权限管理。

三、商务要求

供货期180天，质保期3年。