福建中医药大学国际中医药培训中心学生宿舍空调移机及加氨服务询价采购文件
一、福建中医药大学国际中医药培训中心学生宿舍空调移机及加氨服务采购项目，经校后勤管理处招标工作小组研究，决定对该项目进行询价采购，欢迎符合要求的服务单位前来参选。

二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学国际中医药培训中心学生宿舍空调移机及加氨服务
2、服务地点：福建中医药大学旗山校区
3、项目控制单价：3万元
 4、数量：一批。见附件一（采购清单及技术参数）

5、计划工期：合同签订后5个日历日

6、售后服务：保修期1年

三、投标人须知：

1、投标人应是具有独立法人资格的企业，应具备家用电器、电子产品、机械设备、电气设备，电子配件等的销售及维护等相关经营范围。
2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。
3、询价文件领取 ：投标人自行网上下载询价文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。
4、询价文价递交截止时间：2025年 6月 12日15 时（北京时间）。
5、询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科。

6、开标时间：2025年 6月 12日 15 时（北京时间）。

7、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。
9、现场勘查：不组织踏勘现场，投标人须自行安排对工作场所进行考察，时间：正常上班时间，进行现场勘查的承诺已在承诺书内包含（附件三）。一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况 。

10、凡对本次询价事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：  高老师 、黄老师           电    话：  0591-22861111
四、投标报价说明

1、各投标人根据询价文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标控制价为3万元）
2、投标人应根据询价文件的要求投报项目名称、数量、单价和投标总价。
3、投标人的报价应包含所有服务价款、一切税金，包括空调搬运、运输、保险、拆除、安装、清洗、加氨、调试、高空作业和所需安装、损坏材料、零配件等所有费用等所有费用，结算费用如超出报价将自行承担相应费用，空调移机过程中有出现损坏将照价赔偿。
4、中标人在服务过程中按包工包料的形式，甲方不再支付政策性调价，材料价格浮动费等。
五、询价文件内容

1、营业执照复印件（原件备查）。

2、法人授权委托书(见附件四，投标人为法人的，不需要授权书）。
3、法人、委托代理人的身份证复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4、报价单（按附件二：报价单格式填写）。

5、承诺书（按附件三：承诺书格式填写）。
6、投标人资质：具有应急管理部门（或原安全生产监督管理部门）颁发的有效期内的特种作业操作证（作业类别：高处作业；操作项目：高处安装、维护、拆除作业）的复印件，原件备查。
六、询价文件要求

1、所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、所有询价文件需装在一个文件袋中，按规定进行密封，无严格密封者后果自负。封面写明投标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

七、评标原则及方法

1、评标办法：本项目投标人在全部满足询价文件实质性要求的前提下，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由评标小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，招标工作小组有权决定是否开标。

2、最高限价：本项目控制价3万元作为本项目报价的最高限价，报价人报价超出控制价的，按无效报价处理。

八、付款方式
待学生宿舍空调移机及加氨服务完成，经项目验收合格，乙方持甲方所开具的验收合格证明，在运行三个月后，未发现质量问题的情况下付80%，6个月后付20%，甲方以银行转帐方式分次支付。
附件一：空调移机及加氨服务采购清单及技术参数
附件二：报价单

附件三：承诺书

附件四：法定代表人授权委托书
福建中医药大学后勤管理处

2025年 6月 6日

附件一：

空调（51台）移机及加氨服务采购清单
	序号
	项目

	1
	1.5匹空调移机

（含搬运及高空作业）

	2
	加长铜管（每台2米－3米）

	3
	加长排水管（每台2米－3米）

	4
	深度清洗

	5
	空调加氨

	6
	电源插座移位


技术参数及要求：
1、数量：空调共计51台。

2、费用包含空调搬运、运输、保险、拆除、安装、清洗、加氨、调试、高空作业和所需安装、损坏材料、零配件等所有费用。

3、成交供应商在服务过程中按包工包料形式，采购人不再支付政策性调价，人工、材料价格浮动费等。
4、清洗服务要求：空调室内外机设备表面、风轮、回风口、室内机过滤网、蒸发器、室外机冷凝器；风扇设备表面和叶片。
5、空调安装后需进行制冷剂加注，成交供应商应按照国家及行业标准进行制冷剂加注服务，确保空调系统正常运行。

6、售后服务：该项目在服务完成一年内由于移机造成漏氨、漏水等故障，由成交供应商负责维修。成交供应商在接到采购人故障通知后应在2小时内作出电话响应，并在8小时内达现场维修和更换零部件等服务，若成交供应商无法按时响应及维修的，采购人有权委托其他有资质的企业进行维修，相关费用由成交供应商承担。
附件二：

报 价 单

                                                金额单位：元

	项目
	数量
	总价

	福建中医药大学国际中医药培训中心学生宿舍空调移机及加氨服务采购项目
	一批
	


                     报价单位（盖章）：

             联系人：

               联系电话：
                        年   月   日

附件三：
承 诺 书

至：福建中医药大学
我司经现场勘查，确定愿意以总价             元，承接贵单位“福建中医药大学国际中医药培训中心学生宿舍空调移机及加氨服务采购”项目，报价包含空调搬运、运输、保险、拆除、安装、清洗、加氨、调试、高空作业和所需安装、损坏材料、零配件等所有费用，质保期1年，该项目在服务完成一年内由于移机造成漏氨、漏水等故障，由成交供应商负责维修。成交供应商在接到采购人故障通知后应在2小时内作出电话响应，并在8小时内达现场维修和更换零部件等服务，若成交供应商无法按时响应及维修的，采购人有权委托其他有资质的企业进行维修，相关费用由成交供应商承担。 

承诺人：              （公章）

                                年   月   日

附件四：
法定代表人授权委托书
 
本授权委托书声明：我            (姓名)系                  (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学国际中医药培训中心学生宿舍空调移机及加氨服务采购项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。
特此委托。  
代理人：     
                                        
身份证号码： 
公司(盖章) ：
法定代表人 (签字)  ：
年      月     日
