福建中医药大学配电房维护项目

招 标 文 件

一、福建中医药大学配电房维护项目，经学校批准，现决定对该项目进行校内公开招标。

二、工程概况

1、工程名称：福建中医药大学配电房维护

2、工程建设地点：福建中医药大学旗山校区、屏山校区

3、项目有效期：两年。
4、项目控制价：160000元。
三、招标内容：包含旗山校区8间、屏山校区1间在内的共计9间配电房内的设备设施维护，变压器数量18台，具体维保内容见附表（附件二）。

四、招标方式：校内公开招标

五、投标人须知：

1、投标人资质：建设部门核发有效的送变电工程专业承包三级以上（含三级）资质证书及承装承修承试三级以上（含三级）电力设施许可证书、安全生产许可证；

2、资格审查方式：资格后审

3、标书递交起止时间：2020年7月 13 日（星期一）至7月 15 日（星期三）每日上午 8:30至12:00 时、下午14:30至17:00 时。

4、标书递交地点：福建中医药大学旗山校区白楼406室。

5、开标时间：2020年 7月 16 日 15 时。

6、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。

7、中标公示：公示网站：福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）

六、投标文件内容（备注：提供复印件的材料需加盖公章）：

1、法人委托书、投标代理人身份证复印件（法人本人投标的不需要代理人身份证复印件）。

2、有效资质证明（复印件）、安全生产许可证（复印件）。

3、承包价格及质量标准承诺书。（附件一）

4、业绩证明材料。

七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

八、评标原则：

1、评标办法：综合评标法。

2、推荐中标候选人：

（1）投标人不足三家的，招标小组有权决定是否开标。

（2）由招标小组现场检查并开封投标文件，审核投标人资质、投标文件有效性。（3）评分细则：总分100分。
A．报价分（满分70分）

本项目投标控制价上限为160000元，投保人报价高于此价格的为无效报价，不得参与评标。报价分具体计算规则如下：
报价分保底分为50分，投标人在0%至20%区间进行报价，报价每下浮1%（从0到20的整数），增加1分，超出此范围的报价为无效报价，不得参与评标。例如：报价下浮1%，增加1分，报价分为50+1=51分；报价下浮10%，增加10分，报价分为50+10=70分；以此类推。报价分最低为50分，最高为70分。    
B.业绩分（满分30分）

投标单位提供近五年（2015年7月1日起）在大学城区域或其他高校高低压配电房的同类高压预防性耐压试验、维保项目的有效合同、协议等，作为业绩证明材料，每一份有效业绩证明材料得5分，满分30分。

C．总分（满分100分）

投标人的总分C=A报价分+B业绩分，最后得分最高的投标人为本项目中标人。

九、付款方式

1、甲方在乙方按合同约定完成维护当年内前六个月的维护任务后，凭乙方开具的正规发票，以转账的形式向乙方支付当年维保费用的50%；完成整年维护任务后，再凭正规发票以转账的形式支付当年维保费用的50%。两年共支付四次，付完结清。
2、合同款凭税务发票，以转帐形式支付。

十、其它说明与要求

1、本工程招标工作在后勤管理处招标工作小组监督下进行，真正做到公开、公正、公平。

2、没有实质响应招标文件要求的，将作废标处理。

3、福建中医药大学后勤管理处招标工作小组对本招标文件拥有最终解释权。

4、附件一《报价承诺书》

5、附件二 《配电房设备维保内容》

6、附件三 《福建中医药大学配电房维护合同书》

                                福建中医药大学后勤管理处招标工作小组     

                                      2020年 7 月  13 日

附件一：

报 价 承 诺 函

至：福建中医药大学

我司愿意在招标控制价160000元基础上，下浮        %，即以           元（大写：      ）承接贵单位“配电房维护”项目施工，保证自主完成本项目，不转包、分包，并在合同期内按照合同约定内容执行，质量达到合格要求。

                                           投标单位（公章）

                                                 2020年   月   日

附件二： 配电房设备维保内容
	配电房设备维保内容

	序号
	维护项目
	备注

	1
	进线柜电缆头是否完好、有无电晕、放电声
	　

	2
	开关柜外壳接地
	　

	3
	溶断器、电流、电压互感器
	　

	4
	低压柜母线及引下线
	　

	5
	电压表、电流表，指示灯
	　

	6
	断路器操作机构
	　

	7
	断路器分闸脱扣器
	　

	8
	断路器合闸线圈
	　

	9
	断路器电驱动储能电机
	　

	10
	断路器手动操作
	　

	11
	抽屉式开关推人、拉出
	　

	12
	抽屉式开关机构分合调试
	　

	13
	自动空气开关操作机构
	　

	14
	开关进出线触点
	　

	15
	柜体、开关内外清洁
	　

	16
	电容补偿柜装置
	　

	17
	低压侧总电流
	　

	18
	变压器
	　

	19
	预防性耐压试验
	　


	高压设备预防性耐压试验

	1、10KV配电系统年检清单

	序号
	清单

	1
	旗山校区五行楼配电房

	2
	旗山校区图书馆配电房

	3
	旗山校区二教配电房

	4
	旗山校区一期配电房

	5
	旗山校区12#配电房

	6
	旗山校区18#配电房

	7
	旗山校区博物馆配电房

	8
	旗山校区康复大楼配电房

	9
	屏山校区配电房

	2、检测项目

	序号
	　

	一
	电气设备单体调试

	1
	10KV电力变压器（2000KVA以下）

	2
	10KV避雷器调试

	3
	10KV 高压成套配电柜调试（断路器、互感器、避雷器柜、计量柜）

	4
	10KV电缆调试

	二
	电气设备分系统调试

	1
	10KV母线系统调试

	2
	10KV电力变压器系统调试

	3
	10KV送配电系统调试

	4
	接地装置调试


附件三：福建中医药大学配电设备维护合同
 
甲方：福建中医药大学             
乙方：                                  签订时间：2020年  月   日
　  为了确保配电设备安全运行，甲方将以下设备委托乙方进行维护，为进一步明确甲乙双方在设备维护中的权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方依据平等自愿的原则达成如下协议：
一、配电设备委托维护
1、维护范围
包含旗山校区8间、屏山校区1间在内的共计9间高低压配电房内所有高低压设施的维护。
2、 维护内容
（1）正常维护：每15天正常巡检一次（以巡检记录为准）。
（2）特殊巡检应甲方要求（次数不限)。
（3）当发生重大自然灾害后应及进行一次全面检查。
（4）故障检修、事故抢修。
（5）上述（1）-（4）项不包括：
　　A、设备按规定年限需进行检修和更换的；
B、由于甲方运行不当引起责任事故的。

（6）具体维护内容

	配电房设备维保内容

	序号
	维护项目
	备注

	1
	进线柜电缆头是否完好、有无电晕、放电声
	　

	2
	开关柜外壳接地
	　

	3
	溶断器、电流、电压互感器
	　

	4
	低压柜母线及引下线
	　

	5
	电压表、电流表，指示灯
	　

	6
	断路器操作机构
	　

	7
	断路器分闸脱扣器
	　

	8
	断路器合闸线圈
	　

	9
	断路器电驱动储能电机
	　

	10
	断路器手动操作
	　

	11
	抽屉式开关推人、拉出
	　

	12
	抽屉式开关机构分合调试
	　

	13
	自动空气开关操作机构
	　

	14
	开关进出线触点
	　

	15
	柜体、开关内外清洁
	　

	16
	电容补偿柜装置
	　

	17
	低压侧总电流
	　

	18
	变压器
	　

	19
	预防性耐压试验
	　


	高压设备预防性耐压试验

	1、10KV配电系统年检清单

	序号
	清单

	1
	五行楼配电房

	2
	旗山校区图书馆配电房

	3
	旗山校区二教配电房

	4
	旗山校区一期配电房

	5
	旗山校区12#配电房

	6
	旗山校区18#配电房

	7
	旗山校区博物馆配电房

	8
	屏山校区配电房

	2、检测项目

	序号
	　

	一
	电气设备单体调试

	1
	10KV电力变压器（2000KVA以下）

	2
	10KV避雷器调试

	3
	10KV 高压成套配电柜调试（断路器、互感器、避雷器柜、计量柜）

	4
	10KV电缆调试

	二
	电气设备分系统调试

	1
	10KV母线系统调试

	2
	10KV电力变压器系统调试

	3
	10KV送配电系统调试

	4
	接地装置调试


3、委托维护条件
   （1）甲方应根据国家有关标准规定对配电设备进行一次彻底清理和检查，确保设备完好，经双方验收合格办理委托手续。
   （2）委托维护期间，该设备停电年检或设备存在问题需要停电检修时，由甲方办理停电有关手续。
   （3）委托维护期间，设备产权仍属甲方所有，乙方无权拆、移、变动。
二、双方职责
   1、甲方职责
     （1）认真贯彻国务院颁发的《电力设施保护条例》，做好保护设施工作，发现电力设施遭受威胁或破坏时，应及时如实报告乙方，并积极协助乙方寻求政府支持，配合乙方做好维护工作。
     （2）负责做好本部门电力设施的日常管理；严格按规定做好委托维护以外相关设备的检修、改造、更换；加强用电管理，不超负荷，做到三相负荷平衡；对乙方提出的围墙、遮拦损坏、警告牌丢失等危及安全的事项，应及时整改，确保设备安全运行。
     （3）按规定办理工作票手续，做好保证抢修人员的安全措施，执行工作票制度，确保现场施工安全。
     （4）甲方提供乙方施工调试所需的图纸等有关技术资料，项目结束后乙方立即将技术资料交还甲方。
     （5）甲方在乙方调试人员进场前向乙方提供继保整定值。
   2、乙方职责
     （1）对维护的设备按国家和电力部门的规定，进行严格认真的巡视、测试、维护，并做好记录，确保安全供电。
     （2）按运行、检修规程的要求，及时做好维护范围正常的维修工作，以提高设备健康水平。
     （3）设备发生故障、老化需更换配件的，乙方应通报甲方，经双方协商同意后进行更换，配件费用另算。如甲方不同意更换配件，造成的停电等相关后果由甲方承担。
     （4）乙方施工人员应对配电房施工现场的安全情况给予确认后方可进入现场，现场施工安全责任由乙方负责。在施工调试中不误碰运行设备，确保在运设备安全。因乙方维护不当，造成甲方设备损坏的，应予以照价赔偿、修复并尽快恢复供电；同时承担由此造成的相关经济损失。
     （5）乙方负责按时优质完成配电房年检试验内容并配合现场送电工作，在进场维护前应提前通知甲方，由甲方指定人员确认同意方可进行。如未得到甲方指定人员认可的，甲方有权视本次服务无效，并责成乙方重新维护。
     （6）乙方进入校区及配电房应遵守甲方规章制度，出现违章违规的依照甲方规章制度处罚。
  （7）乙方若未按约定完成维护服务的，甲方有权每次扣除合同总价5%的金额作为违约金。
     （8）乙方负责编制变电站运行规程并经甲方审核后作为运行维护的依据。
     （9）甲方设备出现故障，乙方在法定工作日1小时之内赶到现场、节假日2小时之内赶到现场及时处理。
四、维护年限：两年（自2020年  月   日到2022年  月  日）
五、维护费用及付款方式
　　1、维护费用
　　经双方协商，每年维护、年检费用计人民币        元整（￥     ），两年共计        元，由乙方包干使用。
　　2、付款方式
甲方在乙方按合同约定完成维护当年内前六个月的维护任务后，凭乙方开具的正规发票，以转账的形式向乙方支付当年维保费用的50%；完成整年维护任务后，再凭正规发票以转账的形式支付当年维保费用的50%。两年共支付四次，付完结清。
六、其它
1、附件《报价清单》作为本合同附件，与合同具有同等法律效力
2、凡因执行本合同所发生的或与合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，协商无果，任何一方都可将这些争议提交工程项目所在地人民法院申请仲裁。
3、合同一式肆份双方各执贰份，本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方：福建中医药大学（公章）        乙方： 

甲方代表：                          乙方代表：

　　　　　　　　　　　　　　                          年   月    日

