福建中医药大学

微型消防站装备和常用消防器材

供应商遴选项目

遴选文件

福建中医药大学

保卫处

2019年1月

根据学校采购管理相关规定，福建中医药大学拟通过遴选方式确定微型消防站装备和常用消防耗材（器材）供应商。欢迎国内具有生产或销售相关产品的公司前来报名参与，有关问题说明如下：

一、遴选项目概述

1.遴选项目： 微型消防站装备和常用消防耗材（器材）供应商

2.服务期限：2年

3.服务事项：微型消防站装备和常用消防器材供应。

中选供应商在服务期限内，提供应答文件（附件2）中响应的货物种类，并按响应价格结算；未在应答文件（附件2）中响应的，按双方市场询价后确定价格。

4.确定供应商办法：中选供应商在满足各种资格要求前提下，以学校提供的“产品价格表”中的各品种价格，统一折扣总价最低的商家为中标供应商。

注：“产品价格表”中，每个品种需填写折扣后的价格（报价）及合计总价

二、货物要求

1.供应货物范围：微型消防站装备和常用消防器材。包括消防员灭火防护服、消防头盔、佩戴式防爆照明灯、消防员呼救器、正压式消防空气呼吸器、消防水带、灭火器箱、消防灭火毯、烟雾弹、手提应急包等。产品安全出口指示灯、直流水枪、应急灯、消火栓头、消火栓水枪、水带接口、30分钟防毒面具、消防头盔、消防手套、消防安全腰带、消防员灭火防护靴、消防员呼救器、消防轻型安全绳、消防腰斧、正压式消防空气呼吸器等

2.遴选公司提供的货物需达到国标、3C认证、产品检验报告复印件，规格、材质、尺寸、价格、等信息，格式详见附件。附件中，2-1部分的产品必须提供，超出2-1部分的产品填写在2-2中。

3.产品目录（严格按照附件2格式提供。产品报价中应包括材料费、加工费、人工费、安转费、利润、税金、运输费等全部费用）。

三、服务要求

1.售后服务承诺（售后网点地址、质保期限、服务方案等）；

2.中选供应商需保证产品质量和售后服务。保卫处根据学校每次消防隐患整改事项，在产品目录范围内采购所需产品。供应商提供产品的款式、价格、质量须与应答文件中的产品目录保持一致。

3.中选供应商自接到学校通知之日起3日内完成备货，并负责按照学校指定的时间和地点进行免费运送。

4.中选供应商需承诺对运送时造成的破损负责免费更换。送货后30日内，可根据甲方要求，提供免费更换货物的尺寸、大小、规格、材质等服务。

5.结算方式：按照中选单价，根据实际需求数量，实时结算。

四、联系方式

联系人：郑老师           电话：0591-22860110              地址：福州市闽侯县上街秋阳路1号

附件1：遴选授权书

致福建中医药大学：

根据贵方微型消防站装备和常用消防耗材（器材）供应商资格遴选项目的遴选文件要求,授权代表(姓名、职务)经正式授权并代表遴选公司（遴选公司名称、地址）参与本次遴选评选活动，并提交完全符合遴选文件要求的有关资料内容。

同时，本公司宣布同意如下：

（1）本公司提供的所有资料内容均为真实有效，如有虚假，愿意承担相应法律责任。

（2）本公司提供的产品均符合遴选文件要求，并与承诺的质量品质一致。如果提供的货物质量低于承诺质量标准的，将接受此后学校拒绝参与福建中医药大学任何招标、遴选等采购活动，并将相关结果向相关部门通报的处罚。

（3）本公司已详细阅读遴选文件内容，并接受遴选单位的最终评选结果，且自行承担与本次遴选活动相关的一切费用。

遴选公司授权代表签字

遴选公司法人签字

遴选公司公章

日期

附件2：

产品报价表

| 序号 |  | 品种 | 品牌型号 | 产品说明（规格材质等） | 产品3C认证 |  | 产品检测报告 |  | 单位 | 单价（元） |  |  | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1规定产品报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安全出口指示灯 |  | ZY-BLZD-1LROE13W-1 |  |  |  |  | 盏 | 75 |  |  |  |  |
| 2 |  | 消火栓玻璃 |  | 107cm*55m |  |  |  |  | 块 | 35 |  |  |  |  |
| 3 |  | 灭火器玻璃 |  | 48cm*55m |  |  |  |  | 块 | 35 |  |  |  |  |
| 4 |  | 防毒面具 |  | 30分钟 |  |  |  |  | 套 | 65 |  |  |  |  |
| 5 |  | 烟雾弹 |  | 3分钟 |  |  |  |  | 粒 | 85 |  |  |  |  |
| 6 |  | 消防水带 |  | Φ50 |  |  |  |  | 卷 | 135 |  |  |  |  |
| 7 |  | 消防水带 |  | Φ65 |  |  |  |  | 卷 | 145 |  |  |  |  |
| 8 |  | 直流水枪 |  | Φ65 |  |  |  |  | 支 | 30 |  |  |  |  |
| 9 |  | 双头应急灯 |  | ZY-ZFZD-F3WA |  |  |  |  | 盏 | 75 |  |  |  |  |
| 10 |  | 灭火器箱 |  | 5*4 |  |  |  |  | 个 | 110 |  |  |  |  |
| 11 |  | 灭火器箱 |  | 5*2 |  |  |  |  | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 12 |  | 手报标志牌 |  | 10*10 |  |  |  |  | 张 | 8 |  |  |  |  |
| 14 |  | 消防灭火毯 |  | 1.5m*1.5m |  |  |  |  | 张 | 85 |  |  |  |  |
| 15 |  | 消防灭火毯 |  | 1.2m*1.2m |  |  |  |  | 张 | 80 |  |  |  |  |
| 16 |  | 消防灭火毯 |  | 1.0m*1.0m |  |  |  |  | 张 | 75 |  |  |  |  |
| 17 |  | 消火栓水枪 |  | Φ65 |  |  |  |  | 把 | 30 |  |  |  |  |
| 18 |  | 手提应急包 |  | 43*33*11 |  |  |  |  | 箱 | 75 |  |  |  |  |
| 19 |  | 闭门器 |  |  |  |  |  |  | 套 | 95 |  |  |  |  |
| 20 |  | 应急包 |  | 43*33*11 |  |  |  |  | 个 | 75 |  |  |  |  |
| 21 |  | 强光探照灯 |  | 1 kg |  |  |  |  | 个 | 125 |  |  |  |  |
| 22 |  | 安全保护绳 |  | Φ8 |  |  |  |  | 条 | 85 |  |  |  |  |
| 23 |  | 水带接口 |  | Φ50 |  |  |  |  | 付 | 25 |  |  |  |  |
| 24 |  | 水带接口 |  | Φ65 |  |  |  |  | 付 | 30 |  |  |  |  |
| 25 |  | 消火栓使用方法标牌 |  | 17*36 |  |  |  |  | 张 | 8 |  |  |  |  |
| 26 |  | 灭火器使用方法标牌 |  | 17*36 |  |  |  |  | 张 | 8 |  |  |  |  |
| 27 |  | 防火门标志牌 |  | 定制 |  |  |  |  | 张 | 8 |  |  |  |  |
| 28 |  | 消防头盔 |  | FTK-B/A |  |  |  |  | 顶 | 140 |  |  |  |  |
| 29 |  | 消防手套 |  | 2-A |  |  |  |  | 只 | 65 |  |  |  |  |
| 30 |  | 消防安全腰带 |  | FZL-YD |  |  |  |  | 条 | 60 |  |  |  |  |
| 31 |  | 消防员灭火防护靴 |  | RJX-25A |  |  |  |  | 双 | 160 |  |  |  |  |
| 32 |  | 干粉灭火器换药 |  | 4KG |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 33 | 二氧化碳灭火器 |  |  | 3KG |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 34 | 灭火器喷管 |  |  | 4型 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 35 | 灭火器压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 36 | 二氧化在碳灭火器换药 |  |  | 3KG |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 37 | 六合安灭火器 |  |  | 30KG |  |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |
| 38 | 六合安灭火器换药 |  |  | 3KG |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 39 | 六合安灭火器 |  |  | 3KG |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |
| 40 | 六合安灭火器换药 |  |  | 30KG |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |
| 41 | 逃生安全锤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 42 | 沙桶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 43 | 独立烟感 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 44 | 感烟火灾探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 45 | 声光火灾报警器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 46 | 消防栓箱损坏更换 |  |  | 800*550 |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  |
| 47 | 消防栓门框 |  |  | 800*650 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 48 | 地上栓（含弯头） |  |  | Ss100 |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  |
| 49 | 消防栓水阀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 50 | 排气阀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |
| 51 | 灭火器挂钩 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6025 |  |  |  |  |
| 2-2其他产品报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签字：               遴选公司名称（公章）：

2                           年　    月　　　 日