福建中医药大学（屏山校区）学生宿舍30、31号楼

监控系统设备采购项目招标文件

一、项目概况与招标范围

1.项目名称：福建中医药大学（屏山校区）学生宿舍30、31号楼监控系统设备采购项目。

2.项目地点：福建中医药大学（屏山校区）。

3.项目招标范围和内容：福建中医药大学（屏山校区）学生宿舍30、31号楼监控系统设备采购并安装调试。

4.项目最高控制价：人民币肆万伍仟元整（￥45000元）

5.工期要求：总工期 20个日历天。

6.质量要求：因原监控系统品牌为大华，故本次采购的监控设备需与原系统兼容。设计质量符合国家现行设计有关规范，并经招标人认可；施工质量符合合格标准，并通过各项验收。
二、投标人资格要求

本次招标要求投标人须同时具备：

1.具有独立法人资格和合格的企业法人营业执照。

2.本项目不接受联合体投标。          

三、投标材料文件组成及要求

1.资格文件：

（1）合格有效的营业执照复印件；

（2）投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件；

（3）法定代表人授权委托书原件(投标人代表是法定代表人的无需提供)；

（4）报价表。（格式可自拟，需体现设备名称、设备参数、品牌、型号、数量、单位、单价、总价等）

（5）附件清单参数中有要求提供检测报告的需提供相关佐证材料，否则投标无效。

2.所提供材料必须真实有效，如有不实，将取消投标资格。

五、合同主要条款

1.质保期：自验收合格之日起硬件免费保修叁年（人为或自然灾害损坏除外）。

2.中标单位在收到中标通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。在收到中标通知后3天内，未派代表与采购人联系的，视同放弃本次中标资格。

六、本招标项目采用的评标办法：最低价中标。

本次采购投标人数在3家（含）以上的，正常开标；少于3家的，按流标处理。

七、投标人须知

1.投标文件递交的截止时间（同投标截止时间）：2025年5月 22 日上午11 时。

2.投标文件递交地点:福建中医药大学旗山校区白楼保卫处二楼消防科
3.开标时间：2025年5月22日下午15时

4.开标地点：福建中医药大学旗山校保卫处二楼会议室

5.中标公示：在福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn） 上发布。

6.中标人在接到中标通知7日内应签订项目合同，否则视为自动放弃。

7.本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学保卫处联系。

8.福建中医药大学保卫处招标工作小组对本招标文件拥有最终解释权。
八、评标原则及方法

1.评标办法：本项目招标工作由福建中医药大学保卫处招标采购工作小组及相关部门工作人员按公开、公正、公平的原则进行评标，各投标人在响应招标文件前提下采取最低价中标办法，如出现最低报价相同的有效投标人，由评标小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。

2.凡出现下列情况之一的，按废标处理：

（1）未实质响应招标文件要求的投标文件；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标方投标报价超过本项目产品的控制价（投标控制价45000元）；

3.投标人满足3家及以上可开标，若实际响应招标文件的投标人不足三家，则该项目流标。

七、结算方式

    按投标报价为准。

八、付款方式

    1.经使用部门验收合格后，乙方提供税务正规机打增值税发票。

    2.付款凭有效税务发票，以转帐形式支付。

九、联系方式

招标人： 福建中医药大学 
地  址： 福州市闽侯大学城邱阳西路1号 
邮  编： 350122 

联系人： 宋老师   

电  话： 0591-22860110 

附件一：《屏山校区学生宿舍30、31号楼监控系统设备参数要求》

附件二：《福建中医药大学（屏山校区）学生宿舍30、31号楼监控系统设备采购项目报价表》

附件三：《承诺书》

附件一：

屏山校区学生宿舍30、31号楼监控系统设备

参数要求

注：参数内容为不允许负偏离的实质性要求，投标时附件清单中有要求提供检测报告的需提供相关佐证材料，否则投标无效。

	序号
	设备
	技术指标及配置
	数量

	1
	摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；枪机

像素：≥600万；

最大分辨率：≥2592×1520；

最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：≥90m（红外）4颗（红外灯）；

镜头焦距：2.1mm～13.5mm；电动变焦；

镜头光圈：F1.5；

视场角：水平：97°～27°；垂直：52°～15°；对角：116°～32°；

通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；

智能编码：H.264：支持H.265：支持；

宽动态：≥150dB；

走廊模式：90°/270°（在2592×1520分辨率及以下支持）；

内置MIC：支持；

报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；音频异常侦测；虚焦侦测；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；乐橙云；

预览最大用户数：≥30个（总带宽：72Ｍ）；

最大Micro SD卡：256GB；

供电方式：支持DC12V；

防护等级：IP67

包含摄像机支架，提供原厂保修三年
	27

	2
	监控电源
	输入：180~264V；输出：DC12V2A；颜色：黑色 。提供原厂保修三年
	27

	3
	硬盘录像机
	1.操作系统：嵌入式LINUX操作系统;

2.单电源，不小于8盘位，可满配16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘;

3.不小于1路VGA输出，不小于4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出，2U;

4. 不小于4个10/100/1000Mbps自适应以太网口;

5. 设备内置不小于1颗高性能GPU；

6. 支持不小于128路H.264/H.265混合接入，网络带宽≥400Mbps接入；≥320Mbps存储；≥320Mbps转发;

7. ▲支持人脸图片自动建模，导入100000张人脸图片建模成功率不低于99.99%；（中标后提供招标公告发布前生效的具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

8. ▲帽子检测可设置使能是否关联人脸，开启关联人脸，触发帽子检测可同步抓拍人脸，通过人脸比对可匹配具体人员，支持通过本地或客户端接收报警消息、查看和导出报警人体图、关联报警录像；（中标后提供招标公告发布前生效的具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

9. ▲可设置多边形检测区域、持续时间、重复报警时间、灵敏度，报警联动包括录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、语音提示；检测安全帽颜色包括：红色、黄色、蓝色、白色、橘色，支持匹配、不匹配两种报警模式；（中标后提供招标公告发布前生效的具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

10. 通过客户端和本地显示器预览界面显示目标跟踪框并可接收实时报警弹窗消息。支持按照通道、时间、事件检索报警结果。可查看报警图片和关联的报警录像并支持导出excel数据、视频和图片等报警记录。支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC外部输出、门禁、音频

11. 支持接入不少于16路普通IPC进行摩托车骑行检测，可对设置的检测区域内的摩托车骑行行为进行自动侦测，并在摩托车骑行行为超过设置的时间后，触发报警联动，可设置持续时间、重复报警时间、灵敏度，

12. 支持不小于20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码

13. 支持不小于16路200万或16路400万分辨率人脸识别；或最大支持24路200万或24路400万图片流人脸比对，支持50万张人脸图片，100个人脸名单库

14. 支持不小于16路200万或16路400万分辨率视频结构化后智能分析

15. 支持不小于16路200万或16路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持≥10条规则

16. 支持不小于24路200万或24路400万前智能车牌比对，支持≥50万张车牌名单，≥50个车牌库,支持黑名单/白名单

17. 支持不小于1路视频质量诊断，可配置多通道轮巡检测，支持配合平台下发视频质量诊断任务进行前端视频质量巡检；

18. 在算法能力范围内，支持单通道多智能；

19. 支持按人脸属性、人体属性、机动车、非机动车属性进行智能数据检索；

20. 支持人脸库以图搜图；人脸以图搜图；人体以图搜图；1:1人脸比对，支持大华平台对接多台设备并发检索；

21. 支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频质量诊断；

22. 支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动

提供原厂保修三年
	1

	4
	硬盘
	单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：7400RPM；硬盘接口：SATA
	5

	5
	监控设备箱
	安防设备专用，提供原厂保修三年
	3

	6
	线材、辅材及安装调试
	六类网线的参数包括传输速率为1000Mbps，‌使用特性包括在90米距离内提供250MHz带宽，‌典型应用速率为1000Mbps。‌ 该产品广泛应用于室内水平工作区布线，‌室内局域网布线。‌电源线及所需线材均采用优质无氧铜为传输导体，‌同时采用了中心十字PE骨架分离4个单独线对设计，‌电气传输性能可靠优异，‌达到并超过六类系统指标，‌为系统链路提供丰富的余量支持，‌施工敷设方便快捷。‌具体参数包括：‌导体直径：‌23AWG 导体绝缘外径：‌1.02±0.05mm 外护套材质：‌PVC 成品外径：‌6.3±0.3mm 单根导体最大电阻：‌≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡型：‌≤2.5%导体间介电强度，‌DC，‌1min：‌1Kv/1min工作电容最大值：‌≤5.6nF/100m1，中标产品须与原有网超采购产品兼容使用并负责包含所有产品安装调试，以及包含所有安装点位至监控机房的布线、桥架、安装、调试直至验收合格,提供原厂保修三年
	7


附件二
福建中医药大学（屏山校区）学生宿舍30、31号楼监控系统设备采购项目报价表
	采购品名
	控制价(元)
	报价(元)

	福建中医药大学（屏山校区）学生宿舍30、31号楼监控系统设备采购项目
	45000
	


注：本报价表报价应包含该项目所有服务价款、一切税金、运输费、安装费、摆放费及采购过程中产生的一切费用。
报价单位（公章）：
联系人：                   联系电话：  
                                年   月   日
承 诺 书
至：福建中医药大学
我司愿意以总价          元（大写：              ），承接贵单位福建中医药大学（屏山校区）学生宿舍30、31号楼监控系统设备采购项目，报价包含该项目所有服务价款、一切税金、运输费、安装费及采购过程中产生的一切费用，质保期叁年，质保期内对产品进行免费维修服务，24小时内响应并到现场。
                                承诺人：        （公章）
                                      年    月    日
第 1 页

