福建中医药大学屏山校区 30#楼、31#楼安装挡水板项目询价采购文件
一、经后勤管理处采购小组研究，决定对该项目进行校内询价采购，欢迎国内具有生产或销售该产品的供应商前来参选。
二、项目概况
1、项目名称：福建中医药大学屏山校区 30#楼、31#楼安装挡水板项目询价采购
2、项目地点：福建中医药大学屏山校区

3、项目内容：在屏山校区 30#楼、31#楼一楼安装防洪挡水板，共计 26 面，每面挡水板（约 0.8 平方米，尺寸仅供参考，具体以实际测量为准）。
3、项目控制价：2.4 万元
4、采购要求：见附件一
5、交货时间：接到中标通知后5个日历日
6、质保期：2年
三、投标人须知：
1、投标人应是具有独立法人资格或个体工商户，经营范围应包含五金建材生产或销售。
2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。
3、询价文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。
4、询价文件递交截止时间：2026年7月27日 15 时（北京时间）。
5、询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科。
6、开标时间：2026年7月27日15 时（北京时间）。
7、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。
8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、项目不组织现场查看，投标人可以自行对工作现场进行考察，一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况 。
10、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联系人：黄老师            电 话：  0591-22863391
四、投标报价说明
各投标人根据询价文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标控制价为2.4万元，超过控制价的报价按无效报价处理）
五、询价文件内容
1、营业执照复印件（原件备查）。

2、法人授权委托书(见附件四，投标人为法人的，不需要授权书）。
3、法人、委托代理人的身份复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4、报价单（按附件二：报价单格式填写）。

5、承诺书（按附件三：承诺书格式填写）。

六、询价文件要求
1、所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。
2、询价文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。
3、所有文件需装在文件袋中，封面写明招标单位、项目名称、联系人、
联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。
七、评标原则及方法
在符合询价文件要求的基础上，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由后勤管理处采购小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，后勤管理处采购小组有权决定是否开标。若中标后不签订合同或签订合同后未履行的，视为报价无效，并顺延至符合要求的下一家。
八、付款方式
待投标人全部货物安装完毕，经甲方验收合格后一次性付款。

附件一：相关技术参数及要求
附件二：报价单
附件三：承诺书

附件四:法定代表人授权委托书
福建中医药大学后勤管理处
2026年 7月 21 日
	序号
	名称型号
	相关技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	防汛挡水板
	产品名称:防汛挡水板产品材质:铝合金
挡板厚度:50mm
挡板壁厚:2.5mm
挡板高度:200mm
使用场合:适用于地下车库出入口、地下商场出入口、核电站主要出入口、水电站主要出入口隧道出入口等容易汛期淹水的地方
推荐品牌：德尼尔科、良成环保、金盾防汛
	M2
	20.8
	（1*0.8*26）尺寸仅供参考，以实际测量为准

	2
	铝合金立柱
	立柱壁厚:5mm
立柱长度:80mm
立柱宽度:96mm材质：6063-T5 铝合金型材
表面：静电粉末喷涂，耐候抗紫外线
壁厚：国标加厚，承重抗风压
配套：热镀锌固定连接件，防腐防锈
适用：外墙雨棚、空调机位修缮支撑
推荐品牌:凤铝铝材、坚美铝业、闽发铝业
	M
	41.6
	

	3
	不锈钢加固件.结构胶
	材质：304 不锈钢，厚度≥3mm，耐雨水锈蚀
工艺：一体折弯成型，无毛刺，焊接处满焊抛光
功能：用于挡水板卡槽与墙体锚固加固，配套不锈钢膨胀螺栓
结构胶简易技术标准
类型：中性耐候硅酮密封胶，户外专用
性能：防水防渗、抗紫外线、不发霉，适配金属 / 墙体基面
用途：挡水板底座与墙体缝隙密封，阻断渗水通道
推荐品牌：曼卡特、弯艺不锈钢、伯亿特 
	批
	1
	


附件一： 相关技术参数及要求
备注：（相关技术指标）
1）6063-T5 铝合金，加厚型材，抗水压不变形；
2）EPDM 三元乙丙胶条，多层密封防渗；

3）304不锈钢固定卡扣、加固件，户外防锈；

4）卡槽式快速拆装，配套预埋底座；

5）表面喷涂，抗日晒、雨水、沿海盐雾腐蚀；

6)质保2年
附件二：

报 价 单

                                                       金额单位：元

	项目名称
	单位
	数量
	总价

	屏山校区 30#楼、31#楼安装挡水板项目
	项
	1
	


                               报价单位（盖章）：

                      联系人：

                       联系电话：
                                      年    月    日     
附件三：
承 诺 书

至：福建中医药大学
我司愿意以总价             元，承接贵单位“屏山校区 30#楼、31#楼安装挡水板”项目，报价包含辅材费、人工费、搬运、运输、安装、调试、税收等所有费用，质保期内对产品进行免费维修服务，成交供应商在接到采购人故障通知后应在2小时内作出电话响应，并在24小时内响应并到现场，若成交供应商无法按时响应及维修的，采购人有权委托其他有资质的企业进行维修，相关费用由成交供应商承担。  

承诺人：      （盖章） 

      年    月    日    

附件四：
法定代表人授权委托书
 
本授权委托书声明：我            (姓名)系                  (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学屏山校区 30#楼、31#楼安装挡水板项目询价采购投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。
特此委托。  
代理人：     
                                        
身份证号码： 
公司(盖章) ：
法定代表人 (签字)  ：
年      月     日
