福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

     

 

 

 

 

项目名称：福建中医药大学校园安防监控系统采购项目

备案编号：K-ZYYU-GK-201807-B2984-IDN

招标编号：[3500]CCZB[GK]2018042

 

 

 

 

采购人： 福建中医药大学

代理机构：福建省承诚招标代理有限公司

2018年07月

 

 

 

第一章   投标邀请

 

福建省承诚招标代理有限公司采用公开招标方式组织福建中医药大学校园安防监控系统采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-ZYYU-GK-201807-B2984-IDN。

2、招标编号：[3500]CCZB[GK]2018042。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：详见招标文件

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1 

	明细
	描述

	招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
	无

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
	无


6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。 

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建中医药大学

地址：福建省福州市闽侯上街邱阳路1号

联系方法：0591-22861016

13、代理机构：福建省承诚招标代理有限公司

地址：福州市鼓楼区福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层

联系方法：李杰-0591-87554016/87554653

附1：账户信息

	投标保证金账户

	开户名称：福建省承诚招标代理有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。

2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。


附2：采购标的一览表

 

金额单位：人民币元 

	合同包
	品目号
	采购标的
	允许进口
	数量
	品目号预算
	合同包预算
	投标保证金

	1
	1-1

校园安防监控系统

否

1（套）

5395000


	5395000
	107900


第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	项号
	招标文件

（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。

	2
	10.4
	投标文件的份数：

（1）纸质投标文件：

①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。

②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。

（2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.5-（2）-③
	允许散装或活页装订的内容或材料：

（1）投标文件的补充、修改或撤回；

（2）其他内容或材料：投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

	4
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：

不允许。

	5
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

	6
	10.10-（2）
	密封及其标记的具体形式：

（1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。

（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省承诚招标代理有限公司不承担责任。

（3）其他: 正本、副本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并加盖投标单位公章和骑缝章，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标人应将资格及资信证明部分正本、资格及资信证明部分副本、报价部分正本、报价部分副本、技术商务部分正本、技术商务部分副本（技术商务部分中不得出现与报价有关的内容）六袋分开装袋密封，未按规定密封的，不予受理投标。电子文本单独密封递交。进入唱标程序的投标文件及电子文本不予退还。投标文件及电子文本不齐全或未按规定密封递交的，按无效标处理。（本项目采用电子招投标形式，具体详见电子招标投标活动的专门规定）

	7
	12.1
	本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。

	8
	12.2
	本项目中标人的确定（以合同包为单位）：

（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。

（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：

①招标文件规定的方式：若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。

③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。

（3）本项目确定的中标人家数：

①本项目确定合同包1中标人数为1家；

②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。

	9
	15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。

	10
	15.4
	招标文件的质疑

（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。

（2）质疑时效期间：

①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省承诚招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省承诚招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	11
	16.1
	监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	12
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：

（1）中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn。

（2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址http://cz.fjzfcg.gov.cn。

※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	13
	19
	其他事项：

(1)本项目代理服务费由中标人支付。
(2)其他：1、本项目招标代理服务费由中标人支付，招标文件内若有冲突条款的，以本条规定为准。

2、中标人应在领取中标通知书的同时按收费标准向招标代理人缴纳招标服务费。(按差额定率累进法计算)

附：招标代理服务费收费标准

          中标金额（万元）     收费费率标准

           100以下                1.5% 

           100-500                1.1%

           500-1000               0.8%

中标人应在领取中标通知书前以转帐、电汇付款方式一次性向招标代理人缴纳中标服务费。（以下账号只能转中标服务费）

开户名：福建省承诚招标代理有限公司

开户行：中国工商银行福州市晋安支行

帐  号：1402028109600026871

3、招标货物中若有空调机、计算机等产品为政府强制采购节能产品，所投品牌、机型必须是财政部、国家发改委发布的《政府采购节能产品清单》本期内产品（最新发布的节能清单），否则其投标无效(所投产品为强制节能产品的，各投标人应在投标文件中提供本项目首次发布招标公告所执行的节能产品政府采购清单目录或最新一期所执行的节能产品政府采购清单目录)。

投标人在投标文件中对所投标产品为节能（若是强制采购节能的产品不再给予加分或价格扣除）、环境标志产品清单中的产品，投标人在投标报价时必须在开标一览表中注明是此类产品并对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料（含认证证书，投标产品在清单目录内对应页复印件并标注清楚具体型号）。未提供所投标产品为节能、减排、环境标志产品清单中的产品单独分项报价及相关的证明资料的将不给予加分或价格扣除。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

	备注
	后有表2，请勿遗漏。


  

表2

	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。

（2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无，后适用本项目的电子招标投标活动。

（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：

①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。

②关于投标文件：

a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。

c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。

③关于证明材料或资料：

a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。

c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》

c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。

c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：

a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。

b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。

c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。

⑤关于投标人的CA证书：

a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。

c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。

d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。

⑥关于投标截止时间过后

a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。

b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码；

b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出；

b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金

b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。

⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。

⑧其他：无。


 

 
第三章   投标人须知

 

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

 

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

 

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省承诚招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省承诚招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省承诚招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省承诚招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省承诚招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省承诚招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省承诚招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省承诚招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省承诚招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

 

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省承诚招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省承诚招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省承诚招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省承诚招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省承诚招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省承诚招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

 

五、开标

11、开标

11.1福建省承诚招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省承诚招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省承诚招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省承诚招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

 

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省承诚招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建省承诚招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省承诚招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

 

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省承诚招标代理有限公司提出询问，福建省承诚招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省承诚招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

 

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

 

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

 

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

 

 

 
第四章   资格审查与评标

 

一、资格审查

1、开标结束后，由福建省承诚招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省承诚招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省承诚招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
（2）“投标人的资格及资信证明文件”
①一般资格证明文件：

	明细
	描述

	单位负责人授权书（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。 5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
	1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： 1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 ※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳税收证明材料
	1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定： 1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。 1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。 1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。 2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳社会保障资金证明材料
	1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定： 1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。 1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。 1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。 2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	信用记录查询结果
	投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
	1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。 2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	联合体协议（若有）
	1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。 3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函
	1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。 2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。 3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。


②.其他资格证明文件：

包：1 

	明细
	描述

	招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
	无

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
	无


（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
（1）一般情形：

	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


（2）本项目规定的其他情形：包：1 无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省承诚招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省承诚招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

 

二、评标

4、资格审查结束后，由福建省承诚招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省承诚招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建省承诚招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

	明细

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：包：1 无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。技术部份得分低于技术部份总分的50%，视为无效投标。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省承诚招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

 

合同包1采用综合评分法： 
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。 
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。 

（3）各项评审因素的设置如下： 

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。 

b.价格扣除的规则如下：

	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件、福建省财政厅、福建省经济贸易委员会、福建省信息化局（闽财购〔2012〕34号）文件规定，对于非专门面向中小企业的项目：（1）对参与投标的小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；（2）若大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，在联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。投标供应商在投标报价中必须对所提供的小型和微型企业产品单独分项报价。小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受价格扣除优惠。所投产品凡小型和微型企业（含制造商和代理商）投标时必须提供如下证明材料，并以材料中列明的投标人和制造商企业缴纳社会保险的职工总人数和《中小企业声明函》和主管部门出具的证明材料作为判定其是否属小型和微型的依据：社保证明材料可按下列两种方式提供（1）实行电子缴纳方式的，应提供参与投标时最近2个月向本企业注册所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；（2）实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的参与投标时最近2个月缴纳的社会保险费证明。以上证明材料须加盖投标人公章，原件备查，未提供者不给予价格扣除。 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件： 1、符合中小企业划分标准（参照工信部联企业[2011]300号文件） 2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 3、根据财库[2014]68号规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。4、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，给予其6%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位认定标准及《残疾人福利性单位声明函》详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）


②技术项（F2×A2）满分为55分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	A1产品技术性能和功能
	50
	评委会依据投标人所提供的技术参数偏离表，并结合所投标产品的佐证材料，参照招标文件中技术参数的要求进行评价，并根据以下确定的统一标准进行评分。投标人所投产品完全满足或优于招标文件技术要求的，得满分（满分50分）。技术要求中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求。 带“*”的技术参数，每负偏离一项扣3分，若带“*”的技术参数有两项及两项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求，视为无效投标；未带“*”的技术参数，每负偏离一项扣2分，若未带“*”的技术参数有五项及五项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求，视为无效投标。

	A2产品的佐证材料
	3
	根据投标人所提供的技术说明材料或彩页资料等能充分佐证所投产品的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投产品的技术参数及功能的得在0-2之间打分，不能佐证所投产品技术参数及功能或未提者得0分。

	A3产品的相关认证
	2
	评委会根据投标人所投产品出具的国内或国际的相关认证、检测、评估等情况，在0-2分之间进行打分。


③商务项（F3×A3）满分为15分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	B1-1企业信誉
	1
	投标人同时通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，得1分。(满分1分，有一项不满足得0分)提供认证复印件，原件备查。

	B1-2企业信誉
	1
	投标人具有中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业一级资质的得0.5分，投标人具有信息系统集成及服务一级资质证书的得0.5分。(满分1分) 提供资质证书复印件，原件备查。未提供或不满足不得分。

	B1-3企业信誉
	1
	投标人具有住房和城乡建设部颁发的电子与智能化工程专业承包一级资质的得0.5分，投标人具有住房和城乡建设部门颁发的通信工程施工总承包资质一级资质的得0.5分。(满分1分)提供资质证书复印件，原件备查。未提供或不满足不得分。

	B2厂家实力（摄像机设备、磁盘阵列设备、46寸液晶拼接屏设备）
	3
	1、投标人所投的摄像机设备厂家获得由政府部门联合审定的“国家认定企业技术中心”（提供有效的证明材料并投标人盖章） 2、投标人所投的磁盘阵列设备厂家获得过省级及以上国家单位或者协会评为“先进质量管理孵化基地”(提供有效的证明材料并投标人盖章) 3、投标人所投的46寸液晶拼接屏设备厂商获得国家级单位或协会评为全国“质量标杆” (提供有效的证明材料并投标人盖章)。 以上1-3项满足1项得1分，总分3分，不满足不得分。

	B3厂家实力（图像处理主机设备、46寸液晶拼接屏设备）
	2
	1、投标人所投的图像处理主机设备厂商取得过国家级单位或协会颁布的“信号处理品牌大奖”证书的得1分，没有的不得分。(提供有效的证书证明材料并投标人盖章)。 2、投标人所投的46寸液晶拼接屏设备厂商取得过省级及以上国家单位或者协会颁布的“工信领域标准化示范企业创建单位” 证书的得1分，其他及没有的不得分。(提供有效的证书证明材料并投标人盖章)。 以上1-2项满足1项得1分，总分2分，不满足不得分。

	B4厂家实力（安防监控设备）
	2
	1、投标人所投的安防设备厂家取得国家级单位或者协会颁布的“全国电子信息行业最具潜力企业” 证书的得1分，其他及没有的不得分。(提供有效的证书证明材料并投标人盖章) 2、投标人所投的安防监控设备厂家具有国家级单位或协会颁发的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得1分，没有的不得分。 (提供有效的证书证明材料并投标人盖章) 以上1-2项满足1项得1分，总分2分，不满足不得分。

	B5厂家实力（安防监控设备）
	3
	1、投标人所投的安防设备厂家取得省级及以上国家单位或者协会颁布的“标准化良好行为证书（AAA级）” 证书的得1分，没有的不得分。(提供有效的证书证明材料并投标人盖章) 2、投标人所投的安防监控设备厂家被国家级单位或协会评为“推动行业绿色发展先进单位”的得1分，没有的不得分。(提供有效的证明材料并投标人盖章) 3、投标人所投的安防监控设备厂家被国家级单位或协会评为“全国实施卓越绩效模式先进企业”的得1分，其他及没有的不得分。(提供有效的证明材料并投标人盖章) 以上1-3项满足1项得1分，总分3分，不满足不得分。

	B6售后服务
	2
	售后服务（2分）：为确保招标文件要求的项目施工和维保期的日常售后服务响应，投标人在本项目的所在地(福州)设有公司或者分公司5年以上(以开标时间和工商管理部门颁发并年检有效的营业执照为准)，满足的得2分，不满足的不得分。电子投标平台对应评分点须提供营业执照复印件，否则不得分。


④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。 

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	环境标志、节能
	6.8
	环境标志产品、节能（非强制产品）产品部分加分：同一合同包内的节能产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度20%（含20%）以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分; 20%-50%（含50%） 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分（同一产品多项认证不重复加分）


（4）中标候选人排列规则顺序如下： 

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。 

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。 

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无
 

 

 

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

校园安防监控系统1项

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

*为保证系统完整性和兼容性，下述设备除第十一项“全景摄像机”、第十二项“教学评估服务器”、第十三项“校园综合信息管理系统”、第十八项“监控专用室外防水网络线”、第十九项“监控专用室外防水电源线”、第二十项“室外四芯光纤”、第二十九项“双基色LED屏”和第三十项“客户端工作站”外，其余必须为同厂商产品。

一、红外网络枪式摄像机          550台

1. 采用≥400W像素CMOS传感器。
2. 镜头支持 2.7-13.5mm
3. 最大分辨率不小于2592x1520。
4. 在2592x1520@30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
5. 支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片。 
6. 最低照度彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
7. 支持H.265、H.264、MJPEG、MPEG4视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile。
8. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大2592x1520@30fps，子码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。
9. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 
10. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。
11. 图像传输延时≤150ms。
12. 信噪比不小于62dB。
13. 照度适应范围不小于140dB。
14. 宽动态不小于106dB，且综合评价得分不小于132。 
15. 红外补光距离不小于150米。
16. 支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。
17. 支持最多同时开启不少于25个视频窗口进行画面浏览。 
18. 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项。 
19. 支持MAC地址过滤功能，最多可添加不少于100个MAC地址。 
20. 支持黑白名单功能，最多可添加不少于100个IP地址。 
21. 支持NAT穿越功能，在广域网环境下，支持主动发包动作以实现NAT穿越。 
22. 支持智能后检索的开启或关闭。
23. 支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像。
24. 具备区域入侵、拌线入侵、物体遗留/消失、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、进入/离开区域、平躺起身、逆行等智能行为分析功能。 
25. 具有背光补偿、强光抑制、数字降噪、电子防抖、透雾、走廊模式等功能。
26. 具备遮挡检测，虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、人脸区域自动曝光、场景变更侦测、场景自适应等功能。
27. 支持区域聚焦、区域曝光、辅助聚焦显示、场景自适应等功能。 
28. 支持客流统计、客流信息查询功能。
29. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。
30. 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。 
31. 支持日志检索功能，摄像机支持记录不少于7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 
32. 支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。 
33. 支持断线自动重连功能，摄像机当网络断开后恢复链接时，应能自动重新建立连接。 
34. 支持自动维护功能，摄像机可自动重启系统或删除旧文件。 
35. 支持报警提示功能，摄像机支持不少于9种报警类型，可在窗口记录报警信息并通过图标提示或播放报警提示音。 
36. 摄像机可对无SD卡、SD卡损坏、空间不足时进行检测并发出报警。
37. 支持SD卡存储状态检验，可显示存储卡的健康状态为优、良、差。 
38. 支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取。
39. 支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。 
40. 摄像机通过POE供电，使用400米超五类非屏蔽线直连传输，可正常显示画面。 
41. 具有不少于1个100M/1000MRJ-45网络接口、不少于1个内置MIC、不少于1个复位按键、不少于1个SD卡插槽。
42. 支持不小于256GSD卡。
43. 支持防护等级不小于IP67、IK10。
44. 摄像机在正常工作情况下，可提供DC12V供电输出。 
45. 支持DC12V供电，电源电压在DC（8~20）V范围内变化时设备可以正常工作。 
46. 支持电压异常报警功能，当电源电压低于8.4V时，可进行报警提示。 
47. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作。
48. 符合GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准。

49.含配套的支架及电源适配器

二、警戒智能摄像机         5台

1. 采用≥200W像素CMOS传感器。
2. 镜头支持自动变焦、自动/手动调节光圈及一键聚焦功能；镜头：电动变焦2.7mm-12mm。
3. 最大分辨率≥1920x1080。
4. 在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
5. 支持辅助聚焦显示功能，可在监视画面显示辅助聚焦值。
6. 支持区域聚焦功能，可通过IE在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参 考区域聚焦。
7. 最低照度彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx。
8.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile。
9.支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@60fps，子码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。
10.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。
11.在1920x1080@60fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms。
12.支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。
13.信噪比不小于61dB。
14.宽动态不小于105dB。
15.照度适应范围不小于130dB。
16. 红外补光距离不小于150米。
17. 白光补光距离不小于60米。
*18. 白光补光范围能够覆盖水平100°，距离设备30米处监控场景。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
19. 支持补光灯智能控制功能，可通过IE浏览器开启/关闭补光灯或补光灯在低照度下自动开启。
20. 支持补光灯联动功能，设备在红外灯开启下触发报警后，可联动自动开启白光灯进行补光。
21. 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。
22. 支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。
23. 支持最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览。
24. 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。
25. 支持12行字符叠加，字体大小、对齐方式、叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。
26. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。
27. 支持场景参数设置，可设置4套场景参数，不同场景参数可按设定时间自动切换。 
28. 支持IP地址获取和IP地址搜索功能。 
29. 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。
30. 在IE浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项。
31. 支持通过手机应用程序调看设备监控画面。
32. 支持激活功能，设置出厂或恢复默认配置后，首次访问时，需输入密码激活。
33. 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。
34. 具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加50个IP地址。
35. 支持MAC地址访问控制功能，可添加50个MAC地址。
36. 设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。
37. 支持智能后检索的开启或关闭。
38. 摄像机与客户端之间支持语音对讲功能，对讲声音支持立体声设置选项。
39. 支持视音频同步功能。
40. 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域等智能行为分析功能。
41. 支持客流统计、客流信息查询功能。
42. 客流统计准确率≥96%。
43. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。
44. 具有区域裁剪、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置管理等功能。
45. 具有音频异常侦测、虚焦侦测、遮挡报警、人脸侦测、人脸增强、场景变更侦测、场景自适应等功能。
46. 支持非机动车、无牌机动车及行人抓拍功能。
47. 支持车辆信息叠加功能，可通过IE浏览器在抓拍车辆图片上叠加车牌、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色等一种或多种信息。
48. 支持车牌捕获功能，白天和晚上捕获率都不低于99%。
49. 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于97%。 
50. 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于97%。
51. 摄像机在非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。
52. 摄像机可对无SD卡、SD卡出错、存储空间不足现象进行检查并发出报警。
53. 支持存储卡健康状态检测功能，根据SD卡磨损程度分成3个等级进行状态显示。
54. 支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有存储空间开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长。
55. 支持日志检索功能，摄像机支持记录7种类型日志信息，并可在IE浏览器下检索日志信息。
56. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作。
57. 在音频编码格式设置为PCM、G711、AAC时，采样频率可设置为8~64KHz。
58. 具有≥2路报警输入接口、≥1路报警输出接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口。
59. 具有≥1个RJ45网络接口、≥1个RS485接口、≥1个RS232接口、≥1个SD卡插槽、≥1个复位按键。
60. 支持IP67、IK10防护等级
61. 支持≥128GSD卡。
62. 支持电源备份功能，支持POE和电源互为备份供电，切换时不影响图像效果。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
63. 支持AC24V/DC12V/POE供电，电源电压在AC24V±30%或DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。
64. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。

65. 含配套的支架及电源适配器

三、全景网络高清枪式摄像机  1台

1. 具有≥3个200W像素CMOS传感器。
2. 水平视场角不小于180°。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
3. 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
4. 支持将≥3个镜头摄取的图像拼接成一字形，支持3种多画面预览模式。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
5. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile。
6. 支持三码流技术，主码流最大4096x832@25fps，子码流最大1024x208@25fps，第三码流最大1280x260@25fps。
7. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。
8. 图像传输延时≤120ms。
9. 红外补光距离不小于100米。
10. 支持红外灯夜视控制功能，红外灯开启时，可设置手动、SmartIR和关闭三种模式。
11. 设备与客户端之间用≥150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。
12. 支持最多同时开启22个视频窗口进行画面浏览。
13. 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。
14. 支持12行字符叠加，字体颜色及字符大小可设。
15. 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。
16. 支持IP地址获取和IP地址搜索功能。
17. 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。
18. 支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像。
19. 具有黑白名单功能，最多可添加50个IP地址，并支持MAC地址访问控制功能。
20. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。
21. 可开启或关闭智能后检索功能。
22. 支持摄像机与客户端之间的双向语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项。
23. 在IE浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项。
24. 具备区域入侵、拌线入侵、物体遗留/消失、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。
25. 支持客流统计、客流信息查询功能。
26. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。 
27. 具有走廊模式、感兴趣区域、SVC可伸缩编码、电子防抖、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、智能红外、用户管理、日志检索、配置管理等功能。
28. 具有断网续传、移动侦测、遮挡报警、人脸侦测、人脸增强、场景变更侦测等功能。
29. 摄像机在SD卡空间不足、SD卡出错、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示。 
30. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作。
31. 在音频编码格式设置为PCM、G711、AAC时，采样频率可设置为8KHz~48KHz。
32. 支持IP67防护等级
33. 具有≥2路报警输入接口、≥1路报警输出接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口。
34. 具有≥1个100M/1000M自适应RJ45网络接口、≥1路CVBS视频输出、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个SD卡插槽、≥1个RESET按键。
35. 支持≥128GSD卡。
36. 支持DC12V/AC24V/POE供电，电源电压在DC12V±30%或AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作。
37. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。

38. 含配套的支架及电源适配器

四、全景网络高清球机            1台

1. 有效像素≥800万
2. 主视频图像镜头靶面尺寸≥1/1.8英寸。
*3. 摄像机自带镜头，另配≥4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和1路180°辅视频图像。
4. 支持图像拼接功能，可将≥4个辅视频图像进行拼接，分别通过1组180°拼接画面显示。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
5. 拼接后的辅视频图像水平视场角≥180°，垂直视频≥80°。
6. 主视频最大分辨率≥1920x1080，辅视频图像最大为≥4096x1800。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
7. 主视频图像在1920x1080@50fps下，码率设定为4Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。
8. 主视频最低照度彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
9. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile。
10. 支持五码流技术，主视频和辅视频的五码流可分别同时输出，主码流主视频图像最大1920x1080@50fps，辅视频图像最大4096x1800@25fps。
11. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。
12. 主视频图像在1920x1080@50fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤180ms。
13. 支持智能编码功能，同一静止场景相同图像质量下，设备开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约1/2。
14. 支持≥16倍数字变倍。
15. 信噪比不小于57dB。
16. 主视频图像照度适应范围不小于121dB。
17. 宽动态综合评价得分不小于130。
18. 设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，每次在客户端连续发送1700个数据包，重复测试3次，每次丢包数小于1个。
19. 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。
20. 支持MAC地址过滤功能，最多可添加200个地址。
21. 支持黑白名单功能，最多可添加200个IP地址。
22. 可通过IE浏览器设置多套预案参数并手动选取所需预案参数，包括亮度、对比度、锐度、饱和度、曝光模式、光圈值、快门值、增益值、低照度、聚焦、日夜转换参数、背光补偿、宽动态、宽动态等级、强光抑制、白平衡、数字降噪、透雾、电子防抖。
23. 支持通过IE浏览器对主视频和辅视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。
24. 支持12行字符叠加，字体大小、颜色可设。 
25. 支持隐私遮蔽功能，可通过IE浏览器设置32个隐私遮蔽区域，区域形状、颜色可设。
26. 支持IP地址搜索、IP地址获取功能。
27. 在IE浏览器下，可设置云存储功能。
28. 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。
29. 支持双向语音对讲和单向语音广播功能。
30. 设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。
31. 支持智能后检索的开启或关闭。
32. 支持水平360°连续旋转，垂直-20°~90°自动翻转。
33. 水平手控最大速度不小于540°/s。
34. 云台定位准确度为±0.1°。
35. 支持目标跟踪功能，摄像机可对设定区域内的运动目标进行跟踪，通过自动变倍对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标。
36. 支持手动控制、预置点、自动扫描。自动巡航、预案参数设置、模式路径、守望、3D定位、定位联动、预置点冻结、虚拟摇杆、局部放大等功能。
37. 支持优先控制功能，在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。
38. 支持元数据输出功能，元数据与视频流采用同一通道输出，且能在显示端独立于视频进行语义显示。
39. 支持移动侦测功能，主视频图像可设置396个移动侦测区域，辅视频图像可设置396个移动侦测区域。
40. 支持越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/移除、进入/离开区域等智能行为分析功能，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。
41. 支持客流统计、客流信息查询功能。
42. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。
43. 具有感兴趣区域、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、透雾、SVC、区域聚焦、音量调节、配置管理、篡改提示、断网续传功能。
44. 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、遮挡报警、场景变更侦测等功能。
45. 摄像机在视频丢失、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP地址冲突时可给出报警提示。
46. 摄像机可通过≥1个RJ45网络接口和≥1个光纤接口同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。
47. 具有≥7路报警输入接口、≥2路报警输出接口、≥2路音频输入接口、≥1路音频输出接口。
48. 具有≥1个RJ45网络接口、≥1个CVBS视频接口、≥1个光纤接口、≥1个RS485接口、≥1个SD卡插槽。
49. 在音频编码格式设置为PCM、G711A、AAC时，采样频率可设置为8-96kHz。
50. 支持IK10、IP67防护等级。
51. 支持≥128GSD卡。
52. 支持AC36V电源供电。
53. 电源支持宽压，设备电源电压在DC16V-DC36V范围内变化时，设备能正常工作。
54. 摄像机能够在-55~85摄氏度环境下稳定工作。
55. 设备工作状态时，支持空气放电15kV，接触放电8kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。

56. 含配套的支架及电源适配器

五、高清智能网络跟踪摄像机    8台

1. 摄像机传感器不小于1/2.8英寸 CMOS，焦距：定焦 4mm，变焦：5.0mm～115mm
2. 支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
3. 视频输出支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps，1280×960@60fps，分辨率设置为1920×1080，帧率设置为60帧、码率设置为1Mbps、RJ45输出时，分辨力不小于1100TVL（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
4. 可识别距离样机≥450m的人体轮廓（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
5. 视频编码方式有H.265、H.264、MPEG4、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile
6. 同一静止场景相同图像质量下，样机在H.264或H.265编码方式时，开启smart编码功能和不开启smart编码相比，码率节约1/2
7. 设备水平旋转范围为0~256°，垂直旋转范围为 -35°~90°
8. 支持最多同时开启35个视频窗口进行画面浏览
9. 可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、人数进入和离开统计、温度显示等信息，具有28行字符显示，字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素等模式，字体颜色可设置
10. 水平手控最小速度不大于0.1°/s 
11. 支持设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度、自定义等多个场景模式的参数 
12. 具有轻存储功能开启/关闭选项，轻存储开启后，样机会根据高、中、低3种模式进行录像，并可显示存储卡按3种模式录像的剩余时长及帧率
13. 网络传输能力满足发送3000个数据包，重复测试3次，每次丢包数小于1个
14. 支持数据查询功能，可以检测设备的出厂至今时间、高低温运行时间、ICR切换次数、云台水平/垂直转动圈数、导电滑环转动次数、远近光灯启用时间、变倍马达全程及方向次数、聚焦马达全程次数、变倍马达次数、光圈切换次数、内存总量、空闲内存容量、用户态CPU占用率、空闲CPU占用率、系统CPU占用率、空闲CPU占用率、设备常温运行时间、机芯运行时间、用户平均接入次数
15. 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
16. 支持样机与客户端之间用≥350m五类非屏蔽网线直接连接，预览正常不卡顿
17. 支持全景联动定位、人车检测功能
18. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃
19. 含配套的支架及电源适配器

六、网络半球摄像机           266台

1. 具有不小于400W像素CMOS传感器。
2. 最大分辨率不小于2688x1520。
3. 镜头支持2.7-13.5mm
4. 在2688x1520@30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度≥1600TVL。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
5. 最低照度彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
6. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。
7. 支持三码流技术，主码流最高2688x1520@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。
8.  支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。  
9. 图像传输延时≤90ms。
10. 灰度等级≥11级。
11. 信噪比≥58dB。
12. 需具≥105dB宽动态。
13. 红外补光距离≥50米。
14. 支持最多同时开启不少于20个视频窗口进行画面浏览。
15.  在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项  
16. 支持不少于10行字符叠加，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。
17. 支持区域遮盖功能，并能支持不少于4块区域。
18. 支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE对录像文件进行回放。
19.  支持IP地址获取、IP地址搜索功能。  
20. 具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。
21. 具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。
22. 具备人脸抓拍、人脸增强、视频遮挡报警、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能。
23. 支持客流统计、客流信息查询功能。
24. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。
25.  具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。  
26. 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
27. 支持IP67,IK10防护等级。
28. 具有≥1个RJ-45网络接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口
29. 支持≥128GSD卡。
30. 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。
31. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。
32. 符合GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准。

33. 含配套的支架及电源适配器

七、400万网络智能球摄像机             25台

1.使用高性能CMOS传感器
2. 至少支持30倍光学变倍，焦距6mm~180mm，光圈F1.5-F4.3
3. 支持红外补光距离不小于550m
4.设备应采用高效的H.265/H.264视频编码标准，支持G.711A、G.711Mu、G726、AAC、MPEG2-Layer2、G722.1、G729、PCM音频编码格式
5. 支持2592 x 1520@30fps，2304 x 1296@30fps，1920 x 1080@60fps格式视频输出，分辨率不小于1600TVL（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
6. 支持三码流同时输出，第三码流最大支持1920 x 1080@60fps
7. 支持最低照度可以达到彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
8. 支持最低可用照度彩色≤0.01lux，黑白≤0.001lux
9. 信噪比不小于58db
10. 在1920 x 1080@50fps视频格式下，码率2M时，网络延时≤150ms
11. 宽动态应≥105db，综合得分不少于116分
12. 支持不少于1000个预置位
13. 支持水平手控速度不小于500°/S，云台定位精度为±0.1°
14. 垂直旋转范围应达到-35~90°
15. 具有人脸检测及对检测的人脸进行抓拍，联动聚焦，目标跟踪等联动，并具有人脸增强功能
16. 支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊等智能事件检测
17. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达到-50℃-70℃
18. 电源具备较好的适应性，电压在AC24V±42%范围内时，设备可正常工作
19. 应具有≥1路RJ-45 10M/100M自适应网络接口 
20. 应具有≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥7路报警输入，≥3路报警输出

21. 含配套的支架及电源适配器

八、高空星光网络球型摄像机     6台

1. 内置镜头支持≥40倍光学变倍
2. 摄像机传感器≥1/1.9英寸 CMOS，双sensor架构
3. 支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
4. 支持最低可用照度彩色≤0.01Lux，黑白≤0.001Lux
5. 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，分辨力不小于1100TVL
6. 支持红外距离≥850米（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
7. 具有H.265、H.264、MPEG4、MJPEG设置选项，可将H.264格式和H.265格式分别设置为Baseline/Main/High Profile
8. 支持手动或自动启动雨刷功能，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不要雨水后自动停止
9. 支持车辆特征识别，包括车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车标识别，并上传到中心管理系统平台
10. 支持水平手控速度最大为730°/S，云台定位精度为±0.1°
11. 支持五码流，同时输出3路1920 x 1080和2路704 x 480视频图像
12. 设备垂直旋转范围应达到 -50~90°
13. 信噪比支持不小于62dB
14. 支持设置16个车辆检测区域，每个场景内可设置10个车道检测区域
15. 设备应具备在静止场景下，相同图像质量时，设备开启smart264功能后，与不开启此功能相比，码流节约1/3
16. 在IE浏览器下，可通过框选放大该监控区域的细节
17. 支持通过IE浏览器设置热度图、人脸识别、通用行为分析、人数统计智能方案并进行调用
18. 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大为256GB
19. 网络传输能力满足发送3000个数据包，重复测试3次，每次丢包数小于1个
20. 支持在监视画面上设置32块遮盖区域，可设置多边形、不同的颜色，每个场景最多支持8块
21. 设备应不少于2048个预置位
22. 支持512条巡航路径，每条巡航可以添加32个预置点
23. 支持512条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟
24. 支持最多同时开启32个视频窗口进行画面浏览
25. 支持客流统计、查询功能，准确率能达到99%
26. 支持模拟接口：PAL或NTSC, BNC头
27. 支持7路报警输入，3路报警输出，1路音频输入，1路音频输出
28. 支持内置SD卡插槽，支持≥128G  SD卡
29. 支持IP67，TVS  8000V防雷、防浪涌、防突波
30. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃
31. 电源具备较好的环境适应性，电压在DC36V±35%范围内变化时，设备可正常工作

32. 含配套的支架及电源适配器

九、人脸识别摄像机      13台

1. 具有≥200W像素CMOS传感器。
2. 摄像机内置靶面尺寸≥1/1.8。
3. 镜头支持自动变焦、自动调节光圈及ABF按键一键聚焦功能。
4. 分辨率≥1920x1080。
5. 在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度≥1100TVL。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
6. 最低照度彩色：≤0.0003lx，黑白：≤0.0001lx。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
7. 支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。
8. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@60fps，子码流最大704x480@60fps，第三码流最大1920x1080@60fps，第四码流最大704x480@60fps，第五码流最大1920x1080@60fps。
9. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。
10. 在1920x1080@30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms。
11. 支持smart264编码功能，摄像机开启smart264功能后，码流节约1/3。
12. 信噪比≥60dB。
13. 宽动态≥105dB。
14. 照度适应范围≥130dB。
15. 设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率≤0.1%。
16. 支持18%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。
17. 支持最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览。
18. 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。
19. 支持12行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。
20. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。
21. 支持IP地址获取和IP地址搜索功能。
22. 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。
23. 在IE浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项。
24. 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。
25. 支持MAC地址过滤功能，最多可添加200个MAC地址。
26. 支持黑白名单功能，最多可添加200个IP地址。
27. 支持ARP网关绑定功能。
28. 支持信息标记功能，可通过画笔在IE浏览器下进行标记。
29. 支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置。
30. 支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置。
31. 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480等7种分辨率。
32. 支持定时维护功能，摄像机可定时重启或定时删除本机SD卡文件。
33. 支持断线自动重连功能，摄像机当网络断开后恢复链接时，应能自动重新建立连接。
34. 设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。
35. 支持智能后检索的开启或关闭。
36. 摄像机与客户端之间支持语音对讲功能，对讲声音支持立体声设置选项。
37. 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、平躺起身等智能行为分析功能。
38. 支持客流统计、客流信息查询功能。
39. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。
40. 具有区域裁剪、场景参数设置、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、用户登录锁定、远程管理、配置管理等功能。
41. 具有音频异常侦测、遮挡报警、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、人脸区域自动曝光、场景变更侦测、场景自适应等功能。
42. 支持通过客户端软件对画面中26个人脸进行检测和抓拍。
43. 支持人员特征显示功能，可在客户端软件显示监视区域内人员的性别、年龄段、面部表情和是否戴眼镜。
44. 支持人脸抓拍功能，可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储。
45. 支持非机动车、无牌机动车及行人抓拍功能。
46. 支持车辆信息叠加功能，可通过IE浏览器在抓拍车辆图片上叠加车牌、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色等一种或多种信息。
47. 支持车牌字段设置功能，可通过IE浏览器设置32个省及直辖市的车牌字段，并可设置一个默认的车牌字段。
48. 支持车牌捕获功能，白天和晚上捕获率都不低于99%。
49. 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%。
50. 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于98%。
51. 摄像机可对无SD卡、SD卡出错、存储空间不足现象进行检查并发出报警。支持存储空间显示功能，在IE浏览器下，具有存储空间开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长。
52. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
53. 在音频编码格式设置为PCM、G711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。
54. 具有≥3路报警输入接口、≥2路报警输出接口、≥2路音频输入接口、≥1路音频输出接口。
55. 具有≥1个RJ45网络接口、≥1个CVBS视频输出接口、≥1个内置麦克风、≥1个RS485接口、≥1个RS232接口、≥1个SD卡插槽、≥1个RESET按键、≥1个ABF按键。
56. 支持不少于1个DC12V电源输出。
57. 支持≥128GSD卡。
58. 支持AC24V/DC12V/POE供电，电源电压在AC24V±30%或DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。
59. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。
60. 支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V或AC24V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
61. 支持反转极性，对摄像机的供电端子以相反极性施加DC12V的电压，设备能正常工作。

62. 含配套的支架及电源适配器

十、鱼眼摄像机           45台

1. 具有≥600W像素CMOS传感器。
2. 最大分辨率≥3072x2048。
3. 在3072x2048@25fps下，码率设定为4Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1800TVL。
4. 支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像。
5. 最低照度彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
6. 支持H.265、H.264视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile。
7. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大3072x2048@30fps，子码流最大704x480@30fps，第三码流最大1280x960@30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大大1280x960@30fps。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
8. 支持12种鱼眼画面浏览模式，最多可支持8个独立子画面显示。
9. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码后，码流节约1/2。
10. 信噪比不小于60dB。
11. 当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，图像应具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度。
12. 设备与客户端之间用≥150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.3%。
13. 支持在10%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。
14. 支持最多25个用户同时开启视频窗口进行画面浏览。
15. 支持12行字符叠加，字体大小和对齐方式可设。
16. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。
17. 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。
18. 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
19. 具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。
20. 支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。
21. 支持存储卡状态显示功能，可显示优、良、差三个等级。
22. 支持存储空间显示功能，在IE浏览器下，具有存储空间开启/关闭选项，功能开启后，样机可显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。
23. 支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。
24. 支持报警订阅功能，当触发已订阅的报警事件时，可在窗口栏记录报警信息，摄像机可支持6种报警类型。
25. 支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。
26. 支持断线自动重连功能，摄像机当网络断开后恢复链接时，应能自动重新建立连接。
27. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。
28. 支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像。
29. 支持区域入侵、越界入侵等智能行为分析功能。
30. 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
31. 在音频编码格式设置为PCM、G711、AAC时，采样频率可设置为64KHz。
32. 支持IP67、IK10防护等级
33. 具有≥1个RJ-45网络接口、≥1路报警输入接口、≥2路报警输出接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1个内置麦克风、≥1个SD卡插槽，≥1个RS-232接口、≥1个模拟视频输出接口、≥1个硬件恢复默认按钮。
34. 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。
35. 支持电源备份功能，摄像机支持外接直流电源和POE电源互为备份电源供电，电源切换时不影响视频图像效果。

36. 含配套的支架及电源适配器

十一、全景摄像机            90台

1、400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；

2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；

3、最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门：1/3秒至1/100,000秒；镜头：4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°；宽动态范围：120dB；帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；

4、感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；

5、存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；

6、智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；

7、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口；

8、工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；

9、电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；

10、功耗 5W MAX；红外照射距离 10-30米；

11、防护等级 IP67；防暴等级 IK10

12. 含配套的支架及电源适配器

十二、教学评估服务器          2台

1. 当视频信号丢失时，设备应能发出报警信号，视频信号的失步时间小于等于5s。

2. 具有网卡状态查看功能检查：可获取样机网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）等信息。

3. 设备支持双向语音对讲。

4. 设备支持字符叠加功能，可在视频图像上叠加≥8行文字，每行可输入≥22个汉字。

5.设备具有双系统功能，支持系统备份，设备开机时，检测到一个系统异常时，能从另一个系统启动，并回复异常系统。

6. 设备须支持大数据写入情况下，人脸图片建模速度约3张/秒；支持本地存储≥50000条人脸模型及结构化数据；支持本地存储≥200000张人脸图片。

7. 在人脸图片符合要求的情况下，单人人脸图片建模成功率≥99%。

8. 设备须支持检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的人脸。支持检出微笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸。

9. 人脸图片识别功能：支持识别两眼瞳距55像素点以上的人脸图片，支持识别256x256~500万像素的人脸图片。

10. 设备须支持将单张待比对图片与人脸库中的图片进行比对，输出比对相似度。人脸比对功能：人脸图片一对一比对响应时间≤2秒。

11.人脸比对功能：可在3分钟内完成对≥30路接入的图像进行人脸比对。

12. 人数统计功能：可在3分钟内完成对≥30路接入的图像进行人数统计。

十三、校园综合信息管理系统     1台

1. 视频资源特性：flash播放器：支持基于flash播放器视频播放，用户不需要再额外安装其它播放器等。多码率支持：要求转码时支持标清、高清等多种清晰度设置，播放时可进行切换。

2. 点播管理与应用：支持两类方式创建点播课程（按课表自动生成、临时创建）；未发布课程仅教师用户可查看相关信息，已发布点播课程，所有用户都可观看，支持课程知识点（视频标签）定位；支持管理员用户发布点播课程、取消发布、审批发布申请，管理员用户可预览点播课程的视频资源。

3. 点播课程展示：平台支持点播课程的师生共评，根据评分结果，自动遴选出优质点播课程进行展示。支持按课程名、按教师姓名搜索课程，支持对搜索结果按时间、人气、评分等多种方式排序。一个点播课程可对应一个或多个视频资源。

4. 微课管理与应用：支持管理员用户查看并审核“微课”课程发布申请；对已发布的“微课”课程，支持查看、检索功能。

5. 名师课程管理：支持将某位教师用户标记为“名师”，支持查看某位“名师”的所有课程

6. 优课评选管理：支持管理员用户发起“评比活动”、可选择参与评比课程、指 定某些用户为评委、制订评分规则；支持查看评分情况信息；支持设定评比奖项并公布成果；支持评委用户根据评分规则对参评课程进行评分；支持教师、学生用户查看“评比活动”的介绍、活动时间进展、参评课程、成果展示等信息。

7. 集群技术：支持直播、点播和存储的集群技术，通过增加服务器集群以支持更大规模的点播和存储。

8. 存储配置：支持按照学校的实际存储空间，选择“自动存储”、“手动存储”或“自定义存储”配置。自动存储，即支持管理员导入课表，平台根据课表自动抓流、自动转码，满足常态化录播的需求。手动存储，即所有课程都需要手动存储，节省存储空间。自定义存储，即按需选择教师和教室，选中的课程将进行自动存储。

9. 支持云存储，提升常态化下的大数据文件存储性能，支持存储的平滑升级扩容。

10. 支持网速保护，学校可按实际带宽，设置需要保护网速的时间段。支持按教室对上下课时间微调，用于解决各教学楼间上下课时间有偏差的问题。

11. 个人中心：支持教师用户在个人中心界面按课表查看直播、点播资源；支持点播课程视频资源的管理：裁剪、合成（拼接、添加片头/片尾、），添加知识点（视频标签）；支持教师用户申请发布“微课”课程、查看“微课”列表；支持教师用户查看个人资源统计数据（资源总数、被收藏资源数、资源获赞数、评论获赞数）；支持教师用户查看个人发布课程审核结果。

十四、8口接入交换机        20台

1.室外宽温交换机，8个10/100M，1个100/1000M RJ45电口，1个1000MSFP光口，

2.工作温度：-40-75°，DC12V\1A，（不内置SFP光模块）

十五、16口安防工业级接入交换机    45台

1.百兆安防工业交换机，16个10/100Mbps RJ45，

2.4个100/1000Mbps RJ45和 4个 复用100/1000Mbps SFP，

3.工作宽温：-30至+75°，AC220V供电，

十六、24口接入交换机               16台

1. ≥24 个 10/100Base-T 以太网端口
2. ≥2 个10/100/1000Base-T 以太网端口
3. ≥2 个复用的 100/1000Base-X SFP 端口
4. 交换容量≥64G   
5. IPv4包转发率≥ 6.6Mpps   
6. 运行环境温度：0℃～40℃ 存储环境温度：-40℃～70℃   
7. 运行环境湿度：5%～95%（非凝结） 存储环境湿度：5%～95%（非凝结）
8. 尺寸（长×宽×高）（mm） 440×173×44（±20%）   
9. 电源 AC：100V～240V AC，50/60Hz   
10. 功耗（满负荷时）功 耗≤ 12W  

十七、全千兆网管汇聚交换机       2台

1. 电接口  ≥8个10/100/1000Mbps自适应电口
2. 光接口  ≥16个1000Mbps SFP光口(非复用)
3. 背板带宽  ≥256Gbps
4. 包转发速率  ≥79MPPS
5. MAC表项 8K 
6. VLAN表项 4K
7. 防雷指标 AC电源口：差模 +/-2kV，共模 +/-4kV；业务接口：共模 +/-6kV 
8. 物理尺寸（宽高深） 440mm×225mm×44mm（±20%） 
9. 无风扇结构 支持自然散热  
10. 相对湿度 5% - 90% 无凝结  
11. 运行温度 -25℃ -55℃  
12. 电源 交流110V - 260V  50-60Hz   
13. 功耗 ≤30W

十八、监控专用室外防水网络线             ≥30000米，按需使用，剩余入库

十九、监控专用室外防水电源线             ≥30000米，按需使用，剩余入库

二十、室外四芯光纤                     ≥40000米，按需使用，剩余入库

二十一、校园综合监控平台                      2台

1. ≤1U机架式服务器，支持Linux操作系统部署，64位Intel至强高性能四核处理器，标配≥16G内存，最大可扩展至≥32GB，集成千兆四口网卡，支持网络唤醒、网络冗余及负载均衡等网络特性
2. 支持直接注册管理10万的设备资源容量，10000用户的管理容量, 200用户并发登录（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
3. 支持在多址模式下：接入带宽≥800Mbps，转发带宽≥800Mbps，存储能力≥800Mbps
4. 支持在绑定模式下：接入带宽≥1600Mbps转发带宽≥1600Mbps存储能力≥1600Mbps
5. 支持B/S、C/S客户端并并可实现多屏应用；支持功能模块合并至文件夹功能、设备树界面自定义大小；设备搜索工具网络发现受测平台；以浮动窗方式，实时展示CPU、网络和报警状态以及报警数目
6. 支持网络磁盘在线扩展，不关机情况下完成扩容，支持分布式在线扩展，支持多平台上下级联，支持单机完成视频存储和卡口图片存储
7. 支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、客户端校时
8. 集群功能：支持双机热备，当主机宕掉时，备机会即时切换到主机模式，接管主机业务，保证整个系统正常运行，支持N+M(M≥1)备份，当分布式设备故障时，所属的备用设备可即时接管业务（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
9. 实时预览：支持设备树上展示视频快照；用户长时间不操作时自动关闭视频，用户有操作时立即恢复视频；在实时预览界面一键分享视频给其他用户、一键开启中心存储录像、一键添加录像标签、一键切换回放界面等操作；支持手机扫描二维码打开视频
10. 云台控制：支持在实时预览界面叠加云台操作人员账号、IP地址和操作类型；支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整云台/球机的转动速率和方向；支持全景云台操作功能，点击全景图可控制球机/云台转至相关位置
11. 设备管理：支持自定义组织结构业务树，可生成100种以上组织结构树，可任意调整通道等节点的排列顺序，同时根据用户分配不同业务树的访问权限；批量修改设备的用户名、密码及所属组织
12. 录像回放：支持录像回放界面一键切换至实时界面操作；秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像；支持按AVI、MP4、flv格式进行录像下载
13. 客户端支持实时预览和录像回放的视频增强功能：去雾、降噪、去偏色、夜视图像增强
14. 存储异常报警：支持接收中心平台录像存储异常报警，包括磁盘高负荷、磁盘异常、获取码流失败、无磁盘等异常报警并支持记录查询
15. 支持补录功能：中心平台录像时前端设备网络断开，网络恢复时自动补录断网期间的前端设备录像；中心平台根据所设定的时间段定时从前端设备获取指 定录像
16. 支持任意时间段的录像锁定及录像解锁，锁定后的录像不能被循环覆盖，解锁后录像可以被循环覆盖
17. 支持中心服务器管理服务故障后，存储服务继续保持正常运行
18. 支持矢量地图中嵌入位图、卡口图片监控、过车记录查询、车辆轨迹显示；支持添加自定义社会资源，如医院、车站、超市、ATM等；可将某个社会资源点位与周边设备圈选关联绑定，选取某个点位可同时打开该点关联视频；支持矢量图点位聚合功能，当某一区域点位过多时会聚合成一个标注并显示内部聚合点位数量；支持视频巡更功能，划线确定路线之后，选中路线附近的视频通道组成视频巡更预案，打开预案之后按路线的先后顺序打开视频通道实时预览（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
19. 支持三维地图功能，支持键盘及鼠标方式进行地图场景漫游控制，支持三维地图视频巡检功能，并具备距离测量、多边形面积测量等功能

20. 支持即时模式视频上墙、预案上墙、回放上墙、报警联动上墙，支持服务/设备异常恢复后视频可继续上墙，支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
21. 支持接收并统计人脸检测服务器上传的分析结果（需人脸检测服务器支持），抓拍人脸照片支持图形化展示，支持人员布控，识别到特定人脸可触发报警，显示数据库内相关人员信息
22. 支持鱼球联动，点击鱼眼画面中的位置，能联动球机自动旋转至该区域并聚焦
23. 用户安全管理：支持登录密码加密，支持https协议；账户冻结、账户有效期、有效登录时间段，MAC地址绑定等条件的设定；密码复杂度等级设置、密码有效期、初次登录修改密码功能；账号锁定功能，启用后可设置账户非法登录次数，以及账户锁定时长；将手机客户端与指 定手机设备进行绑定，限制同一用户在未绑定的其他手机设备上登录平台的操作
24. 支持监测、统计及展示CPU使用率、风扇转速、主板温度、磁盘状态、和网卡工作状态
25. 支持系统备份还原和自动备份数据，系统异常时自动启用备份数据进行还原，数据库异地备份
26. 报警柱管理功能：支持远程控制报警灯、警笛操作，设置终端上的信息发布内容；接收上报的设备巡检信号，并生成相应巡检记录；接收上报的巡更刷卡信号，前端设备抓拍图片，配合人脸比对服务器实现人脸识别；并自动记录巡更记录包括：时间、地点、人员（刷卡信息）等；支持远程终端舱门开锁的操作、设备离线报警、按时间查询相关报警、巡检、巡更信息并可以报表和图形展示（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
27. 门禁管理功能：支持卡片关联人员身份和照片信息，刷卡时展示关联身份和照片信息，同时实时联动摄像机，可以查询相关记录和联动录像（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
28. 透明厨房功能：支持手动录入厨房操作人员信息，导入个人照片文件，录入个人信息，工作职责、工种类别等数据；支持手动录入员工健康状况数据，录入员工体温数据；支持巡检记录查询，按巡检人、操作员、时间、所属部门等条件进行查询；支持手动录入的文字信息及图片文件上传，支持健康证明的图片上传；支持手动录入食品来源信息，支持按购进时间、产品名、供货单位、所属厨房等条件查询（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
29. 公告信息功能：支持公告信息的增删改管理，支持设定公告信息的接收人、到期时间；支持按标题和内容查询公告信息；公告信息超期自动销毁功能；WEB端导入公告信息的附件文件，并可查看公告信息的接收状态，接收人可在客户端上下载公告信息的附件文件
30. 应急指挥功能：支持在客户端电子地图上搜索并标识出报警点，可打开附近路口图像视频；支持WEB端根据案件特征手动录入应急预案；支持在录入报警事件信息，包含标题，案由、事件内容，并可上传相关图片、视频和案件文档；支持根据案发时间、地点、报案人信息查询案件信息，案件类型以报表形式显示
31. 车辆信息管理功能：支持根据车牌号查询车辆经过的卡口点位，可在电子地图上绘制车辆轨迹，并显示车辆经过每个卡口的时间和先后顺序；支持车辆布控设置，如接收到已布控车辆有违停、超速等事件则触发报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、上墙；超速事件可联动LED屏显示超速车牌、车速信息
32. 课表录像功能：支持手动上传自定义课表模板excel文件，支持设置主码流、辅码流、三码流等三种不同码流类型的课表录像；支持课表录像回放，支持按关键字等课表信息模糊查询课表录像
33. 宿舍信息管理功能：支持宿舍信息管理，支持添加宿舍楼、楼层、寝室以及学生信息，支持根据关键字、院系、专业等条件查询学生信息；支持学生刷卡信息统计，可以根据时间段、姓名、学号、专业等条件查询学生刷卡信息；支持刷卡时联动摄像机抓图（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
34. 电子巡考：支持设置考场录像计划，可配置多个时间段，根据考试时间表自动录像，可本地存储或者上传中心；可自定义多个录像标签内容，可通过标签查询录像；支持考场违纪记录，发现违纪可一键抓拍并填写备注，上传至平台备案（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
35. 工作温度：-10℃－＋55℃
二十二、46寸拼接单元               1套

1. 屏幕尺寸46寸，LED光源，规格为3X4排列（12块46寸屏）
2. 分辨率：≥1920×1080
3. 双边拼缝≦3.5mm
4. 亮度不低于700cd/m2，对比度不低于3500:1
5. 水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°
6. 输入接口需支持：USB，HDMI，VGA，DVI,BNC，音频；
7. 输出接口需支持：DVI，RS232，音频；
8. 液晶显示单元漏光度低于 0.02cd/m2； 
9. 液晶显示单元符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求； 
10. 液晶显示单元金属外壳符合防火试验要求； 
11. 液晶拼接单元具备≥3 组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行 
12. 显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测； 
13. 显示单元具备3C、CB认证证书； 
14. 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级）且入选最新一期节能产品政府采购清单，提供佐证资料复印件加盖公章 ；      
15. 拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护；

16. 液晶单元必须采用分体式结构，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。

17.含拼接屏配套支架、定制底座及线缆等辅材

二十三、图像综合处理主机                1台

1. 为了保证系统的可扩展能力，要求设备采用X86CPU，采用的是集中式管理系统。
2. 19"机架，≤4U高度机箱，≥12个板卡插槽，嵌入式系统，模式化结构。支持双电源冗余。具有≥3组风扇，每组≥6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。
3. 要求主控板至少具有1个VGA输出，不少于2个千兆网口、3个USB接口
4. 本次设备标配108路视频（1920×1080、25fps、8Mbps）同时进行接收和转发。
5. 要求设备支持电视墙画面加框功能；支持1、4、6、8、9、16、25、36等分割显示；支持无缝切换，视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。
6. 要求设备支持视频上墙延时小于92ms。
7. 要求设备支持虚拟LED支持在单屏/拼接屏上显示文字。文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节。
8. 要求设备支持底图更换、轮巡，支持BMP、JPEG图片格式的底图；最大支持分辨率为15765×8868的底图
9. 要求设备支持电视墙的拼接功能，单块输出板卡最多可支持6个屏幕拼接，支持多块输出板卡进行拼接
10. 要求设备单块解码板解码能力最高支持：≥128 路704×574@30fps，或64路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps（H.264和H.265），或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或6路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps的视频解码能力；
11. 具备视频图像清晰度和移动幅度检测等功能

12. 输入板：≥4路DVI视频输入，4路1080P视频编码

13、输出解码板：≥6路HDMI输出接口，支持≥4K输出显示，支持≥32路1080P或64路720P或128路D1分辨率视频解码输出，支持≥32路1080P的H.265解码，支持视频拼接、漫游、开窗等，支持VNC功能和虚拟LED屏，支持1/4/6/8/9/16画面分割

二十四、网络控制键盘               1台

*1. ≥10.2英寸显示触摸屏，分辨率不低于1280 x 800，≥3个触控按钮（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
2. 支持对H.264、H.264H、H.264B、H.265、MJPEG等编码格式的视频进行解码
3. 键盘与主机之间支持蓝牙或有线USB方式连接。
*4. 实体键盘模块≥32个物理按键，键盘模块支持电池单独供电. （以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
5. 需具有WIFI连接功能
6. 支持同时预览≥16路1080P图像
7. ≥4个USB、4个HDMI
8. 支持管理≥30000台设备
9. 支持≥4路HDMI输出，支持1/4/9/16画面分割图像输出（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
10. 具有≥2个RJ45、RS485、RS424、4个USB、4个HDMI接口、1个静音按键、2个音量调节按键、一个音频输入、一个音频输出、4路报警输入、4路报警输出（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
11. 支持IP20防护等级
12. 支持DC 12V± 25%电压范围内正常工作
13. 通过高低温测试可在+55°~-10°正常运行

二十五、48口安防企业级汇聚交换机           1台

1. 48个100/1000Base-T RJ45电口
2. 4个1000/10000Base-X SFP+光口
3. 交换容量≥256Gbps
4. 包转发率≥132Mpps
5. 输入电压AC 220V
6. 功率≤45W
7. 钢壳外观
8. 防雷级别 ≥6KV
9. VLAN功能 ≥4K
10. 网管功能 WEB、SNMP网管
11. 安装方式 1U 机架
12. 工作温度 0°C～40°C

二十六、48盘位磁盘阵列          7台

1、 采用≥48盘位专业存储设备
2、 采用linux操作系统，64位四核处理器,4G内存，可扩展128G高速缓存；
3、 支持同时进行≥1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持≥4096Mbps视（音）频码流转发；（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
4、 具有≥5个千兆RJ45网络接口，支持扩展≥4个千兆RJ45网络接口，或支持扩展≥2个万兆光口；
5、 设备具有≥3个电源模块、≥8个风扇模块，≥1个控制器模块，所有模块均支持热插拔，可不打开设备的外壳进行控制单元的插拔或更换；
6、 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID；
7、 当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；
8、 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中；
9、 支持智能数据存储功能，交通卡口的图片及数据（包括车标、车道、车速范围、车牌），行为分析的图片及数据（包括警戒线、警戒区、物品遗留、人脸检测）能直接存入存储服务器，并能通过客户端进行检索、查看、下载图片及对应录像；
10、 可支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出；
11、 支持集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）；
12、 支持通过浏览器对设备中的硬盘进行固件升级
13、 支持非法访问报警，当硬盘被非法访问时，可在浏览器上给出提示信息
14、 支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放
15、 可对指 定的录像文件或指 定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到
16、 支持在硬盘处于休眠的状态下，可查询录像文件
17、 支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；支持网络下载录像速度不低于90MBps

18、 内置6TB硬盘48块，支持RAID5，存储不少于30天，出入口等重点区域不少于60天存储。

二十七、智能运维一体机                    1台

1. 处理器：intel高性能多核处理器
2. 具备不少于2000路设备接入运维能力，支持CIF、D1、720P、1080P等多种分辨率的视频接入；
3. 支持视频抖动、视频清晰度异常、亮度过高，亮度过低、视频偏色、视频噪声、视频条纹、视频丢失、视频冻结、视频遮挡、场景变化、网络异常、云台异常、对比度异常等14项视频质量诊断支持以轮巡的方式对所有监测设备进行视频质量诊断；单台可配置10种检测功能方案、10个轮巡计划，每个计划可选择1种检测功能方案，每个轮巡计划最多支持1000路视频轮巡；（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
4. 支持对通道的六个指标通道在线率、通道完好率、视频质量达标率、录像完整率、经纬度达标率自定义配置分值，通过分值比率计算出平台以及各个组织的综合得分来判定平台的运行情况（以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）
5. 支持守护进程，确保应用服务可在意外情形下快速恢复；
6. 支持当网络断网恢复后自动重新连接，平台正常使用；
7.  支持大数据量冲击时采取智能策略，丢弃部分重复、非关键性报警，抑制报警数量 ；
8. 支持一键恢复出厂设置；
9. 支持监控点在线率、视频完好率、图像质量达标率、录像完整率、卡口完好率、卡口图片完好率、点位经纬标注不规范、设备异常报修单据等实时数据统计和历史数据查看
10. 支持视频完好率系统自动诊断自动发布初检结果，人工确认并录入终检发布 
11. 支持维修工单、录像管理、通道状态、实时报警等功能模块快捷入口 
12. 对各个组织下通道的点位总数、在线率、完好率的变化进行实时更新
13. 支持历史运维的日报表、周报表、月报表的导出和显示
14. 支持第三方电子地图加载应用，支持视频、卡口等各类视频资源点位的增、删、改；
15. 支持在客户端进行单个、多个视频通道的实时视频或录像同时播放
16. 支持多级图层加载配置，支持各类图片上传加载为电子地图 
17.  支持在电子地图上直接报修、设备报备、报修历史查询、录像回放、实时视频播放
18. 支持对监控平台的的中心平台录像和设备录像记录进行自动同步
19. 支持获取前端设备的录像计划，根据录像计划检测录像是否完整 ，录像丢失时自动产生报警并显示录像丢失时间段 
20. 支持以小时为单位进行录像完整率统计，且以不同的颜色显示录像丢失状态，支持每小时丢失的录像片段的详情查看
21. 支持按照时间、录像保存天数和关键字进行查询录像，查询结果包含通道的录像状态、录像保存天数、当天录像情况，且支持查询结果导出EXCEL
22. 支持对卡口设备的过车记录进行定时巡检获取卡口的过车数据，并统计已识别数、未识别数、识别率
23. 支持卡口设备的车检器、线圈、机箱温度、机箱湿度、后备电池电压、闪光灯、曝光灯状态信息显示 
24. 支持私有协议设备或者第三方设备硬盘状态检测，显示单盘、RAID盘状态、容量、电源状态、主备状态、网口状态等相关信息
25. 支持IPSAN磁盘状态、主柜状态、报警状态等信息显示，并用不同的颜色区分示显示
26. 对视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、智能交通系统等的设备状态进行检测；
27. 支持获取多个平台的设备、服务等信息
28. 支持按照所属组织、在线状态、维修状态、确认状态、异常类型、相机类型、诊断状态、诊断预案关键字等多条件查询，且支持全部导出和选中导出查询结果；
29. 支持各种类型设备进行手动批量报修、条件筛选报修；
30. 支持通道的实时视频和诊断时刻录像同时播放，支持将通道状态添加到诊断白名单、故障确认、创建报修单据和确认误报功能 
31. 支持对通道、设备历史在离线状态查询，并能以统计报表形式展示
32. 支持对通道、设备在线状态检测，每天定时按组织生成在线率报表
33. 支持自定义巡检配置模板配置，可按巡检设备在线状态、硬盘状态、录像状态、远程通道状态、ping操作、系统配置、最早录像时间、远程通道等制定模板 
34. 支持通道自定义设备分组添加，并集中进行状态监测
35. 支持实时报警自定义开启和关闭实时刷新功能，实时报警产生声音告警；
36. 支持设备上下线、平台服务上下线和异常诊断结果实时报警, 视频丢失、录像丢失、视频遮挡、声音侦测等视频报警信息；
37. 支持对实时报警误报、报修、直接处理操作；
38. 支持最新报警信息弹出显示
39. 支持对通道离线、组织在线率、平台服务离线等配置报警预案,各种报警类型的短信、邮件联动； 
40. 支持自定义配置视频质量轮巡组及轮巡时间段，且诊断项阀值可自定义设置；
41. 支持诊断结果异常的自动报警；
42. 支持诊断结果列表和图像展示；
43. 支持监控点位的实时视频及巡检前后的录像同时播放；
44. 支持多个诊断预案并发诊断；
45. 支持一键配置诊断，将系统中所有通道自动配置到诊断预案中 。
46. 支持按窗口树、并发巡检对应勾选的设备通道，实时展示巡检结果、巡检画面；
47. 支持对异常通道（离线、点播失败、抓图失败、无信号）进行复检操作以及全选批量复检
48. 支持对设备的中心录像进行巡检，并支持异常结果详情查看 
49. 支持巡检结果导出excel，支持巡检图片自动保存到指 定路径。
50. 支持视频监控设备信息、通道信息 （基本信息、位置信息、云台信息、项目信息、状态信息等）的新增编辑入库以及信息修改
51. 支持对资源点位新增、修改、变更的人工审核流程管理，支持多级审核
52. 支持已录入的资源数据与接入平台的资源数据进行多条件比对，显示差异点位详细信息导出和转送
53. 支持对传输设备、人员资源等信息的录入
54. 支持查看各个区域的点位数量
55. 支持进行任务指标数据的录入操作,支持区域的权限划分，只有该区域的用户以及上级用户可以对本区域的建设任务进行编辑，非该区域用户只有看的权限,支持对各个区域指标完成率信息查看 
56. 支持新增点位情况统计分析，支持录入的安装时间查询
57. 支持新增点位的条形统计图和折线统计图的转化；
58.  支持点位状态统计，支持正常、维修、断电、拆迁等点位录入信息的统计，
59. 支持对点位分类情况进行统计与导出
60. 支持根据所录入的设备安装时间以及质保时间计算超期服役时间，可对超期服役的点位信息进行统计查看 
61. 支持对点位建设规划中入录的点位数量进行统计查看
62. 支持摄像机在线数统计表、视频质量统计表、摄像头在线率统计表、卡口设备状态统计表、设备在线数统计表、设备故障次数统计表、设备维修及时率统计表，
63. 设备报修统计中设备故障次数统计、设备维修及时率统计、设备维修日报表、设备维修汇总统计、设备故障分类统计、设备维修清单、点位维修情况的统计、按级别统计维修信息数据统计和查看，支持导出EXCEL、PDF、WORD,打印预览,Flash、Applet打印方式,支持PNG,BMP,JPG图片格式导出 ；
64. 支持建维单位用户对通道离线维护信息进行填写并提交申报，支持管理用户对所提交的信息进行审核
65. 支持离线时长的人工复核操作，对经复核的实际离线时长进行月报表统计
66. 支持每天定时将运维数据推送到客户指 定的微信公众号上
67. 网络接口：≥2个10/100/1000M自适应以太网口
68. 通信接口：≥1个标准485接口和1个标准232接口
69. USB接口：≥4个USB2.0接口
70. 供电：220V±10%
71. 工作温度：-10℃－＋50℃
二十八、电脑信号采集软件            1台

1. 常用的中文Windows系统，Win7、8、10，同时支持32位和64位系统
2. CPU处理器Intel五代、i5四核以上，内存4G及以上
3. 单屏、多屏（扩展屏桌面），根据显卡输出为准
4. 支持常用软件窗口抓取： Microsoft Office（Excel/Word/PPT），常见浏览器（IE各版本、Firefox、Chrome等），各类视频播放器，以及其他常用软件窗口 备注：需要打开状态下抓取，不可最小化或者关闭
5. 用户根据选择框，区域自定义截取屏幕或者窗口内的部分区域
6. 最大8路任务。

7. 支持多种常见桌面分辨率下的画面采集：3840 x 2160,1920 x 1080,1280 x 720,1366 x 768,1024x768,1280x1024等
8. 支持与图像综合处理主机配套使用实现电脑多任务界面切换至液晶拼接屏不同单元屏显示、跨屏、全屏等功能

二十九、双基色LED屏                     2块

1．灯芯像素封装：SMD 2020封装

2．像素密度:≥44321Dots/㎡

3．单元板尺寸:304mm×152mm

4．单元板分辨率：64×32

5．像素构成：1R1G

6．驱动方式：1/16恒流驱动

7．亮度：≥600cd/㎡

8．亮度均匀性：﹥0.95

9．屏幕水平视角：140±10度，屏幕垂直视角：130±10度

10．最佳视距≧5米

11．最大功耗：≤331W/㎡

12．单元板功率≦18W

13．灰度等级：0-256级；换帧频率：≥60帧/秒

14．刷新频率：≥60HZ（全场灰度），控制方式：计算机控制、视频同步、实时显示

15．亮度调节：256级手动/自动

16．输入信号：DVI/VGA、视频（多种制式）、RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、YPBPR（HDTV），

17．使用寿命：≥10万小时

18．平均无故障时间：≥1万小时

19．衰减率（工作三年）：≤15%

20．连续失控点：0

21．离散失控点：＜0.0001，出厂时为0

22．盲点率：＜0.0003，出厂时为0

23．工作温度：-20至40℃
24．工作湿度：10%至65%RH

25.单块LED屏面积≥2平方米，含接收，发送卡、连接线等必要配件

三十、客户端工作站                  2台

1、CPU核数：四核

2、CPU：≥i5 7500，主频≥3.4GHz，缓存≥6M；

3、主板：Intel 主板；

4、内存：≥8G DDR4 2400Mhz ，双内存槽位。

5、硬盘：≥500GB  SATA3.0、7200rpm 、硬盘具有减震功能；

6、声卡：集成声卡；

7、显卡：集成显卡；

8、显示屏：≥23.8英寸LED显示屏（分辨率≥1920 x 1080）；

9、网卡：集成1000M网卡；标配Intel 无线网卡；

10、操作系统：预装正版WINDOWS 7 简体中文旗舰版；

11、键盘：原厂有线USB键盘；

12、鼠标：原厂有线USB光电鼠标；

13、接口：≥6个USB 3.0端口、≥2个USB2.0端口、DP out高清输出接口；

14、音频接口：耳机/麦克风两用接口；

三十一、核心交换机                   1台

1. 交换容量 15.36Tbps/25.6Tbps   
2. IPv4包转发率 2880Mpps/ 9600Mpps   
3. 业务端口 槽位数量：8 业务槽位：6   
4. 系统管理 支持FTP、TFTP、Xmodem             
5. 支持SNMP v1/v2/v3             
6. 支持Nestream/sFlow流量统计分析功能             
7. 支持RMON             
8. 支持NTP时钟                
9. 温度范围 0℃～45℃   
10. 相对湿度 10%～95%（非凝结）    
11. 电源 AC：100～240V(47Hz～63Hz)
12. 1+1冗余备份   

13. 主控模块；兼容40GE 和100GE 以太网标准，进一步融合MPLS VPN、IPv6、网络安全。

14. 核心业务板；24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)

15. 万兆核心业务板；16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)

16. 万兆光模块14个；多模 双纤双向, 10G,850nm, 300m, -40~85度,3.3V,LC 接口

17、千兆光模块发送端20个；单模，单纤双向, 1.25G, 1310nm发1550nm收,20km, -40~85度,3.3V,LC 接口

18、千兆光模块接收端20个；单模，单纤双向，1.25G, 1550nm发1310nm收,20km, -40~85度,3.3V,LC 接口

三十二、人脸识别比对智能主机             1台

1、采用嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器

控制单元配置多核处理器，内存标配≥8GB，支持最大扩展≥32GB内存,设备可根据当前需要自动调节风扇转速  

*2、最大存储码流≥680Mbps，最大转发码流≥680Mbps，最大回放码流≥680Mbps，可接入ONVIF、SONY、RTSP标准的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，支持接入0NVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备；添加前端设备时，可通过客户端软件查询剩余可接入带宽；可接入H,265、H.264、MPEG4,Smart264,Smart265,SVAC编码格式的前端设备并解码显示输出。  （以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）

3、可接入≥8块SATA3.0硬盘；支持接入容量为10TB的硬盘；可通过eSATA接口接入外置硬盘；可内置及外接SSD硬盘；可混合支持SATA硬盘、SSD硬盘。  （以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）

4、可对硬盘进行加密及解密  

5、支持监控级和企业级硬盘创建RAID；可通过客户端软件设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10模式，并具有一键创建RAID5功能；当设备出现无硬盘、硬盘错误、RAID降级及RAID错误现象时，设备可发出声光报警并在日志记录相关信息；可在客户端软件界面显示所有磁盘及RAID信息，包括槽位、容量、磁盘类型、硬盘类型、磁盘状态、RAID名、RAID组成及硬盘编号；RAID工作模式分为自适应、同步优先和业务优先，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度。  

6、可解码采样率为8k、16k、32k、64k的音频文件，并可解码G711A、G711U、PCM16、PCM8_VWIS、PCM8、AAC、G726、MP2L2、G729、G722-1格式的音频文件。  

7、支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中。  

8、设备可指 定某块硬盘为热备盘，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行RAID重构，支持全局热备和局部热备  

*9、HDMI1输出分辨率: ≥3840x2160/30fps;HDMI2输出分辨率：≥3840x2160/30fps;HDMI3输出分辨率：≥3840x2160/60fps（三异源4K高清输出）  （以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）

*10、支持≥8路分辨率为4000x3000,帧率为19帧/秒或16路分辨率为2560x1920、帧率为25帧/秒或32路分辨率为1920x1080、帧率为25帧/秒视频图像解码显示  （以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）

*11、支持≥5屏同时显示输出：HDMI1、HDMI2、HDMI3,VGA（HDMI1与VGA1同源，HDMI2与VGA2同源）；支持HDMIl、HDMI2,HDMI3同时输出≥3路不同的4K分辨率的码流；支持多屏（最多4屏）显示功能，可使用鼠标进行跨屏操作，可分别在每个屏独立进行预览回放及配置操作，每个屏可设置128/64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏  （以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）

12、支持接入双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机及八目枪球联动一体机，并可将视频图像以多画面分割方式显示  

13、设备支持接入双声道功能的摄像机，可同时接入两路音频输入；支持远程对接入的网络摄像机的图像分辨率、视频编码格式、画质、帧间隔、亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马值、角度、光圈进行设置；支持对云台8个方向转动、变倍、聚焦、步长进行操作，支持预置位设置，并支持3D定位；  

14、支持字符叠加功能，可在视频画面叠加最多10行字符，字符可选择项包括IPC通道名、日期、时间及地理位置；  

15、可通过客户端软件创建视图组对前端视频画面进行管理，支持创建2级视图组，每级视图组最大可创建100个子视图组，每级视图组最大可创建100个视图；  

16、可在预览画面上悬浮快捷菜单实现抓图及关闭窗口功能；支持单通道及混音音频播放；支持在多分屏显示模式下点击预览画面使其居中播放，并可双击使该画面放大显示；设备可在视频画面叠加智能面板，智能面板内容数量可随视频画面大小自动调整，并随目标消失而消失，支持目标检测框与智能面板同步移动。  

17、可通过客户端软件搜索录像文件，搜索结果中每段录像文件以一张图片为代表展示，拖动图片进行录像回放；支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32.、64,128、256倍速度回放录像文件；支持32路同时回放录像文件；可通过拖动时间游标或单击回放时间轴对指 定时间的录像文件进行回放；可通过鼠标滚轴放大/缩小时间轴精度，最小精度为Is,最大精度为1d；  

18、可通过客户端软件按通道及时间检索录像文件并回放，支持对搜索结果的2次检索，可按性别、年龄层是否戴眼镜、是否戴口罩等人脸属性对图片及录像进行检索；  

19、支持人脸检测功能，最大支持≥4路实时人脸检测、录像、抓图，报警日志记录；可在视频画面显示人员的年龄段、性别、年龄层、是否戴眼镜、是否戴口罩等信息；支持根据人脸属性设置在预览画面中显示目标检测框；设备接入具有人脸侦测报警功能的摄像机，可接收摄像机发出的人脸侦测报警信息，支持倒序显示24h统计的人脸检测记录。  

20支持≥4路人脸比对报警；可通过不同颜色的提示条对人脸比对相似度进行显示，普通模式：当相似度达到预设阈值时，可联动发送信息至预设手机APP,并在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录，可通过手机APP查看抓拍图片及回放关联录像文件；陌生人模式：当相似度未达到预设阈值时，可联动发送信息至预设手机APP，并在客户端软件给出报警提示、蜂鸣，抓图、录像及曰志记录，可通过手机APP查看抓拍图片及回放关联录像文件；  

21、支持以图搜图，可对最多10张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值，当搜索出符合目标相似度阈值的图片后，可查看关联图片并回放关联录像文件，相似度阈值可设置为0-100，搜索结果可以图表和列表两种方式展示；  

*22、支持人脸库管理功能，可通过U盘，客户端软件或手机APP导入人脸图片，并为图片编辑姓名、性别、生日、省份、城市、证件类型、证件编号，支持批量导入；最大支持创建20个人脸库，总共支持导入30万张人脸图片；支持将人脸库的部分或者全部内容复制到另一个人脸库；支持对不同通道设置多个人脸库及相似度进行人脸库实时布防。  （以省 级及以上检验检测部门或机构出具的检验或检测报告复印件为准并投标人盖章，原件备查）

23、设备接入具有报警功能的摄像机，当以下行为被触发时，可通过客户端软件给出报警提示。a)区域入侵；b)徘徊；C)越界入侵;d)人脸遮挡；e)进入区域；f)离开区域；g)剧烈运动h)物品移除；i)物品遗留；J))移动侦侧；k)视频遮挡；l)异物粘贴；m)读卡器区域异常；n)进入区域超时；0)多张人脸侦测  

24、可通过客户端软件对用户及用户组进行添加、删除及权限（配置权限、控制权限、预览权限及回放权限）配置操作，支持2级用户组模式，用户组下可创建用户，用户组及用户名最大支持64字符；可通过客户端软件查看当前在线用户IP地址、MAC地址、登录时间、链接类型等信息；可在首次登录对设备进行初始化，并设置密码，密码支持8-32位字母、数字及符号(3选2)组合；可通过不同颜色的提示条对当前密码的复杂度进行显示，可通过客户端软件设置密保问题及密保手机号码，可通过密保手机重置密码。  

25、设备接入具有故障报警功能的摄像机，当有硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突事件发生时，设备可在客户端软件給出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录，可对客户端软件上的报警提示手动点击使之消失。  

26、支持IP地址访问控制功能：在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段才允许访问设备；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段不允许访问设备。  

27、网络接口：不少于4个千兆以太网口、RS232/485：不少于1个RS232接口、1个RS485接口、视频接口：不少于2个VGA接口、3个HDMI接口、USB接口：不少于4个USB接口、

SATA接口：不少于8个SATA3.0接口、1个eSATA接口、报警音频接口：不少于16个报警输入接口，8个报警输出接口，1个音频输入接口，2个音频输出接口，电源接口：1个电源输入接口

各区域布点详细点位表

	厚德楼

	序号
	类型
	单位
	数量
	备注

	一层
	枪机
	台
	17
	前后门及主大门各一个，长走廊5条10个，楼梯4个

	二层
	枪机
	台
	14
	长走廊5条10个，楼梯4个

	三层
	枪机
	台
	14
	长走廊5条10个，楼梯4个

	四层
	枪机
	台
	14
	长走廊5条10个，楼梯4个

	五层
	枪机
	台
	0
	

	附属楼
	枪机
	台
	8
	每层走廊2个，楼梯2个

	合计
	
	
	67
	

	求真楼

	楼层
	类型
	单位
	数量
	备注

	一层
	半球
	台
	11
	121房间，129房间，131房间，134房间，各1台，
  123房间，127房间，一楼走廊对两个玻璃密码门，各2台

	二层
	半球
	台
	21
	平台过道 2台， 二楼走廊，3台，06229-1至-6房间各1台，06217房间 2台，06218房间 1台，06219房间 2台，06221房间 1台,06222房间 2台,06224房间 2台

	三层
	半球
	台
	8
	06311房间、06313房间、06314房间、06315房间各1台,06317房间 3台,走廊对密码门 1台

	四层
	半球
	台
	4
	06411房间、06413房间、06420房间各 1台，走廊对密码门 1台

	五层
	半球
	台
	4
	06501-1房间 2台
  06503-4房间 1台
  五楼电梯口 1台

	合计
	
	
	48
	

	自强楼

	楼层
	类型
	单位
	数量
	备注

	一层
	枪机
	台
	4
	1楼出入口

	合计
	
	
	4
	

	明德楼

	楼层
	类型
	单位
	数量
	

	1层
	枪机
	台
	1
	大楼背面

	
	半球
	台
	2
	大厅

	
	半球
	台
	2
	财务室门口

	
	半球
	台
	2
	左侧走廊

	
	半球
	台
	1
	电梯厅

	2层
	半球
	台
	1
	电梯厅

	
	半球
	台
	2
	左侧走廊

	
	半球
	台
	1
	右侧走廊

	
	枪机
	台
	1
	右侧看长楼梯

	3层
	半球
	台
	1
	电梯厅

	
	半球
	台
	2
	左侧走廊

	
	半球
	台
	1
	右侧走廊

	
	枪机
	台
	1
	右侧看长楼梯

	4层
	半球
	台
	1
	电梯厅

	
	半球
	台
	2
	左侧走廊

	5层
	半球
	台
	1
	电梯厅

	
	半球
	台
	2
	左侧走廊

	合计
	
	
	24
	

	教室智能人数统计摄像机

	楼层
	类型
	数量
	

	教室
	人数统计摄像机
	90
	

	合计
	90
	

	药学院（至善楼）

	楼层
	枪机
	半球
	
	备注

	1层
	10
	2
	
	主大门外侧1枪，内侧大厅1个半球，楼梯走廊共10个枪机

	2层
	10
	0
	
	楼梯走廊共10个枪机

	3层
	10
	0
	
	楼梯走廊共10个枪机

	4层
	9
	0
	
	楼梯走廊共9个枪机

	5层
	9
	0
	
	楼梯走廊7枪，露台2枪

	合计
	48
	2
	
	

	精诚楼

	楼层
	半球
	球机
	
	备注

	1层
	2
	1
	
	大门外侧球机1台，出入口半球2台

	五行楼

	楼层
	枪机
	半球
	
	

	1层
	1
	3
	
	出入口枪机1台，半球3台。

	图书馆

	楼层
	枪机
	半球
	鱼眼
	备注

	底层
	14
	
	
	大门口3个、周边9个、屏山厅1个、孔子像入口1个

	1层
	
	19
	2
	自然科学书库2个鱼眼、5个半球、大厅4个、信息共享区8个、楼梯2个

	2层
	
	13
	17
	社会书库（A-K) 17个鱼眼和7个半球、楼梯大厅6个半球

	3层
	
	14
	14
	医学书库 12个鱼眼和5个半球、闽台中医药文化2个鱼眼和2个半球、楼梯大厅7个半球

	4层
	2
	10
	12
	医史馆12路鱼眼和4路半球、楼梯2个枪机、大厅3个半球、中药馆3个半球

	5层
	4
	4
	
	办公区2个枪机、楼梯大厅4个半球2个枪机

	生活区

	楼宇名
	枪机
	入口人脸机
	周界及路口
	备注

	11号楼
	29
	1
	1
	1.室内每层走廊4个，共6层。2.架空层枪机4台。 3.11号楼至17号楼之间球机1台，边上枪机1台。

	12号楼
	27
	1
	1
	1.室内每层走廊4个，共6层。2.架空层，枪机3台。3.12号楼至14号楼之间球机1台。

	13号楼
	24
	1
	
	室内每层走廊4个，共6层。

	14号楼
	24
	1
	
	室内每层走廊4个，共6层。

	15号楼
	27
	1
	2
	1.室内每层走廊4个，共6层。2.架空层，枪机1台。3.15号楼至16号楼之间球机1台；4.自行车停车场球机1台，枪机2台。

	16号楼
	25
	1
	1
	室内每层走廊4个，共6层；墙角球机1台，枪机1台。

	17号楼
	25
	1
	2
	室内每层走廊4个，共6层；楼边球机2台，枪机1台。

	18号楼
	18
	1
	
	室内每层走廊3个，共6层。

	19号楼
	19
	1
	
	室内每层走廊3个，共6层；19号楼至20号楼围墙出入口枪机1台。

	20号楼
	24
	1
	
	室内每层走廊4个，共6层；20号楼至21号楼之间车棚4个枪机。

	21号楼
	28
	1
	
	1.室内每层走廊4个，共6层。
  2.架空层，枪机4台。

	1号餐厅
	6
	
	
	

	2号餐厅
	6
	
	
	

	杏林餐厅
	6
	
	
	

	餐厅大门口
	4
	
	
	

	生活区扇形舞池
	3
	
	
	

	公共道路

	区域
	枪机
	球机
	人脸识别
	备注

	求真楼门口及北侧停车场
	4
	
	
	

	修园东路
	10
	
	
	求真楼路口3个、博物馆路口1个、银杏路口2个、办公楼右侧车场入口2个、办公楼左侧广场路口2个、

	修园北路
	16
	
	
	保卫处大楼2个、时珍园门口3个、保生桥头3个、五行楼前3个、望果路口1个、车队停车场入口2个、篮球场出口2个、

	修园西路
	9
	
	
	士瀛桥路口3个、田径场路口2个、学生活动中心入口2个、学生公寓边门路口2个

	修园南路
	3
	1
	
	学校边门1球机、边门枪机1个、生活区路口1个、棋盘广场靠北路口1个、明师苑出口1个

	车队停车场
	2
	
	
	

	仲景路
	4
	
	
	图书馆楼下路口3个、银杏东路路口2个、望果东路路口2个

	银杏西路
	2
	
	
	

	望果路
	3
	
	
	五行楼前立杆安装3个

	危险品仓库1
	1
	
	
	

	危险品仓库2
	1
	
	
	

	田径场底层危险品室门口
	
	2
	
	兼顾田径场南侧网球练习场

	区域
	枪机
	球机
	人脸识别
	备注

	体育馆后侧路口
	2
	
	
	

	东侧门校门口外侧
	1
	
	
	

	生活区篮球场
	
	2
	
	

	学生公寓19#楼前
	
	1
	
	

	体育馆
	
	2
	
	体育馆前广场、背侧篮球场、围栏球场

	学生活动中心顶楼
	
	2
	
	学生活动中心楼后球场2

	东侧门人行入口
	
	
	1
	

	南门人行入口
	
	
	1
	

	明德楼正大门
	
	1
	
	

	明德楼左侧
	
	1
	
	

	棋盘广场
	
	1
	
	安装图书馆靠棋盘广场侧

	精诚楼
	
	2
	
	仲景路靠保生桥、仲景路靠图书馆

	合计
	58
	15
	2
	

	培训中心

	楼层
	枪机
	半球
	

	1层
	
	5
	出入口3台、柜台1台、电梯口1台

	2-5层
	
	24
	每层电梯口一台半球，走廊5台半球

	智能型设备

	设备类型
	数量
	备注

	智能跟踪球型摄像机
	8
	南门入口、生活区广场1、生活区广场2、东侧门入口、时珍园后侧铁门、中药文化博物馆广场、明德楼前广场、仲景西路靠图书馆路口

	高空星光球
	4
	图书馆顶楼看宋慈湖、厚德楼顶楼看宋慈湖、精诚楼顶楼看宋慈湖、五行楼顶楼看宋慈湖

	全景枪
	1
	明德楼停车场

	全景网络球机
	1
	图书馆顶楼安装，俯视董奉广场

	高空星光球
	2
	博物馆顶楼大草坪


 

根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法规定，本次采购项目为非单一产品采购项目，根据项目的实际情况确定红外网络枪式摄像机和网络半球摄像机为本项目的核心产品。核心产品提供相同品 牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

现场勘察： (1)投标人应在2018年8月 日9:30—12:00期间对现场进行实地考察(其余时间不安排现场勘察)，对于采购人的地理位置、管理内容等情况进行了解，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料，对于安装现场及位置等原因造成费用增加时，各投标人应综合考虑在投标报价内,今后在履行合同过程中存在此原因不再调整价格（未对现场进行实地考察的今后在履行合同过程中存在费用增加等原因不再调整价格，增加部分有投标人自行承担。）。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被投标人利用的资料。采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。考察现场所发生的费用及发生的意外均由投标人自行承担。 (2)潜在投标人进行现场考察时应随带的资料：单位介绍信原件和福建省政府采购网后台报名截图。 (3)现场考察完毕，采购人将在已考察过的潜在投标人的单位介绍信或现场勘察确认书上盖公章或签字，确认潜在投标人已考察过现场。投标人签到代表在开标会现场递交投标文件时，应同时单独提交采购人确认后的单位介绍信和现场勘察确认书复印件(电子投标文件中可提供复印件或扫描件，但在纸质投标文件正本中应提供原件)。 (4)采购单位联系人：郑怀宇，联系电话：13905014024 。

技术要求中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求。

技术要求中带“*”号条款为重要技术指标，每负偏离一项扣3分，若带“*”的技术参数有两项及两项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,其报价为无效报价；未带“*”号技术指标，每负偏离一项扣2分，若未带“*”的技术参数有五项及五项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,其报价为无效报价。

服务：整系统质保期3年。

交货：

1、交货时间：合同签订后 45天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。

2、交货地点：福建中医药大学。

付款方式：

设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。履约保证金及质量保证金：中标供 应 商应在签订合同后7日内，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足10万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指 定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行贰年后（自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。

验收标准
所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容及样品进行验收，有可能做破坏性实验检查材料是否符合招标文件要求。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。验收程序和方法初验收：货物送至甲方安装现场后，由甲、乙双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后，甲方对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳 定 性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，中标方需进行更换或整改，并重新调试运行直至达到最终验收合格。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表必须按《设备验收清单》（壹式叁联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由乙方将一联提交给甲方存档。如发现设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇
2、交付时间：合同签订后 45天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。
3、交付条件：满足招标文件要求
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：中标供 应 商应在签订合同后7日内，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足10万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指 定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行贰年后（自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格 

	验收期次
	验收期次说明

	1
	所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容及样品进行验收，有可能做破坏性实验检查材料是否符合招标文件要求。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。验收程序和方法初验收：货物送至甲方安装现场后，由甲、乙双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后，甲方对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳 定 性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，中标方需进行更换或整改，并重新调试运行直至达到最终验收合格。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表必须按《设备验收清单》（壹式叁联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由乙方将一联提交给甲方存档。如发现设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。


7、支付方式数据表格 

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	100
	设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。履约保证金及质量保证金：中标供应商应在签订合同后7日内，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足10万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行贰年后（自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。


 

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：无

 

第六章   政府采购合同（参考文本）

 

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

 

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

 

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：      元（￥           ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：                

签订日期：    年   月   日

 

第七章   投标文件格式

编制说明

 

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

 

 

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

 

 

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

 

 

 

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：                     

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：             邮编：           

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

 

二-1单位负责人授权书（若有）

 

致：                     

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

 

单位负责人：         身份证号：     手机：         

投标人代表：             身份证号：     手机：         

 

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：                   

 

接受授权方

投标人代表签字：                   

 

签署日期：    年   月   日

 

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

	 

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

 


 

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 

 

二-2营业执照等证明文件

 

致：                     

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

 

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

 

致：                     

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

 

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

二-4依法缴纳税收证明材料

 

致：                     

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

 

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

 

致：                     

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

 

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

 

致：                     

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

 

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

 

致：                     

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

 

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

二-8信用记录查询结果

 

致：                     

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

 

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

 

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

 

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

二-10联合体协议（若有）

 

致：                     

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

 

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  

 

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  

……

 

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  

 

 

签署日期：    年   月   日

 

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

 

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

 

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

 

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

二-12其他资格证明文件（若有）

 

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

 

致：                     

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

 

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

二-11-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

 

 

编制说明

 

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

 

 

三、投标保证金

 

 

编制说明

 

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

 

 

 

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

 

 

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

 

 

一、开标一览表

 

招标编号：                   

货币及单位：人民币元

	合同包
	投标报价
	投标

保证金
	备注

	*
	投标总价（大写金额）：         。
	
	a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。

b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。

	…
	投标总价（大写金额）：          。
	
	


★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

二、投标分项报价表

 

招标编号：                   

货币及单位：人民币元

	合同包
	品目号
	投标标的
	规格
	来源地
	单价

（现场）
	数量
	总价

（现场）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

 

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

 

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

 

招标编号：                   

货币及单位：人民币元

	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价

（现场）
	数量
	总价

（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；

b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；

c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

 

 

编制说明

 

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

 

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

 

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

 

招标编号：                   

货币及单位：人民币元

	
	合同包内属于小型、微型企业产品等的情况

	合同包
	品目号
	采购标的
	单价

（现场）
	数量
	总价

（现场）
	制造厂商
	企业类型

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	备注
	合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额：              。


★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

 

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

 

 

编制说明

 

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

 

 

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

 

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

 

编制说明

 

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

 

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

 

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

 

招标编号：                   

货币及单位：人民币元

	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价

（现场）
	数量
	总价

（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；

b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；

c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

 

 

编制说明

 

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

 

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

 

 

编制说明

 

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

 

 

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

 

 

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

 

 

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

 

 

一、标的说明一览表

 

招标编号：                   

	合同包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

二、技术和服务要求响应表

 

招标编号：                   

	合同包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

三、商务条件响应表

 

招标编号：                   

	合同包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：                   

日期：    年   月   日

 

 

四、投标人提交的其他资料（若有）

 

 

编制说明

 

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

 

 

 

采购文件相关附件
PAGE  
34

