嗓音分析软件

一、技术参数

1.嗓音记录，记录比较，编辑，剪切，黏贴，删除功能，数据库管理，打印功能，抓屏功能 （用于文本编辑的位图，剪贴版）；

2.客户和数据库备份功能；

3.嗓音障碍指数VHI-12（定量显示）；

4.声谱图显示，音调/基频显示，能量图，快速傅里叶变换显示；

5.Vospector嗓音质量测量（定量显示），3秒快速测量；

6.TheraVox生物反馈训练功能：声强，频率，协同发音训练，实时声谱图，专业实时声谱图（共振峰追踪）；

7.线性预测编码LPC，平均幅度差函数，倒频谱，自动校正，基频微扰，振幅微扰，复合实时显示（时间信号，声谱图，声调，能量）；

8.动力构音障碍评估；

9.嗓音音域图评估；

10.扩展乐音图含嗓音质量区域（不规则，噪音，整体指数，乐音规范图，乐音规范图区域计算）；

11.Vospector-DSI(发声障碍严重程度指数)；

12多重实时记录的分析；

13.嗓音负荷/疲劳测试；

14.声级计作为录音硬件设备的专业声级计，dBa（正常频率）和dBc（低频频率），整合高质量的麦克风及声卡，硬件设备全球统一测量标准，测量数据结果具有统一标准。

二、商务要求

1.合同签订后1个月内安装调试至可试运行状态；

2.质保期1年以上。