小分子代谢组学软件

功能需求：能够在本地的工作站上进行质谱数据代谢组学解析，能够解析高分辨质谱所采集的高通量代谢组数据，自动进行峰对齐，峰识别，并以R语言进行多元统计学分析、通路富集分析等生物信息学分析，并能够结合蛋白质组和转录组数据，实现多组学联合分析。

需提供数据处理团队的长期技术支持，提供必要的现场培训。

一、软件技术指标：

- ★1.可识别由SCIEX液质仪器产商质谱采集的数据。

- 2.软件集峰发现、峰匹配、统计分析、鉴定功能于一体，统计分析包括主成分分析（PCA）和差异marker筛选。

- ★3.可以进行pathway通路检索和分析报告。

- 4.数据鉴定结果通过链接并检索METLIN数据库得到；

- 5.以10个样本单次组学数据的上传时间：小于10分钟

- 6.以10个样本单次组学数据的处理时间：小于55分钟；

- 7.以10个样本单次组学获得结果总时间：小于1小时

- 8.能够实现数据共享；

二、配套工作站技术指标：

- 1.处理器：E5-2697 V4 (主频2.6GHz/16Core /40M缓存/2400MHz/145W）

- 2.内存64GB(32G*2) DDR4 2400MHZ RDIMM

- 3.4个2TB SATA 7.2k RPM硬盘

- 4. NVIDIA GEFORCE Quadro P400 2G

- 商务指标

- 软件一年免费质保，工作站三年免费质保。

- 供货期45天