屏山制药厂地块内房屋及环境改造项目
第三方工程检测服务
招标文件

招标人：福建中医药大学

2026 年 05月

招标公告
1、招标条件

本招标项目业主为 福建中医药大学 ，建设资金来自自筹 ，招标人为 福建中医药大学 。项目已具备招标条件，现对该项目进行 校内 招标。
2、项目概况
2.1项目名称： 屏山制药厂地块内房屋及环境改造项目第三方工程检测服务。
2.2建设地点： 福州市鼓楼区福建中医药大学屏山校区内。

2.3招标范围和内容：
2.3.1招标范围： 屏山制药厂地块内房屋及环境改造项目第三方工程检测服务。 

2.3.2招标内容： 屏山制药厂地块内房屋及环境改造项目材料检测、主体工程现场检测、门窗检测、见证取样检测等，包含本项目按要求需实施的所有的检测项目，具体检测项目及检验批次依据现场实际工程情况、施工图纸（详见附件1）、相关规范，具体以检测委托单为准。
2.4工作周期及质量要求：根据相关工程进度分别完成各阶段的检测，并将检测结果和评价及时向委托方及相关单位做信息反馈，及时预报施工中出现的问题，并提出处理措施，以指导施工。按要求提交各阶段检测报告，在检测期结束后7日历天内提交检测报告至建设单位。出具的各检测报告应符合国家及省市现行规定标准。

3、投标人资格要求及审查办法

3.1须具有独立法人资格，具有合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。

3.2投标人须具备建设行政主管部门颁发有效的建设工程质量检测机构资质证书（检测能力范围须包括：地基与基础、主体结构及装饰装修、建筑材料及构配件、室内环境污染物浓度检测）。省外检测机构在闽从事质量检测业务的，必须取得福建省建设行政主管部门颁发的备案证书。

3.3投标人拟派出担任本项目的项目负责人应具备有效的国家一级注册结构工程师注册证书且具备高级工程师及以上职称，且为投标人本单位在职职工；

3.4本次招标不接受联合体投标。

3.5本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式： 资格后审 。
4、获取招标文件

本次招标公告时间为 2026 年 5 月  8 日至 2026 年 5月  13  日；投标人自行在公告时间段内至学校官网通知公告栏中自行下载获取。投标文件要求详见附件3。
5、检测费用及评标办法

本项目按福建省建设工程质量检测鉴定项目收费参考标准（闽建质安协〔2023〕3号）及相关检测收费标准的3折且不高于88054元作为最高限价（投标人需按上述收费参考标准根据附件2清单计算出总价并明确折扣率，投标报价超过最高限价的按废标处理），以折扣最低的单位作为中标单位。若出现相同的最低折扣投标人，则随机抽取中标人，每一投标人只允许有一个且不得修改的报价，否则按否决投标处理。最终检测费用按实际检测数量和中标折扣单价结算，最终结算金额亦不能超过投标总价，超出部分由投标人自行承担。

本项目检测费用中标人完成检测工作并提交符合要求的检测报告后14天内一次性支付（需提供等额增值税发票）。因中标人原因造成报告提交延误而导致工程进度滞后的每日违约金500元从检测费中扣除。
6、投标文件的递交

6.1递交投标文件的截止时间： 2026年  5 月  14  日 10 时 30 分，截止时间前1小时开始接收标书，提交地点为福州市闽侯上街福建中医药大学后勤管理处基建修缮科 ；在递交投标文件的同时，投标人的法定代表人（法定代表人须持法定代表人身份证明）或其委托代理人（委托代理人须持授权委托书原件）应当持身份证原件（一份凭证仅代表一家投标人）到场核验登记，否则，其投标文件将不予接收。
6.2逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件规定的包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在 （https://www.fjtcm.edu.cn/） 上发布。

8.联系方式

招标人： 福建中医药大学；

地  址： 福州市闽侯上街福建中医药大学旗山校区内 ，邮编： 350100 ；
电  话： 0591-22861018，22861052；联系人：  魏工、卢工  。

9.监管部门

部门名称：福建中医药大学纪检监察部门

地点：福建中医药大学  电话：0591-22861314

附件1、本项目图纸
附件2、工程检测清单:
	表1 原材见证取样送检计划

	序号
	品种
	规格
	组数
	备注

	1
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	6
	1
	按量，超60t加送一批次

	2
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	8
	1
	

	3
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	10
	1
	

	4
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	12
	1
	

	5
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	14
	1
	

	6
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	16
	1
	

	7
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	18
	1
	

	8
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	20
	1
	

	9
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	22
	1
	

	10
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	25
	1
	

	11
	钢板
	Q235B
	50*5
	1
	按量，超60t加送一批次

	12
	钢板
	Q235B
	50*4
	1
	

	13
	锚栓
	/
	M10
	1
	清单有6/8/10/12图纸只看到10

	14
	水泥
	/
	42.5
	1
	按量，超200t加送一批次

	15
	水泥
	/
	32.5
	1
	按量，超200t加送一批次

	16
	专用砌筑砂浆
	/
	M7.5
	1
	

	17
	聚合物改性水泥砂浆
	/
	42.5
	1
	

	18
	蒸压加气砼砌块
	/
	A7.5
	1
	

	19
	水泥砖
	/
	MUI0
	1
	

	20
	聚合物水泥防水涂料
	/
	
	1
	

	21
	3厚SBS改性沥青防水卷材
	/
	3厚
	1
	

	22
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	/
	60厚
	1
	

	23
	加固胶
	/
	
	1
	

	24
	植筋胶
	/
	
	1
	

	25
	碳纤维胶
	/
	
	1
	

	26
	碳纤维布
	/
	
	1
	

	27
	钢化玻璃
	/
	
	1
	

	28
	铝合金
	/
	
	1
	

	29
	腻子粉
	/
	
	1
	

	30
	真石漆
	/
	
	1
	

	31
	乳液型涂料
	/
	
	1
	

	32
	密封胶
	/
	
	1
	

	33
	结构胶
	/
	
	1
	

	34
	聚合物水泥砂浆
	/
	
	1
	

	35
	地砖，墙砖
	/
	
	1
	

	36
	电线
	/
	
	1
	直径、电阻、燃烧

	37
	电缆
	/
	
	1
	直径、电阻、燃烧

	38
	灯具
	/
	筒灯、灯盘
	3
	功率、功率因数、灯具效能、色温、显色指数

	39
	环氧树脂防霉漆
	/
	
	1
	B1燃烧

	40
	砂
	/
	
	1
	按量送检

	41
	烧结煤矸石普通砖
	/
	
	1
	按量送检

	表2  试块送检计划

	序号
	部  位
	砂浆强度
	标养（组）
	组数
	备注

	1
	制药车间一层砌体
	M5.0
	1
	1
	

	2
	制药车间二层砌体
	M5.0
	1
	1
	

	3
	制药车间三层砌体
	M5.0
	1
	1
	

	4
	制药车间屋面层砌体
	M5.0
	1
	1
	

	5
	浓缩车间砌体
	M5.0
	1
	1
	

	6
	混凝土试块
	6
	按每次进场流水号留置试块

	7
	聚合物砂浆试块
	4
	按现场用量留置试块

	表3 现场检测计划

	序号
	检测内容
	组数
	备注

	1
	回填土检测，回填分层压实检测
	6
	环刀法/点

	2
	地基承载力检测
	6
	一点

	3
	加固植筋拉拔按规格及层数分开进行检测
	20
	一根

	4
	加固锚栓拉拔按规格及层数分开进行检测
	20
	一根

	5
	加固粘钢拉拔按规格及层数分开进行检测
	12
	

	6
	加固碳纤维布拉拔检测
	4
	

	7
	焊接，机械连接按层及规格送检
	24
	每层一组（12、16、18、20、22、25）

	8
	砌体植筋拉拔按层及规格分开进行检测
	20
	一根（8cm），5根一组，按层

	9
	门窗四性（气密、水密、抗风压性能、保温性能）
	2
	平开、推拉各1组
每组相同尺寸送样4樘(其中1为保温性能样品)

	10
	现场门窗两性（气密现场、水密现场）
	2
	平开、推拉各1组

	11
	照明照度检测（功率密度、照度值）
	16
	每个房间2个点：办公室、空调机、房门厅、走道、卫生间、车间、实验室、仓库

	12
	室内环境检测
	4
	1个点（7个指标：甲醛、氨、TVOC、苯、二甲苯、甲苯、氡）

	13
	防雷检测
	1
	

	表4 室外检测计划

	序号
	检测内容
	组数
	备注

	1
	波纹管、井盖、雨水箅原材料检测
	1
	

	2
	管道压实检测（雨污分开分层做检测）
	1
	环刀法/点


备注：以上检测数量为预估检测数量，具体检测项目及检验批次根据现场实际工程情况、施工图纸、相关规范，具体以检测委托单为准。

附件3  投标文件格式

屏山制药厂地块内房屋及环境改造项目第三方工程检测服务

投标文件

招标编号：                   

工程名称：                                   
投标人：              （盖投标人单位公章）   
法定代表人：                   （签字或盖章）

或其委托代理人：                   （签字）  
地址：                                       
日期：           年        月        日
目    录

一、投标函（附上与附件2一致的检测清单报价表，报价表的检测项目和数量不得调整，报价表需体现折扣和报价总金额，报价表应加盖投标人单位公章）
二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标人基本情况表（附营业执照、资质证书及检测能力附表复印件加盖公章）
四、拟担任项目负责人简历表

五、投标人认为应提交的其他证明材料
一、投标函
致：                      （招标人）

1.我方已仔细研究了  屏山制药厂地块内房屋及环境改造项目第三方工程检测服务 招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意按福建省建设工程质量检测鉴定项目收费参考标准（闽建质安协〔2023〕3号）计费的   折（不得超过3折），人民币（大写）          元（¥        ）的投标总报价（不得超过8万元），按招标文件约定的工期及质量要求提供本项目的检测服务。

2.如果你单位接受我们的投标，我单位保证按招标人要求的期限内完成本工程的检测工作。

3.我们同意在从规定的开标之日起至该项目合同签订止的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的招标文件、中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。如果我们在本次投标过程中，出现违约行为，你单位有权没收投标担保，另选中标单位。

投标人：                 (盖章) 

法定代表人或其授权的代理人：     (签字) 
日期：      年    月    日
附件：报价表

根据附件2所列检测清单进行折扣和投标总价的报价，报价表格式不限。

二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人资格证明书

单位名称：                                            。

地    址：                                            。

姓名：            性别：      年龄：      职务：      。

系                            的法定代表人。

投标人：      （盖单位公章）
日期：         年     月    日

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标人）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加       （招标人）的           （招标工程名称）的投标活动。代理人在资格审查、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                     性别：         年龄：         。

单  位：                     部门：         职务：         。

身份证号码：                                  。

法定代表人身份证号码：                        。

投标人：     （盖单位公章）
法定代表人：     （签字或盖章）
或被授权的代理人：       （签字）
日期：          年     月    日
三、投标人基本情况表
	序号
	内       容

	1
	投标人全称
	

	2
	单位注册名称
	

	3
	单位资质
	等    级
	
	证书号码
	

	
	
	发证单位
	

	4
	营业执照
	编    号
	
	注册资本
	

	
	
	发证单位
	

	5
	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	联系电话
	

	6
	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	联系电话
	

	7
	联系方式
	地址
	
	邮编
	

	
	
	电话
	
	传真
	

	8
	投标人是否因违法违规被限制参加相应项目投标
	


注：本表后应提供合格有效的企业法人营业执照副本或事业单位法人证书的复印件、企业资质证书及检测能力附表的复印件。上述复印件应加盖投标人法人单位公章。
投标人：  （全称）（公章）
法定代表人：     （签字或盖章）
或被授权的代理人：       （签字）
年    月    日
四、拟担任项目负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本项目担任职务
	

	毕业学校
	    年    月毕业于             学校           系（专业），学制      年

	经               历

	  年至   年
	参加过检测的工程项目名称
	担任职务
	备   注

	
	
	
	


说明：1、应按招标文件规定提供相关证明资料(含社保证明)。

2、复印件均应加盖投标人法人单位公章，表格可根据需要进行扩展。

投标人：（公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

或被授权的代理人：       （签字）

年   月   日
五、投标人认为应提交的其他证明材料

