福建中医药大学学生宿舍增设晾衣区项目询价采购文件

一、福建中医药大学学生宿舍增设晾衣区项目询价采购，经校后勤管理处采购小组研究，决定对该项目进行询价采购，欢迎国内具有生产或销售该产品的供应商前来参选。

二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学学生宿舍增设晾衣区询价采购
2、项目地点：福建中医药大学国际中医药培训中心 2 层露台
3、项目控制价：3.1万元
4、交货时间：合同签订后7个日历日

5、质保期：2年

三、投标人须知：

1、投标人应是具有独立法人资格或个体工商户，经营范围应包含五金建材生产或销售。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。
3、询价文件领取 ：投标人自行网上下载询价文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。

4、询价文价递交截止时间：2025年 7 月 10 日 15 时（北京时间）。
5、询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科。

6、开标时间：2025年 7 月 10 日 15 时（北京时间）。

7、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、项目不组织现场查看，投标人可以自行对工作现场进行考察，一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况 。
10、凡对本次询价事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：  黄老师            电    话：  0591-22861111
四、投标报价说明

各投标人根据询价文件中所提供的采购数量及技术参数要求（详见附件一）进行投标报价。（投标控制价为3.1万元整）

五、询价文件内容

1、营业执照复印件（原件备查）。

2、法人授权委托书(见附件五，投标人为法人的，不需要授权书）。
3、法人、委托代理人的身份证复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4、报价单（按附件三：报价单格式填写）。

5、承诺书（按附件四：承诺书格式填写）。

6、检测报告（相关检测机构）

六、询价文件要求

1、所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、所有询价文件需装在一个文件袋中，按规定进行密封，无严格密封者后果自负。封面写明投标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

七、评标原则及方法

1、评标办法：在资质符合询价文件要求的基础上，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由采购小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，采购小组有权决定是否开标。

2、最高限价：本项目控制价31000元作为本项目报价的最高限价，报价人报价超出控制价的，按无效报价处理。

八、付款方式

待产品安装完成，进行为期30天的试运行，验收合格后乙方持甲方所开具的验收合格证明持金额为合同价款 100% 的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转帐方式支付合同价款的100%。

附件一：技术参数及要求
附件二：晾衣区尺寸统计表

附件三：报价单

附件四：承诺书

附件五：法定代表人授权委托书

福建中医药大学后勤管理处

2025年 7月4日

附件一：

晾衣区技术参数及要求
一、亚克力板
1.拉伸屈服强度,Mpa:≥70

2.拉伸断裂应变，%：≥3

3.拉伸弹性模量Mpa:≥3000,

4.简支梁无缺口冲击强度，kJ/㎡:≥17

5.洛式强度（M）：98

6.维卡软化温度B50，℃:≧100

7.热变形温度，℃:100

8.加热后尺度（收缩），%:≤2.5

9.线性膨胀系数，℃-1：6.2×10⁻⁵
10.总透光率（5.1mm）,%：≧91

11.银纹：无银纹
注： 以上技术参数 1-11项须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告）
二、不锈钢钢管：
1.材质：规格7.5cm*4.5cm

2.Mg:≤0.49, Si:≤0.40, Fe:≤0.23, Cu:≤0.06 , Zn0.06, Mn:≤ 0.02 , Cr:≤0.03,  Ti:≤0.03  

3.抗拉强度Mpa不少于:520

4.屈服强度Mpa不少于：215

5.伸展率%不少于：25

6.圆管强度，HV不少于：230

注：所检测项目符合技术标准Q/YJ 1-2024标准，需要提供1-6产品质量证明书。
附件二：
	晾衣区尺寸
（尺寸仅供参考，以实际测量为准）

	品名
	材质要求
	规格
	数量

	不锈钢38管波纹
	304亚光不锈钢、厚度2mm
	5m*1.2m*1.5m
	127m

	不锈钢立柱
	
	4.5cm*7.5cm*2.2m
	26.4m

	不锈钢钢架
	
	1.2*1.2*10
	64.8m

	亚克力板
	
	0.83*6m
	72M2


附件三：

报 价 单

                                                       金额单位：元

	项目名称
	单位
	数量
	总价

	晾衣区
	项
	1
	


                      报价单位（盖章）：

             联系人：

               联系电话：
                        年   月   日

附件四：
承 诺 书

至：福建中医药大学
我司愿意以总价共计             元，承接贵单位“福建中医药大学学生宿舍增设晾衣区”项目，报价包含运输、安装、调试、税收等所有费用，质保期3年，质保期内对产品进行免费维修服务，成交供应商在接到采购人故障通知后应在2小时内作出电话响应，并在24小时内响应并到现场，若成交供应商无法按时响应及维修的，采购人有权委托其他有资质的企业进行维修，相关费用由成交供应商承担。  

承诺人：              （公章）

                                年   月   日

附件五：
法定代表人授权委托书
 
本授权委托书声明：我            (姓名)系                  (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学学生宿舍增设晾衣区项目询价采购投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。
特此委托。  
代理人：     
                                        
身份证号码： 
公司(盖章) ：
法定代表人 (签字)  ：
年      月     日
