福建中医药大学学生宿舍门锁改造采购项目

招 标 文 件

一、福建中医药大学学生宿舍门锁改造采购项目，经后勤管理处招投标工作小组研究，决定对该项目进行校内公开招标，欢迎国内具有智能建筑工程设计及安装的单位参与报名。

二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学学生宿舍门锁改造采购

2、项目地点：福建中医药大学旗山校区

3、采购数量：214套（见附件一：采购清单及技术参数）

4、交货时间：合同签订后15个日历日

5、质量要求：合格

6、质保期：3年

三、招标方式：校内公开招标。

四、投标人须知：

1、投标人应是具有独立法人资格的企业，经营范围应包含智能建筑工程设计及安装业务。

2、招标文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）
3、标书递交截止时间：2019年12月5日上午12 时（北京时间）。

4、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科

5、开标时间：2019年12月5日下午15时（北京时间）。

6、开标地点：福建中医药大学后勤管理处会议室（旗山校区）。

7、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

8、中标人在接到中标通知后，7日内应签订采购合同，否则视为自动放弃。

9、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：  黄老师            电    话：  0591-22861111

五、投标报价说明

1、各投标人根据招标文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标 控制价为90000元）

2、投标人应根据招标文件的要求投报项目名称、单价、总价。

3、投标人的报价应包含所有服务价款、一切税金、运输、安装、软件对接、门锁维护（锁体五金件及主板）等费用。

六、投标文件内容：

1、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（原件备查）。

2、银行开户许可证复印件（原件备查）。

3、法人委托书。

4、法人、委托代理人的身份复印件。

5、报价单。（按附件二：报价单格式填写）

6、承诺书。（按附件三：承诺书格式填写）

七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、

联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

八、评标原则及方法

1、本项目招标工作由福建中医药大学后勤招投标工作小组按公开、公正、公平的原则进行评标，各投标人在响应招标文件前提下采取最低价中标办法。如出现相同最低报价，则由该最低报价投标人现场二次报价（不得高于首次报价），以二次报价最低的投标人为本项目中标人。

若：出现下列情况之一的，按废标处理：

（A）未实质响应招标文件要求的投标文件；

(B)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(C)投标方投标报价超过本项目的控制价（投标控制价90000元）。
2、若实际响应招标文件的投标人不足三家，招标工作小组可根据投标现场情况进行评议，有权决定是否开标。

九、结算方式

按实际数量结算；单价按投标报价时的单价为准。

十、付款方式

待产品安装完成，设备进行为期30天的试运行，验收合格后持金额为合同价款100%的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转账方式支付合同价款的100% 。

十一、履约保证金：
    1、乙方应在签订合同后7日内向甲方缴纳中标总价的10%履约保证金，该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到甲方指定的银行帐户。

    2、在合同所列项目正常运行 叁 年后（从甲方收到乙方提交的验收合格证明文件并确认盖章后算起），乙方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，则由甲方以银行转帐方式无息退还质量保证金给乙方。

    3、如果乙方未能按合同规定履行其义务，发生下列情况之一,甲方有权从履约保证金中取得补偿:

     a.乙方不按采购文件规定履行采购合同；

     b.签定合同后，乙方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。

     c.如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

附件一：智能门锁改造采购技术参数

附件二：报价单

附件三：承诺书

福建中医药大学后勤管理处

2019年12月2日

附件一：

(以下为产品主要技术性能指标，投标方必须全部满足，否则视为无效投标。)

一、门锁改造参数

1.原锁体（五金件）不做更换。

2.门锁支持旧卡挂失功能，新卡一经启用旧卡同时失效，且不影响同宿舍其它成员的房卡使用（即同宿舍其它成员的房卡无需再次写卡）；

3.门锁支持福建中医药大学现有校园卡。

4.门锁支持清除卡功能，经清除卡清除的房间门锁，房号信息不会丢失(即无需重新设置)；房间门锁一旦用清除卡清除后，原住宿人员均不能刷卡进入。
5.门锁支持自助写卡，无需人工操作。

6.供电：市电变压供电，停电启用UPS供电。供电线路须从配电房单独布线至各房间门锁。
7.门锁读卡频率：13.56M

8.门锁工作温度： -20℃～50℃
9.门锁电源电压： 4.5V～6.0V
10.门锁静态工作电流：外电源供电时＜30MA，电池供电时＜20mA。
11.门锁电机启动电流：＜300MA
12.门锁有效开锁时间：3～6秒
13.门锁数据保存期限：≥10年

二、门锁管理软件参数

1.门锁管理系统能与现有门锁管理软件兼容（须在递交标书时进行现场演示，不接受只通过读取房卡物理卡号来实现开锁功能），方便统一管理。

2.自助写卡系统能与现有的自助写卡平台兼容（须在递交标书时进行现场演示，不接受只通过读取房卡物理卡号来实现开锁功能），方便学生日常操作。

3.软件支持批量入住应用：软件支持人员信息批量入住，单个入住。

4.支持excel导入：软件支持部门人员信息，人员入住信息导入功能。

5.支持一卡通信息同步功能:一卡通新增人员，挂失补卡信息实时同步到门锁软件。

6.每张卡都有时限，时间到期就不能开启房门。
7.可以发各种管理卡，总控卡，楼栋卡，楼层卡等。

8.软件数据库采用大型SQLSERVER数据库。

附件二：

福建中医药大学学生宿舍门锁改造采购项目报价清单

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	小计

	1
	智能门锁主板
	
	214套
	

	2
	门锁维护费
	
	214套
	

	3
	UPS不间断电源
	1000VA/600W
	1台
	

	4
	线路
	2芯1.0
	2000米
	

	5
	电源及外壳
	6V5A
	6套
	

	6
	安装费
	
	1项
	

	7
	合计
	
	
	


                          报价单位（盖章）：                          

                                      2019年   月   日

附件三：
承 诺 书

至：福建中医药大学
本单位愿意以总价        元，承接贵单位“学生宿舍门锁改造采购”项目，愿作出以下承诺：

一、保证项目安装、调试达到招标文件的技术指标，实现采购人要求，保证设备的正常运行。

二、将货物运送到采购人指定的具体地点并负责安装，安装并经最终验收合格后，交付采购人使用，本单位将在投标中纤细列明所需各项费用。

三、报价包含运输、安装、税收、软件对接、门锁维护（锁体五金配件及主板）等所有费用，质保期3年，质保期内对产品进行免费维修服务，24小时内响应并到现场。 

四、如本单位提供的设备在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合格的材料导致设备无法正常工作，本单位愿意承担采购合同应承担的责任。

承诺人：              （公章）

                             2019年   月   日

