
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	合同包
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	三维运动采集与分析系统
	
	1
	
	详见附件

	2-1
	纯水机
	
	1
	
	详见附件

	2-2
	全自动封闭式组织脱水机
	
	1
	
	详见附件

	3-1
	细胞代谢分析系统
	
	1
	
	详见附件

	4-1
	超低温冰箱
	
	2
	
	详见附件

	5-1
	高速冷冻离心机
	
	1
	
	详见附件

	6-1
	生化培养箱（桌面型）
	
	1
	
	详见附件

	6-2
	隔水恒温箱
	
	1
	
	详见附件

	6-3
	蠕动泵
	
	1
	
	详见附件

	6-4
	水浴锅
	
	3
	
	详见附件

	6-5
	天平
	
	1
	
	详见附件

	6-6
	PH计
	
	1
	
	详见附件

	6-7
	电泳仪
	
	1
	
	详见附件

	7-1
	脉象训练系统-教师机
	
	1
	
	详见附件

	7-2
	脉象训练系统-学生机
	
	6
	
	详见附件

	8-1
	55寸液晶拼接单元
	
	12
	
	详见附件

	9-1
	生物显微镜
	
	50
	
	详见附件

	10-1
	水晶奖杯
	高30cm印字冠亚季军套装
	22
	
	

	10-2
	金银铜牌
	双面印字
	140
	
	

	10-3
	荣誉证书
	纸张（A4）
	550
	
	

	10-4
	体育道德风尚奖牌匾
	定制35*50
	24
	
	

	10-5
	裁判帽子
	白色鸭舌，品牌不限(印字)
	250
	
	

	10-6
	按摩枕
	安尚(居家车载两用)
	111
	
	

	10-7
	大容量旅行壶
	哈尔斯1800ML
	115
	
	

	10-8
	飘逸杯
	金灶700ML
	111
	
	

	10-9
	保温杯
	哈尔斯320ML或500ML
	115
	
	

	10-10
	电风吹
	飞利浦
	111
	
	

	10-11
	洗发水或沐浴露
	飘柔.力士等
	111
	
	

	10-12
	浴巾
	洁丽雅、纯棉吸水
	90
	
	

	10-13
	雨伞
	天堂（折叠）
	80
	
	

	10-14
	指甲刀套装
	圣美阁（不锈钢7件套）
	14
	
	

	10-15
	毛巾
	洁丽雅、纯棉吸水
	14
	
	

	10-16
	企鹅杯
	马克杯400ML带过滤茶隔
	10
	
	

	10-17
	洗衣皂
	立白
	14
	
	

	10-18
	铁线
	粗细各10斤
	20
	
	

	10-19
	钢钉
	4寸1盒
	1
	
	

	10-20
	生石灰粉
	白灰100斤
	100
	
	

	10-21
	警戒线
	卷式
	30
	
	

	10-22
	塑料线
	红色玻璃绳
	30
	
	

	10-23
	电池
	1号三圈2盒
	2
	
	

	10-24
	电动充气泵
	1.5P
	1
	
	

	10-25
	夹板
	塑料
	30
	
	

	10-26
	秒表电池
	南孚纽扣电池（CR2032）
	50
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2017年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2017年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


项目一：

三维运动采集与分析系统技术参数与配置
一、三维运动分析系统
1动作捕捉系统功能要求
1.1镜头12个。运动捕捉与视频功能能一起实现，室内外通用，可同时捕捉包含被动和主动发光球的摄像头系统，配备相应个数的三脚架，配备Visual 3D采集和分析软件。
1.2设备具有拓展性和兼容性，后续可以根据需要连接其他设施，同步方式可兼具数字信号、模拟信号同步，触发同步两种。
2运动捕捉系统参数要求
2.1.镜头要求：
2.1.1红外运动捕捉镜头≥1200万像素（4096×3072）。
支持1200万像素（4096×3072）情况下，全视野分辨率拍摄速度≥300 fps。
支持300万像素（2048×1536）情况下，全视野分辨率拍摄速度≥1100 fps。
最大拍摄速度≥10,000 fps。
同一红外运动捕捉镜头既可以通过红外光采集运动物体标记点的运动轨迹，也可以通过视频功能采集运动物体运动过程中的影像。视频影像须与红外光采集的标记点轨迹实时叠加呈现。
2.1.2镜头内置显示器，可独立显示镜头标号、标记数量、标记密度及标记质量。
2.1.3镜头同时支持用主动发光标记球和被动反光标记球采集运动轨迹，主动发光球≥11mm，球与球之间引线可缩放，频率范围1-500fps可调，最大测试距离≥25米，充电完全后使用时间≥4.5h。被动反光标记球与采集系统间无引线，无辐射。
2.1.4彩色视频镜头支持200万像素（1920×1080）情况下，全视野全分辨率拍摄速度≥330 fps。支持50万像素（960×540）情况下，全视野全分辨率拍摄速度≥650 fps，可在同一空间校准、标定、采集、分析。镜头型号无限制，升级后原有镜头可继续无障碍使用，可扩展至与水下红外测试镜头共同使用。支持各类型手机终端对镜头进行遥控调节、启动和停止测试等操作。镜头须可在户外使用，具有主动滤波功能，抗干扰性强。
2.2.软件要求：
2.2.1 数据采集软件
2.2.1.1提供中英文版专业运动采集分析软件，实现摄像机控制、校准、图像采集、运动轨迹分析等多种功能。允许同时安装电脑数量≥50台，便于教学。
2.2.1.2 软件可显示每个运动捕捉摄像机的采集区域（视频及红外），便于进行摄像机位置调整。
2.2.1.3提供全部实时的安装、标定、采集及实时处理的工作环境，支持动态及静态标定并实时显示。
2.2.1.4可自动化定义动、静态标记点（CAST模型、Cleveland Clinic模型、Oxford足踝模型等国际通用模型，以及任意实验室自建模型）。
2.2.1.5可自由转换定义全局、局部XYZ坐标方向，能与其他仿真建模分析软件对接，自定义刚体的局部坐标均可实时显示/隐藏捕捉区域，可实现实时插值运算，插值数据自动用虚线显示，自定义插值运算参数多窗口显示，自定义窗口类别包括：2D，3D，图片，数据，视频，图形等。
2.2.1.6可手工定义过滤非定义杂质数据，也可不经过过滤而采集所有原始数据，保证数据不丢失平滑功能，多种平滑算法，也可手工自定义平滑模式计算/输出位置（任何点的空间三维坐标），以及定义刚体坐标中心在全局坐标中的空间位置。
2.2.1.7能在数据采集软件中进行摄像机的焦距、光圈、曝光等调节。
2.2.2 数据分析软件
2.2.2.1可读取多种格式文件，如C3D、ASCII、TXT等，支持将模拟数据（如测力台、MVC肌电、运动过程中的EMG等）整合到C3D文件中，并与运动捕捉数据同时进行处理。
2.2.2.2允许同时安装电脑数量≥6台。
2.2.3 步态自动化测试插件
将运动采集分析软件和Visual 3D分析软件连接为一体，通过预置的计算公式，按照规定方式测试，操作者再进行计算编辑，就可以得到关于步态所需要的全部数据和结果报告。
二、测力台
1测力台
配置为4块。可移动式安装，配备稳定性强、灵活度高、精准度高的阶梯框架，需要时可以嵌入阶梯使用。需安装平地力台轨道，可调整平地测力台位置。测力台需配备独立的采集、数据分析软件，可达到独立使用，也可与运动捕捉系统整合、同步使用。
2测力台技术参数
*测力台大小：≥600mm×500mm，
*内置传感器类型：压电式三维力传感器
传感器数量：≥4个
力测量范围： Fx、Fy: -2.5-2.5kN; Fz: 0-5kN
*力值最大量程： Fx、Fy≥2.5kN; Fz≥5kN
过载能力： Fx、Fy≥3kN；Fz≥8kN

线性度：≤±0.5%FSO；
迟滞性：≤0.5%FSO；
交互干扰：Fx↔Fy≤±2.5%，Fx,Fy→Fz≤±2.5%，Fz→Fx,Fy≤±0.5%；
*固有频率：fn(x,y)≥380Hz，fn(z)≥180Hz；
阈值：<250mN
*便携式测力台，同时也可以固定安装，配备楼梯框架及平地移动框架。
*三维测力台有4个量程范围，4个量程比例为：1:5:10:20，可以根据研究需求选取合适量程。
3 5695B数据采集盒技术参数
1）接口（连电脑）： USB              
2）*通道数量 ：≥64               
3）每个通道分辨率：16 bit           
4）最大采样频率：10000 S/s                        
5）具有以下数字控制和同步功能借口：触发输入、同步输入、触发输出、同步输出、锁定采样输出、预输出。
6）具有64通道模拟信号输出端口
4数据采集及分析软件
1）*配有基本数据采集软件和模块化数据采集分析报告软件两套软件。
2）基本数据采集分析软件可测量、存储和分析快速变化的地面反作用力。
3）基本数据采集分析软件能够分析测试3个正交分力：Fx、Fy、Fz和3个正交分力矩：Mx、My、Mz
4）基本数据采集分析软件提供压力中心（COP）分布信息；摩擦系数（COF）分析；可现实力的梯度、功率和功的分析测试；可测量质量中心的加速度、速度和位移。
5）基本数据采集分析软件支持其它模拟输入信号兼容联机功能：肌电仪、测角仪、加速度计或其它传感器的信号。
6）数据处理功能：数据滤波、数据剪辑、频率分析（FFT）。
7）模块化数据采集分析报告软件通过软件分析测力台采集到的信号，计算指标并提供测量的图像报告。
8）模块化数据采集分析报告软件中数据在内置数据库中被储存和管理，数据库中的所有数据可进行比较并输出报告。
9）*模块化数据采集分析报告软件测试软件内置测试模块≥20个，可通过力量、无氧耐力、平衡与协调方面来评价运动表现。每个测试模块的参数和采集设置可以在测试前进行编辑设置。
10）*模块化数据采集分析报告软件支持人体运动评估功能：包括但不限于静态平衡评估（身体晃动），动态平衡（重心跟踪轨迹，稳定控制等等）评估，运动与身体变向（步态分析等）评估，快速变向运动和力量与功率测试（所有纵跳等）。
11）模块化数据采集分析报告软件具有中文版。
三、无线表面肌电硬件参数要求：
1 EMG传感器参数：
1）*无线表面肌电传感器数量：16个
2）信号通道总数 64通道
3）*EMG通道数量16通道和48通道三维运动加速度全无线合成在一起。
4）*EMG扩充最大量128 EMG通道和384个加速计通道
5）*每个传感器内嵌有三轴加速度测量术
6）*传感器正负极为固定的距离
7）传感器中的正负极固定距离10mm x10mm

8）传感器与数据采集盒之间无延迟
9）双重电极
10）具备运动伪影抑制功能
11）模拟输出范围：可选 +/-1.5g 或 +/-6g范围
12）*测试距离：EMG传感器与接收器距离≥40m

13）*EMG传感器尺寸：≤37mm x26mmx15mm

14）*重量≤15g
15）*采样分辨≥16-bit 

16）*信号采样频率可选，1000Hz、1500Hz、3000Hz、≥4000Hz
17）EMG信号带宽  20±5 Hz, >40 dB/dec

450±50 Hz, >80 dB/dec

18）充电电池可连续记录时间≥8小时操作
19）充电时间≤2.5小时
20）CMRR（共模抑制比：抗噪声系数）> 80dB

21）通带波动<2%

22）全部通道噪音  <0.75Uv

2 EMG内置加速度传感器技术参数
1）*轴数量：3轴
2）量程范围：1、±1.5g    2、±6g   3±9g

3）分辨率：0.016 ±0.001 g/bit

0.063 ±0.005 g/bit

4）偏移误差：±0.2g

5）带宽：DC- 50±5 Hz, 20dB/dec

6）采样频率：148.1 / 296.3 samples sec

3 EMG软件功能要求
1）可以量身定做实验程序。包含有获取MVC，显示标准化数据或原始数据作为反馈，或追踪预定义轨线等的模板。
2）允许软件管理存储在可查找相关数据库内的患者、流程和数据文件。标签、过滤和分组选项可以对数据进行跨实验智能检索，为比较研究，或追踪实验者进展情况建立数据库。
3）为生物反馈追踪任务定义自定义轨线。其中，也可创建周期性轨线和倾斜轨线，根据MVC或固定力水平标准化反馈信号。为测压元件或肌电信号作为生物反馈指示的使用提供流程任务。
4）软件集成了显示肌肉名称和位置的图解。
5）为实验者提供完全自定义的文本提示。使用预先录制的声音或基于所输入文本的语音合成。
6）无须暂停数据采集，即可浏览收集的数据。将标记置于数据中的事件处，使用光标即可得到信号特性的快速评估（包括RMS和峰间值）。
7）集成的校准向导简化了生物传感器校准。校准允许定义超过2个校准点，可以进行带真实组件非线性响应的传感器绘图。校准信息可从规格说明书直接输入，或者，测量值可从已知位置的传感器处获得，作为向导的一部分。
8）下列模板，作为构成实验的构建模块，在流程设计器中提供。每个都有自定义选项，以进行特定数据采集任务。实验流程的模板每个实例中，提示、触发、采集时间和重复次数都可单独控制。
8.1信号质量检查
在配置中说明反馈传感器（力或肌电）输出，并为患者显示一个传感器。数据不保存。
8.2最大随意收缩（力）
从用于使随后数据标准化的力传感器处采集最大随意收缩。传感器偏移在数据采集开始时，由静止期起自动计算。MVC尝试次数、尝试时间和休息时间都可配置。为患者显示条形反馈及文本和语音提示，以指出何时实验者应收缩。
8.3最大随意收缩 (肌电 RMS)

与 MVC (力)类似，但利用肌电传感器的实时RMS反馈估算产生的力。
8.4固定目标力
用于力反馈和与所有患者固定的已知的载荷相反的等长收缩一同使用时（如尝试举起一个固定重量的物体）。
8.5追踪示例
为实验者提供追踪轨线，施加的力作为MVC标准化的轨迹显示在轨线上。可以为操作者显示任意传感器。对于测试者，可以显示多反馈通道（将以MVC任务的输出为基础，单独进行标准化）。
8.6条形反馈
与多追踪示例相同的选项，但以条形而不是轨迹向测试者显示反馈，以传感器类型为基础，实时过滤用来处理数据，以显示反馈，如果需要的话。也可用来采集数据，无反馈，简单地不选择任何反馈通道。
8.7图标和存储
简单的数据采集任务，为操作者显示信号（如同示波器），并存储数据。
8.8偏移补偿
测量用于测试配置的每个通道的偏移。在当前测试运行期间，通道配置可调节，以补偿将来数据采集中的偏移，或者将通道偏移设置为零（默认）。数据不保存。
8.9分析
可分析包括：均方根，绝对均值，移动平均数，积分，功率谱分析，中值频率，平均频率，数字滤波器设计，曲线图表，平均值，规格化，数学处理，柱状图，子集，阈值，激活间隔。
四、足底压力板
1足底压力板总体要求
可被三维运动捕捉系统触发同步数据采集，易移动，具备科研及临床诊断功能。
2足底压力步态分析系统设备参数要求：
2.1软件参数要求：
1）系统提供静态、动态、稳定性足底压力测试，软件提供足底压力数据采集和高清视频同步采集记录功能，并即时显示压力数据和图像、视频。
2）单次点击测试可记录和保存至少8组步态数据，并可任意调用每一组数据的每一个足印进行足底受力的分析。
3）同一受试者名下能直接查找和分析其所有的平衡、步态、静态、图像、视频等不同类型的测量数据。
4）压力感应平板为单体式设计，非多块小规格感应板拼接式构成，以确保测量精度和整体性。
2.2硬件参数:
1）有效测试感应长度：≥1700mm
2）有效测试感应宽度：≥500 mm
3）压力测量板厚度：≦15mm
4）压力感应点密度：≥4个/cm²
5）步行测量最大采样频率：≥200Hz
6）压力测量范围最大值：≥200 N/cm²
7）压力测量范围最小值：≤1.0 N/cm²
8）压力传感器寿命：≥1000000次循环
五、镜头轨道
稳固双层轨道，达到在左右、上下、前后三轴上，每个镜头均可快速、独立、平稳移动。
六、电脑
1台式机一台
工作站电脑，品牌机，CPU-i7，10核。屏幕尺寸，22寸。window 10 64位，至少 16G内存，128G固态硬盘，2T资料硬盘。

2轻薄便携笔记本一台
品牌机，CPU-i7。屏幕尺寸，15寸，触摸屏。window 10 64位，至少 8G内存，128G固态硬盘，2T资料硬盘。

七、技术支持体系
厂家提供售后维修、现场培训。

现场培训内容：
1、第一次(2天)：硬件的连接、安装培训；数据采集、分析软件的使用操作培训；案例的数据采集、结果分析。
2、第二次（3天）：硬件的故障排除、日常维护，同步使用注意事项；软件应用原理讲解；针对不同课题需求，辅助修改硬件、软件设置。
3、第三次（2天）：解决使用过程中出现的硬件、软件问题
4、第四次（2天）：解决使用过程中出现的硬件、软件问题
八、附属设备
1、镜头、测力台均需配备两套电缆
2、定制实验室操作台一套
3、定制七级台阶+转台一套，台阶可嵌入测力台

4、不间断电源 
项目二：

合同包1  

 纯水机    1台

超纯水系统纯水部分：
1、自来水进水生产纯水应用缓冲液试剂配制，微生物培养基的配制, 制备出达到IS03696 二级水之标准
2、彩色液晶屏幕数字/图形显示系统，可打印系统水质和历史记录报告。显示标准电阻校正值，温度补偿的电阻率
*3、需具备整合ELix模块技术，无需更换树脂或上游软化处理，可持续产生稳定纯水。ELIX模块具备阴阳电极，树脂通过弱电流全自动再生；阴极通道需具备活性炭颗粒
*4、流速≥5L/h,辅助泵使进水稳定，排除水温或水压变化对水质的影响
*5、纯水包括一套远程取水臂，最远≥3m，同时取水臂上可在线液晶显示超纯水的水质和各项参数，取水流速≥2L/min
二）外置自动液位水箱
1、水箱容量≥60升； 圆锥形底部无死角集中式进、出水设计，可使水箱内水完全排空
2、密闭水箱, 配空气过滤器,降低外界对水箱内水质的污染；并有卫生防溢流装置
3、全程液位显示,精度≤5%，可根据每天用水量来控制水箱内纯水的存储量,保证水质新鲜
三）超纯水系统超纯水部分： 
*1、系统控制：可进行TOC检测，内置电脑芯片
2、内置高精度电阻计，电极常数(Cell Constant)需 ≤0.01cm-1，温度灵敏度需≤0.1℃
3、RFID电子识别标签，技术可自动记录柱子的货号和序列号信息。采用纯化柱和精纯化柱双柱设计
*4、超纯水系统包括一套远程取水臂，同时取水臂上可在线液晶显示超纯水的水质和各项参数。超纯水取水流速可在0-2L/min之间调节
*5、电阻率≥18.2MΩ•cm（在25度时）；总有机碳TOC≤5ppb,微生物细菌<0.1 cfu/ml 
6、具双波长（254nm，185nm）模块去除有机物细菌
*7、终端精制器0.22微米，过滤细菌和颗粒
四)监测系统
1、出水电导率仪监测超纯水需达18.2MΩ•cm，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果
*2、软件系统标准：配备纯水机原厂独立的远程管理系统，系统需符合FDA Title 21 CFR part 11 电子化数据管理的要求，配有大尺寸液晶显示屏和USB接口，通过TCP/IP协议连入网络，实现监控、记录保存、审核跟踪等标准指南所要求功能
*3、内置独立集成式TOC检测仪，包含0.5ml石英样品池、185/254nm双波长紫外灯、钛电极、电磁阀及温度补偿单元，检测范围：1-999 ppb

全自动封闭式组织脱水机  1台

1、通量：≥200个包埋盒
2、试剂缸和蜡缸容量：3.5 L
3、蜡缸温度：50-70℃
4、脱水缸温度：室温或35-60℃（脱水试剂），酒精62℃、二甲苯67℃（清洗试剂），50-70℃（石蜡）
5、气液路压力范围：-40—+40kPa
6、试剂管理系统RMS：
根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命机器自动计数，到达阈值后会自动提示
*7、有效防止试剂的传递污染：
互相独立的液体和气体通路,同时可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶。试剂缸具有向下抽排功能，有害的试剂蒸汽将从脱水缸被抽回到仪器进行活性炭过滤，可有效控制有害气体排放独特的三步排放功能：真空－自然排干－加压
*8、安全性
自检功能：用户可使用“试剂/石蜡液位检查”功能，确保试剂瓶的连接状态-漏液或堵塞；检测试剂瓶是否充满或空瓶；独有的预检测功能,可以在正式启动程序之前及时发现潜在的故障
*9、试剂相容性检测－按照相容性通过颜色分组，不相互溶解试剂设置在一起会报警
断电保护：选配UPS（不间断电源）；仪器自动记录断电时信息，继续完成中断的程序，已验证二甲苯替代物，使用环保试剂，保护操作者安全，用户可通过USB传输全部脱水程序和日志，提升用户数据安全性的同时方便工程师维护保养
*10、Remotecare远程报警以及Remote alarm本地报警功能
11、所有的试剂缸均可拆卸清洗
12、预安装程序3个：1个清洗程序、1个标准过夜脱水程序和1个标准活检组织程序
13、3个蜡缸配有可移动盖子，避免石蜡溅出；非一次性废蜡收集槽收集溅出石蜡
*14、热敏感应器感应试剂缸液位高度，根据温度变化感应液位。
配件：
1、试剂瓶：11个
2、废液瓶：1个
3、清洗瓶：2个
4、蜡缸：3个
合同包2  

细胞代谢分析系统  1套

一、主要技术参数：
*1、平行检测样品量：一次可进行96个样品的同时检测
2、最短数据积累时间间隔：可实时检测线粒体功能与无氧代谢，即时反应细胞生理状态变化，单次检测时间间隔≤15秒
3、非电解法检测，对样品无损伤，无需外加试剂，无需电解，对样本无破坏，实时动态分析
4、实时多因子参数检测:同时分析02/H+，得到实时0CR/ECAR值 ,侦测有氧与无氧代谢途径
5、可检测项目：基础代谢率、极限呼吸率、呼吸储备能力、质子漏水平等参数
*6、自动加药：每个样品孔配有自动加药槽可在检测过程中自动添加研究介质，实时观察细胞动态变化
7、可在实验进程中自动加药，可调的混合系统，气体驱动的药物传递，自动混匀。实验进程中可定时定量加入≥4种不同药物
8、加药体积：可加入≤25ul的实验试剂
9、pH分辨率< 0.0001

*10、具有细胞能量表型分析功能，可以获得细胞能量代谢的表型图谱
11、可检测样品类型：可检测悬浮细胞、贴壁细胞、原代细胞及分离线粒体样品
12、样品前处理简单，每孔需要样本量少，≤ 30μg线粒体
13、检测后样本可以回收进一步用于后期实验
14、分析系统：配备能量代谢专用分析检测软件，实时的数据获取和分析，耗氧率评估，胞外酸化速率评估，质子产生速率评估，中间点数据展示，点对点数据展示，AKOS运算，基础代谢分析运算，Excel表文件输出，TIF图像输出
二、配置：
1、XFe96主机
2、数据工作站及分析系统
3、启动包（含启动试剂及耗材）
4、不间断电源
5、除湿机 
合同包3
超低温冰箱   2台

1、有效容积（升）：≥ 570

2、控温范围：－50°C～－86°C。调节精度：±1°C

3、外形尺寸: ≥1940 x1025 x 852mm

内部尺寸: ≥1265 x 765 x 575mm

4、绝热材料：聚氨酯泡沫，厚度130mm

5、箱体外部材质为18标准厚度的钢板，厚度1.2mm。

*6、外门：1个，带有有防滑单手可操作把手（可锁，并可附加挂锁），具有低温密封圈。隔间：5个，内门5个，配置磁力门封 。

7、搁板：4块

8、 配备坚固耐用的脚轮。

9、 控制面板与视线同一水平，数字LED大字体显示。

*10、真空释放孔位于控制面板上，自动加热，加热组件装配于外门。

11、接入口：2个，孔径20mm

12、前置式可水洗空气过滤器。

*13、开机延时功能：断电后重启随机延时1－1.5分钟，防止电路负载超负荷。

14、微处理器控制，实时显示监测冰箱运行状态及各种报警，断电重启后自回复先前设定。

15、箱内和制冷系统3温度探头，精确控制箱内温度。

16、 制冷系统：二级复叠制冷系统，2个独立压缩机组的级联式循环方式，级间热交换器，高效的气冷式高温极冷凝器 。

17、环保制冷剂：一级制冷剂为R404a，二级制冷剂为R508b，均属于HFC型环保制冷剂。

18、循环系统：单风扇循环系统。

*19、制冷速度（25 to -85℃）：5.1hr

*20、24小时耗电量(kw)：10.5

21、报警系统及自我诊断：声光显示断电报警、温度报警、过滤网报警等S.M.A.R.T. PlusTM自检软件标示故障代码，实现快速诊断。

22、备用电池，确保断电情况下报警及控制系统的正常运行。

23、电源：230 V  50 Hz

24、工作电流：7 amp

合同包4 

高速冷冻离心机  1台

1、控制精度：转数可从200rpm开始设定到最高转数，以10rpm递增
*2、转子最大容量4x750ml；最高转速达到14000rpm，最大离心力达到20,800
*3、自动搜索转子特异性数据，其转子自动识别功能可防止超速离心
4、控制面板由大的液晶显示屏和轻触式按键共同构成
5、马达驱动门自动锁
6、10种加、减速率保证样品安全，转子的刹车时间都低于1分钟
7、“short spin”可选择速度的短时离心功能
8、缩短启动与刹车时间的Soft功能
*9、“at set rpm”定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时
10、转速、相对离心力和半径修正值可有用户输入
* 11、
所有的转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，气密性转子和转子盖可在140°C高压灭菌2小时去除阮病毒
12、温控范围：-9℃到40℃
配件：
1、离心机主机一台
2、水平转子一套；带MTP Flex吊篮
3、1.5/2.0mL角转子一个
4、50mL角转子一个
5、15mL/50mL适配器各一套

生化培养箱（桌面型）1台

1、环保制冷剂 ：是
2、工作室材质 ：镜面不锈钢内胆
3、定时范围 ：1~9999min
4、载物托架 ：2块
5、功率 ：400W
6、工作环境温度 ：5~35℃
7、温度分辨率 ：0.1℃
8、温度波动 ：高温±0.3℃-低温±0.5℃
9、控温范围 ：0~60℃
10、容量 ：70L

隔水恒温箱  1台

1、微电脑PID控制器，箱内温度超过设定值或水夹套水位过高过低，即自动发出声光警报，低水位停止加热
2、箱门内有便于观察的玻璃门，玻璃门打开时，微风循环与加热自动停止，无过冲之弊
3、不锈钢工作室，隔水式加热方式，温度均匀，且断电后仍能保持较长时间恒温
4、加热方式：水套式
5、控温范围：RT+5～65℃
6、温度分辨率/波动度：0.1℃/ ±0.3℃
7、工作环境温度：+5～35℃
8、输入功率：450W

9、容积：50L

10、载物托架：2块
11、定时范围：1～9999min
蠕动泵   1台

 1、转速范围：0.1~100rpm  正反转可逆
2、转速分辨率：0.1 rpm
3、调节方式：薄膜按键连续调节，支持外部信号控制和通信控制
4、显示方式：3位LED数码转速显示
5、外控接口：启停控制，方向控制，速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选)
6、掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
7、全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等
8、重量：2.3Kg
9、0.002～380ml/min(单管)的流量，最大通道数：2
水浴锅   3台
1、 采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小
2、 高精度微电脑控制器，控温精确可靠
3、 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护
4、容积：4.9L

5、孔数：二孔
天平  1台
1、量程：220g g
2、可读性：0.1mg
3、重复性：0.1mg
4、线性误差：0.2mg
5、稳定时间：2s
6、秤盘外形尺寸Φ：90mm
7、日期与时间标识 (ISO/GLP) 
8、自动内部校准技术 
9、界面直观 ，多种内置应用程序 
10、内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求
PH计  1台
1、接口：RS232、USB 接口
2、分辨率/精度 (pH)：0.01 /0.1 / ± 0.01

3、参比输入：是
4、声音信号：是
5、数据存储：200 组测量数据，当前校准数据
6、校准点：5

7、测量范围 (pH)：-2.00…16.00

8、温度分辨率/精度 (°C)：0.1 / ± 0.3

9、温度范围(°C)：0…105

10、温度补偿：ATC 和 MTC

电泳仪  1台
输出电压：10-300V
输出电流：4-400mA
输出功率：75W
输出类型：恒压或恒流
定时器：1min-999min
有暂停/继续功能
断电后可自动恢复
安全性能：空载监测，荷载突变监测，过载/短路监测，过压保护
输出孔数：4对并联
合同包5

脉象训练系统-教师机： 1台
1、本系统能模拟临床中多种脉象。
*2、可以选择控制学生机模拟26种人体常见脉象，包括：平脉，迟脉，缓脉，数脉，疾脉，促脉，结脉，代脉，紧脉，滑脉，弦脉，虚脉，实脉，动脉，洪脉，涩脉，微脉，散脉，浮脉，濡脉，革脉，沉脉，伏脉，牢脉，弱脉，细脉。
3、可大屏幕液晶脉图实时显示，全按键选择设置。具有清屏和显示两种状态，清屏时各单机不显示脉象图，适合于脉诊测试，这时可以由主控台发出不同脉象的命令，考查学生对各脉象的脉象名称、脉图等掌握的情况；显示时解除清屏状态，各单机可显示脉象图。
*4、主控机采用无线网络，可以控制所有分机，控制范围200米；
*5、具有全体教学和考核功能：一个主控台可以控制多个单机脉象训练仪。共有联机和单机两种工作状态，联机时单机接受装置在接受到联机命令后，键盘处于锁定状态，只能由主控台控制，通常在教学测试中采用；单机时解除联机状态，各单机脉象训练仪可自行进行各脉象设定及操作；
*6、系统同步配套中医指导系统1套，并可以通过无线投影仪进行大屏教学(含平板1个)。
*7、平板内含有的三维交互式训练模块包括：毫针刺法训练模块、针刺行针手法训练模块、艾灸法模块、拔罐法模块、耳穴压豆模块、面部刮痧模块、头面部推拿模块。
8.教师在进行操作时，平板可以同步能给出文字、图片等指导详细解释每步操作，重要内容及容易出错之处有重点说明和视频、动画等演示，降低指导教师的工作量。整个的操作流程中某些节点融入考题，考核关键点，能显示正确答案和解释，强化记忆。
脉象训练系统-学生机  6台
*1、学生机系统可以模拟26种人体常见脉象，包括：平脉，迟脉，缓脉，数脉，疾脉，促脉，结脉，代脉，紧脉，滑脉，弦脉，虚脉，实脉，动脉，洪脉，涩脉，微脉，散脉，浮脉，濡脉，革脉，沉脉，伏脉，牢脉，弱脉，细脉；
2、学生机集浮取、中取、沉取三种于一身，贴近临床教学。
3、学生机具有寸关尺3个诊脉部位，触诊时寸关尺自动识别并以指示灯显示；
*4、学生机一条仿真手臂可以自动输出26种脉象，仿真手臂质感柔和、逼真；
5、学生机大屏幕液晶脉图实时显示，全按键选择设置；
6、学生机分机可受控于主遥控发射平台，也可以独立工作；
7、一台教师机可以配置多台学生机。
项目三：

	设备名称
	规格及配置
	单位
	数量

	55寸液晶拼接单元
 
	原装进口DID FHD-LED屏
★亮度：700cd/㎡
★对比度：3500：1
W1213.5mm x H684.3 mm 
★上下左右物理拼接缝≦3.5mm
自带模块式透雾低照功能
1.屏幕应采用工业级的DID_FHD-LED液晶面板，超长寿命，运行稳定，没有任何灼伤、损伤，维护成本低 。
2.液晶屏应具有高分辨率，高亮度，高对比度、宽视角，显示清晰，失真度小，亮度均匀等特点，图像色彩靓丽、还原性更好、层次感突出，显示出液晶拼接的独特效果。
3.自动识别视频制式PAL/NTSC。
4.RS232/RS485控制、红外线控功能两种控制方式，用户可用遥控器或大屏拼接软件对大屏进行菜单设置。
5.模块化的设计方式，屏显处理器和液晶屏分体设计，产品维护简单、快速。
6.整机全金属结构，无电磁辐射和抗电磁干扰。
7.液晶显示单元应可提供模拟视频、VGA接口、数字DVI、数字HDMI、色差分量接口、S-Video接口、DP接口、USB接口等多种信号的接入与显示功能，并具有模拟视频环通输出接口，保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性。
8.应用最新色彩校正技术及独特宽视角处理技术，对动、静态图像画面处理更具专业性，可视角度可达178°以上，使得画质清晰、逼真，还原性更好、层次感更突出。
9.采用特殊图像勾边电路，能有效提升图像的锐度、使得图像轮廓更分明、层次感更强。
10.★液晶屏应具有数字智能图像处理能力, 数字图像采集系统、液晶屏的分割显示拼接电路及显示系统等专项技术。视频带宽高达500MHZ以上，运算实时分割放大输入图像信号，在多倍分割放大处理的单屏画面上，彻底解决模/数之间转换带来的锯齿及马赛克现象，拼接画面清晰流畅，色彩鲜艳逼真，是数字图像清晰化处理的最佳解决方案。（需提供国家级权威机构出具的检测报告，所提供材料可在资料发出单位官方网站查询的到，并附上查询网页截图且注明网址供查询,并提供此项功能的彩页证明）
11.*大屏应采用3D高画质图像数字处理技术，即3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，大大消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。(提供国家合格评定国家认可委员会授权的检测机构出具的检测报告)
12.*为使夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性，有效提升图像的景深层次感，液晶屏应能具有RC智能自适应数字处理技术。(提供国家合格评定国家认可委员会授权的检测机构出具的检测报告)
13.*采用H2S宽动态技术，解决主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象，能自动适应不同场频状态下的高速图像信号，实现图像的稳定、清晰、实时性。(提供国家合格评定国家认可委员会授权的检测机构出具的检测报告)
14.★大屏应具有防烁伤技术，可有效防止液晶屏 被灼伤，能很好的解决在静止画面时液晶分子容易被损伤的情况，有效延长液晶屏的使用寿命。（需提供国家级权威机构出具的检测报告，所提供材料可在资料发出单位官方网站查询的到，并附上查询网页截图且注明网址供查询,并提供此项功能的彩页证明）
15.★大屏具有智能温控节能技术，可自动感应当前工作温度，自动开启或关闭散热风扇，更加节能环保，减小噪音产生。用户可根据现场情况自行设定温度值，当温度超过设定值时，智能温控系统会自动出现高温提醒标志，提醒用户当前显示单元工作温度过高。(需提供国家级权威机构出具的检测报告，所提供材料可在资料发出单位官方网站查询的到，并附上查询网页截图且注明网址供查询,并提供此项功能的彩页证明)
16.*大屏具有智能开机延时引擎，可遥控器或远程控制软件预先设置屏幕开机时间，逐个显示单元实现延迟开机启动，避免所有拼接显示单元同时上电，防止被浪涌电流冲击损坏。(提供国家合格评定国家认可委员会授权的检测机构出具的检测报告)
17.*大屏具有智能工作计时引擎，对设备进行实际工作时间的统计，为用户对该产品的工作稳定性或寿命评估提供参考。(提供国家合格评定国家认可委员会授权的检测机构出具的检测报告)
18.*大屏具有智检引擎,用户可以通过遥控器或远程控制软件调取查阅屏体信息，包括屏幕亮度、对比度、分辨率、背光类型及面板厂家等基本信息，可以真实反馈本产品的实际配置参数信息。(提供国家合格评定国家认可委员会授权的检测机构出具的检测报告)
19.大屏应具有节能工作模式，支持正常显示、节能模式、睡眠模式、关闭等多种模式选择，合理利用资源，节能环保。
20.液晶屏具有USB接口，支持利用移动硬盘（U盘）等设备，在单台设备上进行图片展示或视频信号浏览，也可支持在线升级程序，避免了繁琐的拆卸安装。
21.*液晶屏生产厂家应具有信息安全认证，并提供安全认证证书。
22.具有高可靠、高稳定，使用寿命长，采用工业级的电源模组，低噪音风扇散热系统，系统稳定可靠，不间断工作6万小时以上。*为了保证液晶拼接系统的产品成熟及稳定性，投标人需选用国际或国产一线品牌，并出具产品制造商同意在招标人所在国供货和安装的证明材料、符合ROHS管理体系QC080000-2005标准认证、ISO 9001：2008质量管理体系认证、产品的国家强制性认证CCC认证，并加盖公章。
	台
	12

	图像拼接控制器
	1.满足24路高清信号输入，12路IP流输入，12路高清信号输出；同时具有多种任意画面组合拼接模式，单屏显示、多屏、整屏显示，及对各单元进行任意切换组合（软件提供18种拼接组合模式），支持实时在上位机软件浏览通道信号源 ，可实现超高分辨率输入，显卡支持2路DVI输出（单口支持3840*2160分辨率）
2.  支持多种信号输入格式，即VIDEO/VGA/HDMI/DVI格式.
3.  图像控制器采用PCI插槽式全硬件构架，无 CPU 和操作系统，免除PC架构，响应慢等缺陷，多总线并行处理，处理功能强大，无病毒感染风险，安全性好。
4.  视频带宽高达500MHZ，应用先进的数字高速图像处理算实时分割放大输入图像信号，在多倍分割放大处理的单屏画面上，彻底解决模/数之间转换带来的锯齿及马赛克现象，拼接画面清晰流畅，色彩鲜艳逼真。
5.处理器采用专业的图像处理切换模块，基于硬件图形并行处理技术和高速数字信号交换体系，不依赖系统总线，采用并行高速图形处理技术，实现了多路信号的统一处理，处理效率高，扩展性好的特点。
6.采用并行高速总线连接技术，上位控制端发出命令后，系统能快速切换信号到命令指定的通道，实现快速响应。
7.采用基于LVDS差分传送技术，提高系统抗干扰能力，外部干扰对信号的影响降到了最低，并且，抗干扰能力随频率提高而提升。
8.输入信号小于64路时，用户不需要再另外增加矩阵，便可以实现通道之间的任意切换及显示。
9.*断电前状态记忆功能：通过控制软件的提前设置，能在现场断电的情况下，重启系统后，能自动记忆设备关机前的工作模式状态。
10.*为了确保系统的售后及时与便捷性，要求拼接单元、拼接控制器与控制软件须为同一品牌。
11.*需提供3C证书。
	台
	1

	拼接控制软件
	拼接控制器配套
1.系统管理软件平台基于Windows /IOS系统平台下的各种应用，采用专业的智慧型控制软件，无需数据库支持、安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，人性化操作界面，易懂、易操作；
2.控制软件以拖拉方式进行拼接、信号切换等常用操作，将用户执行步骤降到最低，方便现场紧急情况下的迅速响应。
3.智能化的处理拼接单元的拼接缝隙，进行图像几何调整、图像修正，达到无隔断的视觉体验。
4.控制软件可以做到一键控制器状态同步，免去了繁琐的用户初始控制器配置的步骤。
5.控制软件可以通过RJ485通讯接口与各个拼接单元进行通讯，可对任意一个显示单元进行控制，调整单元的各种参数，并能自动参数保存。
6.通过智能控制软件可任意设定拼接系统的开关机时间，根据用户的个性化需求，提高拼接系统的工作效率。能够在控制端对各单元或组合单元的图像画面的图像模式（亮度、对比度）、色温及图形重显率进行任意设置校正。
7.通过智能控制软件对每一个输入通道进行个性化的标注，让用户使用更加一目了然、方便快捷。
8.控制器提供18个情景模式，软件可以实时保存当前状态下的情景，保存的情景以缩略图的方式显示，在情景加载时可以根据缩略图的信息进行选择性加载。
9.控制软件可以根据用户的预案配置方案定时的加载情景模式，实现了无人操作情况下软件的自动监控。
10.控制软件提供RS232、RJ485串口控制端口，同时提供TCP/IP远程网络控制，并保持同时8个用户在线控制。
*11.根据用户个性化需求，可对设备联控集成提供专业的软件定制服务；也可根据需求提供协议开放，并对控制器协议相关问题提供全方位的专业技术支持。须提供拼接控制软件著作权登记证书,可根据用户的个性化要求，提供软件的全方位服务，如控制软件可提供SKD软件包的I/O协议开放，供系统集成或二次开发使用，及软件的二次开发等。
12.支持开机硬启动及模式记忆；当控制系统突然断电后，重启控制系统，此时无需采用控制软件，控制系统即可自动启动，完成断电前的正常工作模式记忆功能。
	套
	1

	液晶拼接大屏专用前维护支架
	按双方确认的图纸加工定制
	套
	1

	线缆
	拼接墙配套的HDMI/视频/RS-232/网络线等线缆(不含前端输入线缆)、及电源排插等
	批
	1

	控制平台
	1、CPU：intel 四核,主频≥3.2G（i5-6500），缓存≥6M。2、出厂硬盘总容量(GB)：≥1TB SATA 。3、内存总容量(GB)：≥4G DDR4 2133，最大支持2*4G内存。4、主板：≥B250，带VGA与HDMI双屏接口。5、显卡：独立显卡，显存不小于2GB。6、声卡：集成声卡，支持5.1声道 ,立体声有Line-out和Mic-in麦克风输入端口。7、网卡：集成RTL81系列千兆网卡接口。8、光驱：内置黑色SATA DVDRW光驱。9、机箱: 标准MATX立式机箱≤15L，顶置开关及指示灯带提手；电源≤210W，整机噪音声压指标≤12分贝。防护等级满足IP5X要求。 10、接口: 内置SATA接口≥3个，PCI-E 16X插槽≥1个，PCI-E 1X≥2个,HDMI接口≥1个，VGA接口≥1个,支持安全报警功能，具有电脑主板和电源防雷功能，防盗开关，主板集成2个PS/2接口(非外手设备实现)，≥6个USB接口（前2后4，后置至少2个USB3.0接口，前置分离放置，互不干涉）, 配置BIOS底层集成智能USB技术（实现对外接存储设备管理），主机配置COM口≥2个，并口≥1个， IO安全盖板，带密码锁，主机可承受接触放电10KV,空气放电18KV的使用环境，辐射骚扰测试≤7db及在-10℃以下可正常运行≥2h。 11、操作系统: 出厂预装正版Windows 7pro 64bit。12、键盘:PS/2防水抗菌多媒体键盘。13、鼠标:PS/2光电鼠标。14、显示器:≥20寸宽屏低辐射液晶显示器,带VGA接口，分辨率≥1600 x 900，中国能效等级：2级,与主机同一品 牌。15、网络同传：主板集成网络同传功能和硬盘还原保护功能（非外插设备实现）、实现系统网络分发（软件分发、文件分发）、设置IP参数、IP地址及用户名自动分配和批量修改、日志管理查询等功能,非外加设备实现。16、功能特性: MTBF≥100万小时；出厂预装原厂同品 牌管理软件:能够实现USB端口的有效管理, 可以及时更新操作系统, 安全补丁及业务系统的安装或升级, 在内网中实现关机、重启，唤醒操作, 能够配置网络带宽、流量, 能够对软/硬件资产进行统计，当软/硬件发生变更时可及时提醒管理员。主机达到国家电磁辐射最高级（B级）标准,整机通过防雷检测。计算机具有可根据CPU使用率、温度、转速能有效的调节其频率、降温以及闭环控制冷技术，随机自带硬件设备驱动程序的安装方法。开机显示用户LOGO。17、售 后服务及维保:三年全保三年上门三年硬盘不返还，门到桌安装验机，原厂 400/800电话支持，2 小时响应，第2日上门服务,满足CCCS钻石五星级服务。原厂出厂配置原包装不得拆封, 内外箱条形码完好清晰，出厂信息为最终客户信息，厂家工程师持证上门,不接受第三方服务。
	台
	1

	安装调试
	所有设备安装调试，所有远程信号连接调试、外围设备连接调试，液晶拼接墙的整体包边装修装饰，同时也满足前维护功能等
	项
	1


项目四：

主要技术指标：
1、光学系统：CFI无限远光学系统，能更好的消除色差、球差，互换性好。带防霉结构设计。
2、观察装置：E2-TB铰链式双目观察头，30°倾斜。
3、转换器：固定四孔转换器，带机械定位，旋转机构内带有多重滚珠轴承。 
4、目镜：10×，视场数F.N. 18 （防霉处理），高眼点，双目视度可调，目镜可用工具锁定。 
5、高级长工作距离高数值孔径CFI BE平场消色差物镜4X（N.A.0.10，W.D. 25mm），高级长工作距离高数值孔径CFI BE平场消色差物镜10X（N.A.0.25，W.D. 6.7mm）, 高级长工作距离高数值孔径CFI BE平场消色差物镜40X（N.A.0.65，W.D. 0.6mm），。高级长工作距离高数值孔径CFI BE平场消色差物镜100X（N.A.1.25，W.D. 0.14mm）。 
6、载物台：内置式双层机构机械载物台，耐磨、抗腐蚀的石墨特殊涂层台面，经久耐用。具有自动限位装置（可使粗微调不会下滑）。 
配 置：主机1台
        物镜:4X,10X,40X,100X各一个
        目镜：1对

