福建中医药大学学生宿舍洗衣池、晾衣架询价采购文件

一、福建中医药大学学生宿舍洗衣池、晾衣架询价采购项目，经校后勤管理处招标工作小组研究，决定对该项目进行询价采购，欢迎国内具有生产或销售该产品的供应商前来参选。

二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学学生宿舍洗衣池、晾衣架询价采购

2、项目地点：福建中医药大学人才公寓
3、项目控制价：6万元
4、采购数量：洗衣池 68 套、晾衣架 68 套
5、交货时间：合同签订后7个日历日

6、质保期：1年

三、投标人须知：

1、投标人应是具有独立法人资格或个体工商户，经营范围应包含五金建材生产或销售。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。
3、询价文件领取 ：投标人自行网上下载询价文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。

4、询价文价递交截止时间：2025年 6 月 12 日 15 时（北京时间）。
5、询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科。

6、开标时间：2025年 6 月 12 日 15 时（北京时间）。

7、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、现场勘查：组织踏勘现场，投标人应合理安排对工作场所进行考察，应在下述规定时间内抵达现场：福州上街高校人才公寓：2025年 6 月 10 日下午：15：00,联系人：黄老师，电话：22861111。如超过现场勘查时间，投标人未到现场，则视为自动放弃投标该项目。

9、凡对本次询价事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：  黄老师            电    话：  0591-22861111
四、投标报价说明

各投标人根据询价文件中所提供的采购数量及技术参数要求（详见附件一）进行投标报价。（投标控制价为6万元整）

五、询价文件内容

1、营业执照复印件（原件备查）。

2、法人授权委托书(见附件四，投标人为法人的，不需要授权书）。
3、法人、委托代理人的身份证复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4、报价单（按附件二：报价单格式填写）。

5、承诺书（按附件三：承诺书格式填写）。

6、检测报告（相关检测机构）

7、提供询价产品样品

六、询价文件要求

1、所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、所有询价文件需装在一个文件袋中，按规定进行密封，无严格密封者后果自负。封面写明投标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

七、评标原则及方法

1、评标办法：在样品符合询价文件要求的基础上，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由评标小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，招标工作小组有权决定是否开标。

2、最高限价：本项目控制价60000元作为本项目报价的最高限价，报价人报价超出控制价的，按无效报价处理。

八、结算方式

按实际数量结算；单价按投标报价时的单价为准。

九、付款方式

待产品安装完成，进行为期30天的试运行，验收合格后乙方持甲方所开具的验收合格证明持金额为合同价款 100% 的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转帐方式支付合同价款的100%。

附件一：技术参数及要求
附件二：报价单

附件三：承诺书

附件四：法定代表人授权委托书
福建中医药大学后勤管理处

2025年 6月6日

附件一：

一、洗衣池的技术参数及要求

1. 产品采用人造彩色石英石，洗衣池长度80cm，宽度57cm,深度23cm,搓衣板长：35cm,搓衣板宽：28cm，洗衣池高度;80cm,脚高：55cm,脚宽43cm厚度：1.6cm，脚距59cm,层板距地26cm,层板长：48cm,层板宽：28.5cm,脚架距上边沿：10cm,配单冷水龙头，下水口，不锈钢铜芯下水器，不锈钢波纹2.0管，单头2.0cm角阀。

2.规格：800cm*570cm*800cm，

3.制作工艺：一体热弯成型

4.执行标准：GB 18584-2001

5.采用UV-Vis实验：   （产品检测报告）

6.甲醛释放量：限制：1 mg/kg=1 ppm=0.0001%，MDL:0.2ND：(＜MDL)

二、晾衣架的技术参数及要求

1. 产品采用SUS304不锈钢32管，衣杆厚度1.0mm，波浪厚度3.5mm实心波浪，吊杆底座厚度1.2mm，吊柱厚度0.5mm,吊环厚度1.8mm.

2.安装方式：8mm镀锌狼牙膨胀；平行间距40cm水平安装

3.规格：SUS304不锈钢32管，长度2.4m*2条，

4.制作工艺：焊接抛光，Q/XLH 1-2018

5.执行标准：Q/XLH 1-2018

6.腐蚀实验：金相，弯曲必须合格（产品检测报告）

7.尺寸误差：外径：±0.30，壁厚：±0.12，

8.力学性能：抗拉力度≥520,屈服极限≥210，伸展率%≥25，硬度HV≤250

9.化学成分C≤0.1,Si≤0.75,Mn≤2.0P≤0.050,S≤0.03,Cr18-20,ni8-12；
附件二：

报 价 单

                                                       金额单位：元

	品名
	单位
	数量
	单价
	总价

	洗衣池
	套
	68
	
	

	晾衣架
	套
	68
	
	


                      报价单位（盖章）：

             联系人：

               联系电话：
                        年   月   日

附件三：
承 诺 书

至：福建中医药大学
我司愿意以洗衣机池单价       元、晾衣架单价      元，总价共计             元，承接贵单位“福建中医药大学学生宿舍洗衣池、晾衣架询价采购”项目，报价包含运输、安装、调试、税收等所有费用，质保期1年，质保期内对产品进行免费维修服务，24小时内响应并到现场。 

承诺人：              （公章）

                                年   月   日

附件四：
法定代表人授权委托书
 
本授权委托书声明：我            (姓名)系                  (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学学生宿舍洗衣池、晾衣架询价采购项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。
特此委托。  
代理人：     
                                        
身份证号码： 
公司(盖章) ：
法定代表人 (签字)  ：
年      月     日
