福建中医药大学康复产业研究院询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程化外泌体改造项目 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 2 | 人血清外泌体microRNA检测项目 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2022年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2022年  月   日上午 ，地点----。

7、询价材料须装订或胶装成

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

项目1：工程化外泌体改造项目技术要求

# 为使外泌体负载与认知功能相关的miRNAs，现需对细胞来源的外泌体进行工程化改造，用于动物与细胞实验进行转化应用的基础研究。具体改造技术要求如下：

1. 外泌体量产与改造

1.1 细胞培养和量产

具备293悬浮无血清培养体系，配备XDR-50细胞培养罐等仪器，单次可获取50L细胞上清，用于批量大规模细胞培养量产外泌体。

1.2 外泌体分离和质控

（1）在外泌体分离方面经验丰富，具备至少1项获批专利的自主研发外泌体分离试剂盒。

（2）具备ÄKTA flux 切向流过滤系统快速过滤浓缩多达50L细胞上清，结合超速离心，稳定获得高纯度外泌体。

（3）拥有NanoFCM等平台，可对外泌体进行外观、粒径、浓度、电镜形态、BCA定量、标志蛋白WB检测等10余项表征，承诺外泌体纯度≥3E11 particles/mg。

1.3 工程化改造

（1）需要提供带有荧光标记的miRNA的mimics和NC对照。

（2）具备bio-rad电转仪，能够采用电穿孔的物理方式负载小分子核酸。

2. 负载效率检测

（1）分离提取改造后的外泌体，根据分子类型对外泌体进行相应检测，具体可以使用酶标仪或qPCR检测小分子含量.

（2）负载效率达1000copies/个外泌体

3. 外泌体鉴定

在外泌体量产后进行一次外泌体鉴定，然后在小分子负载后进行再次鉴定

每次鉴定需要包括电镜、nanoFCM粒径/浓度以及外泌体marker蛋白WB检测结果

4. 公司软实力

具有外泌体分离、提取以及检测方面的自主专利。

项目2：人血清外泌体microRNA检测项目技术要求

该项目需对54例人血清样本进行外泌体分离后，提取外泌体RNA并进行microRNA定量检测。具体技术要求如下：

1. 54例人血清外泌体的超速离心分离。

2. 外泌体电镜检测。

3. 外泌体粒径检测。

4. 外泌体RNA提取及浓度质量检测。

5. 针对microRNA设计特殊的茎环结构的反转录引物，检测外泌体中微量RNA样品中的microRNA表达水平。根据不同microRNA情况，再选择终点PCR法定性检测。

6. MicroRNA的溶解和扩增曲线，标准曲线。

7. 检测数据提取、分析和总结。

8. 提供项目检测报告及技术支持。