福建中医药大学康复产业研究院询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物形神共调训练系统 委托定制项目 |  | 1 |  | 详见附件 |
|  | 灵长类实验动物侧脑室注射 服务项目 |  | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 11.2 |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2023年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2023年  月   日上午 ，地点----。

7、询价材料须装订或胶装成

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

项目1：小动物形神共调训练系统委托定制项目

一、研发参数

1. 硬件装置：顶部带有换气装置及摄像头，光源固定且可以更换颜色，光照强度可调：范围0lx-200lx；温度、湿度可控可测，氨气浓度可测，底部带有可拆卸托盘方便清理。

2.装置大小：大小80cm*50cm*35cm；四周墙壁为弧形，拐角处圆润，箱体整体密闭，选用无异味材料搭建，底部带有万向轮方便搬运。

3. 传感器参数

氨气检测范围：0-500ppm；温度-40℃~+80℃；湿度0~100%RH。

二、验收条件

1. 被委托方需向委托方提供4个形神共调装置。

2. 系统正常运行1个月无故障。

同时满足以上2个条件，即视为验收通过。

三、售后服务

质量保证期为壹年，质保期从验收合格之日起计算。在质保期内，被委托方须负责硬件设施的免费保修工作，并按照委托方需求对硬件进行升级。

项目2：灵长类实验动物侧脑室注射服务项目技术要求

1.注射对象为12只猕猴，其中9只为实验组，3只为假手术组，注射要求：准确把药物注射到指定位置。

2.对9只猕猴（实验组）进行侧脑室注射老年斑Aβ制备认知障碍猕猴模型，注射剂量为100μg/只/次，每只注射4次，造模时长约1个月。

2.对3只猕猴进行（假手术组）进行侧脑室生理盐水，注射剂量为100μg/只/次，每只注射4次。