福建中医药大学康复产业研究院询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人血浆样本靶向神经递质代谢组学检测 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2023年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2023年  月   日上午 ，地点----。

7、询价材料须装订或胶装成

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

本项目需对200例人血浆样本进行靶向神经递质代谢组学检测，具体技术要求如下：

1、血浆样本的代谢物提取，按照液体I类样本进行提取，以满足后续液相色谱质谱检测。

2、配置神经递质标准品：称取标准品适量，用甲醇或水配制单标母液。量取各母液适量制成混合标准品，用相应溶剂稀释至合适浓度，制成工作标准溶液。

3、上机检测：采用EXion LC液相色谱法（AB SCIEX，USA）进行LC分析，通过AB6500 +（AB SCIEX，USA）进行代谢物的质谱检测。采用电喷雾电离（ESI）源，正离子+负离子模式，多重反应监测（MRM）进行质谱扫描。

4、方法学验证：空白总离子流色谱图，混标总离子流色谱图，样本总离子流色谱图，然后对各工作标准溶液分别进行检测，考察线性范围及绘制标准曲线。得到的各物质线性回归方程，相关系数r>0.99。

5、根据建立的样品前处理及仪器分析方法，使用内标+外标双重验证的方法对不少于50种的神经递质进行绝对定量检测。

6、基于绝对定量检测结果进行数据分析： R程序进行统计学分析，包括分组主成分分析（PCA）、OPLS-DA分析、代谢物含量差异动态分布图、差异代谢物条形图、雷达图、VIP值图、火山图、聚类热图、相关性分析、z值图、小提琴图、K-means分析、KEGG功能注释以及富集分析、ROC曲线分析。

7、提供云平台服务，不限人工售后次数。该项目本身如还有其他临床或组学数据，可以提供免费联合分析。