福建中医药大学厚德楼教室智能门锁采购项目

招 标 文 件

一、福建中医药大学厚德楼教室智能门锁采购项目，经后勤处招投标工作小组研究，决定对该项目进行校内公开招标，欢迎国内具有智能建筑工程设计及安装的单位参与报名。
二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学厚德楼教室智能门锁采购
2、项目地点：福建中医药大学旗山校区
3、采购数量：67套（见附件一：智能门锁采购清单及技术参数）

4、交货时间：合同签订后15个日历日
5、质量要求：合格
6、质保期：3年

三、招标方式：校内公开招标。

四、投标人须知：

1、投标人应是具有独立法人资格的企业，经营范围应包含智能建筑工程设计及安装业务。

2、招标文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）
3、标书递交截止时间：2018年11月29日上午12 时（北京时间）。
4、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科
5、开标时间：2018年11月29日下午15时（北京时间）。
6、开标地点：福建中医药大学后勤管理处会议室（旗山校区）。

7、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。
8、中标人在接到中标通知后，3日内应签订采购合同，否则视为自动放弃。

9、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。
联 系 人：  李老师            电    话：  0591-22861181
五、投标报价说明

1、各投标人根据招标文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标 控制价为42000元）
2、投标人应根据招标文件的要求投报项目名称、单价、总价。
3、投标人的报价应包含所有服务价款、一切税金、运输、安装、软件对接费等。

六、投标文件内容：

1、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（原件备查）。
2、银行开户许可证复印件（原件备查）。

3、法人委托书。
4、法人、委托代理人的身份复印件。
5、报价单。（按附件二：报价单格式填写）
6、承诺书。（按附件三：承诺书格式填写）
七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、
联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

八、评标原则及方法
1、本项目招标工作由福建中医药大学后勤招投标工作小组按公开、公正、公平的原则进行评标，各投标人在响应招标文件前提下采取最低价中标办法。如出现相同最低报价，则由该最低报价投标人现场二次报价（不得高于首次报价），以二次报价最低的投标人为本项目中标人。
若：出现下列情况之一的，按废标处理：

（A）未实质响应招标文件要求的投标文件；

(B)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(C)投标方投标报价超过本项目的控制价（投标控制价42000元）。
2、若实际响应招标文件的投标人不足三家，招标工作小组可根据投标现场情况进行评议，有权决定是否开标。
九、结算方式

按实际数量结算；单价按投标报价时的单价为准。

十、付款方式

待产品安装完成，设备进行为期30天的试运行，验收合格后持金额为合同价款100%的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转账方式支付合同价款的100% 。
附件一：智能门锁采购清单及技术参数

附件二：报价单
附件三：承诺书
福建中医药大学后勤管理处
2018年11月26日
附件一：
智能门锁采购清单及技术参数
一、智能门锁管理平台软件参数

1.门锁管理平台软件采用网络版软件，后台采用SQL数据库，能对接校园一卡通平台实时同步教师人员信息。
2.门锁管理软件支持教师信息批量权限授权，单个权限授权。
3.门锁管理软件平台支持教室人员信息明细显示,点教室编号能清楚看到该教室所有老师姓名、所在院系、到期时间等。
4.门锁管理软件支持EXCEL导入，软件支持教师部门信息及教师人员信息批量导入功能。
5.门锁管理软件支持楼层卡、总卡等管理卡。

6.发卡器：USB无驱直插式。
二、智能门锁参数

1.门锁支持新卡挂失旧卡功能，补办的新卡刷到门锁后，原来那张丢失的旧卡不能使用，并且不影响同间教室其它人的卡（同间教室其它人无需再写一次卡）。
2.门锁支持福建中医药大学现有校园卡。

3.门锁支持刷卡后处于常开状态，再刷卡关闭门锁功能。

4.门锁支持授权一张门卡能开启一间或多间教室功能（比如一位老师可以开启二间教室，就是四个门）。

5.门锁面板采用不锈钢材质,锁体采用不锈钢材质。
6.使用碱性电池驱动。
附件二：

报 价 单

                                                       金额单位：元

	品名
	单位
	数量
	单价
	总价

	智能门锁管理
平台软件
	套
	1
	
	

	智能门锁
（含安装费）
	套
	67
	
	

	总价
	


                          报价单位（盖章）：                          
                                      2018年   月   日

附件三：
承 诺 书

至：福建中医药大学
我司愿意以总价        元，承接贵单位“智能门锁采购”项目，报价包含运输、安装、税收、软件对接等所有费用，质保期3年，质保期内对产品进行免费维修服务，24小时内响应并到现场。 
承诺人：              （公章）

                             2018年   月   日







