福建中医药大学中医药传统文化研究中心（中医药文化博物馆）多媒体等电子设备维护服务项目招标文件
一、福建中医药大学中医药传统文化研究中心（中医药文化博物馆）多媒体等电子设备维护服务项目进行公开招标，欢迎国内符合资质要求的供应商参与报名。
2、 项目概况
（1）项目名称：中医药传统文化研究中心（中医药文化博物馆）多媒体等电子设备维护服务采购服务项目。
（2）项目地点：福建中医药大学中医药文化博物馆。
（3）项目服务内容：中医药文化博物馆多媒体系统及设备、广播系统及设备、报警系统及设备、监控系统及设备、门禁系统及设备、展厅计算机设备等473套（详见附件一）。
（4） 服务期限：三年（以合同具体签订之日为准）
3、 招标方式：校内公开招标。
4、 投标报价说明：

1、 各投标人根据投标文件中所提供的服务要求进行投标报价。（投标控制价为18000元/年，总价54000元）。

2、 投标人的报价应包含所有服务价款、一切税金、运输及安全管理等可能发生的全部费用。
5、 投标人须知：

1、 招标文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）
2、 标书递交时间：2022年6月6日-6月8日下午16:30 时。

3、 标书递交地点：福建中医药大学中医药文化博物馆办公室

4、 联系电话：22861290   张老师
5、 开标时间：2022年6月10日上午10:00时。

6、 开标地点：福建中医药大学中医药文化博物馆杏林文创区。

7、  因疫情防控需要，请参与投标的投标人务必如实填报《校外人员进出登记表》（见附件四），以便办理校外人员登记。
六、服务要求

（1）熟悉所要求维保服务的设备、确有能力为用户提供专业服务。
（2）工作日时间内投标人必须针对本项目指派一名技术人员常驻学校，负责现场多媒体设备维护及安全管理工作。
（3）遇馆方重大参观接待活动,须无条件追加不少于1人的运维服务应急专业技术人员或工程师现场保障服务。
（4）工作日时间外维保人员接到故障维修通知，应在1小时内到达现场进行处理。

（5）若48小时内无法修复，需免费提供类似备用机，以保障设备正常使用。
（6）日常每15天开展1次线路及设备的常规巡检，其中线路巡检包括：①测试内网络线、控制线、电源线的通断。②检查网络线、控制线、电源线是否齐全、破皮、脱落；设备巡检包括：①检查设备是否遗失。②检查设备是否能正常开机。

（7）定期维护（硬件每年一次，如定期清除防尘板、开机光通道除尘等）
（8）软件升级（系统软件每年一次）
（9）故障维修（所需更换的零配件成本费用另算）
（10）保修期内的设备如发生故障需要维修，报原供应商到场进行维修，投标人须提供必要的协助工作；非保修期内的设备发生故障需要更换零配件，校方若需进行询价，投标人须无条件参与。若由其他第三方配件供应商提供配件采购服务，投标人须提供拆装等必要的协助工作。
（11）必须建立巡检记录和维修记录台账。

（12）每学期无偿对学校多媒体管理人员、操作人员及设备维护人员进行一次技术培训。

七、评标的原则和方法： 本项目招标服务采购采用综合评标的办法。
（1）评委将按价格、技术、商务部分进行评分，分值分布如下：
A:  价格部分评分      满分40分
B： 技术部分评分      满分45分
C： 报价部分评分      满分15分
综合得分：P=A+B+C
价格项为40分。
根据投标人的投标报价，按照下列公式进行计算得分：
A=Fd/F*Q*100  其中A为报价得分，F为投标报价，Fd为最低的投标报价，Q为价格权值，Q=50%，计算分数时四舍五入取小数点后两位。
②技术项满分为45分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	投标响应情况
	36
	根据各投标人对招标文件中“服务要求”的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供服务要求响应表）,投标人全部满足招标文件中“服务要求”得36分，技术参数每负偏离一项扣3分。若有3项及3项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求，视为无效投标，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。

	维保服务方案
	3
	投标人根据本项目需求提供整体服务方案，评委对服务方案的详实性、合理性、可行性进行综合打分，优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分。未提供任何说明情况的本项不得分。

	主要备品备件情况
	3
	投标人根据本项目现有的软、硬件设施运行情况，提供详细、合理、齐全的主要备品备件清单；完全满足维保服务要求的得3分；有提供详细、合理、齐全的清单，满足招标文件的基本要求，得2分；提供的备品备件清单不能满足基本要求的得1分。未提供不得分。

	技术培训方案
	3
	投标人针对本项目提的培训方案（包含但不限于对采购人的管理人员、操作人员及设备维护人员进行培训等），评委根据培训方案内容详实性及是否符合采购人需求情况在1-3分之间进行评分。未提供任何说明情况的本项不得分。


③商务项满分为15分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	综合实力
	3
	投标人获得国家级高新技术企业得1分；投标人获得科技型中小企业得1分；投标人获得企业资信3A级证书得1分；满分3分（须提供佐证材料并加盖投标人公章）

	信用情况
	3
	投标人具有企业信用等级3A证书、重合同守信用企业证书、重服务守信用企业证书，每提供一项得1分，满分3分。（须提供复印件，并加盖投标人公章）

	认证情况
	3
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分、ISO14001环境管理体系认证证书得1分、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分3分。（须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。）

	技术力量
	3
	投标人技术人员具有计算机工程师证、智能化工程师证，投影机维修证的（提供证书佐证，原件备查），每提供一项得1分，满分3分。以上人员须为投标人的在职员工（提供最近3个月社保缴纳证明文件予以证明）

	业绩情况
	3
	投标人自2019年1月来具有同类项目业绩，每个得1分，最高得3分。（须提供合同复印件，否则不得分。）


八、付款方式

投标人按照标书要求保质保量完成服务项目后，每半年支付一次。 

九、其他要求
1、投标人在投标时所提供的服务不得低于本次服务要求，如有其它服务，投标人需提供详细方案。

2、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

3、本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

4、投标人须对所提供的证明材料真实性负责。采购人有权在合同签订过程或履行合同的过程中核验供 应商在投标文件中提供的相关证明材料的真实性。若发现供应商提供虚假材料，未签订合同的停止签订合同，已经签订合同的中止履行合同，并报相关主管部门依法追究法律责任。

5、本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。
6、本次服务项目中所发生的一切费用均包含在投标价格中。

十、投标文件内容：

1、法人营业执照副本复印件（有效期内）；

2、法人身份证及投标代理人身份证复印件；

3、报价单（按附件二：报价单格式填写）；
4、承诺书（按附件三：承诺书格式填写）；
5、服务要求响应表；
6、本项目维保服务方案及技术培训方案；
7、技术人员的计算机工程师证、智能化工程师证、投影机维修证等相关证书复印件；
8、2019年1月以来同类相关业绩的合同复印件。
十一、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。
- 1 -

