福建中医药大学明德楼火灾自动报警主机询价采购文件
一、经校保卫处招标采购小组研究，决定对该项目进行校内询价采购，欢迎国内具有生产或销售该产品的供应商前来参选。
二、项目概况
1.项目名称：福建中医药大学（旗山校区）明德楼火灾自动报警主机询价采购项目

2.项目地点：福建中医药大学（旗山校区）明德楼
3.项目控制价：1.2万元
4.采购要求：见附件一
5.交货时间：合同签订后20个日历日
6.质保期：24个月

7.质量要求：因明德楼原报警系统为海湾品牌，故本次采购的报警主机设备需与原系统兼容，中标人在完工试运行一个月，确保系统稳定后，申请采购人验收。施工质量应符合合格标准，并可通过采购人验收。

三、投标人须知：
1.投标人应是具有独立法人资格的企业，经营范围应包含消防技术服务、消防器材销售，专用设备修理。

2.本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。
3.询价文件领取：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学网站主页通知公告栏（www.fjtcm.edu.cn）。
4.询价文件递交截止时间：2025年12月11日上午10：30 （北京时间）。
5.询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区保卫处消防科。
6.开标时间：2025年12月11日下午15：30（北京时间）。
7.开标地点：福建中医药大学旗山校区保卫处二楼会议室。
8.中标公示：公示网站为福建中医药大学网站（www.fjtcm.edu.cn）。
9.凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学保卫处联系。
联系人：宋老师               电 话：0591-22860110
四、投标报价说明
各投标人根据询价文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标控制价为1.2万元，超过控制价的报价按无效报价处理）

五、询价文件内容
1.营业执照复印件（原件备查）。

2.法人授权委托书(见附件四，投标人为法人的，不需要授权书）。

3.法人、委托代理人的身份复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4.报价单（按附件二：报价单格式填写）。

5.承诺书（按附件三：承诺书格式填写）。

6.售后服务承诺函。

六、询价文件要求
1.所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。
2.询价文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。
3.所有文件需装在文件袋中，封面写明招标单位、项目名称、联系人、联系电话，文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

七、评标原则及方法
在符合询价文件要求的基础上，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由保卫处招标采购小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，保卫处招标采购小组有权决定是否开标。若中标后不签订合同或签订合同后未履行的，视为报价无效，并顺延至符合要求的下一家投标人。
八、交货期和安装期
合同签订后20个工作日内全部货物须一次性到货并安装。
九、付款方式

1.经使用部门验收合格后，乙方提供税务正规机打增值税发票。

2.付款凭有效税务发票，以转账形式支付。

附件一：福建中医药大学明德楼火灾自动报警主机采购参数要求

附件二：报价单

附件三：承诺书

附件四：法定代表人授权委托书

福建中医药大学保卫处
2025年 12月 4 日
附件一：
福建中医药大学（旗山校区）明德楼火灾自动报警主机采购

参数要求

注：参数内容为不允许负偏离的实质性要求，投标时附件清单中有要求提供检测报告的需提供相关佐证材料，否则投标无效。

	序号
	设备
	技术指标及配置
	数量

（台）

	1
	火灾自动报警主机(含安装、数据处理及调试）
	额定工作电压:AC220V/50Hz；

设备容量:具有6个回路，每个回路242个地址点；

电池:单节容量:12V14Ah、电池节数:2节；
具有屏蔽功能，能屏蔽每个探测器；

具有监管功能；
通过软件实现控制功能；
配有打印机；


	1台


附件二
福建中医药大学（旗山校区）明德楼火灾自动报警主机采购项目报价单

	采购品名
	品牌
	参数
	型号
	数量

（台）
	单价（元）
	总价(元)

	福建中医药大学（旗山校区）明德楼火灾自动报警主机
	
	
	
	1
	
	


                                         金额单位：元
注：本报价表报价应包含该项目所有服务价款、一切税金、运输费、安装费、调试费及采购过程中产生的一切费用。
报价单位（公章）：
联系人：                  

联系电话：  
年   月   日

附件三：
承 诺 书

至：福建中医药大学
我司愿意以总价          元（大写：              ），承接贵单位福建中医药大学（旗山校区）明德楼火灾自动报警主机采购项目，报价包含该项目所有服务价款、一切税金、运输费、安装费、调试费及采购过程中产生的一切费用，质保期贰年，质保期内对产品进行免费维修服务，24小时内响应并到现场。
承诺人：        （公章）

年    月    日

附件四：
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           (姓名)系                       (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托              (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学（旗山校区）明德楼火灾自动报警主机采购项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。

特此委托。  

代理人：

身份证号码： 

公司(盖章) ：

法定代表人 (签字)  ：

年      月     日

