福建中医药大学电开水器维保项目

招 标 文 件

一、福建中医药大学电开水器维保项目，经后勤处招投标工作小组研究，决定对该项目进行校内公开招标，欢迎国内具备条件的单位参与报名。
二、项目概况

1、项目名称：电开水器维保（维保时间2年，以合同具体签订之日期为准）
2、项目地点：福建中医药大学（含旗山、屏山校区）
3、项目内容：学生公寓及教学楼电开水器维修保养及更换滤芯（详见第九条服务要求）。
三、招标方式：校内公开招标。

四、投标人须知：

1、投标人应是具有独立法人资格的企业或供应商。
2、招标文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）
3、标书递交截止时间：2019年6月 20 日上午12 时（北京时间）。
4、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科
5、开标时间：2019年6月 20 日下午15时（北京时间）。
6、开标地点：福建中医药大学后勤管理处会议室（旗山校区）。

7、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。
8、中标人在接到中标通知后，7日内应签订项目合同，否则视为自动放弃。

9、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。
联 系 人：  黄老师            电    话：  0591-22861111
五、投标报价说明

1、各投标人根据招标文件中所提供的清单及要求进行投标报价。（投标控制价为42160 元）
2、投标人应根据招标文件的要求投报项目总价。
3、投标人的报价应包含所有服务价款、一切税金、运输、安装、维护、保养费等。
5、本项目不接受联合体报价。
六、投标文件内容：（备注：提供复印件的材料需加盖公章）
1、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（原件备查）、售后网点资质证明（如无，则不需提供）。
2、银行开户许可证复印件（原件备查）。

3、法人委托书，法人、委托代理人的身份复印件。
4、业绩证明材料(有效合同复印件)。
5、报价单。
七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、
联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。
4、投标时需提供样品：样品内容：（1）提供35L内胆1个（艾龙牌）；（2）集成电路板一套（艾龙牌）；以上提供的配件样品要与原有饮水机配套维修。未提供样品或样品不符合要求的供应商按无效标处理。
八、评标原则及方法
1、本项目招标工作由福建中医药大学后勤招投标工作小组按公开、公正、公平的原则进行评标，各投标人在响应招标文件前提下采取最低价中标办法。如出现相同最低报价，则由该最低报价投标人现场二次报价（不得高于首次报价），以二次报价最低的投标人为本项目中标人。

若：出现下列情况之一的，按废标处理：

（A）未实质响应招标文件要求的投标文件；

(B)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(C)投标方投标报价超过本项目的控制价（投标控制价42160元）。
2、若实际响应招标文件的投标人不足三家，招标工作小组可根据投标现场情况进行评议，有权决定是否开标。
九、服务要求
1.维修保养对象。学生公寓及教学楼电开水器维修保养及更换滤芯。电开水器品牌、型号及参数配置详见附件。
2.服务期限。服务时间为2年（以合同具体签订之日期为准）
3.项目维修保养服务内容及要求。
3.1.更换三级滤芯：每台电开水器每学期更换一次滤芯，一学年更换两次，滤芯要求提供省级以上涉水批件或检测报告。（更换时间定于每学期开学初，具体时间由双方商定）。
3.2.故障报修：指电开水器自身的故障，不含电开水器以外供水供电方面的故障。
3.3.清洗服务：每月清洗1次（包括内胆、箱体等开水器内部的清洗），确保饮水卫生。
3.4. 成交供应商提供饮水机维修所需的各种配件，并承担维修过程中发生的一切费用。
4.售后服务。在接到用户电话通知后2小时内响应要求，8小时内派人到达现场予以解决问题，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购方使用，其中发生一切费用由成交供应商承担；若无法按时响应处理，用户可另行安排人员维修处理，其中一切费用从维保款中扣取。对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。
十、付款方式

合同签订后，在乙方为甲方提供正常维修保养的情况下，甲方每半年收到乙方开具的正式发票十五个工作日内支付合同款的25%；合同执行期满后甲方收到乙方开具的正式发票十五个工作日内支付合同的余款。  
十一、其他要求
1.成交供应商应在中标通知书发出之日起30日内与学校签订政府采购合同。
2.若成交供应商出现违约行为，质量不好、服务质量差、未履行合同等问题，采购人有权根据合约具体条款进行处罚，严重情况下可解除合约。
3.报价人必须由法定代表人或法定代表人正式授权的报价人代表参加开标会，随时接受评委询问，并予以解答。
附件一：电开水器维保具体地址及数量
附件二：电开水器具体品牌、型号及参数
福建中医药大学后勤管理处
2019年6月17日
附件一：

电开水器维保具体地址及数量
	校区/品牌
	楼号
	层数
	数量（台）
	型号

	旗山校区
（艾龙牌）
	公寓楼11号楼
	5层6层7层
	3
	JN-3EF

	
	公寓楼13号楼
	6层7层
	2
	JN-3EF

	
	公寓楼14号楼
	6层7层
	2
	JN-3EF

	
	公寓楼15号楼
	5层6层7层
	3
	JN-3EF

	
	公寓楼16号楼
	5层6层7层
	3
	JN-3EF

	
	公寓楼17号楼
	7层
	1
	JN-3E

	
	公寓楼19号楼
	6层7层
	2
	JN-3E

	
	公寓楼21号楼
	5层6层7层
	3
	JN-3FE /   
RO-50

	
	自强楼
	3层5层
	2
	JN-3E

	
	厚德楼
	2层3层4层
	3
	JN-3E

	
	公寓中心
	1层
	1
	JN-2E/
RO-50

	屏山校区
（艾龙牌）

	34号公寓楼
	1层
	2
	JN-3EF

	
	35号公寓楼
	1层4层
	2
	JN-3EF

	
	36号公寓楼
	2层4层
	2
	JN-3EF

	
	公寓中心
	1层
	1
	JN-2E/
RO-50

	合计：
	32台


附件二：
  电开水器品牌、型号及参数配置
	品牌
	型号
	配置
	备注
	备注

	艾龙牌
	节能饮水机JN-3EF
	1.外型尺寸：长×宽×高 = 90×39×128cm（±10cm）,厢体、龙头背板采用圆弧设计。
2.功率3Kw。
3.电源220V、50Hz。
4.过滤采用PP棉 + 颗粒活性炭 + 烧结活性炭三级过滤。
5.水胆容量≥35L。
6.开水供应量≥35L/h，温开水供应量≥150L/h，3个水龙头（1开2温），可满足150人用水。
7.水槽材料采用304不锈钢，厚度≥1.0mm；面板、侧板材料采用304不锈钢，厚度≥0.7mm。内胆采用304不锈钢，厚度≥1.2mm。
8. 开水一次性烧开，不产生“千沸水”。采用铜质发热管。
9、采用自动平衡阀常压式设计，加热时内胆压力为零压力。 
10、智能控制水温，水不开无水流出；
11、开水温度≥98℃，温开水温度在35℃-90℃可调；温度采用数码显示。
12、采用热交换节能技术，回收开水热能，使冷水自动升温。保温层厚度2cm
13、防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计；产品必须带有断水保护，断电保护，漏电保护，超压保护等功能。
14、产品必须带有智能定时开机或关机的功能。
	
	保修期外

	艾龙牌
	节能饮水机JN-3E
	1防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计；带有断水保护，断电保护，漏电保护，超压保护等功能。
2.内胆容积(L)：27L；可供150人使用。
3.额定功率3KW，额定电压220V-50HZ。
4.供水量：开水27升/小时，温开水150升/小时。
5.外型尺寸：长×宽×高=90×39×128cm
6.门板采用不锈钢黑彩钢，美观大方，温度显示采用数码显示；内胆材料使用304不锈钢；内胆保温采用PU材料整体发泡
7.三个出水龙头，一开二温。温开水出水温度可调,龙头开关采用左右开关样式。
8.内置三级过滤器，每级过滤芯标注品牌(第一级聚丙烯PP棉，第二级颗粒活性炭，第三级压缩活性炭，每级滤芯都具有省级以上涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件)
9.进水阀采用24V低压电磁阀控制。
10.电路控制板微电脑数字程序控制，电子感温出水，水不开无水流出。
11.产品正面带人体微波感应安全装置，人体靠近机子1米以内，水龙头才会有水流出，人离开机子1米后自动关闭阀门，加热时内胆压力为零，故障即时自动保护。
12.箱体转角处用人性化圆弧设计，防止学生不小心撞伤。
13.热交换器内管采用食品级不锈钢304波纹管，外管为304食品级不锈钢硬管；热交换器采用ABS整体注塑外壳防护，具备美观、绝缘，隔热等使用安全要求。
14.用陶瓷阀芯水龙头，耐用、不滴水。
15.与漏斗下水口连接的排水软管为耐高温软管，排水软管内衬为钢丝内衬，且软管采用螺纹塑料接头锁接，无法轻易取下或脱落，保证排水系统不漏水，不易损坏。
16.安装安全阀，安全阀连接位置可以防水垢引起安全阀失灵。
17.保证饮水安全，设有“水不开无水出”的智控功能。
18.装有防爆系统，在各种控制和安全保护功能失效后仍能断开主电路，仍能保护系统安全；具备防漏电、防短路、防过载、防爆功能。(防爆系统提供证明资料原件备查)
19.采用内胆零压力控制系统，有效保障内胆工作安全和使用寿命。(提供证明资料原件备查)
	
	保修期外








