福建省政府采购
货物和服务项目
公开招标文件

（预公告版）
项目名称：福建中医药大学教学楼信息化及智慧教学设施采购项目
备案编号：CGXM-2025-350001-07458[2025]04408
项目编号：[350001]ZXFZ[GK]2025028

采购人：福建中医药大学
代理机构：福建省智信招标有限公司

编制时间：2025年06月
第一章 投标邀请
福建省智信招标有限公司 采用公开招标方式组织 福建中医药大学教学楼信息化及智慧教学设施采购项目 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：CGXM-2025-350001-07458[2025]04408

2、项目编号：[350001]ZXFZ[GK]2025028

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用。

节能产品：适用于所有采购包，按照财库[2019]19号文所附品目清单执行。

环境标志产品：适用于所有采购包，按照财库[2019]19号文所附品目清单执行。

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。


6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

11、采购人：福建中医药大学

地址：福建省福州市闽侯上街邱阳路1号

邮编：350122

联系人：郑广雨

联系电话：0591-22861085

12、代理机构：福建省智信招标有限公司

地址：福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第14层A、C1单元

邮编：350003

联系人：张博艺、郑雪妹、廖丽松、张小青

联系电话：0591-87616211、87530730转813

附1：账户信息

	投标保证金账户

	开户名称： 福建省智信招标有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。

 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。


附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 8,600,000.00

采购包最高限价（元）: 8,600,000.00

采购包保证金金额（元）: 86,000.00

	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	教学楼信息化及智慧教学设施一批采购项目
	1.00
	8,600,000.00
	批
	工业
	否


采购包1：

（1）报价要求：

	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	教学楼信息化及智慧教学设施一批采购项目
	批
	元
	8,600,000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：

教学楼信息化及智慧教学设施一批采购项目

	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	98寸智慧黑板
	98寸智慧黑板
	套
	元
	-
	总价
	无

	2
	180寸教学交互终端
	180寸教学交互终端
	台
	元
	-
	总价
	

	3
	110寸教学交互终端
	110寸教学交互终端
	台
	元
	-
	总价
	

	4
	90寸双拼智慧黑板及互动软件
	90寸双拼智慧黑板及互动软件
	台
	元
	-
	总价
	

	5
	◆学生分组智能终端（核心产品）
	◆学生分组智能终端（核心产品）
	台
	元
	-
	总价
	

	6
	上下推拉黑板
	上下推拉黑板
	套
	元
	-
	总价
	

	7
	1.6米智能讲台
	1.6米智能讲台
	套
	元
	-
	总价
	

	8
	教学终端内嵌及包边
	教学终端内嵌及包边
	㎡
	元
	-
	总价
	

	9
	视频处理器
	视频处理器
	台
	元
	-
	总价
	

	10
	智能控制终端
	智能控制终端
	台
	元
	-
	总价
	

	11
	HDMI传输器
	HDMI传输器
	套
	元
	-
	总价
	

	12
	视频拼接器
	视频拼接器
	台
	元
	-
	总价
	

	13
	LED屏包边
	LED屏包边
	㎡
	元
	-
	总价
	

	14
	扩声功放
	扩声功放
	台
	元
	-
	总价
	

	15
	扩声音箱
	扩声音箱
	对
	元
	-
	总价
	

	16
	三模合一无线话筒
	三模合一无线话筒
	支
	元
	-
	总价
	

	17
	鹅颈一体话筒管家
	鹅颈一体话筒管家
	套
	元
	-
	总价
	

	18
	无线话筒接收放大器
	无线话筒接收放大器
	台
	元
	-
	总价
	

	19
	两通道专业功放
	两通道专业功放
	台
	元
	-
	总价
	

	20
	8寸全频音箱
	8寸全频音箱
	只
	元
	-
	总价
	

	21
	UHF一拖二无线话筒
	UHF一拖二无线话筒
	套
	元
	-
	总价
	

	22
	混音器
	混音器
	台
	元
	-
	总价
	

	23
	全数字反馈抑制器
	全数字反馈抑制器
	台
	元
	-
	总价
	

	24
	时序电源控制器
	时序电源控制器
	台
	元
	-
	总价
	

	25
	全域物联网中控
	全域物联网中控
	台
	元
	-
	总价
	

	26
	可编程控制面板
	可编程控制面板
	台
	元
	-
	总价
	

	27
	空调控制器
	空调控制器
	个
	元
	-
	总价
	

	28
	灯光控制器
	灯光控制器
	个
	元
	-
	总价
	

	29
	智能触控面板
	智能触控面板
	个
	元
	-
	总价
	

	30
	窗帘电机
	窗帘电机
	套
	元
	-
	总价
	

	31
	教师双目云台摄像机
	教师双目云台摄像机
	台
	元
	-
	总价
	

	32
	音视频采集盒
	音视频采集盒
	台
	元
	-
	总价
	

	33
	拾音麦克风
	拾音麦克风
	个
	元
	-
	总价
	

	34
	巡课系统存储扩容
	巡课系统存储扩容
	块
	元
	-
	总价
	

	35
	电子班牌
	电子班牌
	台
	元
	-
	总价
	

	36
	学生拼接桌A
	学生拼接桌A
	张
	元
	-
	总价
	

	37
	学生拼接桌B
	学生拼接桌B
	张
	元
	-
	总价
	

	38
	学生座椅
	学生座椅
	张
	元
	-
	总价
	

	39
	控制室沙发组合
	控制室沙发组合
	套
	元
	-
	总价
	

	40
	办公桌
	办公桌
	张
	元
	-
	总价
	

	41
	办公椅
	办公椅
	张
	元
	-
	总价
	

	42
	矮柜
	矮柜
	张
	元
	-
	总价
	

	43
	会议桌
	会议桌
	张
	元
	-
	总价
	

	44
	会议椅
	会议椅
	张
	元
	-
	总价
	

	45
	小组端互动教学系统
	小组端互动教学系统
	套
	元
	-
	总价
	

	46
	半球考场摄像头（拾音）
	半球考场摄像头（拾音）
	个
	元
	-
	总价
	

	47
	半球过道摄像头（拾音）
	半球过道摄像头（拾音）
	台
	元
	-
	总价
	

	48
	硬盘录像机（64路）
	硬盘录像机（64路）
	台
	元
	-
	总价
	

	49
	存储硬盘
	存储硬盘
	块
	元
	-
	总价
	

	50
	WiFi7高密AP
	WiFi7高密AP
	台
	元
	-
	总价
	

	51
	WiFi7吸顶AP
	WiFi7吸顶AP
	台
	元
	-
	总价
	

	52
	WiFi7面板AP
	WiFi7面板AP
	台
	元
	-
	总价
	

	53
	license授权
	license授权
	套
	元
	-
	总价
	

	54
	校园网网管设备管理授权（交换机）
	校园网网管设备管理授权（交换机）
	个
	元
	-
	总价
	

	55
	校园网网管设备管理授权（AP）
	校园网网管设备管理授权（AP）
	个
	元
	-
	总价
	

	56
	教室POE交换机(8口)
	教室POE交换机(8口)
	台
	元
	-
	总价
	

	57
	智慧门禁
	智慧门禁
	台
	元
	-
	总价
	

	58
	单门磁力锁
	单门磁力锁
	套
	元
	-
	总价
	

	59
	磁力锁支架
	磁力锁支架
	套
	元
	-
	总价
	

	60
	出门按钮
	出门按钮
	个
	元
	-
	总价
	

	61
	闭门器
	闭门器
	套
	元
	-
	总价
	

	62
	玻破按钮
	玻破按钮
	套
	元
	-
	总价
	

	63
	IP网络打铃系统
	IP网络打铃系统
	台
	元
	-
	总价
	

	64
	网络管理终端
	网络管理终端
	台
	元
	-
	总价
	

	65
	IP网络寻呼话筒
	IP网络寻呼话筒
	台
	元
	-
	总价
	

	66
	NTP网络时间平台
	NTP网络时间平台
	台
	元
	-
	总价
	

	67
	LED时钟
	LED时钟
	台
	元
	-
	总价
	

	68
	天花喇叭
	天花喇叭
	台
	元
	-
	总价
	

	69
	IP网络数字功放
	IP网络数字功放
	台
	元
	-
	总价
	

	70
	教室集控平台
	教室集控平台
	套
	元
	-
	总价
	

	71
	直播录播平台
	直播录播平台
	套
	元
	-
	总价
	

	72
	信息发布平台
	信息发布平台
	套
	元
	-
	总价
	

	73
	物联管控平台
	物联管控平台
	套
	元
	-
	总价
	

	74
	数据展示平台
	数据展示平台
	套
	元
	-
	总价
	

	75
	设备接入授权
	设备接入授权
	间
	元
	-
	总价
	

	76
	数据安全备份
	数据安全备份
	套
	元
	-
	总价
	

	77
	电源线
	电源线
	百米
	元
	-
	总价
	

	78
	15米高清线
	15米高清线
	条
	元
	-
	总价
	

	79
	高清线
	高清线
	条
	元
	-
	总价
	

	80
	音箱线
	音箱线
	百米
	元
	-
	总价
	

	81
	音频线
	音频线
	批
	元
	-
	总价
	

	82
	控制线
	控制线
	条
	元
	-
	总价
	

	83
	USB线
	USB线
	条
	元
	-
	总价
	

	84
	超六类线
	超六类线
	百米
	元
	-
	总价
	

	85
	标准六类线
	标准六类线
	百米
	元
	-
	总价
	

	86
	双口六类信息（含模块）
	双口六类信息（含模块）
	个
	元
	-
	总价
	

	87
	PVC套管
	PVC套管
	百米
	元
	-
	总价
	

	88
	智慧物联线路
	智慧物联线路
	套
	元
	-
	总价
	

	89
	线路预埋
	线路预埋
	项
	元
	-
	总价
	

	90
	配线架理线架
	配线架理线架
	套
	元
	-
	总价
	

	91
	弱电间电源线
	弱电间电源线
	米
	元
	-
	总价
	

	92
	24芯单模室外光纤
	24芯单模室外光纤
	米
	元
	-
	总价
	

	93
	144芯机架式光纤熔接盒
	144芯机架式光纤熔接盒
	套
	元
	-
	总价
	

	94
	48芯机架式光纤熔接盒
	48芯机架式光纤熔接盒
	套
	元
	-
	总价
	

	95
	12芯机架式光纤熔接盒
	12芯机架式光纤熔接盒
	套
	元
	-
	总价
	

	96
	8芯机架式光纤熔接盒
	8芯机架式光纤熔接盒
	套
	元
	-
	总价
	

	97
	光纤熔接
	光纤熔接
	芯
	元
	-
	总价
	

	98
	单模光纤尾纤
	单模光纤尾纤
	对
	元
	-
	总价
	

	99
	双纤单模光纤跳线
	双纤单模光纤跳线
	对
	元
	-
	总价
	

	100
	网络跳线
	网络跳线
	条
	元
	-
	总价
	

	101
	标识及配套材料
	标识及配套材料
	项
	元
	-
	总价
	

	102
	配套材料及集成
	配套材料及集成
	套
	元
	-
	总价
	

	103
	广播线
	广播线
	百米
	元
	-
	总价
	

	104
	电源及控制线路
	电源及控制线路
	批
	元
	-
	总价
	

	105
	施工耗材
	施工耗材
	批
	元
	-
	总价
	

	106
	吊装支架
	吊装支架
	套
	元
	-
	总价
	

	107
	前维护壁挂支架
	前维护壁挂支架
	套
	元
	-
	总价
	

	108
	高清线配套
	高清线配套
	套
	元
	-
	总价
	

	109
	用电保护系统
	用电保护系统
	套
	元
	-
	总价
	


第二章 投标人须知前附表
一、投标人须知前附表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	招标文件

 （第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：

采购包1：现场勘察：本项目组织统一的现场勘察，潜在投标人进行现场勘察的应提前联系现场勘察人员明确勘察集合地点并于获取招标文件截止后第一个工作日上午09：00抵达勘察集合地点（福建省福州市闽侯上街邱阳路1号福建中医药大学），每个潜在投标人限2人参加勘察，由现场勘察人员一并带领所有进行现场勘察的潜在投标人到项目现场进行实地勘察，未至现场实地勘察的供应商，视同为对项目的实际情况已有足够了解，中标后不得以对项目存在未知情况而要求增加任何费用。请潜在投标人自行与采购人联系到现场进行勘察，在获得采购人的允许并事先做好安排后进行现场勘察，所涉及的费用和风险由投标人自行承担。 
现场勘察人员联系方式：张永强 13645006228。

	2
	10.4
	投标文件的份数：

 （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。

 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：

采购包1：不允许合同分包；

	4
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。

	5
	12.1
	确定中标候选人名单：

采购包1：1名

	6
	12.2
	本项目中标人的确定（以采购包为单位）：

（1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。

（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：

①招标文件规定的方式：投标人评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列，则按“技术项”的得分从高到低排序推荐中标候选人；若投标人的评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同、技术项得分也相同的，则评标委员会在有关监督人员的监督下通过随机抽签的形式，确定他们之间的排名顺序。

②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：/

③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。

（3）本项目确定的中标人家数：

采购包1：1名

	7
	13.2
	合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。

	8
	15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	9
	15.4
	招标文件的质疑

（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。

（2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建省智信招标有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	10
	16.1
	监督管理部门：福建省财政厅政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	11
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：

 （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。

 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	12
	19
	其他事项：

 (1)本项目代理服务费：

本项目收取代理服务费

代理服务费用收取对象：中标/成交供应商

代理服务费收费标准：本项目的招标代理服务费由中标人支付，按下列标准以差额定率累进法计算后向招标代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。①招标代理服务收费的标准：100万元以下部分按1.5%计算；100万元-500万元部分按1.1%；计算500万元-1000万元部分按0.8%计算；②招标代理服务费专户：开户名：福建省智信招标有限公司开户行：中国光大银行福州市杨桥支行账号：087739120100304037933。

 (2)其他：

①质疑受理的其它要求：质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上获取招标文件的证明文件（体现查看时间或获取招标文件时间）。【查看时间或获取招标文件时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准。】在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。②投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其中标资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，投标人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。③投标人须保障采购人在使用该货物、服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。④投标无效条款:1）投标有效期不符合投标人须知前附表中表1第4项号规定的；2）出现第二章投标人须知前附表中表1第12项号中规定情形的；3）出现第二章投标人须知前附表中表2投标无效规定的；4）出现第三章投标人须知第9、10.6、10.8、10.9、10.11、10.12条款中投标无效规定的；5）出现第四章资格审查与评标中投标无效规定的；6）出现第五章招标内容及要求中投标无效规定或“★”标示的内容为负偏离或未响应的；7）出现第七章投标文件格式中投标无效规定的；8）出现招标文件规定的其他投标无效情形的。⑤为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商（中国通信建设集团设计院有限公司），不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。 

	备注
	后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。


二、投标人须知前附表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。

（2）将招标文件/的内容修正为下列内容：/后适用本项目的电子招标投标活动。

（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：

①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。

②关于电子投标文件：

a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。

③关于证明材料或资料：

a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。

④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：

a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。

b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。

c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。

⑤关于投标人的CA证书：

a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。

c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。

d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。

⑥关于投标截止时间过后

a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。

b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔：

b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码；

b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金；

b4不同投标人存在串通投标的其他情形。

⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。

⑧其他：

a、本项目执行《关于福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》(闽财购〔2018〕30号)规定。 b、远程开标的规定：b1.本项目支持远程开标，投标人可通过远程线上参与开标，具体系统操作指南详见福建省政府采购网首页上相关操作手册。 b2.本项目开标过程中解密的操作时限为30分钟，远程签章的操作时限为5分钟。请投标人务必密切关注实时开标流程，完成远程解密、远程签章。 b3.投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在开标过程中因投标人自身原因未在规定的操作时间内完成投标文件的解密，逾期未解密的，视为自行放弃投标。投标人未在规定的操作时间内完成远程签章的，视为默认开标结果。 b4.在开标过程中，因系统故障等导致无法继续进行开标的，投标人须配合等待故障处理，待故障解除后继续开标。


第三章 投标人须知
一、总则
1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人
3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标
5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 福建省智信招标有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建省智信招标有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建省智信招标有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建省智信招标有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建省智信招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福建省智信招标有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福建省智信招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建省智信招标有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福建省智信招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标
9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建省智信招标有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 福建省智信招标有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建省智信招标有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

/

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建省智信招标有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福建省智信招标有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建省智信招标有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标
11、开标

11.1 福建省智信招标有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建省智信招标有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建省智信招标有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建省智信招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与政府采购合同
12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建省智信招标有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 福建省智信招标有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉
14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建省智信招标有限公司 提出询问， 福建省智信招标有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建省智信招标有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项
19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

第四章 资格审查与评标
一、资格审查
1、开标结束后，由 福建省智信招标有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省智信招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省智信招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

	序号
	资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。


（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

	 明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


采购包1：

资格审查不合格项：

	 情形
	 明细

	其他情形
	资格及资信证明部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；

	其他情形
	出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。


1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建省智信招标有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建省智信招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标
4、资格审查结束后，由 福建省智信招标有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建省智信招标有限公司 统一对外发布。

②对 福建省智信招标有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

	 情形
	 明细

	其他情形
	招标文件第五章招标内容及要求“二、技术和服务要求”中以“★”标示的内容有负偏离或未响应的；

	其他情形
	若带“▲”的技术参数有二项及二项以上负偏离时，则视为实质性偏离招标文件要求，按无效投标处理；若以“评审项”标示的技术参数有五项及五项以上负偏离时，则视为实质性偏离招标文件要求，按无效投标处理；

	其他情形
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	其他情形
	技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；


商务符合性

	 情形
	 明细

	其他情形
	出现不满足或未响应招标文件第五章招标内容及要求“三、商务条件”中任一条款的。

	其他情形
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	其他情形
	商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；


附加符合性：无

价格符合性

	 情形
	 明细

	其他情形
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

	其他情形
	投标报价超出最高限价或预算金额或不符合招标文件报价要求的；


6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：/

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：/

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建省智信招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为30.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

	项目
	适用对象
	比例
	 描述

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	投标人或者联合体均为小型、微型企业
	15.00%
	根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（闽财规〔2024〕3号）文件，本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④投标人在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

	项目
	比例
	 方法

	节能、环境标志产品
	10.00%
	根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（闽财规〔2024〕3号）文件，本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④投标人在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。


其他：无

技术项（F2×A2）满分为60.0000分

	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1、技术和服务要求响应情况1
	24.00
	是
	根据各投标人对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中各项参数要求的响应情况由评委进行评议并打分： ①以“★”标示的技术参数（共计2 项）为不允许负偏离的实质性要求，任一参数有负偏离或未响应的按无效投标处理；
②以“▲”标示的技术参数完全满足招标文件要求的得24分，每负偏离一项扣3分（共计8 项，合计24 分）；若带“▲”的技术参数有二项及二项以上负偏离时，则视为实质性偏离招标文件要求，按无效投标处理；正偏离不加分。【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准】

	2、技术和服务要求响应情况2
	24.00
	是
	根据各投标人对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中各项参数要求的响应情况由评委进行评议并打分： ①以“★”标示的技术参数（共计2 项）为不允许负偏离的实质性要求，任一参数有负偏离或未响应的按无效投标处理；
②以“评审项”标示的技术参数（以“演示项”、“★”和“▲”标识内容除外）完全满足招标文件要求的得24分，每负偏离一项扣0.2分（共计120项，合计24 分）；若以“评审项”标示的技术参数有五项及五项以上负偏离时，则视为实质性偏离招标文件要求，按无效投标处理；正偏离不加分。【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准】

	3、演示1
	2.00
	是
	根据投标人对品目号1-4“90寸双拼智慧黑板及互动软件”部分关键技术功能演示情况进行评分：能够成功演示且全部满足下述功能的得2分，未提供演示或提供演示不符合要求的均不得分。
演示采用实物演示形式，投标人所提供演示设备应与投标文件所投对应产品品牌、型号、参数一致（为杜绝临时拼凑或投标人自带外接其他第三方设备，专家有权现场查验演示设备），否则演示项不得分。【技术项演示1、演示2、演示3、演示4、演示5、演示6合计演示时间不超过25分钟，超出时间的演示内容不作为评审依据；演示所需设备由投标人自行准备并在投标人截止时间前送达开标地点】
演示内容具体如下：
①整机内置扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声。屏幕上边框内置非独立式摄像头（不接受外置摄像头），摄像头数量≥4个。摄像头运行时，有指示灯提示；电脑模块和整机的连接接口针脚数≤40pin，采用按压式卡扣锁紧机构，无需工具即可拆卸。
②整机前置按键≤6个，支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。

	4、演示2
	2.00
	是
	根据投标人对品目号1-10“智能控制终端”部分关键技术功能演示情况进行评分：能够成功演示且全部满足下述功能的得2分，未提供演示或提供演示不符合要求的均不得分。
演示采用视频演示形式，投标人所提供演示视频内容应与投标文件所投对应产品品牌、型号、参数一致。①视频格式：MP4； ②播放时长：在演示时间内自行分配；超过时长的部分，评标委员会不予观看；③存储方式：U盘或光盘媒介（不予退还）；视频格式应不加压、不加密,投标人自行承担因U盘质量或文件格式等原因造成视频资料不能被正常播放的不利评审后果； ④U盘或光盘媒介应单独密封并于投标截止时间前递交到开标现场，并注明投标人名称，否则不予接收。
演示内容具体如下：
①演示设备的维护方式：用户通过手机扫描设备的二维码进行关注、查询、故障报修；查询浏览方式：电脑端和手机微信端支持GIS地图综合管理。
②演示设备的告警方式:支持平台语音、微信、短信；支持用电安全管理：漏电流值、过压值、欠压值、过温、限电度数值、过流值、过载有功功率值等的闸值设置及启停功能。

	5、演示3
	2.00
	是
	根据投标人对品目号1-17“鹅颈一体话筒管家”部分关键技术功能演示情况进行评分：能够成功演示且全部满足下述功能的得2分，未提供演示或提供演示不符合要求的均不得分。
演示采用实物演示形式；投标人所提供演示设备应与投标文件所投对应产品品牌、型号、参数一致（为杜绝临时拼凑或投标人自带外接其他第三方设备，专家有权现场查验演示设备），否则演示项不得分。
演示内容具体如下：
①演示根据设备及话筒放置状态进行智能语音提示，例如准备就绪、已解锁、已上锁、话筒未正确放置等；话筒放置电磁充电座内，3秒内自动上锁。
②演示设备具有TFT高清圆形彩屏，可显示设备工作状态，包括话筒锁定状态、信号强度状态、信号频道状态。

	6、演示4
	2.00
	是
	根据投标人对品目号1-70“教室集控平台”部分关键技术功能演示情况进行评分：能够成功演示且全部满足下述功能的得2分，未提供演示或提供演示不符合要求的均不得分。
演示采用视频演示形式；需提供产品成功案例（标明用户名称）的真实运行环境下的软件平台进行功能演示佐证。①视频格式：MP4； ②播放时长：在演示时间内自行分配；超过时长的部分，评标委员会不予观看；③存储方式：U盘或光盘媒介（不予退还）；视频格式应不加压、不加密,投标人自行承担因U盘质量或文件格式等原因造成视频资料不能被正常播放的不利评审后果； ④U盘或光盘媒介应单独密封并于投标截止时间前递交到开标现场，并注明投标人名称，否则不予接收。
演示内容具体如下：
①演示平台在同一界面下，实现指定教室督导巡课、设备控制（电脑、灯光、空调、门禁等）、设备状态（温湿度、烟雾、SOS、电量、门禁、人流量）及数据曲线（温度、湿度、电量、功率）等功能。
②演示平台在指定教室管理界面下，可查看对应教室的课表及设备信息，设备信息应包括设备名称、设备类别、IP地址以及序列号等信息。

	7、演示5
	2.00
	是
	根据投标人对品目号1-76“数据安全备份”部分关键技术功能演示情况进行评分：能够成功演示且全部满足下述功能的得2分，未提供演示或提供演示不符合要求的均不得分。
演示采用视频演示形式；投标人所提供演示视频内容应与投标文件所投对应产品品牌、型号、参数一致；提供实际运行环境下的软件功能演示视频佐证。①视频格式：MP4； ②播放时长：在演示时间内自行分配；超过时长的部分，评标委员会不予观看；③存储方式：U盘或光盘媒介（不予退还）；视频格式应不加压、不加密,投标人自行承担因U盘质量或文件格式等原因造成视频资料不能被正常播放的不利评审后果； ④U盘或光盘媒介应单独密封并于投标截止时间前递交到开标现场，并注明投标人名称，否则不予接收。
演示内容具体如下：
①演示软件支持MySQL等数据库，基于物理备份的备份数据（非CDP备份数据），实现任意时间点的恢复。支持基于MySQL的物理备份数据，在进行数据恢复时，支持恢复到指定的GTID。
②演示软件支持文件、对象存储、Hadoop HDFS 的在线备份和互相恢复，支持对象存储和 Hadoop HDFS 的备份数据恢复到异构的 Linux 文件系统；针对系统的高危操作（如：恢复作业、清理备份集等）前要求输入四位或以上的随机数字验证码，待验证通过后才能执行操作，防止人为误操作危害生产数据。

	8、演示6
	2.00
	是
	根据投标人对品目号1-109“用电保护系统”部分关键技术功能演示情况进行评分：能够成功演示且全部满足下述功能的得2分，未提供演示或提供演示不符合要求的均不得分。
演示采用视频演示形式；投标人所提供演示视频内容应与投标文件所投对应产品品牌、型号、参数一致。①视频格式：MP4； ②播放时长：在演示时间内自行分配；超过时长的部分，评标委员会不予观看；③存储方式：U盘或光盘媒介（不予退还）；视频格式应不加压、不加密,投标人自行承担因U盘质量或文件格式等原因造成视频资料不能被正常播放的不利评审后果； ④U盘或光盘媒介应单独密封并于开标当日投标截止时间前在开标现场提交，并注明投标人名称。
演示内容具体如下：
①演示设备的通讯接口≥4G、WIFI、RJ45 ；显示屏：≥2.4寸触摸屏，屏显项目内容和设备运维电子二维码;屏幕不能显示与本项目无关的信息，如广告等。
②演示设备监测内容：输入电压、电流监测，断电监测，雷击防护寿命次数、失效告警，漏电监测，接地通断监测。


商务项（F3×A3）满分为10.0000分

	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1、项目团队情况1
	2.00
	是
	投标人提供的项目负责人（1人）具有①人力资源和社会保障部、工业和信息化部或人力资源开发办公室颁发的合格有效的信息系统项目管理师、②软件设计师、③中级及以上职称证书的，同时具备上述3份证书的得2分，同时具备上述2份证书的得1分，只具备上述1份证书的得0.5分，满分2分。

注: 投标人需提供清晰有效的身份证复印件、证书复印件及由社会保险经办机构出具的投标截止时间前6个月（不含投标截止时间的当月）内任意一个月投标人为以上人员缴纳的社会保险证明材料，否则不得分。项目负责人、技术负责人、驻点服务人员不得重复。

	2、项目团队情况2
	1.00
	是
	投标人提供的技术负责人（1人）具备①人力资源和社会保障部、工业和信息化部或人力资源开发办公室颁发的合格有效的软件设计师、②中级及以上职称证书的，同时具备上述2份证书的得1分，只具备上述1份证书的得0.5分，否则不得分。
注: 投标人需提供清晰有效的身份证复印件、证书复印件及由社会保险经办机构出具的投标截止时间前6个月（不含投标截止时间的当月）内任意一个月投标人为以上人员缴纳的社会保险证明材料（证明材料中需体现投标人名称，如投标人单位名称已变更的，则提供工商变更登记通知），否则不得分。项目负责人、技术负责人、驻点服务人员不得重复。

	3、项目团队情况3
	1.00
	是
	投标人提供的驻点服务人员（1人）具备①人力资源和社会保障部、工业和信息化部或人力资源开发办公室颁发的合格有效的软件设计师、②中级及以上职称证书的，同时具备上述2份证书的得1分，只具备上述1份证书的得0.5分，否则不得分。
注: 投标人需提供清晰有效的身份证复印件、证书复印件及由社会保险经办机构出具的投标截止时间前6个月（不含投标截止时间的当月）内任意一个月投标人为以上人员缴纳的社会保险证明材料，否则不得分。项目负责人、技术负责人、驻点服务人员不得重复。

	4、项目团队情况4
	2.00
	是
	投标人应提供不少于5人的实施团队（不包含项目负责人），且团队成员中至少5人均需具备软件设计师或系统集成项目管理师或信息系统项目管理师证书，满足上述要求的得2分（每人最少须提供一项证书），否则不得分。注: 投标人需同时提供清晰有效的身份证复印件、证书复印件及由社会保险经办机构出具的投标截止时间前6个月（不含投标截止时间的当月）内任意一个月投标人为以上人员缴纳的社会保险证明材料（证明材料中需体现投标人名称，如投标人单位名称已变更的，则提供工商变更登记通知）。

	5、项目团队情况5
	2.00
	是
	投标人拟投入本项目的实施团队（不包含项目负责人、技术负责人、驻点服务人员）中团队成员具备中级及以上职称证书的，每提供1人得0.4分，满分2分。
注: 投标人需同时提供清晰有效的身份证复印件、证书复印件及由社会保险经办机构出具的投标截止时间前6个月（不含投标截止时间的当月）内任意一个月投标人为以上人员缴纳的社会保险证明材料。

	6、项目业绩
	2.00
	是
	根据投标人自2022年1月1日至本次投标截止时间止所完成的与本项目同类（同类业绩指智能化或信息化类）的业绩情况进行打分：提供三个合格业绩的得1分，超过三个的每增加一个合格业绩的加0.5分，满分2分。【业绩证明材料须包含中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、合同，以及能够证明该业绩项目已经采购人/招标人验收合格的相关证明文件扫描件或复印件，未同时提供以上各项证明材料的或未提供的，本项不得分】注：项目业绩时间以验收合格日为准。


※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

/

第五章 招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）
1、本项目为福建中医药大学教学综合楼智慧教学设施建设，旨在打造现代化、智能化教学环境，涵盖多种功能模块与系统，全方位提升教学与管理水平。
2、教学设施建设方面，依据教室规模与用途配置差异化设备。11 间小型教室配备 98 英寸智慧黑板、智慧讲台等，实现教学展示、板书保存等功能；5 间中型教室配置 110 英寸教学交互终端及辅助屏，满足近百人教学需求；3 间普通阶梯教室设置 180 英寸教学交互终端，保障大型教学场景使用；1 间大型阶梯教室采用 20.25 平方米全彩 LED 屏；4 间研讨型教室配备双拼智慧黑板、学生分组智能终端等，促进小组协作学习。标准化考场建设对 24 间教室部署高清摄像机，含 28 台考场内专用摄像机与 24 台过道摄像机，管理中心配置 UPS 电源、录像存储设备等，确保考试监控无死角、数据可追溯。基础网络及无线网络系统覆盖全楼 25 间教室及5间办公室，依教室规模设置不同数量无线 AP 与交换机，保障 100 - 300 台以上设备稳定上网。人脸门禁系统实现人脸识别开锁、自动开锁与远程管理；自动打铃及电子时钟系统保障教学时间精准与校园氛围营造；一层 LED 信息发布系统以 25.5 平方米全彩屏展示多样化数据；信息化教室管理中心集成多个平台与硬件设施，实现教学督导、设备集控、信息发布等一体化管理。
3、采购清单
	合同包
	品目号
	标的名称
	数量
	备注

	1
	1-1
	98寸智慧黑板
	11套
	小型教室

	1
	1-2
	180寸教学交互终端
	3台
	普通阶梯教室*3

	1
	1-3
	110寸教学交互终端
	5台
	中型教室

	1
	1-4
	90寸双拼智慧黑板及互动软件
	4台
	智慧教室

	1
	1-5
	◆学生分组智能终端（核心产品）
	32台
	智慧教室

	1
	1-6
	上下推拉黑板
	9套
	大型教室、阶梯教室

	1
	1-7
	1.6米智能讲台
	24套
	教室

	1
	1-8
	教学终端内嵌及包边
	604.6㎡
	对11间标准教室、5间中型教室、3间阶梯教室的黑板内嵌包边及加固固定

	1
	1-9
	视频处理器
	2台
	一层大厅、285阶梯教室

	1
	1-10
	智能控制终端
	2台
	一层大厅、285阶梯教室

	1
	1-11
	HDMI传输器
	9套
	用于分路给辅助屏输出信号

	1
	1-12
	视频拼接器
	1台
	拼接屏配套

	1
	1-13
	LED屏包边
	101.4㎡
	大厅和285人报告厅LED包边

	1
	1-14
	扩声功放
	28台
	标准教室的扩声功放

	1
	1-15
	扩声音箱
	41对
	标准教室的扩声音箱

	1
	1-16
	三模合一无线话筒
	24支
	标准教室的三模合一无线话筒

	1
	1-17
	鹅颈一体话筒管家
	24套
	标准教室的鹅颈一体话筒管家

	1
	1-18
	无线话筒接收放大器
	4台
	用于大间教室的无线话筒信号放大

	1
	1-19
	两通道专业功放
	1台
	管理中心专用

	1
	1-20
	8寸全频音箱
	4只
	管理中心专用

	1
	1-21
	UHF一拖二无线话筒
	3套
	管理中心专用

	1
	1-22
	混音器
	1台
	管理中心专用

	1
	1-23
	全数字反馈抑制器
	1台
	管理中心专用

	1
	1-24
	时序电源控制器
	1台
	管理中心专用

	1
	1-25
	全域物联网中控
	24台
	每间教室1台

	1
	1-26
	可编程控制面板
	24台
	每间教室1台

	1
	1-27
	空调控制器
	84个
	标准教室、智慧教室、管理中心专用

	1
	1-28
	灯光控制器
	25个
	标准教室、智慧教室、管理中心专用

	1
	1-29
	智能触控面板
	80个
	标准教室、智慧教室、管理中心专用

	1
	1-30
	窗帘电机
	50套
	智慧教室、管理中心专用

	1
	1-31
	教师双目云台摄像机
	24台
	每间教室1台

	1
	1-32
	音视频采集盒
	24台
	每间教室1台

	1
	1-33
	拾音麦克风
	24个
	每间教室1台

	1
	1-34
	巡课系统存储扩容
	8块
	用于扩展服务器存储，实现巡课录制

	1
	1-35
	电子班牌
	25台
	每间教室1台

	1
	1-36
	学生拼接桌A
	192张
	智慧教室家具

	1
	1-37
	学生拼接桌B
	64张
	智慧教室家具

	1
	1-38
	学生座椅
	256张
	智慧教室家具

	1
	1-39
	控制室沙发组合
	2套
	智慧教室家具

	1
	1-40
	办公桌
	6张
	智慧教室管理中心家具

	1
	1-41
	办公椅
	6张
	智慧教室管理中心家具

	1
	1-42
	矮柜
	6张
	智慧教室管理中心家具

	1
	1-43
	会议桌
	1张
	智慧教室管理中心家具

	1
	1-44
	会议椅
	16张
	智慧教室管理中心家具

	1
	1-45
	小组端互动教学系统
	4套
	四间智慧教室专用

	1
	1-46
	半球考场摄像头（拾音）
	28个
	每间标准教室1台，大型教室两台

	1
	1-47
	半球过道摄像头（拾音）
	24台
	教室外的过道专用

	1
	1-48
	硬盘录像机（64路）
	1台
	用于实现标准化考场的录像存储

	1
	1-49
	存储硬盘
	16块
	录像保存90天

	1
	1-50
	WiFi7高密AP
	33台
	大教室每间2台，阶梯每间3台，大阶梯4台，备用2个

	1
	1-51
	WiFi7吸顶AP
	14台
	小教室每间1台，管理中心1台，备用2个

	1
	1-52
	WiFi7面板AP
	10台
	用于5个办公室，备用5个

	1
	1-53
	license授权
	2套
	接入原有系统的授权

	1
	1-54
	校园网网管设备管理授权（交换机）
	2个
	用于交换机管理授权

	1
	1-55
	校园网网管设备管理授权（AP）
	2个
	用于AP管理授权

	1
	1-56
	教室POE交换机(8口)
	40台
	25间教室及5个办公室用，另外备用6台

	1
	1-57
	智慧门禁
	50台
	的24间教室及管理中心的门禁专用

	1
	1-58
	单门磁力锁
	50套
	的24间教室及管理中心的门禁专用

	1
	1-59
	磁力锁支架
	50套
	的24间教室及管理中心的门禁专用

	1
	1-60
	出门按钮
	50个
	的24间教室及管理中心的门禁专用

	1
	1-61
	闭门器
	50套
	的24间教室及管理中心的门禁专用

	1
	1-62
	玻破按钮
	50套
	的24间教室及管理中心的门禁专用

	1
	1-63
	IP网络打铃系统
	1台
	教学楼的自动打铃专用

	1
	1-64
	网络管理终端
	1台
	教学楼的自动打铃专用

	1
	1-65
	IP网络寻呼话筒
	1台
	教学楼的自动打铃专用

	1
	1-66
	NTP网络时间平台
	1台
	24教室的电子时钟授时平台

	1
	1-67
	LED时钟
	25台
	24教室的电子时钟

	1
	1-68
	天花喇叭
	45台
	教学楼的自动打铃专用

	1
	1-69
	IP网络数字功放
	5台
	教学楼的自动打铃专用

	1
	1-70
	教室集控平台
	1套
	用于管理每间教室的中控

	1
	1-71
	直播录播平台
	1套
	用于课堂直播与录播管理

	1
	1-72
	信息发布平台
	1套
	用于对班牌发布信息

	1
	1-73
	物联管控平台
	1套
	用于管理班级的物联灯光、控调、窗帘等

	1
	1-74
	数据展示平台
	1套
	用于对一层的LED屏发布展示信息

	1
	1-75
	设备接入授权
	24间
	每间教室的巡课摄像机接入授权

	1
	1-76
	数据安全备份
	1套
	用于数据安全备份

	1
	1-77
	电源线
	76百米
	各教室的所需设备的线路

	1
	1-78
	15米高清线
	18条
	各教室的所需设备的线路

	1
	1-79
	高清线
	178条
	各教室的所需设备的线路

	1
	1-80
	音箱线
	38百米
	各教室的所需设备的线路

	1
	1-81
	音频线
	24批
	各教室的所需设备的线路

	1
	1-82
	控制线
	84条
	各教室的所需设备的线路

	1
	1-83
	USB线
	112条
	各教室的所需设备的线路

	1
	1-84
	超六类线
	30百米
	各教室AP设备的线路

	1
	1-85
	标准六类线
	253百米
	各教室的所需设备的线路

	1
	1-86
	双口六类信息（含模块）
	90个
	每个教室3个，每间办公室3个

	1
	1-87
	PVC套管
	299百米
	各教室的所需设备的线路

	1
	1-88
	智慧物联线路
	24套
	小、中、阶梯、智慧教室

	1
	1-89
	线路预埋
	25项
	小、中、阶梯、智慧教室

	1
	1-90
	配线架理线架
	5套
	基础网络及无线覆盖

	1
	1-91
	弱电间电源线
	570米
	每个弱电间的UPS供电

	1
	1-92
	24芯单模室外光纤
	1980米
	两根24芯光纤，从现代教育中心到综合教学楼

	1
	1-93
	144芯机架式光纤熔接盒
	5套
	用于三层弱电间熔接光纤用

	1
	1-94
	48芯机架式光纤熔接盒
	1套
	用于现代教育中心熔接光纤用

	1
	1-95
	12芯机架式光纤熔接盒
	8套
	用于各弱电间用

	1
	1-96
	8芯机架式光纤熔接盒
	30套
	用于各教室用

	1
	1-97
	光纤熔接
	768芯
	用于熔接现有光纤

	1
	1-98
	单模光纤尾纤
	768对
	用于光纤迷接合

	1
	1-99
	双纤单模光纤跳线
	142对
	基础网络及无线覆盖

	1
	1-100
	网络跳线
	50条
	基础网络及无线覆盖

	1
	1-101
	标识及配套材料
	1项
	综合布线标识及材料

	1
	1-102
	配套材料及集成
	50套
	考室门禁

	1
	1-103
	广播线
	9百米
	打铃及电子时钟系统

	1
	1-104
	电源及控制线路
	1批
	一层大厅

	1
	1-105
	施工耗材
	1批
	智慧教室管理中心

	1
	1-106
	吊装支架
	20套
	大型教室+阶梯教室

	1
	1-107
	前维护壁挂支架
	16套
	智慧教室管理中心

	1
	1-108
	高清线配套
	1套
	智慧教室管理中心

	1
	1-109
	用电保护系统
	1套
	保护管理中心的服务器、电脑等设备免受雷击、电压电流过高等问题的影响


4、“二、技术和服务要求”中所引用的标准（国家标准、行业标准、地方标准、团体标准）若遇到国家、行业有更新的，则响应招标文件要求的标准或国家、行业最新标准均可。
5、“一、项目概况”项下为告知性内容，投标人无需响应但必须遵循，请各投标人务必仔细阅读、遵守本项下所有细则。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
	品目号
	标的名称
	技术规格及要求

	1-1
	98寸智慧黑板
	【评审项1】
1.整体外观尺寸：宽≥4500mm，高≥1350mm，厚≤102mm。
2.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。
3.主屏支持普通粉笔直接书写。整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。
4.整机屏幕采用≥98英寸液晶显示器，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。
5.侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口至少具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（不少于1路Type-C、2路USB）。 

6.通过视觉舒适度(VICO)评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级。
7.整机需符合GB 21520-2023 的能源效率等级1级要求。

8.整机内置扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声。屏幕上边框内置非独立式摄像头（不接受外置摄像头），摄像头数量≥4个。摄像头运行时，有指示灯提示；电脑模块和整机的连接接口针脚数≤40pin，采用按压式卡扣锁紧机构，无需工具即可拆卸。
【评审项2】
9.上边框内置非独立式摄像头≥3个，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片，支持画面畸变矫正功能。
10.整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率约60W。整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

11.整机内置双wifi6无线网卡（不接受外接），支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

12.内置教学应用软件可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

13.▲整机内置文件传输应用，支持通过扫码、wifi直连（设备近场发现）方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。无需借助三方应用和网页，可直接通过微信小程序将微信聊天记录中的文档、图片、视频传输到大屏设备。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

【评审项3】
14.整机支持色彩空间选择，至少包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。整机全通道支持纸质护眼模式，可以实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

15.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

16.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
17.整机前置按键≤6个，支持5个自定义前置按键，包括“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键等，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（包括批注、截屏、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（包括纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
【评审项4】
18.整机内置传屏接收模块，不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 

19. CPU 采用国产自主可控芯片，≥8 核 ≥16 线程，三级缓存≥16MB，主频≥3.0GHz，最高主频≥3.3GHz。内存：≥16GB。硬盘：≥512GB固态硬盘，独立显卡。预装正版国产操作系统。
20. PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。具有标准PC防盗锁孔。
21.备授课一体化。具有备课模式及授课模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。
22.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。
23.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。
24.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。
【评审项5】
25.支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具形成互动课件。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 

26.互动课件内容的编辑修改无需人为保存，可自动同步至云空间。本地课件不会自动同步到云空间。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

	1-2
	180寸教学交互终端
	【评审项6】
1.整机尺寸≥180吋，显示分辨率≥1920*1080；可视角度（垂直/水平）≥170°；整机可视面采用无螺丝方式。刷新率≥3840Hz，色域覆盖率≥110%NTSC，整机支持将显示帧率扩展至120FPS。
2.产品整屏厚度≤28mm、重量≤5kg，为了保证正面无凹凸面要求平整度≤0.1mm，模组间隙≤0.1mm。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

3.无需其他外设，整机支持同时五路接口输入，并同时显示，可以通过遥控器进行输入信号源间的切换，显示其中的一路全屏显示或多路多分屏显示等。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 

4.整机内置原厂视频会议软件，同时预留HDMI或USB接口用于连接视频会议终端。
5.设备支持实体键或遥控器一键待机，支持使用安卓终端实现OSD菜单的控制功能。
【评审项7】
6.电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内多个模块集成于一块电路板上，包含但不限于交/直流电源、接收卡、转接板等，配合不同点间距灯板即可正常工作。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

7.智能亮度调节功能：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可选择开启或关闭。
8.整机具有无感传屏功能，通过设备之间的自动识别和配对，用户可以直接将设备上的内容传输到显示屏上。
9.整机采用无风扇设计，距离屏幕正前方100cm处噪声≤15dB（A）；20cm处噪声≤25dB（A）；
10.设备支持教学常用的教学软件和文件管理软件软件，支持自定义桌面应用，支持展示6个应用入口。
【评审项8】
11.▲整机内置双wifi 6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

12.整机支持手机或平板反向操作LED大屏，并可以进行批注。
13.采用全前维护、热插拔设计，能在不拆装箱体的基础上，对硬件问题进行判断、处理，箱体外部无可见连线。
14.整机支持无线传屏和网页投屏功能，支持接入传屏传屏器，实现4k无线投屏，传输延迟≤100ms，支持手机和电脑混合投屏展示，最多支持9个画面同屏展示，最多可连接32台设备；可以通过浏览器直接投屏，无需单独安装投屏应用客户端。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

15.整机支持接口种类及数量不少于：USB*2，Type-C*1，HDMI IN*4，HDMI OUT*1，3.5音频输出口*2，3.5音频输入口*1。
16.整机桌面支持壁纸编辑功能，教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张及以上壁纸并支持自定义壁纸。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

【评审项9】
17.整机支持双系统运行，嵌入式系统版本≥Android 13.0系统，内存≥8GB，存储空间≥64GB，采用内置天线设计，无线模块无外伸天线。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

18.电脑可以通过浏览器直接投屏至大屏，无需单独安装投屏应用客户端；可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示；传屏开启独占模式之后，进入沉浸模式，阻止其他人传屏，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

	1-3
	110寸教学交互终端
	【评审项10】
1.整机屏幕采用≥110英寸液晶屏，屏占比≥89%以上。采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9,分辨率≥3840×2160。整机可视角度≥178°。整机配备钢化玻璃，厚度≤4mm。钢化玻璃表面硬度≥9H。采用AG防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 

2.整机输入接口至少具备3路HDMI IN，5路USB口(至少包含2路USB3.0)，1路TYPE-C接口，1路RJ45 IN，1路RS232；输出接口至少具备1路AUDIO OUT，1路RJ45 OUT。
3.为方便教学，前置物理按键1个，支持交互一体机待机、开关机。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 

4.整机内置双WiFi6无线网卡(不接受外接)，无线模块采用插拔式快拆结构，无需拆卸整机背板即可快速拆除。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 

5.整机嵌入式系统采用8核CPU，主频≥2.1GHz。嵌入式系统内存≥8GB，存储空间≥128GB。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 

6.▲整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片，可拍摄4K分辨率视频。上边框内置非独立摄像头，支持3D降噪算法、自动对焦、自动白平衡，支持输出MJPG、H.264视频格式。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 

【评审项11】
7.整机内置传屏接收模块，不需要连接任何附加设备，实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。
8.支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电，支持65W快充。外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。
9.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体。
10.整机内置2.1声道扬声器，前朝向功率≥15W中高音扬声器2个，后朝向功率≥20W低音扬声器1个，额定总功率约50W。整机上边框内置8阵列麦克风，支持回声消除、背景噪音抑制和增益补偿。
11.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。
12.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。
13.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。
14.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。
15.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。
【评审项12】
16.支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具形成互动课件。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 

17.互动课件内容的编辑修改无需人为保存，可自动同步至云空间。本地课件不会自动同步到云空间。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 

	1-4
	90寸双拼智慧黑板及互动软件
	【评审项13】
1.整体外观尺寸：宽≥6200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。

2.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。

3.主屏支持普通粉笔直接书写。整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。

4.整机屏幕采用两块≥90英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。

5.侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口至少具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口至少3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 

【评审项14】
6.通过视觉舒适度(VICO)评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级。

7.整机需符合GB 21520-2023 的能源效率等级1级要求。

8.采用电容触控技术，支持整机设备系统中进行 20 点或以上触控。

【演示项1-1】9.整机内置扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声。屏幕上边框内置非独立式摄像头（不接受外置摄像头），摄像头数量≥4个。摄像头运行时，有指示灯提示；电脑模块和整机的连接接口针脚数≤40pin，采用按压式卡扣锁紧机构，无需工具即可拆卸。

10.▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
【评审项15】
11.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 

12.配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
13.整机内置文件传输应用，支持通过扫码、wifi直连（设备近场发现）方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。无需借助三方应用和网页，可直接通过微信小程序将微信聊天记录中的文档、图片、视频传输到大屏设备。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
14.整机支持色彩空间选择，至少包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。整机全通道支持纸质护眼模式，可以实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
15.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
【演示项1-2】16.整机前置按键≤6个，支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。

【评审项16】
17.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。

18.整机内置传屏接收模块，不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 

19.CPU 采用国产自主可控芯片，≥8 核 ≥16 线程，三级缓存≥16MB，主频≥3.0GHz，最高主频≥3.3GHz。内存：≥16GB。硬盘：≥512GB固态硬盘，独立显卡。预装正版国产操作系统。

20.模块主体尺寸不小于尺寸≤28.1mm*5.3mm，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。具有标准PC防盗锁孔。

【评审项17】
21.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。

22.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。

23.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。

【评审项18】
24.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。

25.支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具形成互动课件。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
26.互动课件内容的编辑修改无需人为保存，可自动同步至云空间。本地课件不会自动同步到云空间。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
【评审项19】
27.互动软件支持在主屏和扩展屏上同时配备有互动教学软件侧边栏，支持教师在任意的侧边工具栏进行互动操作，适应双屏教学下的宽屏场景操作。

28.双线教学：为适应双屏教学场景需求，支持两块屏幕可独立展示课件、电子白板、本地教学素材资源、无线传屏等画面，实现双屏展示不同内容，辅助教学场景。

29.扩展屏广播：在研讨模式下，可使用广播功能将任一屏幕的画面内容广播到学生端。

30.课件同步展示：支持双屏同步放映课件，增加课件内容的可视角，保障教室内各个位置的学生可清晰看到屏幕显示内容，保障教学质量。

31.支持双屏场景下面课件上下页联动，主屏展示PPT当前页面，扩展屏展示PPT上一页。

	1-5
	◆学生分组智能终端（核心产品）
	【评审项20】
1.整机屏幕采用≥65英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9。
2.侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口至少具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口至少3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。采用红外触控方式。
3.▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率约60W。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
【评审项21】
4.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在整机设备下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
5.整机全通道支持纸质护眼模式，可以实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
6.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。
7.整机具备不超过6个前置按键，实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏等操作。整机主屏采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。为了方便教师教学操作，整机物理按键、USB 接口需要在一体机右下角设置操作，不接受物理按键及接口分布式设计。
8.整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，内置非独立外拓展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
9.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
10.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。
【评审项22】
11. 整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”等按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
12.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。
13.CPU 采用国产自主可控芯片，≥8 核 ≥16 线程，三级缓存≥16MB，主频≥3.0GHz，最高主频≥3.3GHz。内存：8GB或以上配置。硬盘：256GB或以上固态硬盘，独立显卡。预装正版国产操作系统。
14.模块主体尺寸不小于尺寸≤28.1mm*5.3mm，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。具有标准PC防盗锁孔。
15. 电脑模块和整机的连接接口针脚数≤40pin，采用按压式卡扣锁紧机构，无需工具即可快速拆卸电脑模块。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
【评审项23】
16.白板书写软件支持备授课一体化，具有备课模式及授课模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。
17.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。
18.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。
19.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。
【评审项24】
20.支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具形成互动课件。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
21.互动课件内容的编辑修改无需人为保存，可自动同步至云空间。本地课件不会自动同步到云空间。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 

22.配置专用可移动支架。

	1-6
	上下推拉黑板
	【评审项25】
1.结构：上下推拉结构，由书写板和铝合金边框组装而成，后面两块固定安装，前面两块活动板；长度根据安装电子设备后长度定制，尺寸区间为1000 mm -2300 mm，高度根据安装电子设备后的高度定制，尺寸区间：1350*2300mm区间,可根据学校实际情况进行调整。
2.板面材质：采用烤漆绿板，板面厚度≥0.3mm，板面细腻平整，表面附有透明保护膜，整板无拼接；颜色：墨绿色；光泽度≤6%，无明显眩光，不反光；
3.衬板为消音聚苯乙烯板，整体厚度≥15mm，面层无折痕。
4.背板采用蓝色彩涂钢板，厚度≥0.23mm，不反光，无静电。
5.粘合剂材料： 采用防腐，防锈，防潮的黑板专用粘胶粘合牢固。甲醛释放量应不大于1.5mg/L;邻苯二甲酸酯含量≦0.1。

	1-7
	1.6米智能讲台
	【评审项26】
1. ▲讲台屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏（简称：屏幕）且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
2.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的大屏（如智慧黑板，简称：大屏）进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减。
3. 屏体侧边内置接口：USB接口≥2路；支持接入U盘等设备，可被连接的大屏识别和使用；Type-C接口≥1路；HDMI IN接口≥1个；支持通过 Type-C 或HDMI IN接口单路连接笔记本，使画面显示在屏幕及连接的大屏上；Type-C 接口支持连接移动桌面系统终端(如平板、笔记本、手机)，支持将移动桌面系统终端画面显示在主屏幕及连接的大屏上并可用于充电。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
4.屏体底座内置接口：HDMI IN≥2个；HDMI OUT≥1个;USB≥4个；RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个；RS232≥1个。
【评审项27】
5.屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证。
6.屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括HDMI、Type-C；当接入匹配教室内的录播主机时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；有物联产品接入匹配教室时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理；(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
7.讲台屏具备教学课件(PPT、PPTX、ENBX)提示功能，课件进入放映模式后，在讲台工作台区域显示下一页课件和当前页课件备注，并支持通过讲台工作台区域进行上下页切换；教学课件提示支持常见的课件软件使用，包含 Office、WPS、教学白板，支持常见的课件格式提示，包含 ppt、pptx、enbx。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
8.讲台屏具备教学工具，支持通过讲台工作台区域快速打开教学工具，包含批注、放大镜、白板、计时器、随机抽选、返回桌面；
9.讲台屏具备U 盘隐私操作功能，当在大屏或讲台插入 U盘后，可以选择在讲台上安全打开U 盘，打开后U 盘上内容仅讲台上可见;点击U盘内容后，可以在大屏上打开该内容。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)
10.讲台屏支持多屏幕画面切换功能：接入拼接使用的大屏时，可以通过讲台屏体预览多个显示画面，并且支持通过讲台切换画面，切换后支持触控对应画面；
11.讲台屏具备锁屏功能，可以选择无密码锁屏、密码锁屏、扫码锁屏方式进行锁屏，锁屏后每次设备开机都将自动进入锁屏界面；
【评审项28】
12.讲桌为钢木结合设计,采用冷轧钢板桌体,钢版厚度≥1.0mm；讲桌采用双层木质桌面设计，上层桌体木板厚度≥25mm，下层桌面厚度≥12mm；
13.底部机柜尺寸设计为长×宽×高≥1560mm×585mm×500mm，机柜容量≥10U,可适装标准19英寸系列网络、通讯类产品，机柜内部带有标准机架和标准电脑主机空间，主机柜门带有磁吸式小门，无需打开柜门即可开关电脑。机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前后门只需要一把钥匙管理；
14.讲台正面支持学校进行LOGO定制；
15.讲台根据现场需要搭配原厂专属地台加高。

	1-8
	教学终端内嵌及包边
	【评审项29】
1.对11间标准教室、5间中型教室、3间阶梯教室的教学显示终端进行安装承重加固及内嵌包边处理；
2.安装加固采用扁铁或角钢从承重梁体向下至安装地上；使终端整体作用力在扁铁或角钢上，不完全依懒于墙体；
3.内嵌采用轻钢龙骨，外层铺石膏板，在石膏板外层贴与教室协调颜色的炭金板，板材表面与终端操作面齐平；
4.终端操作面四周采用铝合金或不锈钢边条收边。

	1-9
	视频处理器
	【评审项30】
1.采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统。支持客户端软件上添加、删除、修改用户。可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置 不少于32个用户。
2.3 U标准机架式机箱，业务板槽位数≥6；≥4路HDMI输入；≥8路HDMI输出。
3.支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能。支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大>30fps。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
4.支持同时8路4K(3840x2160)信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化;支持在电视墙进行8画面分割显示。
5.支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙；预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)；单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。
【评审项31】
6.支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
7.支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接32路(1920x1080)像素的视频图像；
8.拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接；支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏；全屏刷新时间≤20ms。
9.支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示,视频切换流畅无黑屏；整机8张解码板支持最大 512个窗口。
10.具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层。
11.支持任意一路信号跨屏拼接、漫游、缩放、图层叠加显示功能；单输出口最大支持2个4K(3840x2160)像素图层或者4个1080P(1920x1080)像素图层。
12.支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置。支持手动启用或停用OSD；日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式;字符叠加OSD支持自定义OSD内容，并支持修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标;支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置;客户端可实时预览叠加 OSD 的图像。
【评审项32】
13.支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿。
14.字幕内容输入支持中英文字符，支持换行;设备支持时钟数字显示，时间为设备自身时间;支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式;整机8张解码卡最大支持8个字幕同时显示，单墙支持3条字幕；支持滚动模式下首尾相接效果，支持跑马灯效果。
15.单子板解码能力:2路3200W/2路2400W/4路1600W/5路1200W/8路800W/10路600W/12路500W/16路400W/20路300W/32路200w/64路720P及以下分辨率。
16.整机8张解码卡解码能力:16路3200W/16路2400W路1600W/40路1200W/64路800W/80路600W/18路400W/256路1080P/512路720P/D1及以下分辨率。
17.支持以下输入分辨率:1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1366x768@60Hz、1440x900@60Hz、1680X1050@60Hz、1280X960@60Hz、1600x1200@60Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@60Hz、1920x1080P@50Hz、1920 x1080P@60Hz、1920x1200@60Hz、3840X2160@30Hz。
18.支持以下输出视频分辨率:1024x768@60 Hz、1280x1024@60Hz、1280x720@60Hz、1600x1200@60Hz、1680X1050@60Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、3840x2160@30 Hz。
19.支持IPV6网络协议兼容，支持与IPC、NVR、平台设备对接。支持获取序列号、软件版本、工作时长设备温度等屏幕关键信息;支持控制拼接屏开关;支持获取并调节屏幕背光;支持获取并调节屏幕图像模式。
20.支持热成像检测，区域入侵报警功能，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示。
21.支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响；支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。

	1-10
	智能控制终端
	【评审项33】
1.用电功率：≤75KW；输入电压：AC220V~AC380V；
2.电源控制模式：手动、自动双模式切换；
3.支持通讯：GPRS或NB；感应雷最大放电电流：40KA；
4. ▲温湿度监测：≥1路、烟雾探测：≥1路（监测高温或烟雾,系统自动发出告警，并自动关闭电源输出）；空开监测及通断控制：≥6路（具有现场手动控制、手机端和平台远程控制）；监测内容：空开状态、防雷状态、烟雾状态、温湿度值、通断电、电压、电流、功率、电量、线温、过载、过流、过温、过压、欠压、漏电流等；(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
【评审项34】
5.通断电监测：≥7路；防雷器状态监测：≥1路；漏电监测：≥6路；电压、电流、电量监测：≥6路；
6.485通信：≥1路；开关量采集：≥2路；
7.边缘计算：自带时钟、远程更新采集数据功能、定时控制功能和联动控制保护功能；
8.控制方式：现场硬件手动控制供电开关，电脑和手机端软件手动（单路开关及全部开关）、定时控制；
9.保护控制：线温过高、漏电、过压、欠压、过载、过流、烟雾、温湿度值高时自动智能保护断开供电控制，防雷失效联动控制电源关闭保护；
10.智能诊断：自动智能生成动态故障提示、预警、告警信息并推送给相关运维人员（适应不同的设备如：LED大屏、发电机、空调、核磁共振、UPS、CT等）；
（演示项2-1）11.维护方式：用户通过手机扫描设备的二维码进行关注、查询、故障报修；查询浏览方式：电脑端和手机微信端支持GIS地图综合管理。
（演示项2-2）12.告警方式:支持平台语音、微信、短信；支持用电安全管理：漏电流值、过压值、欠压值、过温、限电度数值、过流值、过载有功功率值等的闸值设置及启停功能；
【评审项35】
13.扩展开发：支持二次开发对接；扩展接入设备：485、开关量通讯设备（如：空调、UPS、排气扇、漏水传感、接地电阻设备、PM2.5等）；
14.数据：支持云存储备份。

	1-11
	HDMI传输器
	【评审项36】
1.最高支持4K@30Hz分辨率，向下兼容；
2.支持HDR10高动态范围图像；
3.支持≥1路HDMI信号输入，分配至≥4路RJ45网口输出；
4.支持CAT6/6A/7类网线，可将1080p信号传输至70米，4K30Hz信号传输至40米；
5.支持POC网线供电，只需TX供电；
6.发射端支持HDMI环出；
7.支持双向红外回传(20-60KHz)；
8.支持RS-232指令控制；
9.防雷击、防静电、防浪涌保护。

	1-12
	视频拼接器
	【评审项37】
1.采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统。支持客户端软件上添加、删除、修改用户。可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置 32个用户。
2.3 U标准机架式机箱，业务板槽位数≥6；≥4路HDMI输入；≥16路HDMI输出；
3.支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能。支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大>30fps。
4.支持同时8路4K(3840x2160)信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化;支持在电视墙进行8画面分割显示。
5.支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙；预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)；单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。
【评审项38】
6.支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示。
7.支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接32路(1920x1080)像素的视频图像:
8.拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接；支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏；全屏刷新时间≤20ms。
9.支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示,视频切换流畅无黑屏；整机8张解码板支持最大 512个窗口。
【评审项39】
10.具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层。 (投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
11.支持任意一路信号跨屏拼接、漫游、缩放、图层叠加显示功能；单输出口最大支持2个4K(3840x2160)像素图层或者4个1080P(1920x1080)像素图层。
12.支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置。支持手动启用或停用OSD；日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式;字符叠加OSD支持自定义OSD内容，并支持修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标;支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置;客户端可实时预览叠加 OSD 的图像。
【评审项40】
13.支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
14.字幕内容输入支持中英文字符，支持换行;设备支持时钟数字显示，时间为设备自身时间;支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式;整机8张解码卡最大支持8个字幕同时显示，单墙支持3条字幕；支持滚动模式下首尾相接效果，支持跑马灯效果。
15.单子板解码能力:至少具备2路3200W/2路2400W/4路1600W/5路1200W/8路800W/10路600W/12路500W/16路400W/20路300W/32路200w/64路720P及以下分辨率。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
16.整机8张解码卡解码能力:至少具备16路3200W/16路2400W路1600W/40路1200W/64路800W/80路600W/18路400W/256路1080P/512路720P/D1及以下分辨率。
【评审项41】
17.支持以下输入分辨率:1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1366x768@60Hz、1440x900@60Hz、1680X1050@60Hz、1280X960@60Hz、1600x1200@60Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@60Hz、1920x1080P@50Hz、1920 x1080P@60Hz、1920x1200@60Hz、3840X2160@30Hz。
18.支持以下输出视频分辨率:1024x768@60 Hz、1280x1024@60Hz、1280x720@60Hz、1600x1200@60Hz、1680X1050@60Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、3840x2160@30 Hz。
19.支持IPV6网络协议兼容，支持与IPC、NVR、平台设备对接。支持获取序列号、软件版本、工作时长设备温度等屏幕关键信息;支持控制拼接屏开关;支持获取并调节屏幕背光;支持获取并调节屏幕图像模式。
20.支持热成像检测、区域入侵报警功能，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示。
21.支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响；支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。

	1-13
	LED屏包边
	【评审项42】
1.大厅以及大型阶教室的LED屏进行包边处理；
2.内嵌采用轻钢龙骨，外层铺木板，在木板外层贴铝塑板；
3.终端操作面四周采用铝合金或不锈钢边条收边。

	1-14
	扩声功放
	【评审项43】
1.具备至少2路MIC平衡信号专用输入凤凰接口；
2.每路MIC信号接口独立提供6V供电；
3.具备至少1组立体声LINE信号输入凤凰接口；
4.具备至少1组立体声MUSIC信号输入凤凰接口；
5.具备至少1组立体声录音信号输出RCA接口；
6.所有输入输出接口均具备独立音量调节功能；
7.LINE和MUSIC总音量前面板可调，且不能影响其他输入信号；
8.前面板除总混合输出音量调节旋钮外，其他调节旋钮均为暗藏式旋钮，防止误触碰；
9.具备录音输出电平高低调节功能；
10.要求录音信号输出提供MIC信号和混合信号可选，可直接通过开关按钮来选择；
【评审项44】
11.具备连接分布式无线话筒系统的专用数字RJ45接口；
12.具备开关机自动延时管理功能，保护设备受冲击损坏；
13.前面板具备MIC信号3段音调调节；
14.前面板具备LINE/MUSIC信号3段音调调节；
15.具备远程开关机控制接口；
16.具备接地选择开关；
17.具备至少8通道电子音量调节并提供控制的RS232接口；
18.具备独立四通道4x100W 8Ω 额定功率输出；
19.具备每通道功率输出大小可调。

	1-15
	扩声音箱
	【评审项45】
1.频率响应：100Hz～20kHz；
2.额定阻抗：8Ω；
3.灵敏度：≥85 dB；
4.额定功率：60～80W；
5.高保真不低于6.5”玻纤低音 +不低于 3”双磁高音；
6.不小于15mm厚度实木板材专业箱体结构；
7.倒梯形箱体设计，贴合墙面吊挂，覆盖角度理想；
8.磨砂环保喷漆工艺，防潮耐用易维护；
9.自带双保险挂片，兼容专业支架安装。

	1-16
	三模合一无线话筒
	【评审项46】
1.采用2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用，具备抗干扰、不窜频、音质好和易管理等技术特性；
2.支持2.4G和红外两种自动对频方式，无缝转换，可实现快速对频和防窜频等功能；
3.开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道；使用过程中语音信道受到干扰时，自动进行信道选择切换的功能，不需人工干预，不影响语音信道的正常工作；
4.频率响应：≥30Hz-20KHz；
5.集话筒、头戴麦接收主机、无线PPT翻页三种使用功能于一体；
6.机身具有≥1路3.5MM麦克风输入口，可选配头戴话筒；
7.机身具有OLED显示屏，显示信号状态、使用时间等参数；
8.无线传输距离≥15米。

	1-17
	鹅颈一体话筒管家
	【评审项47】
1.分布式无线话筒系统，天线系统与解码处理分离式设计，天线系统前置在充电座；
2.锁扣式智能保管， 多频段无线信号接收处理， 话筒解锁即可实现对频、通信等预处理工作，无需额外开机或对频等任何动作；
3.无线充电，智能充电管理。电池充满自动停止充电，以保护电池，延长使用寿命。长时间亏电，自动恢复充满电池；
4.根据设备及话筒放置状态进行智能语音提示，例如准备就绪、已解锁、已上锁、话筒未正确放置等；
（演示项3-1）5.根据设备及话筒放置状态进行智能语音提示，例如准备就绪、已解锁、已上锁、话筒未正确放置等；话筒放置电磁充电座内，3秒内自动上锁。
（演示项3-2）6.具有TFT高清圆形彩屏，可显示设备工作状态，包括话筒锁定状态、信号强度状态、信号频道状态。
【评审项48】
7.指向特性：超心形单指向型（驻极体电容式）；
8.频率响应：≥60Hz～15KHz；
9.灵敏度：-45dB±3dB(1KHz)；
10.信噪比：≥66dB 1 KHz AT PA。

	1-18
	无线话筒接收放大器
	【评审项49】
1.具备2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用；
2.具备处理受干扰、易串频、音质差和维护管理困难的能力；
3.具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能；
4.具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换；
5.具备开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道；
6.具备使用过程中语音信道受到干扰时，自动进行信道选择切换的功能，不需人工干预；
7.要求使用过程中管理信道受到干扰时，不影响语音信道的正常工作；
8.支持至少1路USB接口，1路RS-232控制口；
9.支持至少1组双莲花音频输出接口，1路6.35mm音频输出接口；
10.支持至少1路U段传输信号接口，1路2.4G传输信号接口，1路红外传输信号接口；
11.配外置延长天线，传输距离不小于25米。

	1-19
	两通道专业功放
	【评审项50】
1.频率响应：35HZ-20KHZ；
2.功率：8Ω/FTC20HZ-20KHZ/0.1%THD  400W，4Ω/FTC20HZ-20KHZ/0.1%THD  600W；
3.输入阻抗：20KΩ ；
4.信噪比（20HZ-20KHZ）：8Ω 95DB；
5.失真(@8Ω 1KHZ)  ≤0.5%；
6.阻尼系数  >500@8Ω；
7.具有输出短路,过热,自动限幅,长期输出功率,直流/交流保护装置；
8.前面板:交流电电源开关,声道1/2单独增益控制。

	1-20
	8寸全频音箱
	【评审项51】
1.频率响应：40Hz-20KHz；
2.频率响应（±3 dB）：≥100 Hz - 12 KHz；
3.灵敏度（1w @ 1m）：≥98dB；
4.额定阻抗：8 Ohms；
5.峰值最大声压级：  ≥122 dB；
6.额定功率（AES)：≥150W / 200W / 300W（连续 / 节目 / 峰值）；
7.变压器档位（AVF（B/W）: 70V: 60W，30W，15W，7.5W四档， 100V: 60W，30W，15W三档；
8.覆盖角度（H x V)： 100°x 100° ；
9.低音单元：1 x 8"；
10.高音单元：1 x 1"。

	1-21
	UHF一拖二无线话筒
	【评审项52】
1.频率范围: 612.25~867MHz；
2.可调信道数: 1600（可配置八个频段，每个频段200信道）；
3.振荡方式: 锁相环PLL频率合成；
4.频率稳定性: ±10ppm；
5.调制方式: FM调频；
6.射频功率:10~30mw；
7.音频频响:60~18000Hz；
8.失真度:≤0.5%；

	1-22
	混音器
	【评审项53】
1.支持至少1路6.35大二芯麦克风输入接口，4路带幻像48V供电卡侬输入接口；
2.每路麦克风独立灵敏度调节；
3.独立幻像48V供电开关；
4.每路麦克风输入电平高低选择开关；
5.一组两路LINE输入RCA莲花口；
6.一组两路MUSIC输入RCA莲花口；
7.独具一组两路录播音频RCA输出口；
8.两组可同时提供两路莲花和一路卡侬两种接头的输出口；
9.具备主动环境噪声消除功能；
10.每组输出独立提供音量和音调调节；
11.录播音频输出口提供消噪功能调节和6.35监听输出口；
12.每组输出提供至少6段电平指示灯；
13.每组输出均提供所有6组输入信号选择开关，自由输出任意组合的输入信号；
14.前面板提供每组输入的状态指示灯；
15.自动电平适配调节；
16.提供至少3路编组输出；
17.输入阻抗：麦克风8KΩ，ΜUSIC输入20KΩ，LINE输入20KΩ；
18.输出阻抗：平衡200Ω， LINE200Ω，REC200Ω；
19.输入灵敏度：-32dB ~ -56dB；

	1-23
	全数字反馈抑制器
	【评审项54】
1.信号处理；32-bit fixed-point DSP 300MHz；
2.音频系统延迟；≤ 1ms；
3.数模转换；24-bit；
4.采样率 48KHz；
5.输入通道.4 路平衡输入. Mic/line level；
6.音频接口.3.81 mm 凤凰插, 12-pin；
7.输入阻抗 .8.5KΩ；
8.最大输入电平 12dBu/Line, -7dBu/Mic，20dB增益；
9.输出阻抗.150Ω；
10.每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节；
11.输入不低于31段PEQ可调，输出不低于10段PEQ可调。

	1-24
	时序电源控制器
	【评审项55】
1.最大持续工作电压UC≥220VAC；
2.电压保护水平Up≥1.8kV；
3.限制电压Ures(5kA) ≥1.3kV；
4.标称放电电流In(8/20μs) ≥20kA；
5.最大放电电流Imax(8/20μs) ≥40kA；
6.具备≥8路电源接入功能，8路通道开关状态可由面板显示；
7.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能，可锁闭和解锁面板按键；
8.支持控制接口，可通过中控或外设设备进行控制。

	1-25
	全域物联网中控
	【评审项56】
1.嵌入式内核集成IIS服务器，可以在WEB界面直接登录设置网络参数；前面板开模注塑，带LCD显示屏，实时显示主音量、话筒音量和电压电流等。
2.至少5路视频输入（≥1路VGA，≥4路HDMI）；至少6路视频输出（≥5路HDMI，≥1路VGA），支持混合高清切换。（提供实物接口图片佐证）
3.≥1路USB控制和数据编程接口，≥11路独立RS232控制和≥9路红外控制接口（其中8个是RS232和红外共用接口），≥1路LBUS总线接口，≥1路MODBUS总线端口，≥8路检测输入接口，≥1路可控制12V输出。（投标时提供实物接口图片佐证）
4.至少2路3.5音频输入，1路混合音频输出，1路6.5话筒输入，1路凤凰端子话筒平衡输入接口，带48V幻象供电开关，直接连接吊麦实现远距离拾音；支持对音频通道和吊麦等独立80级数字音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置；
5.集成4路视音频输入和1路视音频输出（凤凰端子接口），集成HDMI音频数字解码，HDMI信号无需另外接入音频；
6.集成LBUS总线，搭配智能开关、调光模块、串口模块、控制面板等组成免编程物联控制系统，带256组场景，整个系统可挂63个模块；
7.集成1路可编程RS485总线，扩展连接其他协议的物联设备；
8.集成MODBUS总线，可连接32个智能断路器，实现智能用电管理；
9.主音量和4路话筒音量80级旋转编码数字调节，LCD液晶显示，调节方便精准；
10.带自动记忆存储功能，各项功能及参数设置好后，每次开关机，自动恢复至原始设置，防止非管理员误操作；
11.主机集成专业DSP音频处理模块，具备AEC（自动回声消除）、AFC（自动反馈抑制）、ANC（自动降噪），提供清晰的授课环境；
12.支持6路可编程强电电源控制，其中2个30A和4个16A回路控制，具备2套投影幕升降控制；带投影机断电散热保护功能，系统关闭后，投影机灯泡散热继续供电保护；
【评审项57】
13.支持至少1个双向电子锁控制接口及1个电脑开关接口，带电脑信号光隔离检测；
14.具有2路独立电源智能管理，高效管理教室多媒体设备，自带2路精密能耗计量芯片，实时读取电流、电压、电度等参数值，可精确统计连接设备（如投影机、大屏、投影幕平板及外接物联设备）的能耗及使用时长。
15.嵌入式内核，集成IIS服务器，可以在WEB界面直接登录设置网络参数；
16.集成网络模块：支持远程集中化可视管理、与远程批处理、支持手机APP远程管理，采用DHCP技术自动分配IP地址，不得采用设置固定IP地址方式；
17.支持通过网络方式接入网络摄像机，编码格式为H.264或H.265；
18.支持通过网络方式接入网络拾音器、网络音箱；
19.支持通过网络方式接入物联网关设备。
★20.兼容品目1-70“教室集控平台”，对接费用由中标人负责。（须提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟）

	1-26
	可编程控制面板
	【评审项58】
1.屏幕≥7寸真彩触摸，≥1024*600分辨率，显示教室设备状态，实现对教室多媒体设备控制等；
2.可编程的控制界面及功能；
3.支持单界面或多界面跳转等多种触控及显示方式，支持≥200个界面转换；
4.内置RTC时钟，支持日期及时间显示；支持亮度调节及屏幕保护；
5.触摸屏带可编程的二维码，可通过手机扫码方式进行对授权的教室一键开启功能。无需携带IC卡，通过手机授权即可实现开启设备；
6.内置高灵敏度拾音器以及数字高保真喇叭；
7.内置摄像头，支持手机二维码反扫验证。

	1-27
	空调控制器
	【评审项59】
1.信号类别：38K红外；
2.信号发射角度：正向正负45°；
3.直流电阻：不大于10Ω。

	1-28
	灯光控制器
	1.路数 ≥4路；
2.电流 ≥16A；
3.支持485通讯接口，支持选配RJ45通讯接口；
4.支持总开/消防反馈/消防联动/12V输出；
5.支持手动、设置等开关；
6.具有LED数码显示屏；
7.具有回路开关状态指示灯。

	1-29
	智能触控面板
	1.86型防水触摸面板，不少于4个控键开关；
2.支持485接口协议；
3.支持12V安全供电；
4.可自定义情景模式。

	1-30
	窗帘电机
	【评审项60】
1.扭力：≥1.2Nm；
2.转速：≥14cm/s；
3.额定电流：≥0.14A；
4.工作电压：100-240V；
5.控制协议：遥控、干触点、RS485；
6.轨道长度：0-3米；

	1-31
	教师双目云台摄像机
	【评审项61】
1.采 用 1/2.5英寸、 最大851万像素UHD CMOS 传感器，可实现 4K(3840x2160) 超高分辨率图像。并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率；
2.一体化集成设计，可输出全景和特写多路高清视频；
3.智能教学跟踪，内置图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果；
4.特写镜头，≥800 万像素4K 超广角镜头，≥12 倍光学变焦，≥71°广角镜头；
5.全景镜头，可选48°/ 107°定焦镜头，镜头视角可调。全景机镜头视角可上下调节（-15° ~ +15°）；
6.支持 H.265 编码，可实现超高清 4K超低带宽传输；
7.支持多种白平衡模式，包括 自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温；
8.支持 HDMI1.4b 高 清 输 出，配备 3G-SDI 接 口，有效传输距离达150 米（1080p30）。HDMI、LAN或3G-SDI、LAN 可同时输出 2路高清数字信号；
9.内置重力传感器，支持图像自动翻转功能；
【评审项62】
10.内置麦克风阵列，可全向拾音，拾音距离≧6 米；
11.支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码；支持音频AAC、G711A编码标准；网络音频编码码率最大可支持256Kbps；
12.提供多种图像风格选项，可灵活设置，以适应多种灯光的要求，必须支持LED灯光显示风格；
13.支持红外透传功能，摄像机除了能够接收专用遥控器信号外，还能够接收用户红外遥控器信号，并通过VISCA IN端口发送到后端设备(例如视频会议终端)，方便后端设备隐藏到机柜中；
14.支持USB音视频输出，支持Windows 7, Windows 8, Windows 10,Mac OS X, Linux, Android等操作系统 ；支持YUY2 / H.264 / MJPEG  / H.265等编码格式，USB视频通信协议 UVC1.1-1.5，
15.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+30°。转动速度范围，水平：1.61˚ -75.56° /s，垂直0.44° ~ 15°/s；
16.具有3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB；
17.白平衡：自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温；
【评审项63】
18.支持背光补偿；
19.摄像机支持通过配置工具调用OSD菜单，可调节图像参数；
20.摄像机通过配置工具进行设置，可设置“跟踪灵敏度”、“水平”、“垂直速度”、“变焦范围”；
21.必须支持网口音视频编码输出，支持H.264/265/MJEPG视频编码标准；必须支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议；
22.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致；
23.摄像机可设置不少于255个预置位，预置位精度≤0.1°；
24.支持学生/老师/板书特写自动跟踪切换；
25.三预置位/跟随模式/双镜模式/混合模式，多种跟踪模式实现不同教学场景跟踪效果；
26.支持跟踪灵敏度/特写画面大小调节，适应不同年龄人群应用场景；
27.摄像机支持VISCA指令来开关跟踪、自动导播/手动导播切换；
28.可使用RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制。支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制。

	1-32
	音视频采集盒
	【评审项64】
1.接口：≥1路100M网口接口；≥1路HDMI高清输入；≥1路3.5mm有源音频输入；
2.视频输入：自动识别HDMI输入信号源模式并配置,支持1080P25、1080P50、1024x768@60Hz、1920x1080@60HZ等60种余图形显示模式; 支持从HDMI输入信号中提取音频信号并录制；
3.视频编码：支持H.265/H.264,码流支持50kbps-8Mbps可调，支持最大1080P编码输出；
4.音频采集编码:支持音频32，44.1，48KHZ立体声采集；支持音频AAC编码；
5.码流输出:支持RTSP/RTMP/UDP 输出；
6.web管理:支持通过web页面进行设备管理，参数配置，视频预览等；

	1-33
	拾音麦克风
	【评审项65】
1.具备全向拾音功能，内置≥6个麦克风阵列；
2.麦克风灵敏度-38dBFS，±≤2dBFS，信噪比≥65dB（A），频响范围50Hz~16kHz；
3.拾音距离≥3m；
4.内置音频处理能力，支持回声消除、噪声抑制、增益控制，不需要额外配置其他设备；
5.支持POE级联，供电方式支持IEEE 802.3at；支持≥6级级联；
6.接口：≥2个POE网口，≥1个USB Type-C（支持数据传输与USB供电），≥2个AUX 3.5mm（AUX接口包括一路线路输出和一路线路输入）；
7.具备自适应校准能力，在不同场地均能实现自动校准；
8.产品无故障运行时间MTBF≥120000小时；
9.支持红外遥控器，支持增减音量大小，支持开关麦克风等功能；
10.支持吊装、壁装和吸顶等安装方式，并提供专用支架。

	1-34
	巡课系统存储扩容
	1.企业级硬盘：≥16TB 7.2K SATA 6Gb 3.5英寸热插拔服务器硬盘，能与巡课平台服务器兼容

	1-35
	电子班牌
	【评审项66】
1.尺寸≥15.6英寸
2.400nit高亮度显示
3.纯平背部埋线设计，方便隐蔽式安装
4.触摸功能：投射式电容屏，G+G 10点触摸，支持多点手势；
5.显示：全高清 HDMI 信号 1080P
6.视频解码：1080P 全高清（Full HD）MPEG、H.265 等
7.铝合金边框，钣金后壳，散热合理
8.界面支持自定义，可动态显示课表、公告等信息
9.兼容品目1-72“信息发布平台”，对接费用由中标人负责。

	1-36
	学生拼接桌A
	【评审项67】
1.规格：侧边长550mm，外边800mm，内边250mm，高750mm（允许±偏离 5%）； 
2.面板为≧25mm厚实木颗粒三聚氰胺板，≧1.7mm厚PVC封边条，板材等级E1级；封边采用全自动封边机热熔胶封边；
3.前置挡板材质三聚氰胺板、封边采用全自动封边机热熔胶封边；
4.面板底架位钢架可折叠底架、采用钢制下架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐等工艺处理，表面阿克苏静电粉末喷涂处理；  
5.置物架采用钢架，内径为条网书架设计，采用无尘静电喷涂处理；
6.脚轮：塑料ABS脚轮，黑白双色，带刹车装置；
7.组合拼接件为ABS工程塑料子母扣，手动旋转式活动；
8.颜色：提供不少于桔黄、黄、灰、绿、蓝、白等颜色选项。  

	1-37
	学生拼接桌B
	【评审项68】
1.规格：550mm*550mm*750mm（允许±偏离 5%） ；
2.面板为≧25mm厚实木颗粒三聚氰胺板，≧1.7mm厚PVC封边条，板材等级E1级；封边采用全自动封边机热熔胶封边；
3.前置挡板三聚氰胺板、封边采用全自动封边机热熔胶封边；
4.面板底架位钢架可折叠底架、采用钢制下架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐等工艺处理，表面阿克苏静电粉末喷涂处理；  
5.置物架采用钢架，内径为条网书架设计，采用无尘静电喷涂处理；
6.脚轮：塑料ABS脚轮，黑白双色，带刹车装置；
7.组合拼接件为ABS工程塑料子母扣，手动旋转式活动；
8.颜色：提供不少于桔黄、黄、灰、绿、蓝、白等颜色选项。

	1-38
	学生座椅
	1.背款:环保PP+纤；
2.连接件:铝合金；
3.架子：壁厚≥1.2铁架 ；
4.扶手：可活动环保PP塑料；
5.坐垫：高密度海绵，耐磨透气立体弹力布布面；
6.座壳：环保PP+纤塑料；
7.脚垫:PP塑料。

	1-39
	控制室沙发组合
	【评审项69】
1.尺寸：800mm*750mm*850mm（允许±偏离 5%）；
2.框架：实木框架配多层夹板装钉而成，整体五金配件紧密拼接、封边细腻、线条均匀、转角过渡自然、间隙细小且均等。木质不变形、防腐、防虫；
3.海绵：靠背为高回弹切割新棉，坐垫为高回弹切割新棉软硬适中，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计；符合GB/T10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，至少含回弹率、撕裂强度、压陷性能、干热老化后拉伸轻度、湿热老化后拉伸强度等项检测合格； 
4.承重弹力结构；
5.饰面：西皮皮艺；
6.金属沙发脚；
7.配1张尺寸400mm*400mm茶几（允许±偏离 5%）。

	1-40
	办公桌
	【评审项70】
1.尺寸：1400*600*750mm（允许±偏离 5%）；
2.贴面材质：采用三聚氰胺浸胶纸饰面，面层耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀，表面具备哑光效果；
3.基材：选用E1级实木颗粒板，经防腐、防虫等化学处理。厚度≥17.5mm，甲醛释放量、TVOC符合GB/T4897-2015《刨花板》国家标准要求；
4.封边：≥1mm同色PVC加热熔胶封边，封边条质量（外观要求，理化性能：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度，可溶性重金属含量，甲醛释放量）符合标准及QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准要求应无缺陷或符合要求；

	1-41
	办公椅
	【评审项71】
1.椅板：采用 ≥1.5mm 夹板 9 层垫压成型，成型板材 ≥12mm，板材承受力不小于300kg，经防腐防虫化学处理；
2.椅背和扶手：根据人体工程学原理设计，采用 PP 工程塑料一次性成型； 
3.海绵：内为 PU 成型发泡棉，永不变形； 
4.饰面：阻燃网布饰面； 
5.椅脚：采用尼龙五星脚，配活动万向轮，结构牢固；气压升降机关，升降无噪声；
6.符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T37866-2019《绿色产品评价塑料制品》、GB/T17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准，检测内容至少包含：主要尺寸合格、形状和位置公差合格、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(DEHP)未检出、铅未检出、汞未检出、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、可分解芳香胺染料含量未检出、安全性（密封性能、耐高低温性能、循环寿命≥50000次）均合格、理化性能（密度≥30kg/m³、回弹性≥43、75%压缩永久变形≤7、耐盐雾合格、附着力≥1级、纺织面料干摩擦色牢度≥4级）。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

	1-42
	矮柜
	【评审项72】
1.尺寸 800*600*1100mm（具体尺寸以现场实际尺寸为准，允许±偏离 5%）；
2.贴面材质：采用三聚氰胺浸胶纸饰面，面层满足耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等要求，表面具备哑光效果；
3.基材：选用E1级实木颗粒板，经防腐、防虫等化学处理。厚度≥17.5mm，甲醛释放量、TVOC符合GB/T4897-2015《刨花板》国家标准要求；
4.封边：≥1mm同色PVC加热熔胶封边，封边条质量（外观要求，理化性能：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度，可溶性重金属含量，甲醛释放量）符合标准及QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准要求应无缺陷或符合要求。

	1-43
	会议桌
	【评审项73】
1.尺寸：4800*1500*750mm（具体尺寸以现场实际尺寸为准，允许±偏离 5%）；
2.贴面材质：采用三聚氰胺浸胶纸饰面，面层满足耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等要求，表面具备哑光效果；
3.基材：选用E1级实木颗粒板，经防腐、防虫等化学处理。厚度≥17.5mm，甲醛释放量、TVOC符合GB/T4897-2015《刨花板》国家标准要求；
4.封边：≥1mm同色PVC加热熔胶封边，封边条质量（外观要求，理化性能：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度，可溶性重金属含量，甲醛释放量）符合标准及QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家标准要求应无缺陷或符合要求；
5.五金件：五金配件；
6.符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测内容至少包含：翘曲度合格、漆膜外观要求合格、理化性能（耐液性≥1级、耐湿热≥1级、耐干热≥1级、耐磨性≥1级、抗冲击≥1级、附着力≥0级、耐冷热温差合格），力学性能（垂直加载稳定性试验、桌面垂直静载荷试验、桌面水平耐久性试验）均合格，甲醛释放量未检出、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、TVOC未检出。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)

	1-44
	会议椅
	1.基座：电镀工艺弓形椅腿；
2.海绵：45°高密度海绵；
3.饰面：合成革，透气性强，色泽好，耐磨性强；
4.产品符合国家技术监督局家具生产技术标准。

	1-45
	小组端互动教学系统
	【评审项74】
1.小组投屏：支持预览所有小组屏画面，并选择进行投屏，支持自定义抓取至少6个任意小组屏幕并投屏至教师端，便捷展示学生研讨成果，并对小组内容进行批注讲解。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)
2.多端投屏：支持至少6个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)
3.小组屏幕分享：支持自定义选择一个小组屏幕投屏至教师端，并广播至其他小组端屏幕，实现各小组间信息同步。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)
4.触控回传：教师端具备一键调起小组端电脑虚拟键盘功能，当小组端投屏后，可在教师端调起电脑的虚拟键盘，并通过触摸回传功能直接在教师端进行文字输入。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)
【评审项75】
5.小组端软件支持至少9张图片同时显示，同步显示来自Android、iOS学生端上传的图片，并且根据图片数量自动排布。支持将9分屏图片内其中一张图片一键全屏显示，以及在全屏画面下一键切换回9分屏画面，方便灵活讲解。
6.头脑风暴：支持在小组端开启头脑风暴，最少支持10个组员通过学生端将想法上传，每输入完成一个文本或图片时，小组屏可以立即展示此内容，支持多名学生同时上传想法。如存在内容发送有误，可通过学生端即时撤回。在小组屏可针对学生上传的内容进行拖动、修改边框、修改颜色、删除等操作，以对内容进行归类。支持将头脑风暴结果一键发送至学生端，实现课堂内容即时保存和随时查看。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
7.协同书写：支持组员通过学生端加入协作书写，小组内不同学生通过任意终端，可在同一白板操作界面上实时输入笔迹、文本、图片等内容，并支持学生之间的内容相互协作编辑：修改内容、擦除、拖动等。支持对文档内容进行复制粘贴。支持将协作书写一键发送至学生端，实现协作内容即时保存和随时查看。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 

	1-46
	半球考场摄像头（拾音）
	【评审项76】
1.标准化考场专用半球摄像机，符合福建省接入标准；
2.像素≥200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机；
3.最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
4.宽动态: ≥120 dB；
5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°
6.焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：≥107.1°，垂直视场角：≥57°，对角线视场角：≥127.6°；
7.补光距离: 最远≥30 m；
8.最大图像尺寸: 1920 × 1080；
9.网络: 至少1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
10.音频: 至少1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out）；
11.报警:至少 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；
12.供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3；
13.防护:不低于IP66，IK10。

	1-47
	半球过道摄像头（拾音）
	1.标准化考场专用半球摄像机，符合福建省接入标准；
2.像素≥200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机；
3.最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
4.宽动态: ≥120 dB；
5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°
6.焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：≥107.1°，垂直视场角：≥57°，对角线视场角：≥127.6°；
7.补光距离: 最远≥30 m；
8.最大图像尺寸: 1920 × 1080；
9.网络:至少 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
10.音频:至少 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out）；
11.报警: 至少1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；
12.供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3；
13.防护: 不低于IP66，IK10。

	1-48
	硬盘录像机（64路）
	【评审项77】
1. 具有至少2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、支持配置16块SATA接口硬盘。
2. 支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大支持64路H.264、H.265格式高清码流接入。
3. HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。
4. ▲ 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
【评审项78】
5. 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
6. 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料)
7. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。
8. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
9. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
10. 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。
【评审项79】
11. 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理。
12. 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。
13. 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。
14. 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。
15. 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。
16. 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
17. 支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作。

	1-49
	存储硬盘
	【评审项80】
1.规格：不小于3.5英寸企业级视频监控硬盘；
2.容量≥8TB；
3.缓存≥256MB；
4转速≥5400RPM。

	1-50
	WiFi7高密AP
	【评审项81】
1.Wi-Fi 7三射频增强级放装型无线接入点；
2.支持主流以太全光方案，整机最大支持8条空间流，整机最高无线接入速率6.453Gbps；
3.可支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be工作，胖/瘦/云模式切换、802.3at/af供电和本地DC电源供电；
4.该无线接入点占用≦1个无线控制器License。

	1-51
	WiFi7吸顶AP
	【评审项82】
1.Wi-Fi 7双射频通用级放装型无线接入点；
2.支持主流以太全光方案，整机最大支持4条空间流，整机最高无线接入速率3.57Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be工作，胖/瘦/云模式切换、802.3af/at供电和本地DC电源供电；
3.该无线接入点占用≦1个无线控制器License。

	1-52
	WiFi7面板AP
	【评审项83】
1.Wi-Fi 7双射频通用级面板型无线接入点，可安装在86面板盒孔位；
2.整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率3.57Gbps，支持1个2.5G以太网上联和4个1G以太网下联接口；可支持802.11a/b/g/n/ac/ax和802.11be工作，胖/瘦模式切换、802.3af/at供电和本地供电；
3.该无线接入点占用≦0.5个无线控制器License。

	1-53
	license授权
	【评审项84】
1.无线控制器产品专用升级许可证可扩展≥128个License；
2.每License包含1个普通AP或2个墙面型AP。

	1-54
	校园网网管设备管理授权（交换机）
	1.支持接入≥50台交换设备(接入+汇聚+核心)管理license

	1-55
	校园网网管设备管理授权（AP）
	1.支持接入≥50台无线设备(AP+AC)管理license

	1-56
	教室POE交换机(8口)
	【评审项85】
1.支持≥8个10/100/1000M自适应电口，≥2个10G/5G/2.5G/1G电口，≥2个1G/2.5G/10G SFP+光口；
2.固化单交流电源，无风扇，1-2号电口支持PoE++供电，3-10号电口支持PoE/PoE+供电。

	1-57
	智慧门禁
	【评审项86】
1.设备应采用嵌入式 linux 系统；
2.屏幕应为≥ 7 英寸触摸屏；屏幕采用水滴屏全贴合工艺；设备主视面，玻璃屏占比≥90%；屏幕分辨率应≥800*1280；摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头；
3. 前面板防破坏能力应满足 ≥IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 ≥IK10 的要求；防水等级应≥IP65；
4. 硬件接口：LAN≥1、RS485≥1、Wiegand ≥ 1(支持双向)、typeC类型USB接口≥1、电锁≥1、门磁≥1、报警输入≥2、报警输出≥1、开门按钮≥1、SD卡槽≥1（最大支持≥512GB）、3.5mm音频输出接口≥1；
5. 认证方式：支持人脸、刷卡、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
6. 存储容量：本地支持≥ 10 万人脸库、≥10 万张卡，≥1000段声纹，≥15 万条事件记录；
7.应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持有线网络与无线网络自由切换，应支持10M/100M/1000M 网络自适应配置；支持WiFi漫游，根据 WiFi 热点强度自动切换网络；应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录；
8. 设备应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；设备应支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；
9.设备显示页面应能进行编辑，并具有以下功能：1.应至少提供≥5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能 ；
10. 应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息。
【评审项87】
11.兼容品目1-70“教室集控平台”，对接费用由中标人负责。

	1-58
	单门磁力锁
	【评审项88】
1. 产品款式：磁力锁；
2. 外壳材料：铝合金；
3. 表面工艺：电镀拉丝；
4. 信号输出：COM/NO/NC；
5. 门状态检测：≥1路，继电器；
6. 安全类型：断电开门；
7. 最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力；
8.供电方式：DC 12V 650(mA)；

	1-59
	磁力锁支架
	1. 外壳材料：铝合金；
2. 表面工艺：阳极氧化；
3. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门等；
4. 开门角度：≥90度开门；
5. 结合实际现场配套L、U、ZL、F型支架

	1-60
	出门按钮
	【评审项89】
1. 专业电路设计，无机械故障；
2. 采用防火阻燃材料，安装方便；
3. 支持多种触发方式；
4. 支持常开/常闭功能；

	1-61
	闭门器
	1.拉力≥50KG闭门器，实现门开启至90度时自动定位。

	1-62
	玻破按钮
	1.实现紧急情况时打碎按钮上的玻璃门自动打开。

	1-63
	IP网络打铃系统
	【评审项90】
1.广播系统为嵌入式（B/S架构），操作系统为Linux操作系统。
2.为管控广播系统，在web后台界面可展示开机时长、统计信息等，统计信息界面以图表形式展示联动事件、会话历史、注册终端等。
3.支持定时节目播放：可设置定时任务，系统可根据任务计划执行定时、定点的全自动播出节目功能；支持定时离线文件播放、录音、定时服务器媒体播放、定时频道广播等多种执行编程方案；支持设置多套定时方案，支持任意选配终端或分区。
4.支持音频终端全双工实时双向通话，支持自定义一键求助、一键广播、一键对讲、一键会议、一键媒体库文件播放等按键策略，支持自定义设置时间策略和转移策略。系统支持≥128路多方同时通话参与会议讨论模式。
5.系统支持SIP协议，可实现VOIP话机接入（登陆后台web管理可添加账号密码）、VOIP接出服务的功能。
6.支持终端广播录制、对讲录制、监听录制功能，支持消防触发、声压触发、短路触发等后执行录音任务，可设置录音持续时长及自动分段功能。
【评审项91】
7.系统具有任务触发机制，支持消防触发、拆除触发、终端上线触发、终端离线触发、声压检测触发、短路触发等触发类型，可自定义执行本地媒体播放、本地接收频道广播、录音、发短信、发送邮件、短路输出等类型的任务。
8.支持TTS语音播报，实现将文本转成语音播放，为了适应不同场合场景需求，要求可在后台设置1~99语速范围、可选择男声或女声。
9.集成AirPlay无线技术，所有支持AirPlay功能的手机或平板等均可接入使用。
10.支持对终端音量策略进行设置，可配置模拟输入音量：包括MIC、AUX的音量，可配置数字信号音量：包括音乐、对讲、广播、消防的音量从静音和1~100范围可调。
11.软件支持第三方平台嵌入式开发，实现与其他系统平台整合，支持HTTP接口的标准文档和DEMO程序供第三方调用开发。

	1-64
	网络管理终端
	【评审项92】
1.采用工控机设计，具有LED液晶触摸屏，配置等同或优于4核 8线程 3.4GHz处理器。
2.具有≥1×PS/2接口、≥6×串口、≥1×VGA接口、≥1×HDMI接口、≥8×USB接口、≥2×千兆网口、≥1×Audio接口、≥1×DVI接口；自带工控抽拉式键盘。
3.接收外部音频信号并采集至服务器节目频道，由服务器统一播放至前端各网络音频终端。
4.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能；支持外部设备触发自动开机功能。
5.服务器级系统 (Linux系统）作为核心操作平台
6.系统具有备份机制，当主服务器出现故障时可实现切换。
7.设备标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接达≥1000M，支持跨网段和跨路由模式。支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用。
8.支持多台服务器分布式布署与服务器集群架构。
9.可管理≥300个终端设备，支持≥150组差异化的实时任务。

	1-65
	IP网络寻呼话筒
	【评审项93】
1.话筒采用桌面式设计，自带电容式触摸屏、含有液晶显示屏。
2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量；实时显示节目播放、双向对讲、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。
3.支持求助、对讲来电铃声、语音报号、灯光、文字等多种提示方式，支持一键应答、一键监听、免提通话，支持未接来电信息记录功能。
4.支持离线自动播放功能。
5.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。
6.内置全频对讲扬声器≥2W，自带咪杆拾音。
7.标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达≥1000M；支持≥1路AUX音频输入、≥1组MIC输入。
8.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口；支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。
9.支持变声功能，发起通话方可选择变声。

	1-66
	NTP网络时间平台
	【评审项94】
1.支持多网域校时。
2.支持双机热备、级联方案。
3.处理器：嵌入式ARM处理器。
4.同步精度：卫星同步精度≤20ns。
5.支持≥512M容量。
6.守时精度：≤28us。
7.跟踪通道数：≥32。
8.捕获通道数：≥128。
9.热启动时间≤2min；冷启动时间≤20min。
10.授时容量：≥10000次/每秒（单千兆网口）。
11.授时精度：≤5us。
12.授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MH。
13.具有≥4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持≥4个RJ45输出接口或≥5对RS422/485接口或≥2个10GE输出接口或≥4个光口；支持≥4种类型板卡排列组合。
14.具有≥1个RJ45管理口，≥1个RS232串口，≥一路1PPS输出口、≥1路10MHz输出口。
15.支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）。
16.支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机、IP终端设备、服务器）进行授时。设备上电或重启后，系统自启校时服务。
17.支持闰秒显示和预告功能。
18.设备支持GPS、北斗、NTP、CDMA四种时间源获取模式。
19.支持北斗优先、GPS优先、强制北斗、强制GPS等多种卫星模式选择。
20.支持通过Web对设备软件远程升级。

	1-67
	LED时钟
	【评审项95】
1. 通信方式：NTP RJ45
2. 显示方式：≥2.3英寸高亮度红色LED数码管,显示年月日/时分秒/星期
3. 同步精度：≤100微秒
4. 自走精度：≤0.03秒/天
5. 供电方式：AC/POE供电
6. 安装方式：壁挂
7. 输入电源：220V~;50Hz;0.2A MAX
8. 工作温度：-25℃～+70℃
9. 工作湿度：0%～100% （无凝结）
10. 故障检测及闪烁示警功能
11. 定时熄屏功能
12. 时间跳变保护功能
13. 双IP地址设定功能
14. 12/24小时模式调整功能
15. 时区设置功能
16. 日志查看功能

	1-68
	天花喇叭
	【评审项96】
1.额定功率（100V）：1.87W,3.75W,7.5W,15W
2.额定功率（70V）：0.93W,1.87W,3.75W,7.5W
3.灵敏度≥90dB
4.频率响应：90Hz-20KHz
5.喇叭单元：8"x1,1"x1

	1-69
	IP网络数字功放
	【评审项97】
1.设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。
2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。
3.支持离线自动播放功能。
4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。
5.内置≥350W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。
6.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。
7.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。
8.支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。
9.具备≥1路三线制音控的强切接口。

	1-70
	教室集控平台
	【评审项98】
1.教室总览表根据教室状态不同显示不同的颜色，如灰色表示教室空闲状态，绿色表示教室上课状态，黄色表示教室离线状态等，并对不同状态的教室数量进行统计；
2.支持批量控制中控、投影的开关；
3.单间教室控制面板支持上课/下课、台式电脑、笔记本、大屏/投影、灯光、空调、门禁、呼叫等设备的管理；
4.可获取教室前端物联设备数据，实时显示烟感、温度、湿度、SOS、电量、人流量等信息；
5.可查看24小时的温度、湿度、电量、实时功率的曲线变化情况；
6.可查看对应教室的设备信息，包括设备名称、设备类别、IP地址以及序列号等信息；
7.支持教学督导、课表查询、录像回放等操作；
8.支持多屏监控，可选择单屏、四屏、九屏、十六屏显示；
9.可设置自动轮巡，可分类选择教师机、学生机、电脑等画面显示；
（演示项4-1）10.在同一界面下，实现指定教室督导巡课、设备控制（电脑、灯光、空调、门禁等）、设备状态（温湿度、烟雾、SOS、电量、门禁、人流量）及数据曲线（温度、湿度、电量、功率）等功能。
（演示项4-2）11.在指定教室管理界面下，可快速查看对应教室的课表及设备信息，设备信息应包括设备名称、设备类别、IP地址以及序列号等信息；
12.★基于学校现有的督导巡课、基础数据、流媒体平台等基础上进行功能模块扩展开发，不另新建平台。（须提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟）

	1-71
	直播录播平台
	【评审项99】
1.可新建直播活动，设置直播标题、教师名称、直播教室、学科名称、开播时间、结束时间、直播简介以及封面等信息；
2.当有多个直播活动时，可直观显示各直播活动的发布状态（未发布、已发布）、直播状态（待直播、直播中、直播完毕）、置顶状态等信息；
3.可修改、删除直播信息，支持批量删除直播活动；
4.录播管理分为录播管理、录制计划、回收站；
5.回收站可保存临时删除的管理模板，可对误删管理模板进行恢复还原；
6.可新建录播，设置标题、录制地点、开始时间、结束时间即可完成录播设置；
【评审项100】
7.可通过录制地点、教师名称、标题、开始时间、结束时间、录制状态以及课程来源等信息进行搜索；
8.可设置精准的录播计划，设置学年、院系、周次、教室、教师、周几、节次、班级等信息进行录播计划设置；
9.对已经设置的录播，通过门户精品展示操作，发布至教学资源平台进行展示；
10.支持关键字模糊查询录播，可批量删除录播计划；
11.老师上课时，通过手机扫描二维码自动开启所在教室的云录播录制功能，录制完成后自动保存到个人空间；
【评审项101】
12. 基于学校现有的督导巡课、基础数据、流媒体平台等基础上进行功能模块扩展开发，不另新建平台。（须提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟）

	1-72
	信息发布平台
	【评审项102】
1.可直观展示楼栋、教室的状态信息，同时展示课表信息、教室统计数据；
2.远程管理教室、实训室、会议室的电子班牌，远程监管电子班牌的状态、显示内容更新，支持课表、师生信息的同步更新；
3.支持信息发布前端界面自定义；
4.支持图片、文字、视频等素材资源；
5.支持一键下发广播；
【评审项103】
6.基于学校现有的督导巡课、基础数据、流媒体平台等基础上进行功能模块扩展开发，不另新建平台。（须提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟）

	1-73
	物联管控平台
	【评审项104】
1.支持物联设备的接入管理；
2.可按照设备名称、设备分类、安装教室、设备状态、本地地址、品牌型号、通讯协议、序列号、MAC地址等信息进行录入管理；
3.支持按照名称、品牌、型号、序列号、教室、IP等信息进行快速查询；
4.支持TCP、UDP等通用协议的网络组件接入；
5.基于学校现有的督导巡课、基础数据、流媒体平台等基础上进行功能模块扩展开发，不另新建平台。（须提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟）

	1-74
	数据展示平台
	【评审项105】
1.支持通过图表、地图、仪表盘等形式展示；
2.支持根据用户需求自定义设置；
3.支持按照学校地图、楼宇等进行建模展示；
4.页面数据支持实时刷新展示；
5.基于学校现有的督导巡课、基础数据、流媒体平台等基础上进行功能模块扩展开发，不另新建平台。（须提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟）

	1-75
	设备接入授权
	【评审项106】
1.流媒体授权：每间教室教师摄像机、学生摄像机（标准化考场摄像机）、音视频采集盒等3个终端视音频接入；
2.教师集控：每间教室1台物联中控接入；
3.物联管控：每间教室支持10个物联终端接入，包括空调控制器、灯光控制器、智能电能表、智能空开、窗帘控制器、烟雾报警器、温湿度传感器、门禁等；
4.信息发布：每间教室支持1台电子班牌接入。

	1-76
	数据安全备份
	（演示项5-1）1.支持MySQL等数据库，基于物理备份的备份数据（非CDP备份数据），实现任意时间点的恢复。支持基于MySQL的物理备份数据，在进行数据恢复时，支持恢复到指定的GTID。
（演示项5-2）2.支持文件、对象存储、Hadoop HDFS 的在线备份和互相恢复，支持对象存储和 Hadoop HDFS 的备份数据恢复到异构的 Linux 文件系统；针对系统的高危操作（如：恢复作业、清理备份集等）前要求输入四位或以上的随机数字验证码，待验证通过后才能执行操作，防止人为误操作危害生产数据。
【评审项107】
3.为确保备份产品自身具有高安全性，投标时需提供源代码安全审计证书复印件。

	1-77
	电源线
	【评审项108】
1.执行标准：GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003，JB/T8734.3-2016；
2.用于交流额定电压U 0/U为300/300V及以下，RVV3*1.5； 
3.支持环境温度为-15℃～70℃；
4.电缆敷设温度不低于0℃；
5.导体：≥99.99%无氧软铜丝；
6.护套：聚氯乙烯。

	1-78
	15米高清线
	【评审项109】
1.HDMI 2.0高清线4K长度15米

	1-79
	高清线
	1.HDMI 2.0高清线4K长度5米

	1-80
	音箱线
	1.100芯*2股标准音箱线

	1-81
	音频线
	1.含3.5MM音频线，莲花头线等配套线材

	1-82
	控制线
	1.长度≥5米控制线，两端配RS485或232接头

	1-83
	USB线
	1.长度≥5米USB专用线，接头按需定制。

	1-84
	超六类线
	【评审项110】
1.线规：23AWG；
2.铜芯直径：0.57±0.02mm；
3.线径：≥6.5±0.2mm；
4.护套：阻燃PVC；
5.绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE）；
6.绝缘：实心或发泡高密度聚乙烯；
7.支持带宽：500MHz，绝缘电阻：>5000MΩ·km；
8.结构：中心骨架，分隔开对绞线，提高串音性能；
9.性能：≧国际ANSI/TIA568-C六类标准要求；
10.产品符合六类非屏蔽信道标准，产品符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》；
11.产品通过六类非屏蔽网络双绞线四连接信道检测。

	1-85
	标准六类线
	1.线规：23AWG；
2.铜芯直径：0.57±0.02mm；
3.线径：6.2±0.2mm；
4.护套：阻燃PVC；
5.绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE）；
6.绝缘：实心或发泡高密度聚乙烯；
7.支持带宽：250MHz，绝缘电阻：>5000MΩ·km；
8.结构：中心骨架，分隔开对绞线，提高串音性能；
9.性能：≧国际ANSI/TIA568-C六类标准要求；
10.产品符合六类非屏蔽信道标准，产品符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》；
11.产品通过六类非屏蔽网络双绞线四连接信道检测。

	1-86
	双口六类信息（含模块）
	1.端接寿命：≥250次，拔插寿命：≥750次；
2.绝缘阻抗：500MΩ ,接触阻抗：20mΩ；
3.卡接范围：支持22-24AWG实心或多股双绞线；
4.材质：高耐压防火塑料，符合UL 94V-0定额规定；
5.产品性能：≧国际ANSI/TIA568-C六类标准要求；
6.结构：RJ45金针下面带垫片，对8根金针进行保护，提高拔插次数与性能的稳定性，针脚采用磷青铜，先镀镍100μ”，后镀雾锡2000μ；
7.产品符合六类非屏蔽信道标准，GB/T 50312-2016
8.产品符合GB/T2423.17-2008测试要求。
9.产品满符合六类非屏蔽网络双绞线四连接信道标准，符合ISO/IEC 11801-A:2017的检测标准

	1-87
	PVC套管
	【评审项111】
1.管径DN25-DN32，成分为聚氯乙烯，要求具有耐热性、韧性、延展性。

	1-88
	智慧物联线路
	1.内含网关控制线、灯光控制线、灯光控制零线、空调控制线。

	1-89
	线路预埋
	1.含所有弱电线路预埋的开槽及修复费用。

	1-90
	配线架理线架
	【评审项112】
1.产品符合六类非屏蔽信道标准，符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》；
2.配线架模块金针表面防锈蚀处理，符合GB/T2423.17-2008测试要求，通过72小时盐雾试验，试验后端口无明显腐蚀；
3.产品符合六类非屏蔽网络双绞线四连接信道标准；
4.包括配套理线架。

	1-91
	弱电间电源线
	1.弱电间的交换机用电；
2.规格：WDN/YJY3*4mm²电线。

	1-92
	24芯单模室外光纤
	【评审项113】
1.符合GB/T 50312-2016标准。
2.室外；单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期≥60N，短期≥1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D以内，静态弯曲半径10*D以内。
3.阻水带纵包防止光缆的纵向渗水, 涂塑钢带防潮层。
4.内置两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。
5.PE护套具有良好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能。
6.套管内填充特种防水化合物,完全缆芯填充油膏或加阻水带。
7.芯数24芯。

	1-93
	144芯机架式光纤熔接盒
	【评审项114】
1.支持≧144芯LC光纤集成箱，含耦合品;
2.高度≦4U。

	1-94
	48芯机架式光纤熔接盒
	1.支持≧48芯LC光纤集成箱，含耦合品;
2.高度≦2U。

	1-95
	12芯机架式光纤熔接盒
	1.支持≧12芯LC光纤集成箱，含耦合品;
2.高度≦1U。

	1-96
	8芯机架式光纤熔接盒
	1.支持≧8芯LC光纤集成箱，含耦合品;
2.高度≦1U。

	1-97
	光纤熔接
	1.光纤熔接，各教室每间及弱电间及中心主干一条32芯，两端熔接。

	1-98
	单模光纤尾纤
	【评审项115】
1.标准：ISO/IEC 11801:2002；
2.纤芯：9/125 单模闲单芯光纤跳线,长度：0.5M；
3.接头：LC；

	1-99
	双纤单模光纤跳线
	1.标准：ISO/IEC 11801:2002；
2.纤芯：9/125 单模双芯光纤跳线,长度：3M；
3.接头：LC-LC；
4.插入损耗：≤0.3dB，回波损耗：≥45dB；
5.材质：高密度陶瓷插芯，无故障插拔次数≥750次；

	1-100
	网络跳线
	1.线规：UTP 23AWG；
2.材料：HDPE；
3.外护套材料：PVC；
4.芯线：采用多股软线 长度：2米；
5.RJ45插头：金针镀金层厚度50micron；
6.打线方式：按照TIA 568-B(T568B国际标准)；
7.颜色：多色可选（兰色、红色、白色、黑色、黄色、绿色、紫色等）；
8.特点：采用免注塑透护套式水晶头，跳线接头采用上下两层设计，有效降低线对间的串扰；
9.产品符合六类非屏蔽信道标准，符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》；
10.产品符合六类非屏蔽网络双绞线四连接信道标准。

	1-101
	标识及配套材料
	【评审项116】
1.综合布线及标准化考场摄像机用的网络标识标签、套管的辅材、安装螺丝、水晶头、需要使用的面板模块，配弱电所需的PDU等。

	1-102
	配套材料及集成
	1.标识标签、套管的辅材、安装螺丝、水晶头、需要使用的面板模块，集成等。

	1-103
	广播线
	【评审项117】
1.执行标准：GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003，JB/T8734.3-2016；
2.用于交流额定电压U 0/U为300/300V及以下，RVV2*1.5；
3.支持环境温度-15℃～70℃；
4.电缆敷设温度不低于0℃；
5.导体：≥99.99%无氧软铜丝；
6.护套：聚氯乙烯。

	1-104
	电源及控制线路
	1.电源线及控制线，及配套的套管及施工等。

	1-105
	施工耗材
	1.施工所需的各种耗材。

	1-106
	吊装支架
	【评审项118】
1.支持 40-85英寸电视机
2.翻转角度可调
3.长度≥1.5米吊架，根据现场高度情况，按实际长度安装。

	1-107
	前维护壁挂支架
	1.产品型号：≥55英寸-气动前维护壁挂支架 ；
2.材质：冷轧钢板(SPCC)；

	1-108
	高清线配套
	1.长度≥10米HDMI高清线。

	1-109
	用电保护系统
	【评审项119】
1.运行温度：工业耐温≥70℃；芯片：高性能微控制器主控芯片；供电：市电220V供电
（演示项6-1）2.通讯：通讯接口≥4G、WIFI、RJ45 ；显示屏：≥2.4寸触摸屏，屏显项目内容和设备运维电子二维码;屏幕不能显示与本项目无关的信息，如广告等；
3.感应雷最大放电电流：≥10KA；电源防雷功能监测：≥1路；雷击防护寿命统计：≥1路
4.市电输入：≥1路；断电监测：≥1路；市电输出：≥1路；负载电流：≦10A；漏电监测：≥1路；接地通路监测：≥1路；市电电压监测：≥1路；市电电流监测：≥1路；232通信：≥1路；485通信：≥1路；开关量输入：≥1路；
【评审项120】
5.安装方式：标准机架式安装；自带时钟、存储
（演示项6-2）6.监测内容：输入电压、电流监测，断电监测，雷击防护寿命次数、失效告警，漏电监测，接地通断监测。
7.维护方式：用户通过手机扫描设备屏显的电子二维码进行关注、查询、故障报修、图片上传；查询浏览方式：电脑、手机微信支持GIS地图综合管理，查询的项目信息不能与本项目无关。
8.告警方式:电脑屏显语音、微信、短信。(投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料) 
9.扩展开发：支持二次开发对接；扩展接入设备：485、232通讯设备（如：温湿度传感器、漏水传感器、烟感、UPS等）；支持云存储备份数据。


注：“评审项”与下一个“评审项”之间的全部内容（以“演示项”、“★”和“▲”标识内容除外）为一个整体评审指标项。
三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：

	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	合同签订后35天内完成项目整体安装部署。

	2
	★
	交货地点
	福建中医药大学指定地点。

	3
	★
	交货条件
	安装完毕并经验收合格交付使用。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。验收程序和方法:初验收：货物送至采购人安装现场后，由采购人、中标人双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后，采购人对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳定性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，中标人需进行更换或整改，并重新调试运行直至达到最终验收合格。验收结果经采购人、中标人双方确认后，双方代表必须按《设备验收清单》（壹式叁联）上规定的项目对照本项目合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由中标人将一联提交给采购人存档。如发现设备与合同规定不符，采购人有权拒绝接受并向中标人提出索赔。如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人有权凭有关证明文件向中标人提出索赔。

	6
	★
	合同支付方式
	1、设备验收合格后中标人按照招标文件要求持采购人所开具的验收合格证明及金额为合同价款100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的5%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

说明：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包中标价不足30万不需缴纳，本项目为非专门面向中小企业的政府采购项目，若本项目中标人为中小微企业（须提供声明函），缴纳履约保证金的金额为合同总金额3%）。履约保证金在合同下所列项目验收合格后，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息退还。若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应软件和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。


其他商务要求

1、安装和调试：

1.1货物必须达到以上招标文件要求的技术指标，实现采购人要求，保证货物的正常运行。

1.2中标人应负责按所签订合同的具体要求、具体数量、具体地点将货物运送到采购人指 定地点并负责安装，安装并经最终验收合格后，交付采购人使用，中标人须在投标中详细列明所需各项费用。安装、调试所需工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。

1.3中标人负责组织专业技术人员进行货物安装，采购人提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

1.4安装到位后的货物由中标人及采购人共同进行质量验收签字。

1.5货物验收前，中标人须提供完整的技术资料(包括产品中文说明书、中文采购人手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。

1.6中标人向采购人提供安装和维护所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

1.7中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

1.8中标人应提供货物使用培训和技术服务。

1.9中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由中标人负责。

2、违约责任
2.1、因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。
2.2、在签订采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，采购人有权从履约保证金中取得补偿（如有提交履约保证金的），并可进一步提出追索和索赔：
2.2.1中标人提供的产品实际情况与投标文件响应不符，或未按合同规定的质量要求交货的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由中标人赔偿；
2.2.2中标人提供的产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规，不能享受原厂或原厂认可的售后维修机构售后服务的；
2.2.3中标人逾期交货（包括整修、返工、补交或由需方提出更改、中标人响应，但未在响应的工期内完成等）的，每逾期一天，按合同价格的万分之五偿付违约金；
2.2.4中标人不能交货或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），中标人应双倍返还采购人支付的定金；
2.2.5中标人未能按合同规定履行其义务的；
2.2.6在签订采购合同之后，中标人要求解除合同的。
3、售后服务：
（1）质保期：所有产品自验收合格之日起免费质保期3年，从验收合格双方签字之日起计算（厂家或国家有更长质量保修期限规定的从其规定）。
（2）维保方式：采用驻点维保方式，提供不少于1名技术工程师现场驻点服务；该技术工程师要求全程参与项目实施过程，熟练掌握本项目涉及的软硬件产品使用、维护、维修和管理；作息时间根据校方使用部门统一安排，至少实行每周5天*8小时在校保障服务，如遇其他特殊活动要求配合校方安排驻点维保服务。
4、知识产权
4.1中标人提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人应赔偿该损失。
4.2若中标人提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则中标人中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。中标人承担可能发生的责任与一切费用。若有违约,按合同约定追究其违约责任。
5、保密条款
对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，采购人、中标人双方均负有保密义务。

★注：以上所有商务条件均为不允许负偏离的实质性要求（招标文件与本项有冲突的，以本项为准）。

四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

/

第六章 政府采购合同
参考文本
 政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称： __________________________
合同编号： __________________________
甲   方： __________________________
乙   方：__________________________
签订时间：__________________________
使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：___________________________（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：___________________________（供应商）

乙方2（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息
(1)采购项目名称：___________________________

 采购项目编号：____________________________

(2)采购计划编号：___________________________

(3)项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：___________________

 品牌： ___________________ 规格型号：___________________

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________

 否

(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

(7)合同是否分包：是否

分包主要内容：________________________________________

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

________________________________________

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________

国别：__________  品牌：__________  规格型号__________

 否

（10）是否涉及节能产品：

 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

 强制采购         优先采购

 否

是否涉及环境标志产品：

 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

 强制采购         优先采购

 否

是否涉及绿色产品：

 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________

 强制采购         优先采购

 否

 (11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是         否        不涉及

2.合同金额
（1）合同金额小写：____________________

大写：____________________

  分包金额（如有）小写：____________________

大写：____________________

 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_______（应明确一次性支付合同款项的条件）_____________

分期付款：_______（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____________，其中涉及预付款的：_______ （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_______（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）___________

绩效激励：_______（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_________

3.合同履行
（1）起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。

（2）履约地点：____________________

（3）履约担保：

是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：____________________

收取履约保证金金额：____________________

履约担保期限：____________________

履约担保期限：____________________

（4）分期履行要求：____________________

（5）风险处置措施和替代方案：____________________

4.合同验收
（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收

验收主体：____________________

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否

是否存在破坏性检测： 是，__________否

验收组织的其他事项：____________________

（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________

（4）履约验收程序：____________________

（5）履约验收的内容：_________（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）___________

（6）履约验收标准：_____________________________

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：_______________

5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效
本合同自____________________生效。

7.合同份数
本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点： ____________________________

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。




甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

 单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）

 法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}

 住 所：{{未填写}}

 联 系 人：{{未填写}}

 联系电话：{{未填写}}

 通信地址：{{未填写}}

 邮政编码：{{未填写}}

 电子邮箱：{{未填写}}

 统一社会信用代码：{{未填写}}

第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证
8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止
 16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

 22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节 第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节 第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节 第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节 第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节 第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节 第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节 第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节 第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节 第7.3款
	保险要求
	

	第二节 第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节 第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	

	第二节 第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节 第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节 第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节 第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节 第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节 第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节 第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节 第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节 第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节 第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节 第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节 第19.2款
	解决争议的方法
	 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决：

 （1）向 __________________仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ____________ ；

 （2）向__________________人民法院起诉。

	第二节 第23.1款
	其他专用条款
	


第七章 电子投标文件格式
编制说明
1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

封面格式(资格及资信证明部分)
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）




（填写正本或副本）






（项目名称：（由投标人填写）
（备案编号：（由投标人填写）
（项目编号：（由投标人填写）
（所投采购包：（由投标人填写）



投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函
致：（采购人或采购代理机构）
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标（报价）一览表”及“投标（响应）报价明细表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

二、投标人的资格及资信证明文件
二-1单位授权书（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）
签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2 证明材料
注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):
日期：　　年　　月　　日
注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

二-2-2 资格证明材料
营业执照等证明文件
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
财务状况报告（财务报告、或资信证明）
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
依法缴纳税收证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
依法缴纳社会保障资金证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
二-3信用记录查询提示
1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

二-4中小企业声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：

监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-5联合体协议（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-6分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：　　　　　　　
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：　　　　　　　　　　
签约日期：　　年　　月　　日


※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-7其他资格证明文件（若有）
二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金
编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式(报价部分)
福建省政府采购投标文件
（报价部分）




（填写正本或副本）






（项目名称：（由投标人填写）
（备案编号：（由投标人填写）
（项目编号：（由投标人填写）
（所投采购包：（由投标人填写）



投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

开标（报价）一览表
项目编号：[350001]ZXFZ[GK]2025028

项目名称：福建中医药大学教学楼信息化及智慧教学设施采购项目

采购包：1(福建中医药大学教学楼信息化及智慧教学设施采购项目)

投标人（供应商）名称：

	 序号
	 报价内容
	 最高限价
	 响应报价
	 价款形式

	 1
	 福建中医药大学教学楼信息化及智慧教学设施采购项目
	 8600000  元
	 「汇总引用」  元
	 总价


备注：无

时间：     年     月     日

签章：                     

投标（响应）报价明细表
项目编号：[350001]ZXFZ[GK]2025028

项目名称：福建中医药大学教学楼信息化及智慧教学设施采购项目

采购包：福建中医药大学教学楼信息化及智慧教学设施采购项目

投标人名称：

 教学楼信息化及智慧教学设施一批采购项目

	 序号
	 货物名称
	 规格型号
	 品牌
	 制造商名称
	 产地
	 最高限价
	 单价
	 数量
	 计量单位
	 总价
	 是否节能产品
	 是否环境标志产品

	 1
	 98寸智慧黑板
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 11.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 2
	 180寸教学交互终端
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 3.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 3
	 110寸教学交互终端
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 5.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 4
	 90寸双拼智慧黑板及互动软件
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 4.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 5
	 ◆学生分组智能终端（核心产品）
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 32.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 6
	 上下推拉黑板
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 9.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 7
	 1.6米智能讲台
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 24.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 8
	 教学终端内嵌及包边
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 604.6000
	 ㎡
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 9
	 视频处理器
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 2.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 10
	 智能控制终端
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 2.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 11
	 HDMI传输器
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 9.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 12
	 视频拼接器
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 13
	 LED屏包边
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 101.4000
	 ㎡
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 14
	 扩声功放
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 28.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 15
	 扩声音箱
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 41.0000
	 对
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 16
	 三模合一无线话筒
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 24.0000
	 支
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 17
	 鹅颈一体话筒管家
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 24.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 18
	 无线话筒接收放大器
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 4.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 19
	 两通道专业功放
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 20
	 8寸全频音箱
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 4.0000
	 只
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 21
	 UHF一拖二无线话筒
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 3.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 22
	 混音器
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 23
	 全数字反馈抑制器
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 24
	 时序电源控制器
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 25
	 全域物联网中控
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 24.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 26
	 可编程控制面板
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 24.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 27
	 空调控制器
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 84.0000
	 个
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 28
	 灯光控制器
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 25.0000
	 个
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 29
	 智能触控面板
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 80.0000
	 个
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 30
	 窗帘电机
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 50.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 31
	 教师双目云台摄像机
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 24.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 32
	 音视频采集盒
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 24.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 33
	 拾音麦克风
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 24.0000
	 个
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 34
	 巡课系统存储扩容
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 8.0000
	 块
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 35
	 电子班牌
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 25.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 36
	 学生拼接桌A
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 192.0000
	 张
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 37
	 学生拼接桌B
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 64.0000
	 张
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 38
	 学生座椅
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 256.0000
	 张
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 39
	 控制室沙发组合
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 2.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 40
	 办公桌
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 6.0000
	 张
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 41
	 办公椅
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 6.0000
	 张
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 42
	 矮柜
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 6.0000
	 张
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 43
	 会议桌
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 张
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 44
	 会议椅
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 16.0000
	 张
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 45
	 小组端互动教学系统
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 4.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 46
	 半球考场摄像头（拾音）
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 28.0000
	 个
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 47
	 半球过道摄像头（拾音）
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 24.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 48
	 硬盘录像机（64路）
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 49
	 存储硬盘
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 16.0000
	 块
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 50
	 WiFi7高密AP
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 33.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 51
	 WiFi7吸顶AP
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 14.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 52
	 WiFi7面板AP
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 10.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 53
	 license授权
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 2.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 54
	 校园网网管设备管理授权（交换机）
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 2.0000
	 个
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 55
	 校园网网管设备管理授权（AP）
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 2.0000
	 个
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 56
	 教室POE交换机(8口)
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 40.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 57
	 智慧门禁
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 50.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 58
	 单门磁力锁
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 50.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 59
	 磁力锁支架
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 50.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 60
	 出门按钮
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 50.0000
	 个
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 61
	 闭门器
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 50.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 62
	 玻破按钮
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 50.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 63
	 IP网络打铃系统
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 64
	 网络管理终端
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 65
	 IP网络寻呼话筒
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 66
	 NTP网络时间平台
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 67
	 LED时钟
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 25.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 68
	 天花喇叭
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 45.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 69
	 IP网络数字功放
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 5.0000
	 台
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 70
	 教室集控平台
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 71
	 直播录播平台
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 72
	 信息发布平台
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 73
	 物联管控平台
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 74
	 数据展示平台
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 75
	 设备接入授权
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 24.0000
	 间
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 76
	 数据安全备份
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 77
	 电源线
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 76.0000
	 百米
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 78
	 15米高清线
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 18.0000
	 条
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 79
	 高清线
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 178.0000
	 条
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 80
	 音箱线
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 38.0000
	 百米
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 81
	 音频线
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 24.0000
	 批
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 82
	 控制线
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 84.0000
	 条
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 83
	 USB线
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 112.0000
	 条
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 84
	 超六类线
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 30.0000
	 百米
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 85
	 标准六类线
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 253.0000
	 百米
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 86
	 双口六类信息（含模块）
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 90.0000
	 个
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 87
	 PVC套管
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 299.0000
	 百米
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 88
	 智慧物联线路
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 24.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 89
	 线路预埋
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 25.0000
	 项
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 90
	 配线架理线架
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 5.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 91
	 弱电间电源线
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 570.0000
	 米
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 92
	 24芯单模室外光纤
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1980.0000
	 米
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 93
	 144芯机架式光纤熔接盒
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 5.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 94
	 48芯机架式光纤熔接盒
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 95
	 12芯机架式光纤熔接盒
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 8.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 96
	 8芯机架式光纤熔接盒
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 30.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 97
	 光纤熔接
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 768.0000
	 芯
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 98
	 单模光纤尾纤
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 768.0000
	 对
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 99
	 双纤单模光纤跳线
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 142.0000
	 对
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 100
	 网络跳线
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 50.0000
	 条
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 101
	 标识及配套材料
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 项
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 102
	 配套材料及集成
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 50.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 103
	 广播线
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 9.0000
	 百米
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 104
	 电源及控制线路
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 批
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 105
	 施工耗材
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 批
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 106
	 吊装支架
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 20.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 107
	 前维护壁挂支架
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 16.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 108
	 高清线配套
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 109
	 用电保护系统
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 -
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}


合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：                     

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
项目编号：　　　　　　　　
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品情况

	采购包
	品目号
	产品名称
	认证种类

	*
	*-1
	
	供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看

	
	…


	
	

	备注
	


※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：

监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式(技术商务部分)
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）




（填写正本或副本）






（项目名称：（由投标人填写）
（备案编号：（由投标人填写）
（项目编号：（由投标人填写）
（所投采购包：（由投标人填写）



投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
二、技术和服务要求响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
三、商务条件响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
四、投标人提交的其他资料（若有）
编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。



