福建中医药大学教室空调清洗消毒服务项目

招 标 文 件
一、福建中医药大学教室空调清洗消毒服务项目，经后勤处招投标工作小组研究，决定对该项目进行校内公开招标，欢迎国内具备条件的单位参与报名。
二、项目概况

1、项目名称：教室空调清洗消毒服务
2、项目地点：福建中医药大学（含旗山、屏山校区）
3、项目控制价：贰万柒仟元整
4、服务内容：室内机过滤网、风轮、蒸发器清洗，室外机冷凝器、风叶、机壳清洗，空调整机表面除尘；采用专用空调清洗消毒剂（符合国家相关环保标准）、工具、器械对空凋部件进行清洗，清洗后，用75%乙醇（医用酒精）对空调进行喷洒消毒，清洗后的部件应符合有关标准并恢复到原始位置。共计272台（旗山220台、屏山52台）。
5、质量要求：空调清洗后面板干净如新，各部件无灰尘或污物，过滤网通风正常，送风清新舒适。空调运转参数正常，排水系统通畅，整机运行正常，风速达到正常参数水平，制冷效果良好。
6、施工要求：投标人应为现场清洗工作人员提供必要的安全防护设施，并对所有现场清洗工作人员安全负有全部责任。现场清洗工作人员应遵守有关的安全操作规范，清洗现场应设置安全员，并采取有效措施确保建筑物内人员的安全。
7、售后要求：因清洗原因造成空调不能正常使用或损坏的，由投标人负责修复或者赔偿。投标人应在接到报修电话通知后2小时内到达现场，24小时内修复完毕，如修复不了的，须免费提供同档次的备用设备，供用户使用。凡是保修期内设备必须与厂家沟通享受免费保修服务。
8、项目期限：合同签订后7天内完成清洗并达到可供运行的程度
9、质保期：1年
三、招标方式：校内公开招标。

四、投标人须知：

1、投标人应是具有独立法人资格的企业、具备空调清洗能力，经营范围应包含空调的清洗、维保业务。
2、投标人具有制冷与空调安装作业证书的技术人员不得少于2名，需提供近6个月任1个月份的社会保险缴纳证明。

3、投标人具有格力、美的、海尔三个品牌其中一个指定定点售后服务机构证明材料。
4、招标文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）
5、标书递交截止时间：2021年6月24日下午15 时（北京时间）。
6、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科
7、开标时间：2021年6月24日下午15时（北京时间）。
8、开标地点：福建中医药大学后勤管理处会议室（旗山校区）。

9、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。
10、中标人在接到中标通知后，3日内应签订项目合同，否则视为自动放弃。

11、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。
联 系 人：  李老师            电    话：  0591-22861111
五、投标报价说明

1、各投标人根据招标文件中所提供的清单及要求进行投标报价。（投标 控制价为27000元）
2、投标人应根据招标文件的要求投报项目名称、单价、总价。
3、投标人的报价应包含所有服务价款、一切税金、运输、安装、维护、保养费等。

六、投标文件内容：（备注：提供复印件的材料需加盖公章）
1、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（原件备查）、售后网点资质证明（如无，则不需提供）。
2、银行开户许可证复印件（原件备查）。

3、法人委托书，法人、委托代理人的身份复印件。
4、投标人需提供近6个月任1个月份的社会保险缴纳证明复印件（原件备查）。

5、投标人需提供格力、美的、海尔三个品牌其中一个指定定点售后服务机构证明材料复印件（原件备查）。
6、报价单。（按附件一：报价单格式填写）
7、承诺书。（按附件二：承诺书格式填写）
七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、
联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

八、评标原则及方法
1、评标办法：采取最低价中标法。若投标人不足3家，本项目流标。

2、最高限价：本项目控制价贰万柒仟元作为本项目报价的最高限价，投标人报价超出控制价的，按无效报价处理。

3、定标方法：资质合格的基础上采用最低价中标方式，如遇最低报价相同的有效投标人由评委采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。
若：出现下列情况之一的，按废标处理：

（A）未实质响应招标文件要求的投标文件；

(B)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(C)投标方投标报价超过本项目的控制价（投标控制价 2.7万元）。
(D)投标人不足3家。
九、结算方式

按实际数量结算；单价按投标报价时的单价为准。

十、付款方式

空调清洗消毒完毕并经甲方确认后，乙方提供合同等额的正规的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转账方式支付。
附件一：报价单
附件二：承诺书
福建中医药大学后勤管理处
2021年6月16日
附件一：

报 价 单

                                                       金额单位：元

	项目
	单位
	数量
	单价
	金额

	吸顶式空调清洗消毒
	台
	272
	
	

	总价
	


备注：该价格包括:清洗设备、材料（含采购、交通、运输）、高空作业费、安全措施费、检测费用、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。
                          报价单位（盖章）：                          
                                      2021年   月   日

附件二：
承 诺 书
至：福建中医药大学
本单位愿意以总价        元，承接贵单位“教室空调清洗消毒服务”项目，愿作出以下承诺：

一、保证项目清洗、安装、调试达到合格，实现招标人要求，保证设备的正常运行。

二、根据招标人指定的具体地点清洗，安装并经最终验收合格后，交付招标人使用，本单位将在投标中详细列明所需各项费用。
三、报价包括：清洗设备、材料（含采购、交通、运输）、安装、高空作业费、安全措施费、检测费用、税收等所有费用及可合理推断的责任和义务。 

四、如经本单位清洗完的设备在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合格的材料导致设备无法正常工作，本单位愿意承担应标合同应承担的责任。
承诺人：              （公章）

                             2021年   月   日
