福建中医药大学餐厅排油烟管道更换项目
招  标  文  件
福建中医药大学对学生第一餐厅排油烟管道更换项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的商家前来报名参加。

二、项目概况
1.项目名称：福建中医药大学餐厅排油烟管道更换

2.招标内容及要求： 

	项    目
	施工范围
	项目明细
	控制价

	福建中医药大学餐厅

排油烟管道更换
	旧排油烟管道拆除

新排油烟管道安装
	详见报价表
	2.9万元


●施工地点：福建中医药大学旗山校区学生第一餐厅。
●投标人报价应包含旧管道拆除、新管道搬运、安装及税收等费用，采购人除按中标价的标准支付费用外，将不承担其他任何费用。 
●计划工期：20日历天
三、招标方式

校内公开招标
四、投标人须知
1、投标人资格及要求：
（1）具有独立的法人资格。
（2）具有厨具或厨房设备生产或销售等资质,并在工商、税务机关登记注册。

（3）有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）本项目不接受联合体报价。

2、标书递交起止时间：本招标文件发布之日起至 2018 年 7 月 5 日 12:00  （正常工作时间）。
3、标书递交地点：福建中医药大学旗山校区食堂三楼膳食科办公室。
4、开标时间： 2018  年 7 月 5  日 15:00 （北京时间）。
5、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。
6、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）
五、投标文件内容（备注：提供复印件的材料需加盖公章）： 
1、营业执照、税务登记证（如三证合一只需提供营业执照，均为复印件并加盖公章）；
2、银行开户许可证（复印件并加盖公章）；
3、法定代表及投标代表人本人身份证（均为复印件并加盖公章）；
4、法定代表人授权委托书原件（见附件一，加盖公章，投标代表是法定代表人则无需授权委托书）；

5、售后服务承诺书（见附件二，加盖公章）；

6、报价表（见附件三，加盖公章）。
六、投标文件要求
1、所有投标文件要求加盖单位公章或法定代表人章。
2、投标文件按规定进行密封，报价表需单独密封装袋，无严格密封者后果自负。
3、本次招标采取资格后审方式。
七、评标原则：
1、评标办法：本项目采用最低价中标法。投标人满足3家及以上可开标，若投标人不足3家，招投标小组有权决定是否开标。

2、定标原则：
（1）经评标小组评审，投标人在满足招标文件实质性要求的前提下，按最低价原则中标；若同等条件下，投标人报价一样，现场进行二次报价，确定中标人。最终提出壹名最低报价的投标人作为中标人，壹名报价第二低的投标人作为备选中标人。
（2）经评标小组评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法招标。
八、货款结算
货款凭税务正规发票，以转帐形式支付；招标单位不预付货款，验收合格并办理相关手续后结算。
九、其它说明与要求
1、本项目招标工作在招投标小组监督下进行，真正做到公开、公正、公平。
2、福建中医药大学后勤管理处对本招标文件拥有最终解释权。
3、附件一《法定代表人授权委托书》

4、附件二《售后服务承诺书》
 5、附件三《报价表》

   福建中医药大学后勤管理处 
                                       2018年6月30日

附件一：            

法定代表人授权委托书
福建中医药大学：
                （投标方公司全称）法定代表人（或负责人）         授权我公司员工           （投标方代表签名），为投标人代表，代表本公司参加贵校组织的                      项目招标活动，全权代表我方处理投标活动的一切事宜。投标方代表在招标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标方代表无权转委托权。特此授权。
投标方（全称并加公章）：              
投标方法人（签名）：                     

投标方代表（签名）：                   
投标方代表身份证号码：                

投标方代表联系方式：                     

日    期：        年       月      日
附件二：             

售后服务承诺书

致：福建中医药大学

根据餐厅排油烟管道更换项目招标文件精神，我司将作出如下承诺：

1、我司提供的产品及服务质量保修期为     年，在质保期内，发现质量问题，我司负责修理、更换，由此产生的一切费用由我司承担。
2、本公司提供即时响应服务，对供方的服务指示信息按照供方要求24小时内响应到位。
    3、售后服务联系方式：                           
                                      承诺人：（公章）

                                     2018年    月    日
附件三：          

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	旧排油烟管道拆除
	--
	--
	--
	--
	
	

	2
	烟管
	580mm×

580mm
	米
	45
	
	
	镀锌材质厚1.0mm

	3
	弯头
	580mm×

580mm
	对
	3
	
	
	镀锌材质厚1.0mm

	4
	三角马
	600mm×

500mm
	对
	30
	
	
	国际三角铁

	5
	法栏
	580mm×

580mm
	对
	35
	
	
	国际三角铁

	6
	篷布接头
	
	个
	1
	
	
	

	7
	风机变口
	580mm×

580mm
	个
	1
	
	
	

	8
	油烟网
	600mm×

500mm
	片
	10
	
	
	不锈钢材质厚1.0mm

	9
	其他
	
	
	
	
	
	

	 合计
	大写：                      

小写：¥            元


报价表
备注：

1. 安装排油烟管道所需材料包含但不仅限于以上列表内品种，投标人报价应包含旧管道拆除、新管道搬运、安装及税收等费用，采购人除按中标价的标准支付费用外，将不承担其他任何费用。 
2.报价不得高于项目控制价（2.9万元），若高于控制价均为无效报价。

投标方（全称及加盖公章）：                      

联系人：           ；联系电话：                

                      日期：2018年     月     日
 1 / 6

